## Arkusz1
Załącznik nr 1 do oferty w postępowaniu nr 545/PN-67/2016 na zadanie: "Sukcesywne dostawy (w okresie 36 miesięcy) urządzeń automatyki, aparatury kontrolno – pomiarowej oraz systemów sterowania dla Zakładu Utrzymania Ruchu MPWiK SA w Krakowie”
Lp. | Nazwa artykułu | Rodzaj | Nr indeksu zamawiającego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [w zł] | Wartość netto [w zł]
1. | Zasilacz | ZL-24-08 |  | szt. | 1 |  | 0
1. | Zasilacz | ZL-24-08 |  | szt. | 1 |  | 0
2. | Zasilacz | ZL-24-01X1 |  | szt. | 1 |  | 0
3. | Zasilacz | ZL-24-01X2 |  | szt. | 1 |  | 0
4. | Zasilacz | ZS-30EX |  | szt. | 1 |  | 0
5. | Zasilacz | ZS-31EX |  | szt. | 1 |  | 0
6. | Sonda hydrostatyczna | SG-25S/0-6M/10MB |  | szt. | 1 |  | 0
7. | Przetwornik ciśnienia | PC-28/0-1MPA/4-20/PD/M |  | szt. | 1 |  | 0
8. | Przetwornik ciśnienia, zakres /0:+20kPa/; sygnał wyjściowy 4-20mA; przyłącze M20x1; otwór fi4 | PC-28/0:+20KPA/PD/M |  | szt. | 1 |  | 0
9. | Przetwornik ciśnienia, zakres /0:+250kPa/; sygnał wyjściowy 4-20mA; przyłącze M20x1; otwór fi4; przyłacze elektryczne PD | PC-28/0:+250KPA/PD/4-20MA/M |  | szt. | 1 |  | 0
10. | Hydrostatyczna sonda głębokości do pomiaru poziomu | SG-25/0-10MH2O/L=15MB |  | szt. | 1 |  | 0
11. | Sonda hydrostatyczna | SG-25S/0-2MH20/L=10MB |  | szt. | 1 |  | 0
12. | Separator | SP-02/1 |  | szt. | 1 |  | 0
13. | Zasilacz sieciowy | ZL-25-01 |  | szt. | 1 |  | 0
14. | Separator sygnałów | ZSP-41 |  | szt. | 1 |  | 0
15. | Separator sygnałów | ZSP-41/2 |  | szt. | 1 |  | 0
16. | Sonda hydrostatyczna 0-10m z atestem PZH | SG-25/Teflon/0-10MH2O/L=15MB |  | szt. | 1 |  | 0
17. | Przetwornik ciśnienia niskonapięciowy | PC-29B/0-600kPa/0-3.3V/PD/M20x1 |  | szt. | 1 |  | 0
18. | Przetwornik ciśnienia niskonapięciowy | PC-29B/0-1MPa/0-3.3V/PD/M20x1 |  | szt. | 1 |  | 0
19. | Zasilacz bezprzerwowy - TRIO-UPS | TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 - 2866611 |  | szt. | 1 |  | 0
20. | Zasilacz bezprzerwowy - MINI-DC-UPS | MINI-DC-UPS/24DC/2 - 2866640 |  | szt. | 1 |  | 0
21. | Przetwornik DC/DC - MINI-PS | MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 - 2320018 |  | szt. | 1 |  | 0
22. | Przetwornik DC/DC - QUINT-PS | QUINT-PS/24DC/12DC/ 8 - 2320115 |  | szt. | 1 |  | 0
23. | Przetwornik DC/DC - QUINT-PS | QUINT-PS/12DC/24DC/ 5 - 2320131 |  | szt. | 1 |  | 0
24. | Zasilacz - UNO-PS | UNO-PS/1AC/24DC/150W - 2904376 |  | szt. | 1 |  | 0
25. | Zasilacz - TRIO-PS | TRIO-PS/1AC/5DC/10 - 2902646 |  | szt. | 1 |  | 0
26. | Zasilacz - TRIO-PS | TRIO-PS/1AC/12DC/ 5 - 2866475 |  | szt. | 1 |  | 0
27. | Zasilacz - MINI-PS | MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 - 2938756 |  | szt. | 1 |  | 0
28. | Zasilacz - MINI-PS | MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 - 2938714 |  | szt. | 1 |  | 0
29. | Zasilacz - MINI-PS | MINI-PS-100-240AC/24DC/4 - 2938837 |  | szt. | 1 |  | 0
30. | Pływak NIVOFLOAT NL | NLP-1-10-1 |  | szt. | 1 |  | 0
31. | Pływak NIVOFLOAT NL | NLP-1-20-1 |  | szt. | 1 |  | 0
32. | Pływak NIVOFLOAT NL | NLN-1-10-1 |  | szt. | 1 |  | 0
33. | Pływak NIVOFLOAT NL | NLN-1-20-1 |  | szt. | 1 |  | 0
34. | Pływak NIVOFLOAT NW | NWP-1-10-1 |  | szt. | 1 |  | 0
35. | Pływak NIVOFLOAT NW | NWP-1-20-1 |  | szt. | 1 |  | 0
36. | Pływak NIVOFLOAT NW | NWN-1-10-1 |  | szt. | 1 |  | 0
37. | Pływak NIVOFLOAT NW | NWN-1-20-1 |  | szt. | 1 |  | 0
38. | Miernik cyfrowy AR503 wejście uniwersalne, zasilanie 230VAC | AR503/S1 |  | szt. | 1 |  | 0
39. | Miernik cyfrowy AR517 zasilanie 230VAC | AR517/S1 |  | szt. | 1 |  | 0
40. | Miernik cyfrowy AR518 wejście uniwersalne, zasilanie 230VAC | AR518/S1 |  | szt. | 1 |  | 0
41. | Przetwornik uniwersalny | AR592/1 |  | szt. | 1 |  | 0
42. | Zestaw programujący do konfiguracji urządzen prod. APAR | AR955 |  | szt. | 1 |  | 0
43. | Przetwornik LUPS-11ME-00 | LUPS-11ME-00 |  | szt. | 1 |  | 0
44. | Wieloparametrowy, wielokanałowy przetwornik Liquiline CM442 | CM442-AAM1A2F210A+AH |  | szt. | 1 |  | 0
45. | Optyczny czujnik mętności i gęstości osadu Turbimax CUS51D | CUS51D-AAD1A4 |  | szt. | 1 |  | 0
46. | Armatura zanurzeniowa FLEXDIP CYA112 | CYA112-AB11B1BA |  | szt. | 1 |  | 0
47. | Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy i suchobiegu pomp Liquiphant FTL31 | FTL31-AA4U2AAWBJ |  | szt. | 1 |  | 0
48. | Wibracyjny sygnalizator poziomu Soliphant M | FTM51-AGG2L4A12AF |  | szt. | 1 |  | 0
49. | Wskaźnik procesowy z funkcjami linearyzacji zbiorników, obliczania przepływu w kanałach otwartych i sterowania pompami (dane techniczne wg SIWZ) | RIA452-A111A11A |  | szt. | 1 |  | 0
50. | Termometr rezystacyjny TR10 Omnigrad M | TR10-A8D1BHMKG3000 |  | szt. | 1 |  | 0
51. | Osłona termometryczna TW10 | TW10-1D1BHMK00 |  | szt. | 1 |  | 0
52. | Stacja poboru prób | CSF33AA11CH |  | szt. | 1 |  | 0
53. | Sonda mętności | CUS31W2A |  | szt. | 1 |  | 0
54. | Sonda pH | CPS11D7AA21 |  | szt. | 1 |  | 0
55. | Sonda mętności | CUS41W2 |  | szt. | 1 |  | 0
56. | Sonda tlenu | COS412F |  | szt. | 1 |  | 0
57. | Czujnik poziomu napełnienia | LLN865172-1 |  | szt. | 1 |  | 0
58. | Serwer 2xRS-422/485 do sieci LAN | NPORT 5232 |  | szt. | 1 |  | 0
59. | Konwerter 1x RS-232/422/485 na USB | UPORT1150I |  | szt. | 1 |  | 0
60. | Miernik cyfrowy | RE81-02100P0 |  | szt. | 1 |  | 0
61. | Miernik cyfrowy | N30U-110500P0 |  | szt. | 1 |  | 0
62. | Miernik cyfrowy | NA5-TRU10410001 |  | szt. | 1 |  | 0
63. | Miernik cyfrowy | N30U-100000P0 |  | szt. | 1 |  | 0
64. | Miernik cyfrowy | N30O-114500P0 |  | szt. | 1 |  | 0
65. | Miernik cyfrowy | N30O-100001P0KWS947 |  | szt. | 1 |  | 0
66. | Przetwornik 4-20 MA – RS485 | SM1-0110 |  | szt. | 1 |  | 0
67. | Przetwornik 4-20 MA – RS485 | SM2-0126 |  | szt. | 1 |  | 0
68. | LCTS 155/80SC (40) 3000/5 30VA KL0.5 | Przekładnik prądowy z rozpinanym rdzeniem 3000/5A; 30VA; kl.0.5 |  | szt. | 1 |  | 0
69. | LS80 | Przekładnik prądowy 3000A kl. 0,5 |  | szt. | 1 |  | 0
70. | N24-Z510300P0 | Miernik cyfrowy N24 0...5A AC; zasilanie 230V AC, jednostka A, bez atestu KJ |  | szt. | 1 |  | 0
71. | PD14-0 | Programator do mierników N20, N20Z, przetworników P11, P12, P20 |  | szt. | 1 |  | 0
72. | RE42-41311130 | Regulator RE42 wejście uniwersalne,1 wyjście ciągłe 0/4..20mA, 1 wyjście przekaźnikowe, 2 alarmy, zasilanie 90..264 VAC, retransmisja 4-20mA, bez atestu KJ |  | szt. | 1 |  | 0
73. | Przetwornik ciśnienia 0-10BAR // G1/2" z membrana czołową // 1XPNP + 1X ANALOG 4..20MA | 405052/000-459-475-574-20-36-01/SE |  | szt. | 1 |  | 0
74. | Przetwornik ciśnienia 0-10BAR // G1/2" // 1XPNP + 1X ANALOG 4…20MA | 405052/000-459-475-504-20-36-01/SE |  | szt. | 1 |  | 0
75. | Hydrostatyczna sonda poziomu, 0.4BAR (4M), 4...20MA, kabel 10M, | 404391/000-452-405-659-15-010/SE |  | szt. | 1 |  | 0
76. | Hydrostatyczna sonda poziomu, 0.6BAR (6M), 4...20MA, kabel 10M, | 404391/000-453-405-659-15-010/SE |  | szt. | 1 |  | 0
77. | Przetwornik ciśnienia DELOS SI, zakres: -1...+1bar (dane techniczne wg SIWZ) | 405052/000-441-475-576-20-36-01/SE |  | szt. | 1 |  | 0
78. | Przetwornik ciśnienia DELOS SI; zakres: -1...1 bar (dane techniczne wg SIWZ) | 405052/000-449-475-559-20-36-01/SE |  | szt. | 1 |  | 0
79. | Przetwornik ciśnienia DELOS SI, zakres: 0...10bar (dane techniczne wg SIWZ) | 405052/000-459-475-576-20-36-01/SE |  | szt. | 1 |  | 0
80. | Przetwornik ciśnienia DELOS SI, zakres: -1...9 bar (dane techniczne wg SIWZ) | 405052/000-483-475-559-20-36-01/SE |  | szt. | 1 |  | 0
81. | Przetwornik ciśnienia DELOS SI, zakres: -1...9bar (dane techniczne wg SIWZ) | 405052/000-483-475-576-20-36-01/SE |  | szt. | 1 |  | 0
82. | Czujnik temperatury Pt100 2p (dane techniczne wg SIWZ) | 902150/10-378-1003-1-6-50-11-2500/SE |  | szt. | 1 |  | 0
83. | Hydrostatyczna sonda poziomu, 1bar (10M), 4...20MA, kabel 15M, | 404391/000-454-405-659-15-015/SE |  | szt. | 1 |  | 0
84. | Przetwornik ciśnienia względnego | 266HSH.H.S.T.A.1.L5.I2 |  | szt. | 1 |  | 0
85. | Przetwornik ciśnienia względnego | 266HSH.P.S.T.A.1.L5.I2 |  | szt. | 1 |  | 0
86. | Przetwornik ciśnienia względnego | 266HSH.P.T.K.A.1.L5.I2 |  | szt. | 1 |  | 0
87. | Przetwornik ciśnienia względnego | 266HSH.M.S.T.A.1.E1.L5.I2 |  | szt. | 1 |  | 0
88. | Przetwornik ciśnienia względnego | 266HSH.M.S.T.A.1.L5.I2 |  | szt. | 1 |  | 0
89. | Przetwornik ciśnienia względnego | 266HSH.G.S.T.A.1.L5.I2 |  | szt. | 1 |  | 0
90. | Przetwornik ciśnienia względnego | 266PSH.B.S.H.Q.2.A.1.L5.I2 |  | szt. | 1 |  | 0
91. | Przetwornik różnicy ciśnień | 266DSH.G.S.S.A.2.A.1.L5.B2.I2 |  | szt. | 1 |  | 0
92. | Przetwornik różnicy ciśnień | 266DSH.F.S.S.A.2.A.1 |  | szt. | 1 |  | 0
93. | Przetwornik różnicy ciśnień | 266DSH.F.S.S.A.2.A.1.L5.B2.I2 |  | szt. | 1 |  | 0
94. | Przetwornik różnicy ciśnień | 266DSH.E.S.S.A.2.A.1.L5.B2.I2 |  | szt. | 1 |  | 0
95. | Przetwornik ciśnienia absolutnego | 266NSH.P.S.T.A.1.L5.I2 |  | szt. | 1 |  | 0
96. | Czujnik temperatury | TSP131.Y0.S2.P2.F04. W1.N3.W2.P1.S1.P2.B2.B2.Y1 |  | szt. | 1 |  | 0
97. | Czujnik temperatury | TSP131.Y0.S2.P2.F04. W1.N3.W5.P1.S1.P2.B2.B2.Y1 |  | szt. | 1 |  | 0
98. | Czujnik temperatury TSP131 w osłonie wierconej | TSP131.Y0.S2.P2.F05. W1.N3.W6.P1.S1.P2.B2.B2.Y1 |  | szt. | 1 |  | 0
99. | Sensytemp TSP331 czujnik temperatury z osłoną wierconą przeznaczony dla trudnych aplikacji i WA... | TSP331.Y0.S2.P3.S05.K1. N3.W7.P1.T1.K2.T2.L1.Y1 |  | szt. | 1 |  | 0
100. | Sensytemp TSP331 czujnik temperatury z osłoną wierconą przeznaczony dla trudnych aplikacji i WA... | TSP331.Y0.S2.P2.F15.K1. N3.W7.P1.T1.K2.T2.L1.Y1 |  | szt. | 1 |  | 0
101. | Sensytemp TSP331 czujnik temperatury z osłoną wierconą przeznaczony dla trudnych aplikacji i WA... | TSP331.Y0.S2.P2.F11.K1. N3.W6.P1.T1.K2.T2.L1.Y1 |  | szt. | 1 |  | 0
102. | Przepływomierz elektromagnetyczny | FEP321.003.P.1.H.1.D4.D. 0.A.1.A.0.A.1.A.0.Y.1 |  | szt. | 1 |  | 0
103. | Przepływomierz elektromagnetyczny | FEP321.015.A.1.S.1.D4.D. 0.A.1.A.2.A.1.A.0.Y.1 |  | szt. | 1 |  | 0
104. | Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego Process/Higienic Master | FET321.1.A.0.A.1.A.1.C.1.H2 |  | szt. | 1 |  | 0
105. | Przepływomierz elektromagnetyczny | FEV121.040.V.1.S.1.S2.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1.V3.CWA |  | szt. | 1 |  | 0
106. | Przepływomierz elektromagnetyczny | FEV121.080.V.1.S.1.S2.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1.V3.CWA |  | szt. | 1 |  | 0
107. | Przetwornik różnicy ciśnienia | 364DS.A.S.H.Q.0.S.1.L1.I2 |  | szt. | 1 |  | 0
108. | Telerotametr stalowy serii FAM540 | FAM541.B.1.Y0.F1.A.1.D4.X.G7 |  | szt. | 1 |  | 0
109. | Telerotametr stalowy serii FAM540 | FAM541.A.1.Y0.F1.D.1.D4.X.A3 |  | szt. | 1 |  | 0
110. | Przepływomierz Vortex Triowirl | VT4.0.1.1.1.1H.D.A.1.5.A.2.E.X.0.A.A.A.1 |  | szt. | 1 |  | 0
111. | Przepływomierz Vortex Triowirl | VT4.0.1.1.1.25.D.A.1.5.A.2.E.X.0.A.A.A.1 |  | szt. | 1 |  | 0
112. | Przepływomierz elektromagnetyczny | FEV121.080.V.1.S.3.S2.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1.V3.CWA |  | szt. | 1 |  | 0
113. | Przepływomierz elektromagnetyczny | FEV121.100.V.1.S.3.S2.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1.V3.CWA |  | szt. | 1 |  | 0
114. | Przepływomierz elektromagnetyczny | FEV121.125.V.1.S.3.S2.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1.V3.CWA |  | szt. | 1 |  | 0
115. | Przepływomierz elektromagnetyczny | FEV121.150.V.1.S.3.S2.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1.V3.CWA |  | szt. | 1 |  | 0
116. | Przepływomierz elektromagnetyczny | FEV121.200.V.1.S.3.S2.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1.V3.CWA |  | szt. | 1 |  | 0
117. | Przepływomierz elektromagnetyczny | FEF121.250.K.1.S.3.S1.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1.V3.CWA |  | szt. | 1 |  | 0
118. | Przepływomierz elektromagnetyczny | FEF121.300.K.1.S.3.S1.B.1.A.1.A.2.A.2.A.1.A.1.V3.CWA |  | szt. | 1 |  | 0
119. | Przepływomierz Aquamaster 3 z przetwornikiem | FER221.080.K.1.S.4.S2.B.1.A.1.A.2.A.5.G.5.Y.1.AD.V2.CWA |  | szt. | 1 |  | 0
120. | Przepływomierz Aquamaster 3 z przetwornikiem | FER221.100.K.1.S.4.S2.B.1.A.1.A.2.A.5.G.5.Y.1.AD.V2.CWA |  | szt. | 1 |  | 0
121. | Przepływomierz Aquamaster 3 z przetwornikiem | FER221.125.K.1.S.4.S2.B.1.A.1.A.2.A.5.G.5.Y.1.AD.V2.CWA |  | szt. | 1 |  | 0
122. | Przepływomierz Aquamaster 3 z przetwornikiem | FER221.150.K.1.S.4.S2.B.1.A.1.A.2.A.5.G.5.Y.1.AD.V2.CWA |  | szt. | 1 |  | 0
123. | Przepływomierz Aquamaster 3 z przetwornikiem | FER221.200.K.1.S.4.S2.B.1.A.1.A.2.A.5.G.5.Y.1.AD.V2.CWA |  | szt. | 1 |  | 0
124. | Przepływomierz Aquamaster 3 z przetwornikiem | FER221.250.K.1.S.4.S1.B.1.A.1.A.2.A.5.G.5.Y.1.AD.V2.CWA |  | szt. | 1 |  | 0
125. | Przepływomierz Aquamaster 3 z przetwornikiem | FER221.300.K.1.S.4.S1.B.1.A.1.A.2.A.5.G.5.Y.1.AD.V2.CWA |  | szt. | 1 |  | 0
126. | Kabel z wtyczką MIL | WABC2010/03 |  | szt. | 1 |  | 0
127. | Przepływomierz elektromagnetyczny | FEP321.080.H.1.S.1.D4.B.0. K.1.A.2.A.2.A.0.Y.1 |  | szt. | 1 |  | 0
128. | Przepływomierz elektromagnetyczny | FEP321.100.H.1.S.1.D2.B.0. K.1.A.2.A.2.A.0.Y.1 |  | szt. | 1 |  | 0
129. | Przepływomierz elektromagnetyczny | FEP321.125.H.1.S.1.D2.B.0.K.1.A.2.A.2.A.0.Y.1 |  | szt. | 1 |  | 0
130. | Przepływomierz elektromagnetyczny | FEP321.150.H.1.S.1.D2.B.0.K.1.A.2.A.2.A.0.Y.1 |  | szt. | 1 |  | 0
131. | Przepływomierz elektromagnetyczny | FEP321.200.H.1.S.1.D2.B.0.K.1.A.2.A.2.A.0.Y.1 |  | szt. | 1 |  | 0
132. | Przepływomierz elektromagnetyczny | FEP321.250.H.1.S.1.D2.B.0.K.1.A.2.A.2.A.0.Y.1 |  | szt. | 1 |  | 0
133. | Przepływomierz elektromagnetyczny | FEP321.300.H.1.S.1.D2.B.0.K.1.A.2.A.2.A.0.Y.1 |  | szt. | 1 |  | 0
134. | Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego Process/Higienic Master | FET321.1.A.0.A.1.A.1.C.1.H1 |  | szt. | 1 |  | 0
135. | Laserowy przetwornik poziomu | LM80.A.P801.Y |  | szt. | 1 |  | 0
136. | Przetwornik ciśnienia S-10 - 0-10bar ±0.50%, 4-20mA, Wtyczka kątowa DIN 175301-803 A, M20 x 1.5. |  |  | szt. | 1 |  | 0
137. | Przetwornik ciśnienia S-10 - 0-16bar ±0.50%, 4-20mA, Wtyczka kątowa DIN 175301-803 A, M20 x 1.5. |  |  | szt. | 1 |  | 0
138. | Przetwornik ciśnienia S-10 - 0-6bar ±0.50%, 4-20mA, Wtyczka kątowa DIN 175301-803 A, M20 x 1.5. |  |  | szt. | 1 |  | 0
139. | Złącze redukcyjne wew. M20 x 1.5 - zew. G ½ B (kod towaru 9090355) | 5334513 |  | szt. | 1 |  | 0
140. | Złącze redukcyjne wew. G ½ B - zew. M20 x 1,5 (kod towaru 9090312) | 9090312 |  | szt. | 1 |  | 0
141. | Manometr 111.20.160mm R 1.6 0..10bar M20x1,5 obudowa metalowa | 12228665 |  | szt. | 1 |  | 0
142. | Manometr 111.20.160mm R 1.6 0..2,5bar M20x1,5 obudowa metalowa | 12228860 |  | szt. | 1 |  | 0
143. | Manometr 111.12.040mm T 2.5 0..16bar G1/8 obudowa tworzywo | 7346259 |  | szt. | 1 |  | 0
144. | Manometr 111.10.100mm R 1.6 0..16bar M20x1,5 obudowa metalowa | 7391891 |  | szt. | 1 |  | 0
145. | Manometr glicerynowy 113.53.100mm R 1.6 0..10bar G1/2 | 7476705 |  | szt. | 1 |  | 0
146. | Manometr 111.10.063mm R 2.5 0..10bar G1/4 obudowa tworzywo | 7520186 |  | szt. | 1 |  | 0
147. | Manometr 111.12.040mm T 2.5 0..10bar G1/8 obudowa tworzywo | 7523134 |  | szt. | 1 |  | 0
148. | Przetwornik ciśnienia typ S-10-A-BBK-GD-ZGA4ZAZ-ZZZ; zakres /0:+16/bar; wyjście 4-20mA; przyłącze G1/2 B; wtyczka typu L 4-pin; medium /-30:+100/stC | 9013555 |  | szt. | 1 |  | 0
149. | Przetwornica częstotliwości VLT® Aqua Drive 4.0 KW, 380 - 480 VAC, IP20, filtr RFI klasa A2, bez IGBT hamulca, graficzny panel LCP, pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji | FC-202P4K0T4E20H2XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT. 131B8920 |  | szt. | 1 |  | 0
150. | Przetwornica częstotliwości VLT® Aqua Drive 7.5 KW, 380 - 480 VAC, IP20, filtr RFI klasa A2, bez IGBT hamulca, graficzny panel LCP, pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji | FC-202P7K5T4E20H2XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 131B8650 |  | szt. | 1 |  | 0
151. | Przetwornica częstotliwości VLT® Aqua Drive 15 KW, 380 - 480 VAC, IP20, filtr RFI klasa A1/b ogr. dł., bez IGBT hamulca, graficzny panel LCP, pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji | FC-202P15KT4E20H3XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 131F8517 |  | szt. | 1 |  | 0
152. | Przetwornica częstotliwości VLT® Aqua Drive 30 KW, 380 - 480 VAC, IP20, filtr RFI klasa A1/b ogr. dł., bez IGBT hamulca, graficzny panel LCP, pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji | FC-202P30KT4E20H3XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 131H3043 |  | szt. | 1 |  | 0
153. | Przetwornica częstotliwości VLT® Aqua Drive 55 KW, 380 - 480 VAC, IP20, filtr RFI klasa A1/b ogr. dł., bez IGBT hamulca, graficzny panel LCP, pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji | FC-202P55KT4E20H3XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 131H3214 |  | szt. | 1 |  | 0
154. | Przetwornica częstotliwości VLT® Aqua Drive 75 KW, 380 - 480 VAC, IP20, filtr RFI klasa A1/b ogr. dł., bez IGBT hamulca, graficzny panel LCP, pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji | FC-202P75KT4E20H3XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 131H2407 |  | szt. | 1 |  | 0
155. | Przetwornica częstotliwości VLT® Aqua Drive 90 KW, 380 - 480 VAC, IP20, filtr RFI klasa A1/b ogr. dł., bez IGBT hamulca, graficzny panel LCP, pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji | FC-202P90KT4E20H3XGXXXX SXXXXAXBXCXXXXDX NR KAT: 131H2404 |  | szt. | 1 |  | 0
156. | Przetwornica częstotliwości VLT® Aqua Drive N132 KW, 380 - 480 VAC, IP20, filtr RFI klasa A1/b ogr. dł., bez IGBT hamulca, graficzny panel LCP, Profibus dp; pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji | FC-202N132T4E20H4XGCXXX SXXXXA0BXCXXXXDX NR KAT: 134H0112 |  | szt. | 5 |  | 0
157. | SOFTSTART DANFOSS MCD 5; 11KW | MCD5-0021B-T5-G1X-20-CV2 175G5525 |  | szt. | 1 |  | 0
158. | SOFTSTART DANFOSS MCD 5; 18,5KW | MCD5-0037B-T5-G1X-20-CV2 175G5526 |  | szt. | 1 |  | 0
159. | SOFTSTART DANFOSS MCD 5; 30KW | MCD5-0068B-T5-G1X-20-CV2 175G5529 |  | szt. | 1 |  | 0
160. | VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1Przetwornica częstotliwości serii VLT® 2800 1.5kW, 3X380-480V 50/60Hz, IP20, Filtr RFI Klasa A1 | 131Z8831 |  | szt. | 1 |  | 0
161. | Cewka BB 10W 230V/50Hz | 018F7351 |  | szt. | 1 |  | 0
162. | Cewka BB 18W 24V DC | 018F7397 |  | szt. | 1 |  | 0
163. | Zawór elektromagnetyczny EV250B 18BD G3/4 2/2NC EPDM 0..10/6 bar woda | 032U5254 |  | szt. | 1 |  | 0
164. | Zawór elektromagnetyczny EV251B 18B G3/4, Kv5, 230V/50Hz 10W | 032U538231 |  | szt. | 1 |  | 0
165. | Zawór elektromagnetyczny EV220B 25B G1 2/2NC NBR 0,3..16 bar | 032U7172 |  | szt. | 1 |  | 0
166. | Wtyczka do cewek BB/BA/AM/AK IP65 | 042N0156 |  | szt. | 1 |  | 0
167. | Przetwornik ciśnienia MBS 1700 0..6bar / 4..20mA G1/2 | 060G6104 |  | szt. | 1 |  | 0
168. | Siłownik ER20.50A.G00; zasilanie 100/240VAC lub 100/350VDC; czas pracy 12s.; 15W; IP66; przyłącze F03/F04/F05, gwiazda 14mm | 149F037485 |  | szt. | 1 |  | 0
169. | Wyłącznik krańcowy -zamiennik za D4B-1111N | D4B-4111N |  | szt. | 1 |  | 0
170. | Czujnik indukcyjny; wbudowany M18; PNP/NO; strefa działania 8,0mm; długość czujnika 59.5/30 mm; przewód 2mb; zasilanie 10-30VDC | E2A-M18KS08-WP-B1 2M |  | szt. | 1 |  | 0
171. | Czujnik optyczny - nad./odb. - 20m - NPN - kabel 2m | E3FA-TN11 2M |  | szt. | 1 |  | 0
172. | Czujnik optyczny - nad./odb. - 20m - PNP - kabel 2m | E3FA-TP11 2M |  | szt. | 1 |  | 0
173. | SIMATIC S7-400, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 414-2, INTERFEJSY: MPI/DP, PROFIBUS DP, 1 MB PAMIĘCI WORK (0,5 MB PROGRAM, 0,5 MB DANE) | 6ES7414-2XK05-0AB0 |  | szt. | 1 |  | 0
174. | SIMATIC S7-400, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 421, IZOLACJA OPTYCZNA, 32 WEJŚCIA, 24V DC | 6ES7421-1BL01-0AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
175. | SIMATIC S7-400, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 422, IZOLACJA OPTYCZNA, 16 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH, 5..230V AC, 5A | 6ES7422-1HH00-0AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
176. | SIMATIC S7-400, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 431, IZOLACJA OPTYCZNA, 8 WEJŚĆ U/I/REZYSTANCJA/TERMOPARY/PT100, ROZDZIELCZOŚĆ 14 BITÓW | 6ES7431-1KF10-0AB0 |  | szt. | 1 |  | 0
177. | SIMATIC S7-400H, Y-LINK FOR CONNECTING SINGLE-CHANNEL DP SLAVES TO S7-400H AND AS 410H | 6ES7197-1LA12-0XA0 |  | szt. | 1 |  | 0
178. | SIMATIC S7-300, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 317-2 DP, INTERFEJSY: MPI/DP I DP, 1 MB PAMIĘCI WORK, WYMAGANA KARTA MMC | 6ES7317-2AK14-0AB0 |  | szt. | 1 |  | 0
179. | SIMATIC S7-300, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 315-2 DP, INTERFEJSY: MPI I DP MASTER/SLAVE, 256 KB PAMIĘCI WORK, WYMAGANA KARTA MMC | 6ES7315-2AH14-0AB0 |  | szt. | 1 |  | 0
180. | SIMATIC S7-300, JEDNOSTKA CENTRALNA KOMPAKTOWA CPU 314C-2 DP, INTERFEJSY: MPI I DP, WBUDOWANE: 24 WEJŚCIA/16 WYJŚĆ BINARNYCH, 4 WEJŚCIA/2 WYJŚCIA ANALOGOWE, 1 PT100, 4 SZYBKIE LICZNIKI (60 KHZ), 192 KB PAMIĘCI WORK, WYMAGANA KARTA MMC I 2 LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE 40 PIN | 6ES7314-6CH04-0AB0 |  | szt. | 1 |  | 0
181. | SIMATIC S7-300, MODUŁ INTERFEJSU IM 360 DLA CENTRALNEGO RACKA DO PODŁĄCZENIA MAKS. 3 RACKÓW ROZSZERZAJĄCYCH, MAGISTRALA K-BUS | 6ES7360-3AA01-0AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
182. | SIMATIC S7-300, MODUŁ INTERFEJSU IM 361 DLA ROZSZERZAJĄCEGO RACKA DO PODŁĄCZENIA DO CENTRALNEGO RACKA (IM360), ZASILANIE 24V DC, MAGISTRALA K-BUS | 6ES7361-3CA01-0AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
183. | SIMATIC NET, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP 342-5 UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE SIMATIC S7-300 DO SIECI PROFIBUS DP, KOMPATYBILNY Z S5, KOMUNIKACJA PG/OP I S7 | 6GK7342-5DA03-0XE0 |  | szt. | 1 |  | 0
184. | SIMATIC NET, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP 343-1 UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE SIMATIC S7-300 DO SIECI INDUSTRIAL ETHERNET PRZEZ ISO I TCP/IP, PROFINET I/O, ZINTEGROWANY 2-PORTOWY SWITCH, KOMUNIKACJA S7, WYSYŁANIE/ODBIERANI Z/BEZ RFC1006, SERWER DHCP, NTC-CPU SYNCHRONIZACJA, DIAGNOSTYKA, INICJALIZACJA PRZEZ LAN, 2 PORTY RJ45 PRĘDKOŚĆ 10/100 MBITÓW/S | 6GK7343-1EX30-0XE0 |  | szt. | 1 |  | 0
185. | SIMATIC S7-300, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP 340 Z INTERFEJSEM RS422/485, PAKIET KONFIGURACYJNY NA CD | 6ES7340-1CH02-0AE0 |  | szt. | 1 |  | 0
186. | SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 321, 32 WEJŚCIA/24V DC, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN | 6ES7321-1BL00-0AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
187. | SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 322, 16 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN | 6ES7322-1HH01-0AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
188. | SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 322, 32 WYJŚCIA, 24V DC/0.5A, SUMA PRĄDU WYJŚCIA: 4A NA GRUPĘ (16A NA MODUŁ), IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN | 6ES7322-1BL00-0AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
189. | SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 322, 16 WYJŚĆ, 24V DC/0.5A, SUMA PRĄDU WYJŚCIA: 4A NA GRUPĘ (8A NA MODUŁ), IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN | 6ES7322-1BH01-0AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
190. | SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 323, 16 WEJŚĆ/16 WYJŚĆ, 24V DC/0.5A, PRĄD GRUPY 4A, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN | 6ES7323-1BL00-0AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
191. | SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 331, 8 WEJŚĆ, POMIAR U/I/TERMOPARY/REZYSTANCYJNY, WBUDOWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, ROZDZIELCZOŚĆ 9/12/14 BITÓW, WBUDOWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN | 6ES7331-7KF02-0AB0 |  | szt. | 1 |  | 0
192. | SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 331, 2 WEJŚCIA, ROZDZIELCZOŚĆ 9/12/14 BITÓW, POMIAR U/I/TERMOPARY/REZYSTANCYJNY, WBUDOWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN | 6ES7331-7KB02-0AB0 |  | szt. | 1 |  | 0
193. | SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 332, 4 WYJŚCIA, POMIAR U/I, WBUDOWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, ROZDZIELCZOŚĆ 11/12 BITÓW, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN | 6ES7332-5HD01-0AB0 |  | szt. | 1 |  | 0
194. | SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 332, 2 WYJŚCIA, POMIAR U/I, ROZDZIELCZOŚĆ: 11/12 BITÓW, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN | 6ES7332-5HB01-0AB0 |  | szt. | 1 |  | 0
195. | SIMATIC S7-300, ZASILACZ PS 307, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC / 10A | 6ES7307-1KA02-0AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
196. | SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 322, 8 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH, 24V DC/2A LUB 230V AC/2A, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN | 6ES7322-1HF01-0AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
197. | SIMATIC S7-300, LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (FRONT CONNECTOR) DLA MODUŁÓW SYGNAŁOWYCH, PRZYŁĄCZE ŚRUBOWE, 40-PIN | 6ES7392-1AM00-0AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
198. | SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 331, 8 WEJŚĆ, ROZDZIELCZOŚĆ 13 BITÓW, POMIAR U/I/REZYSTANCYJNY/PT100, NI100, NI1000, LG-NI1000, CZAS ODŚWIEŻANIA 66 MS, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN | 6ES7331-1KF02-0AB0 |  | szt. | 1 |  | 0
199. | SIMATIC S7, moduł wejść ANALOGowych SM 336 do systemów Fail-Safe, 6 wejść 15 BITów; obsługuje protokół HART, wymagana listwa przyłaczeniowa 20 PIN | 6ES7336-4GE00-0AB0 |  | szt. | 1 |  | 0
200. | SIMATIC S7-300, RAIL L=480MM | 6ES7390-1AE80-0AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
201. | SIMATIC S7-300, listwa przyłączeniowa (FRONT CONNECTOR) dla modułów sygnałowych, przyłącze sprężynowe, 40-PIN | 6ES7392-1BM01-0AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
202. | SIMATIC S7, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 326 DO SYSTEMÓW FAIL-SAFE, 10 WYJŚĆ DC 24V/2A PP FAILSAFE Z DIAGNOSTYKĄ PRZERWANIA KABLA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁACZENIOWA 40 PIN | 6ES7326-2BF10-0AB0 |  | szt. | 1 |  | 0
203. | SIMATIC S7, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 326 DO SYSTEMÓW FAIL-SAFE, 10 WYJŚĆ DC 24V/2A PP FAILSAFE Z DIAGNOSTYKĄ PRZERWANIA KABLA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁACZENIOWA 40 PIN | 6ES7326-2BF10-0AB0 |  | szt. | 1 |  | 0
204. | SIMATIC S7, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 326 DLA SYSTEMÓW FAIL-SAFE, 24 WEJŚCIA DC 24V FAILSAFE Z DIAGNOSTYKĄ PRZERWANIA KABLA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁACZENIOWA 40 PIN | 6ES7326-1BK02-0AB0 |  | szt. | 1 |  | 0
205. | SIMATIC S7, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 336 DLA SYSTEMÓW FAIL-SAFE, 6 WEJŚĆ 15 BITÓW; OBSŁUGUJE PROTOKÓŁ HART, WYMAGANA LISTWA PRZYŁACZENIOWA 20 PIN | 6ES7336-4GE00-0AB0 |  | szt. | 1 |  | 0
206. | SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 322, 32 WYJŚCIA, 24V DC/0.5A, SUMA PRĄDU WYJŚCIA: 4A NA GRUPĘ (16A NA MODUŁ), IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN | 6ES7322-1BL00-0AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
207. | SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 321, 32 WEJŚCIA/24V DC, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN | 6ES7321-1BL00-0AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
208. | SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 331, 8 WEJŚĆ, POMIAR U/I/TERMOPARY/REZYSTANCYJNY, WBUDOWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, ROZDZIELCZOŚĆ 9/12/14 BITÓW, WBUDOWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN | 6ES7331-7KF02-0AB0 |  | szt. | 1 |  | 0
209. | SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 332, 4 WYJŚCIA, ROZDZIELCZOŚĆ 16 BITÓW, 0-10V, 1-5V, +/-10V, +/-20MA, 0/4-20MA, TRYB IZOCHRONICZNY, IZOLACJA KANAŁ-KANAŁ, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN | 6ES7332-7ND02-0AB0 |  | szt. | 1 |  | 0
210. | SIMATIC S7-300, MODUŁ FUNKCYJNY LICZNIKOWY FM 350-2, 8 KANAŁÓW, 20 KHZ, DO PODŁĄCZENIA ENKODERÓW 24V, PAKIET KONFIGURACYJNY I DOKUMENTACJA NA CD, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN | 6ES7350-2AH01-0AE0 |  | szt. | 1 |  | 0
211. | SIMATIC S7-300, LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (FRONT CONNECTOR) DLA MODUŁÓW SYGNAŁOWYCH, PRZYŁĄCZE ŚRUBOWE, 20-PIN | 6ES7392-1AJ00-0AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
212. | SIMATIC S7-300, LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (FRONT CONNECTOR) DLA MODUŁÓW SYGNAŁOWYCH, PRZYŁĄCZE ŚRUBOWE, 40-PIN | 6ES7392-1AM00-0AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
213. | SIMATIC ET 200M, MODUŁ INTERFEJSU IM 153-1 DP, MAKS. 8 MODUŁÓW S7-300 | 6ES7153-1AA03-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
214. | SIMATIC DP, ET 200M INTERFACE IM 153-2 HIGH FEATURE FOR MAX. 12 S7-300 MODULES, WITH REDUNDANCY, TIME STAMPING FIT FOR ISOCHRONE MODE NEW FEATURES: 12 MODULES / STATION SLAVE INITIATIVE FOR SWITCHES AND DRIVE ES EXTENDED DATA FOR HART SECON- DARY VARIABLES OPERATON WITH 64PT MODULES EXTENDES TIMESTAMPS WITH 32 SIGNALS / SLOT +++ SEE COMPATIBILITY NOTES IN IN THE MANUAL +++ | 6ES7153-2BA10-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
215. | SIMATIC DP, BUS UNIT FOR ET200M F. THE INTEGR.OF ONE 80 MM WIDE I/O SUBMODULE FOR INSERT/REMOVE | 6ES7195-7HC00-0XA0 |  | szt. | 1 |  | 0
216. | SIMATIC DP, BUS UNIT FOR ET200M F. THE INTEGR.OF TWO 40 MM WIDE I/O SUBMODULES FOR INSERT/REMOVE | 6ES7195-7HB00-0XA0 |  | szt. | 1 |  | 0
217. | SIMATIC DP, BUS UNIT FOR ET200M FOR INTEGRATING 2 IM153-2 RED. FUNCTION: INSERT/REMOVE WHILE OPERATING MODE RUN | 6ES7195-7HD10-0XA0 |  | szt. | 1 |  | 0
218. | SIMATIC S7-1200, CPU 1212C DC/DC/PRZEKAŹNIK, 8 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 6 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0 - 10V DC), ZASILANIE: 24V DC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 50 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, 1 PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 2 MODUŁY WEJŚĆ/WYJŚĆ | 6ES7212-1HE40-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
219. | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C DC/DC/PRZEKAŹNIK, 14 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 10 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0 - 10V DC), ZASILANIE: 24V DC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 75 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, 1 PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 8 MODUŁÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ | 6ES7214-1HG40-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
220. | SIMATIC S7-1200, CPU 1215C DC/DC/PRZEKAŹNIK, INTERFEJS PROFINET (2 X RJ 45), 14 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 10 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0 - 10V DC) / 2 WYJŚCIA ANALOGOWE (0 - 20 MA), ZASILANIE: 24V DC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 125 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, 1 PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 8 MODUŁÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ; FIRMWARE 4.X (WYMAGANY TIA PORTAL V13) | 6ES7215-1HG40-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
221. | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C AC/DC/PRZEKAŹNIK, 14 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 10 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0 - 10V DC), ZASILANIE: 120/230V AC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 100 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, 1 PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 8 MODUŁÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ; FIRMWARE 4.X (WYMAGANY TIA PORTAL V13) | 6ES7214-1BG40-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
222. | SIMATIC S7-1200, CPU 1215C AC/DC/PRZEKAŹNIK, INTERFEJS PROFINET (2 X RJ 45), 14 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 10 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0 - 10V DC) / 2 WYJŚCIA ANALOGOWE (0 - 20 MA), ZASILANIE: 120/230V AC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 125 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, 1 PŁYTKĘ SYGNAŁOWĄ, 8 MODUŁÓW WEJŚĆ/WYJŚĆ; FIRMWARE 4.X (WYMAGANY TIA PORTAL V13) | 6ES7215-1BG40-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
223. | SIMATIC S7-1200, CPU 1212C AC/DC/PRZEKAŹNIK (WYMAGANY TIA PORTAL V13) | 6ES7212-1BE40-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
224. | SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, COMPACT CPU, DC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 2A; 2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: AC 20.4 - 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB | 6ES7212-1HE40-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
225. | SIMATIC S7-1200, CPU 1215C DC/DC/DC FIRMWARE 4.X (WYMAGANY TIA PORTAL V13) | 6ES7215-1AG40-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
226. | SIMATIC S7-1200, CPU 1217C DC/DC/DC | 6ES7217-1AG40-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
227. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ KOMUNIKACYJNY CM 1241- RS232, ZŁĄCZE DB9 (MĘSKIE), OBSŁUGA KOMUNIKACJI FREEPORT | 6ES7241-1AH32-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
228. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ KOMUNIKACYJNY CM 1241- RS422/485, ZŁĄCZE DB9 (ŻEŃSKIE), OBSŁUGA KOMUNIKACJI FREEPORT | 6ES7241-1CH32-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
229. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ KOMUNIKACYJNY PROFIBUS DP SLAVE | 6GK7242-5DX30-0XE0 |  | szt. | 1 |  | 0
230. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ KOMUNIKACYJNY PROFIBUS DP MASTER | 6GK7243-5DX30-0XE0 |  | szt. | 1 |  | 0
231. | MODEM MD720; GSM/GPRS, 2G- MOBILE RADIO MODEM WITH RS232- INTERFACE; FOR GSM- SERVICES CSD, GPRS, SMS; QUADBAND-GSM; AT COMMAND INTERFACE; PLEASE NOTE NATIONAL APPROVALS! AUTOM. GPRS CONNECTION; INCL. GENDER CHANGER FOR RS232/PPI-ADAPTER; | 6NH9720-3AA01-0XX0 |  | szt. | 1 |  | 0
232. | Simatic S7-1200, procesor komunikacyjny CP 1242-7 v1.x | 6GK7242-7KX30-0XE0 |  | szt. | 1 |  | 0
233. | Simatic S7-1200, procesor komunikacyjny CP 1242-7 v2.x | 6GK7242-7KX31-0XE0 |  | szt. | 1 |  | 0
234. | Simatic S7-1200, procesor komunikacyjny CP 1243-7 LTE | 6GK7243-7KX30-0XE0 |  | szt. | 1 |  | 0
235. | Simatic S7-1200, procesor komunikacyjny CP 1243-1 ETHERNET | 6GK7243-1BX30-0XE0 |  | szt. | 1 |  | 0
236. | Simatic S7-1200, Compact Switch Module CSM 1277 | 6GK7277-1AA10-0AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
237. | FLAT ANTENNA FOR GSM - (2G) NETWORKS, TRIPLE-BAND WITH 900 / 1800 / 1900 MHZ; INDEPENDENT MOUNTING FOR INSIDE AND OUTSIDE; 1.2 M CONNECTING CABLE FIXED PERMANENTLY WITH ANTENNA; SMA CONNECTOR; INCL. MOUNTING BONDING PAD | 6NH9870-1AA00 |  | szt. | 1 |  | 0
238. | OMNI-DIRECTIONAL ANTENNA FOR GSM-(2G) AND UMTS- (3G) NETWORKS, OMNIDIRECTIONAL; WEATHER RESISTANT FOR INSIDE UND OUTSIDE; 5M CONNECTION CABLE FAST CONNECTED WITH THE ANTENNA; SMA CONNECTOR; INCL. MOUNTING BRACKET, SCREWS, DOWELS | 6NH9860-1AA00 |  | szt. | 1 |  | 0
239. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 1221, 8 WEJŚĆ 24V DC, WEJŚCIA TYPU SINK/SOURCE | 6ES7221-1BF32-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
240. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 1221, 16 WEJŚĆ 24V DC, WEJŚCIA TYPU SINK/SOURCE | 6ES7221-1BH32-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
241. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 1222, 8 WYJŚĆ 24V DC, WYJŚCIA TRANZYSTOROWE 0.5A | 6ES7222-1BF32-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
242. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 1222, 16 WYJŚĆ 24V DC, WYJŚCIA TRANZYSTOROWE 0.5A | 6ES7222-1BH32-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
243. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 1222, 8 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH 2A | 6ES7222-1HF32-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
244. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 1222, 16 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH 2A | 6ES7222-1HH32-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
245. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 1222, 8 WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH PRZEŁĄCZNYCH | 6ES7222-1XF30-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
246. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 1223, 8 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 8 WYJŚĆ BINARNYCH (24V DC, TRANZYSTOROWYCH 0.5A) | 6ES7223-1BH32-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
247. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 1223, 16 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 16 WYJŚĆ BINARNYCH (24V DC, TRANZYSTOROWYCH 0.5A) | 6ES7223-1BL32-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
248. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 1223, 8 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 8 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIKOWYCH 2A) | 6ES7223-1PH32-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
249. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 1223, 16 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 16 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIKOWYCH 2A) | 6ES7223-1PL32-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
250. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1234, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE / 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-10V - 14 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20 MA - 13 BITÓW) | 6ES7234-4HE32-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
251. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1231, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V) LUB PRĄDOWE (0-20 MA), ROZDZIELCZOŚĆ 13 BITÓW | 6ES7231-4HD32-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
252. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1231, 8 WEJŚĆ ANALOGOWYCH NAPIĘCIOWYCH (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V) LUB PRĄDOWYCH (0-20 MA, 4-20MA), ROZDZIELCZOŚĆ 13 BITÓW | 6ES7231-4HF32-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
253. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1231, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V, +/-1.25) LUB PRĄDOWE (0-20MA / 4-20 MA), ROZDZIELCZOŚĆ 16 BITÓW | 6ES7231-5ND32-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
254. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1232, 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-10V - 14 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20 MA - 13 BITÓW) | 6ES7232-4HB32-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
255. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1232, 4 WYJŚCIA NAPIĘCIOWE (+/-10V - 14 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20 MA - 13 BITÓW) | 6ES7232-4HD32-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
256. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1231 RTD, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE RTD | 6ES7231-5PD32-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
257. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1231 TC, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE TERMOPAROWE | 6ES7231-5QD30-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
258. | SIMATIC S7-1200, ZASILACZ PM 1207 NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/2.5A | 6EP1332-1SH71 |  | szt. | 1 |  | 0
259. | SIMATIC S7-1200, PŁYTKA SYGNAŁOWA CB 1241, 1 INTERFEJS RS485, PRZYĄCZE ŚRUBOWE, OBSŁUGA TRYBU FREEPORT | 6ES7241-1CH30-1XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
260. | SIMATIC S7-1200, EXPANSION CABLE TWO-ROW ARRANGEMENT FOR SM 12XX, 2.0 M | 6ES7290-6AA30-0XA0 |  | szt. | 1 |  | 0
261. | SIMATIC DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP400 BASIC MONO PN, EKRAN 4", 4 PRZYCISKI FUNKCYJNE, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ WINCC FLEXIBLE 2008 SP1 COMPACT LUB TIA PORTAL WINCC BASIC V11/STEP7 BASIC V11 LUB WYŻSZEGO | 6AV6647-0AA11-3AX0 |  | szt. | 1 |  | 0
262. | SIMATIC DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP400 BASIC COLOR PN, EKRAN PANORAMICZNY 4", 256 KOLORÓW, 4 PRZYCISKI FUNKCYJNE, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ TIA PORTAL WINCC BASIC V11 SP2/STEP7 BASIC V11 SP2 LUB WYŻSZEGO | 6AV6647-0AK11-3AX0 |  | szt. | 1 |  | 0
263. | SIMATIC PRZYCISKOWY PANEL OPERATORSKI KP400 BASIC COLOR PN, EKRAN PANORAMICZNY 4", 256 KOLORÓWM, 8 PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH I KLAWIATURA ALFANUMERYCZNA, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ TIA PORTAL WINCC BASIC V11 SP2/STEP7 BASIC V11 SP2 LUB WYŻSZEGO | 6AV6647-0AJ11-3AX0 |  | szt. | 1 |  | 0
264. | SIMATIC HMI KP300 BASIC MONO PN, TEKSTOWY PANEL OPERATORSKI, EKRAN 3,6" Z WIELOKOLOROWYM PODŚWIETLENIEM, 10 KONFIGUROWALNYCH PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH, INTERFEJS PROFINET/ETHERNET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ WINCC BASIC V11 LUB NOWSZEGO | 6AV6647-0AH11-3AX0 |  | szt. | 1 |  | 0
265. | SIMATIC DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP600 BASIC MONO PN, EKRAN 5.7", 6 PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ WINCC FLEXIBLE 2008 SP1 COMPACT LUB TIA PORTAL WINCC BASIC V11/STEP7 BASIC V11 LUB WYŻSZEGO | 6AV6647-0AB11-3AX0 |  | szt. | 1 |  | 0
266. | SIMATIC DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP600 BASIC COLOR PN, EKRAN 5.7", 256 KOLORÓW, 6 PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ WINCC FLEXIBLE 2008 SP1 COMPACT LUB TIA PORTAL WINCC BASIC V11/STEP7 BASIC V11 LUB WYŻSZEGO | 6AV6647-0AD11-3AX0 |  | szt. | 1 |  | 0
267. | SIMATIC HMI KTP400 BASIC | 6AV2123-2DB03-0AX0 |  | szt. | 1 |  | 0
268. | SIMATIC HMI KTP700 BASIC | 6AV2123-2GB03-0AX0 |  | szt. | 1 |  | 0
269. | SIMATIC S7-200, CPU 224, 14 wejść/10 wyjść cyfrowych przekaźnikowych, pamięć programu 8/12 KB/pamięć danych 8 KB, zasilanie 100-230 V AC | 6ES7214-1BD23-0XB0 |  | szt. | 1 |  | 0
270. | SIMATIC S7-200, moduł wejść cyfrowych EM 221, 8 wejść, 24V DC, wejścia typu SINK/SOURCE, tylko CPU serii S7-22X | 6ES7221-1BF22-0XA0 |  | szt. | 1 |  | 0
271. | SIMATIC S7-200, moduł wejść analogowych EM 231, 4 wejścia napięciowe/prądowe, 12 bitów, tylko CPU serii S7-22X | 6ES7231-0HC22-0XA0 |  | szt. | 1 |  | 0
272. | BLOK STYKÓW POM. ZATRZASKIWANY OD PRZODU, DIN EN 50005, 4-P, 2NO+2NC | 3RH1921-1FA22 |  | szt. | 1 |  | 0
273. | F-DS1E-X DLA ET 200S FAILSAFE ROZRUCH BEZPOŚREDNI, ZAKRES NASTAW 2.4...16A (dane techniczne wg SIWZ) | 3RK1301-0CB13-0AA4 |  | szt. | 1 |  | 0
274. | ELEKTR. PRZEK. CZAS., FUNK. GWIAZDA/TRÓJKĄT, 1 ZAKR. CZAS. OPÓŹN. 1...20S, AC/DC 24V UND AC 200...240V, PRZYŁ. ŚRUB., | 3RP1574-1NP30 |  | szt. | 1 |  | 0
275. | PRZEKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA, JEDNOSTKA PODST. DO WYŁ. AWAR. I DRZWI ZABEZP. (dane techniczne wg SIWZ) | 3TK2821-1CB30 |  | szt. | 1 |  | 0
276. | PC CABLE, FOR PC/PG COMMUNICATION WITH SIMOCODE PRO OR SIRIUS 3RW44 SOFT STARTER OR MODULAR SAFETY SYSTEM 3RK3 VIA THE SYSTEM INTERFACE | 3UF7941-0AA00-0 |  | szt. | 1 |  | 0
277. | Sinaut Micro | 6NH9910-0AA21-0GA0 |  | szt. | 1 |  | 0
278. | Elektromagnetyczny czujnik przepływu MAG 5100W zoptymalizowany do aplikacji wodno-ściekowych (dane techniczne wg SIWZ) | 7ME6520-3MC13-2AA1 |  | szt. | 1 |  | 0
279. | Elektromagnetyczny czujnik przepływu MAG 5100W zoptymalizowany do aplikacji wodno-ściekowych (dane techniczne wg SIWZ) | 7ME6520-3TC13-2AA1 |  | szt. | 1 |  | 0
280. | Elektromagnetyczny czujnik przepływu MAG 5100W zoptymalizowany do aplikacji wodno-ściekowych (dane techniczne wg SIWZ) | 7ME6520-4HC13-2AA1 |  | szt. | 1 |  | 0
281. | Elektromagnetyczny czujnik przepływu MAG 5100W zoptymalizowany do aplikacji wodno-ściekowych (dane techniczne wg SIWZ) | 7ME6520-4PB13-2AA1 |  | szt. | 1 |  | 0
282. | Przetwornik pomiarowy MAG5000 (dane techniczne wg SIWZ) | 7ME6910-1AA10-1AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
283. | Przetwornik pomiarowy MAG6000 (dane techniczne wg SIWZ) | 7ME6920-1AA10-1AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
284. | Zestaw do montażu rozłącznego, naściennego przetworników pomiarowych MAG5000/6000, IP67. zawiera 4 dławiki m20x1,5 | FDK:085U1018 |  | szt. | 1 |  | 0
285. | Przewód standardowy do MAGFLO o długości 10 m do połączenia czujnika przepływu z przetwornikiem sygnału | FDK:083F0121 |  | szt. | 1 |  | 0
286. | Zestaw uszczelniający do ip68 dla czujnika przepływu przepływomierza MAGFLO, umożliwia zalanie lub zakopanie czujnika przepływu | FDK:085U0220 |  | szt. | 1 |  | 0
287. | Bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny Sitrans Fm MAG 8000 (dane techniczne wg SIWZ) | 7ME6810-3MC31-1AA1 |  | szt. | 1 |  | 0
288. | Bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny Sitrans Fm MAG 8000 (dane techniczne wg SIWZ) | 7ME6810-3MC31-1CA1 |  | szt. | 1 |  | 0
289. | Bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny Sitrans Fm MAG 8000 (dane techniczne wg SIWZ) | 7ML5830-2AH |  | szt. | 1 |  | 0
290. | Bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny Sitrans Fm MAG 8000 (dane techniczne wg SIWZ) | 7ME6810-3TC31-1CA1 |  | szt. | 1 |  | 0
291. | Programator do przetwornika PROBE LU/LR oraz LR300 (dane techniczne wg SIWZ) | 7ML5830-2AH |  | szt. | 1 |  | 0
292. | Komplet (2 szt.) pierścieni uziemiających ze stali AISI 316 dla czujnika MAG8000 DN80 PN16 | A5E01002952 |  | szt. | 1 |  | 0
293. | Komplet (2 szt.) pierścieni uziemiających ze stali AISI 316 dla czujnika MAG8000 DN100 PN16 | A5E01002953 |  | szt. | 1 |  | 0
294. | Komplet (2 szt.) pierścieni uziemiających ze stali AISI 316 dla czujnika MAG8000 DN150 PN16 | A5E01002955 |  | szt. | 1 |  | 0
295. | Komplet (2 szt.) pierścieni uziemiających ze stali AISI 316 dla czujnika MAG8000 DN200 PN16 | A5E01002957 |  | szt. | 1 |  | 0
296. | Pojemnościowy sygnalizator poziomu Pointek CLS200 | 7ML5630-3DD10-0JB0 |  | szt. | 1 |  | 0
297. | Pojemnościowy sygnalizator poziomu Pointek CLS200 | 7ML5630-3DB10-0JB0 |  | szt. | 1 |  | 0
298. | Sitrans LR 250 | 7ML5431-4PC20-1RC2 |  | szt. | 1 |  | 0
299. | Programator do przetworników LR200, LR250, LR260, LR560 | 7ML1930-1BK |  | szt. | 1 |  | 0
300. | Sitrans LR 560 | 7ML5440-0GB00-0AA2 |  | szt. | 1 |  | 0
301. | Sitrans LR 560 | 7ML5440-0HB00-0AA2 |  | szt. | 1 |  | 0
302. | Sitrans LR 560 | 7ML5440-0HB00-0AC2 |  | szt. | 1 |  | 0
303. | PROBE LU ultradźwiękowy, kompaktowy przetwornik poziomu | 7ML5221-1BC11 |  | szt. | 1 |  | 0
304. | Zestaw przewodów do MAGFLO o długości 10 m do połączenia czujnika przepływu z przetwornikiem sygnału w komplecie: przewód standardowy do zasilania cewek i specjalny przewód elektrodowy (podwójnie ekranowany) | A5E01181647 |  | szt. | 1 |  | 0
305. | Uszczelki z PTFE (2 szt.) do czujnika MAG1100 | FDK:083G0156 |  | szt. | 1 |  | 0
306. | F-DS1E-X DLA ET 200S FAILSAFE ROZRUCH BEZPOŚREDNI, ZAKRES NASTAW 0.3...3A (dane techniczne wg SIWZ) | 3RK1301-0AB13-0AA4 |  | szt. | 1 |  | 0
307. | F-DS1E-X DLA ET 200S FAILSAFE ROZRUCH BEZPOŚREDNI, ZAKRES NASTAW 2.4...8A (dane techniczne wg SIWZ) | 3RK1301-0BB13-0AA4 |  | szt. | 1 |  | 0
308. | F-DS1E-X DLA ET 200S FAILSAFE ROZRUCH BEZPOŚREDNI, ZAKRES NASTAW 2.4...16A (dane techniczne wg SIWZ) | 3RK1301-0CB13-0AA4 |  | szt. | 1 |  | 0
309. | 15MM mostek magistralny - L123, dla ET 200S, | 3RK1903-0AE00 |  | szt. | 1 |  | 0
310. | 15MM mostek magistralny - PE/N, dla ET 200S, | 3RK1903-0AH00 |  | szt. | 1 |  | 0
311. | 65MM moduł zasilający M65 PEN-F | 3RK1903-2AC00 |  | szt. | 1 |  | 0
312. | 65MM moduł przyłącz.M65-PEN-S | 3RK1903-2AC10 |  | szt. | 1 |  | 0
313. | 30MM moduł zaciskowy TM-PF30 S47-F0 DO MOD. SIŁ. PM-D F PROFISAFE, | 3RK1903-3AA00 |  | szt. | 1 |  | 0
314. | 65MM moduł zaciskowy TM-FD S65-S32-01 dla rozruch bezpośredni, z kodowaniem F-DS1E-X, z przył. sił. do magistr. zasil. | 3RK1903-3AC00 |  | szt. | 1 |  | 0
315. | 65MM moduł zaciskowy TM-FD S65-S31-01 dla rozruch bezpośredni, z kodowaniem F-DS1E-X bez przył. sił. do magistr. zasil. | 3RK1903-3AC10 |  | szt. | 1 |  | 0
316. | PM-D F PROFISAFE POWER MODULE FOR FAILSAFE MOTOR STARTER, FOR FAILSAFE CONTACT MULTI- PLIER, W. 6 TRIPPING GROUPS FOR PROFIBUS OR PROFINET PLUGABLE ONTO TM-PF30 S47-F1 FOR F-FREQUENCY CONVERTERS 30MM | 3RK1903-3BA02 |  | szt. | 1 |  | 0
317. | 15 MM moduł zaciskowy dla ET200S INVERTER CONTROL MODULE ICU | 3RK1903-3EA10 |  | szt. | 1 |  | 0
318. | 65 MM moduł zaciskowy dla ET 200S INVERTER POWER MODULE IPM25 FS A z przyłączem zasilającym, | 3RK1903-3EC00 |  | szt. | 1 |  | 0
319. | 65 MM moduł zaciskowy dla ET 200S INVERTER POWER MODULE IPM25 FS A bez przył. zasilającego, | 3RK1903-3EC10 |  | szt. | 1 |  | 0
320. | 130 MM moduł zaciskowy dla ET 200S INVERTER POWER MODULE IPM25 FS B z przyłączem zasilającym, | 3RK1903-3ED00 |  | szt. | 1 |  | 0
321. | 130 MM moduł zaciskowy dlA ET 200S INVERTER POWER MODULE IPM25 FS B bez przył. zasilającego, | 3RK1903-3ED10 |  | szt. | 1 |  | 0
322. | SIMATIC DP, MODUŁ INTERFEJSU IM151-1 HF DLA ET200S, MAKS. PACZKA DANYCH 244 BAJTY DLA WEJŚĆ I WYJŚĆ, MAKS. 63 MODUŁY W STACJI, INTERFEJS RS485 (DB9), TRYB IZOCHRONICZNY, OPAKOWANIE ZAWIERA TERMINATOR STACJI ET 200S | 6ES7151-1BA02-0AB0 |  | szt. | 1 |  | 0
323. | Falownik | 6SL3225-0SE17-5UA3 |  | szt. | 1 |  | 0
324. | Falownik | 6SL3225-0SE22-2UA3 |  | szt. | 1 |  | 0
325. | Falownik | 6SL3225-0SE24-0UA3 |  | szt. | 1 |  | 0
326. | Falownik | 6SL3244-0SA01-1AA1 |  | szt. | 1 |  | 0
327. | JEDNOSTKA PODSTAWOWA 1 SIMOCODE PRO C, ZŁĄCZE PROFIBUS DP 12 MBIT/S, RS485, 4WE/3WY DOWOLNIE PROGRAMOWALNE, OCHRONA TERMISTOROWA, WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE MONOSTABILNE, US: DC 24V | 3UF7000-1AB00-0 |  | szt. | 1 |  | 0
328. | MODUŁ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH, ZAKRES PRĄDOWY 2, 4...25A (dane techniczne wg SIWZ) | 3UF7101-1AA00-0 |  | szt. | 1 |  | 0
329. | MODUŁ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH, ZAKRES PRĄDOWY 10...100A (dane techniczne wg SIWZ) | 3UF7102-1AA00-0 |  | szt. | 1 |  | 0
330. | SITOP PSE202U REDUNDANCY MODULE INPUT/OUTPUT: 24 V/40 A DC CAN BE USED FOR DECOUPLING OF 2 SITOP POWER SUPPLIES WITH 20 A MAX. OUTPUT CURRENT EACH | 6EP1961-3BA21 |  | szt. | 1 |  | 0
331. | SITOP SELECT 4-CHANNEL DIAGNOSIS MODULE INPUT: 24 V DC OUTPUT: 24 V DC/10 A PER CHANNEL OUTPUT CURRENT ADJUSTABLE 2-10 A | 6EP1961-2BA00 |  | szt. | 1 |  | 0
332. | LI-AM20005B-00-F8PQV-H SIVACON CONNECTION UNIT N1_L1_L2_L3_PE_HOUSING_(5B) 2000A | 8PS7235-AA00-1AA0 |  | szt. | 1 |  | 0
333. | SIMATIC DP, WTYCZKA FAST CONNECT DO SIECI PROFIBUS (dane techniczne wg SIWZ) | 6ES7972-0BA52-0XA0 |  | szt. | 1 |  | 0
334. | PROFIBUS OLM/G12 V4.0 OPTICAL LINK MODULE W. 1 RS485 AND 2 GLASS-FOC-INTERFACES (4 BFOC-SOCKETS) FOR STANDARD DISTANCES UP TO 2850 M, WITH WITH SIGNAL. CONTACT AND MEASURING OUTPUT | 6GK1503-3CB00 |  | szt. | 1 |  | 0
335. | PROFIBUS OBT OPT. BUS TERMINAL FOR CONNECT. A PROFIBUS CLIENT WITHOUT INTEGRATED OPT. INTERFACE TO OPTICAL PROFIBUS DP, WITHOUT SIMPLEX CONNECTOR | 6GK1500-3AA10 |  | szt. | 1 |  | 0
336. | Przemysłowy media konwerter IMC-21, złącza ST | IMC-21-M-ST |  | szt. | 2 |  | 0
337. | Przekaźnik interfejsowy 1P, 24V DC, 6A, seria 38 | 38.51.7.024.0050 |  | szt. | 10 |  | 0
338. | Przekaźnik interfejsowy OPTO 1P, 24V DC-0,1A/48V DC, seria 38 | 38.81.7.024.7048 |  | szt. | 10 |  | 0
339. | Przekaźnik bezpieczeństwa 2CO, 24V DC, kat. SIL2 | 50.12.9.024.1000 |  | szt. | 10 |  | 0
340. | Zawór kulowy blokowy z metrycznym gwintem zewnętrznym DN12 M22x1.5 PN500 | BKHL-13 |  | szt. | 10 |  | 0
341. | Zawór kulowy blokowy z metrycznym gwintem zewnętrznym DN25 M36x2 PN350 | BKHL-25 |  | szt. | 15 |  | 0
342. | Zawor kulowy blokowy DN13 G1/2" PN500bar | BKR13 |  | szt. | 10 |  | 0
343. | Zawor kulowy blokowy DN20 G3/4" PN400bar | BKR20 |  | szt. | 16 |  | 0
344. | Zawór kulowy segmentowy DN65 | C7C002CK1516065 |  | szt. | 2 |  | 0
345. | Wkład do filtrów 1, 11/4'', 105/135 mikronów | AF11DS-1A |  | szt. | 1 |  | 0
346. | Obudowa filtra F76S 1/2-11/4 | KF11S-1A |  | szt. | 1 |  | 0
347. | Cęgi odbiorcze C5 | WACEGC5OKR |  | szt. | 1 |  | 0
348. | Cęgi F-3 (fi 120mm) | WACEGF3OKR |  | szt. | 1 |  | 0
349. | Analizator jakości zasilania PQM-710 ze świadectwem wzorcowania | WMPLPQM710 |  | szt. | 1 |  | 0
| RAZEM (CENA OFERTOWA) | [5 empty] | 0
| uzupełnienie wartości umowy | [5 empty] | 1700000
| SUMA (wartość umowy): | [5 empty] | 1700000