EZU/AR/947/PN-65/2017/ 3/2018                                                      Kraków, 11 stycznia 2018 r.

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu ograniczonego nr  947/PN-65/2017  p.n. „Remont rurociągów magistralnych: Część III – Magistrala DN 400 ul. Chłopickiego, Zaleskiego, Kielecka, Brodowicza, Olszyny”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 – tekst jednolity ze zm.) przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie1:

Czy Zamawiający wymaga aby do renowacji zostały użyte rury PEHD RC czy PEHD ? Nadmieniamy, iż powszechnie stosowane w metodach ciasnopasowanych są rury PEHD, pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrów jakościowych, które powinny się odnosić zarówno do surowca jak 
i gotowego wyrobu i być potwierdzone dokumentami wynikającymi z badań bieżących
(np. Świadectwo odbioru 3.1 wg normy PN-EN-10204:2006).

Odpowiedź:

Podtrzymujemy wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie2:

Żądanie aby rury posiadały certyfikat zgodności ze specyfikacją PAS1075 w żaden sposób nie daje zwiększonej gwarancji co do jakości dostarczonej partii rur ponieważ nie jest możliwe wykonanie badań potwierdzających tą zgodność dla tej konkretnie dostarczonej partii (czas badania trwa wiele miesięcy, ponad to jest wyjątkowo kosztowny). W przypadku postawienia przez Zamawiającego wymogu, iż rury muszą być wykonane w 100% z surowca pierwotnego (bez dodatku jakichkolwiek domieszek czy regranulatu) prosimy o potwierdzenie, że wystarczającym staje się żądanie 
aby to zastosowany do tej produkcji surowiec  posiadał certyfikat zgodności ze specyfikacją PAS1075.

Odpowiedź:

Podtrzymujemy wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Prosimy o uwzględnienie powyższej odpowiedzi przy opracowaniu oferty.

Na oryginale podpis i pieczątka:

Zastępca Dyrektora ds. Zakupów

Wioletta Kubica

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi

w dniu 11 stycznia 2018 r.