Kraków, 17 maja 2016 r.

zainteresowani wykonawcy

EPU/MZ/277/PO-45/   263   /2016

dot.: przetargu ograniczonego nr 277/PO-45/2016 p.n. „Remont syfonu pod Wisłą”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 216) oraz pkt X.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazuje otrzymane od wykonawcy pytanie oraz udzieloną na nie odpowiedź.

Pytanie 1:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści wykonanie renowacji kanału jajowego o wymiarach 800 mm x 1200 mm metodą rękawa termoutwardzalnego promieniami UV jako spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Renowacja kanału jajowego o wysokości 1200 mm rękawem termoutwardzalnym promieniami UV jest technicznie trudniejsze niż kanału okrągłego o średnicy 1200 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść warunku udziału w postępowaniu i wprowadza zmiany w treści Ogłoszenia o zamówieniu, i tak:

W pkt III.2.3) 1 i 2

- Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali remont lub modernizację metodami bezwykopowymi sieci kanalizacyjnych o średnicy w zakresie 1 200-1 500 mm lub kanałów jajowych w których co najmniej jeden z wymiarów jest równy lub większy 1 200 mm o łącznej długości co najmniej 1 000 mb metodą rękawa termoutwardzalnego metodą UV.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia do wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy załączyć następujące dokumenty:
1) wykaz prawidłowo wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robot określających, czy te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wzór wykazu do pobrania na stronie internetowej), przy czym Zamawiający określa, że dla celów niniejszego zamówienia wykaz ten musi obejmować roboty polegające na wykonaniu remontu lub modernizacji metodami bezwykopowymi sieci kanalizacyjnych o średnicy w zakresie 1 200-1 500 mm lub kanałów jajowych w których co najmniej jeden z wymiarów jest równy lub większy  1 200 mm o łącznej długości co najmniej 1 000 mb metodą rękawa termoutwardzalnego metodą UV (nie ma obowiązku przedkładania wykazu wszystkich robót budowlanych wykonanych w podanym wyżej okresie);

W pkt VI.3) 6. 2) i 3)

2) Warunkiem kwalifikacyjnym minimalnym jest wykazanie, że wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty polegające na wykonaniu remontu lub modernizacji metodami bezwykopowymi sieci kanalizacyjnych o średnicy w zakresie 1 200-1 500 mm lub kanałów jajowych w których co najmniej jeden z wymiarów jest równy lub większy  1 200 mm o łącznej długości co najmniej 1 000 mb metodą rękawa termoutwardzalnego metodą UV Za spełnienie warunku minimalnego wykonawca otrzyma 1 punkt.
3) Ponadto za każdą zrealizowaną ponad powyższy warunek minimalny wykonaną robotę budowlaną obejmującą remont lub modernizację metodami bezwykopowymi sieci kanalizacyjnych o średnicy w zakresie 1 200-1 500 mm lub kanałów jajowych w których co najmniej jeden z wymiarów jest równy lub większy  1 200 mm o łącznej długości co najmniej 1 000 mb metodą rękawa termoutwardzalnego metodą UV wykonawca otrzyma 1 punkt. (niezależnie od ilości metrów objętych robotą budowlaną).

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1) oraz art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z wprowadzonymi zmianami przesuwa terminy składania wniosków w niniejszym postępowaniu z dnia 15 czerwca 2016 r. na dzień 21 czerwca 2016 r.:

- składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: do dnia 21 czerwca 
2016 r. do godziny 9.30.

Odpowiednia zmiana punktu III.2.3) ppkt 2 i 3 oraz punktu VI.3) ogłoszenia o zamówieniu zostanie niezwłocznie przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Na oryginale podpis i pieczątka:

Zastępca Dyrektora ds. Zakupów

Wioletta Kubica

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi

w dniu 17 maja 2016 r.