Kraków, 10 maja  2016 r.

zainteresowani wykonawcy

EPU/MZ/300/PN-52/  250  /2016

dot.: przetargu nieograniczonego nr 300/PN-52/2016  p.n. Renowacja metodą bezwykopową magistrali wodociągowej w ul. Żelazowskiego w Krakowie z remontem dwóch komór odpowietrzających.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie pkt X.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytanie oraz udzieloną na nie odpowiedź:

Pytanie:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści do wykonania renowacji magistrali jako rozwiązanie równoważne rury PEHD do instalacji metodą ciasno-pasowaną o parametrach w zakresie ciśnienia, statyki i wymiarów zgodnie z SIWZ ? Ewentualnie prosimy o wskazanie oczekiwanego przez Zamawiającego SDR rur PEHD.

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ  pkt. III. ppkt. 2 (str. 5 ) określił swoje oczekiwania co do metody wykonania renowacji oraz zastosowanych  materiałów. Informujemy że nie dopuszcza się ani zmiany metody renowacji rurociągu ani zmiany materiału.

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi

w dniu 10 maja 2016 r.