Kraków, 25 maja  2016 r.

zainteresowani wykonawcy

EPU/MZ/300/PN-52/  284  /2016

dot.: przetargu nieograniczonego nr 300/PN-52/2016  p.n. Renowacja metodą bezwykopową magistrali wodociągowej w ul. Żelazowskiego w Krakowie z remontem dwóch komór odpowietrzających.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie pkt X.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytanie oraz udzieloną na nie odpowiedź:

Pytanie:

W nawiązaniu do treści odpowiedzi nr EPU/MZ/300/PN-52/280/2016 z dnia 20 maja 2016 r. prosimy o wskazanie innych niż firma RS Technik producentów materiału i podanie nazwy wyrobu spełniającego wymagania Zamawiającego w SIWZ pkt. III ppkt.1.2. przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że inną przykładową firmą oferującą rękaw spełniający wymagania określone w SIWZ pkt. III ppkt.1.2. jest Firma NordiTube (Belgia) producent rękawa W4 oraz rękawa NordiPipe.

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi

w dniu 25  maja 2016 r.