Kraków, 9 maja 2016 r.

zainteresowani wykonawcy

EPU/EM/310/PN-54/      247      /2016

dot.: przetargu nieograniczonego nr 310/PN-54/2016 na „Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzenia do oddzielania części stałych z osadu w Oczyszczalni Ścieków Płaszów”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie pkt X.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprężarki śrubowej o mocy znamionowej 4,0 kW (5,5 Hp) ze zbiornikiem o pojemności 200 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiej sprężarki.

Pytanie:

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w SIWZ, szczegółowy opis wymogów technicznych zawarty został w III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, strona 4-8.

Ze względu na konieczność stawianą w ST:

„Całą instalację należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym pt. „Rozbudowa wewnętrznej instalacji technologicznej i elektrycznej oraz układu sterownia i sygnalizacji w Ob. 53 Pompownia osadu wstępnego zagęszczonego oraz budowa podpory pod przenośnik ślimakowy i przełożenie istniejącego kabla eklektycznego eN położonych na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie” - wnosimy o udostępnienie przedmiotowego Projektu Budowlanego.

Odpowiedź:

Projekt udostępniany jest na terenie ZOŚ Płaszów w trakcie wizji lokalnej.

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi

w dniu 9 maja 2016 r.