Kraków, 7 czerwca 2016 r.

zainteresowani wykonawcy

EPU/MZ/350/PN-58/  323  /2016

dot.: przetargu nieograniczonego nr 350/PN-58/2016  p.n. Budowa miejskiego sięgacza wodociągowego i kanalizacji ogólnospławnej w al. Waszyngtona w Krakowie.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie pkt X.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytanie oraz udzieloną na nie odpowiedź:

Pytanie 1:

Czy zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby złączy wymaga zastosowania rur kamionkowych w odcinkach 2,5 m.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania w jednym zadaniu rur i kształtek od jednego producenta, wykonanych zgodnie z normą PE-EN 295 nie narzucając długości stosowanych rur.

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi

w dniu 7 czerwca 2016 r.