Kraków, 14 października 2016 r.

zainteresowani wykonawcy

EPU/EM/724/PN-75/   574         /2016

dot.: przetargu nieograniczonego nr 724/PN-75/2016 na „Dostawę rur  i kształtek wodociągowych żeliwnych”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie pkt X.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie:
Proszę o sprecyzowanie zamówienia z uwagi na rozbieżność ilości w zapytaniu o rury  w SIWZ punkt III B podajecie państwo zapytanie o ilość metrów bieżących natomiast w załączniku nr 1 mamy określić wartość ceny w sztukach  w obu przypadkach wartości sa takie same dla przykładu mamy wycenić rurę 80 Załącznik  12 szt czy  SIWZ 12 metrów ? 
Odpowiedź: 
Należy wycenić wartość zamówienia w metrach.

Pytanie:

Zamawiający, w punkcie III. „Opis przedmiotu zamówienia” w wymaganiach dla kształtek żeliwnych wymaga aby: „Kształtki zewnętrznie i wewnętrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną zgodnie z normą DIN 30677, oraz wytycznymi jakościowymi i odbiorowymi wynikających z zaleceń Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL...”

Czy Zamawiający dopuści kształtki z zabezpieczeniem antykorozyjnym z farby 	epoksydowej o grubości 70 µm nakładanej w procesie kataforezy ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści kształtki z zabezpieczeniem z farby epoksydowej o grubości 70µm nakładanych w procesie katoforezy.

Pytanie:

Zamawiający w Załączniku Nr 1 w poz. 24 oraz w poz. 26 (SIWZ punkt. III, tabela kształtek poz. 14 i 16) opisuje kształtki odpowiednio:

- Poz. 24 – Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=200 z ruchomymi kołnierzami.

- Poz. 26 – Króciec dwukołnierzowy FF DN 80 z ruchomymi kołnierzami L300.

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 24 Załącznika Nr 1 zaoferować króćce 	dwukołnierzowe FF DN 80 o długości L = 250 mm z ruchomymi kołnierzami oraz w poz. 26 króćce dwukołnierzowe FF DN 80 o długości L 500 mm z ruchomymi kołnierzami ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści króćce dwukołnierzowe z ruchomymi kołnierzami o długości 250 i 500mm.

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi

w dniu 14 października 2016 r.