Kraków, 12 października 2016 r.

zainteresowani wykonawcy

EPU/MZ/730/PN-77/  570  /2016

dot.: przetargu nieograniczonego nr 730/PN-77/2016  p.n. Remont metodą bezrozkopową odcinka kolektora DN 1000 w rejonie ul. Kobierzyńskiej w Krakowie.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie pkt X.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytanie oraz udzieloną na nie odpowiedź:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie renowacji kolektora ogólnospławnego DN 1000 metodą bezwykopową w technologii  rur spiralnie zwijanych – profil z PVC.

Zalety tej metody to przede wszystkim:

- wykonanie renowacji bez wstrzymywania przepływu,

- bezrękawowa ciągłość rury,

- gładka powierzchnia wykładziny wewnętrznej,

- oszczędność kosztów eksploatacyjnych po renowacji (min. łatwość czyszczenia, dłuższe przerwy między czyszczeniami).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania renowacji.

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi

w dniu 12 października 2016 r.