Kraków, 28 marca 2017 r.

zainteresowani wykonawcy

EPU/HK/221/PN-13/116/2017

dot.: przetargu nieograniczonego nr 221/PN-13/2017 na dostawę rur  i kształtek wodociągowych żeliwnych.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie pkt X.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymaga w punkcie III.1.c aby kształtki i rury pochodziły od jednego producenta. Prosimy o uzasadnienie takiego wymogu skoro wszystkie kształtki jakie należy zaoferować są kołnierzowe. Nie łączy się ich bezpośrednio z rurami.

Odpowiedź:

Nie jest wymagana  dostawa aby kształtki i rury pochodziły od jednego producenta.

Pytanie 2:

Czy zamawiający wymaga aby kołnierze pełne oraz z gwintem także pochodziły od tego samego producenta co rury i pozostałe kształtki?

Odpowiedź:

Nie jest wymagana  dostawa aby kształtki i rury pochodziły od jednego producenta.

Pytanie 3:

Czy zamawiający dopuści kołnierze wykonane ze stali galwanizowanej?

Odpowiedź:

Nie dopuszczamy kołnierzy ze stali galwanizowanej.

Pytanie 4:

Proszę o określenie maksymalnego okresu gwarancji jaki będzie brany pod uwagę przy ocenianiu ofert.

Odpowiedź:

Maksymalny okres gwarancji 10 lat (3 lata obligatoryjnie).

Pytanie 5:

Prosimy o sprecyzowanie czy opis przedmiotu zamówienia (strony od 4 do 6 włącznie SIWZ) dotyczy samych rur czy także kształtek?

Odpowiedź:

Opis na stronie 4-6  dotyczy  rur.

Pytanie 6:

Zamawiający w Załączniku Nr 1 w poz. 24 oraz w poz. 26 (SIWZ punkt. III, tabela kształtek poz. 14 i 16) opisuje kształtki odpowiednio:

- Poz. 24 – Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=200 z ruchomymi kołnierzami.

- Poz. 26 – Króciec dwukołnierzowy FF DN 80 z ruchomymi kołnierzami L300.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w poz. 24 załącznika nr 1 możliwość  zaoferowania króćców dwukołnierzowych FF DN 80 o długości L = 250 mm z ruchomymi kołnierzami oraz w poz. 26 króćców dwukołnierzowych FF DN 80 o długości L 500 mm z ruchomymi kołnierzami.

Pytanie 7:

W Załączniku Nr 1 w pozycji Nr 37 Zamawiający wymaga aby zaoferować króciec dwukołnierzowy FF DN 300 L= 450.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do oferty  króciec dwukołnierzowy FF DN 300 L= 500.

Pytanie 8:

Prosimy o wyjaśnienie czy dobrze rozumiemy, iż zapis przy opisie kształtek „z kołnierzami obrotowymi” oznacza, że wszystkie kołnierze danej kształtki mają być obrotowe ?

Odpowiedź:

Tak wszystkie kołnierze danej kształtki mają być obrotowe.

Pytanie 9:

Prosimy o wyjaśnienie czy dobrze rozumiemy, że w przypadku kształtek bez opisu „z kołnierzami obrotowymi” również można zaoferować kształtki z kołnierzami obrotowymi ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do zaoferowania kształtki z kołnierzami obrotowymi.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści aby, w poz. 7 Załącznika Nr 1, zaoferować rury DN 350 kl. C30 o grubości ścianki 6,4 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści  do oferty rury DN 350 mm kl.30 o grubości ścianki 6,4 mm

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Na oryginale podpis i pieczątka:

Zastępca Dyrektora ds. Zakupów

Wioletta Kubica

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

w dniu 28 marca 2017 r.