Kraków, 3.07.2017 r.

zainteresowani wykonawcy

EZU/HK/340/PN-20/      /2017

dot.: Przetarg Nr 340/PN-20/2017 pod nazwą „Remont metodą bezrozkopową odcinków sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i sanitarnej w ul. Chocimskiej / Spokojnej, Poległych w Krzesławicach, Wincentego Pola, Tatarskiej w Krakowie.”

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt VI.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia) przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1:

W rozdziale III - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót dla ul. Tatarskiej wskazano iż do renowacji jest kanał Dn 200 - 16,0 mb oraz 600/900 - 116,0 mb. Natomiast w szczegółowych parametrach kanałów wskazana iż do renowacji jest kanał Dn 300 - 159,0 mb oraz 600/900 - 116,0 mb. Te same informacje powielone są w PFU.

Ponadto na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie stwierdziliśmy iż w ul. Tatarskiej do renowacji jest kanał Dn 250 - 21,0 mb oraz 600/900 - 116,0 mb.

Proszę o informację które dane są prawidłowe?

## Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zakres kanalizacji przeznaczony do renowacji w ul. Tatarskiej:

DN 250 - 16 mb

DN 600/900 - 116 mb

Na oryginale podpis i pieczątka:

Z-ca Kierownika Działu Przetargów i Umów

Alicja Łopuszyńska