Kraków, 24 maja 2017 r.

zainteresowani wykonawcy

EZU/MZ/372/PN-23/  224   /2017

dot.: przetargu nieograniczonego nr 372/PN-23/2017 p.n. „Modernizacja systemu dezynfekcji wody pitnej – obiekt Siercza”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie pkt X.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Dotyczy: istniejącego systemu SCADA

Pytanie 1:

Jaki jest typ istniejącej SCADY oraz kto jest jej dostawcą?

Odpowiedź:

Oprogramowanie  INTOUCH wersja od 9,5 ÷ 12, dostawca SCADY – COMPTUR (Jacek Budziaszek – 609 182 957).

Pytanie 2:

Czy istniejący system SCADY objęty jest gwarancją dostawcy? Czy ewentualna ingerencja w system Scada nie naruszy gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że gwarancja skończyła się.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający posiada prawa do kodu oraz kod źródłowy oraz czy go udostępni na potrzeby wykonania zadania?

Odpowiedź:

Kodami źródłowymi dysponują:

Marek Frączek (tel 600 401 966)

Piotr Małka (tel 606 440 186)

W sprawie dostępu do kodów źródłowych proszę  kontaktować się z Panami Małką i Frączkiem.

Na oryginale podpis i pieczątka:

Zastępca Dyrektora ds. Zakupów

Wioletta Kubica

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi

w dniu 24 maja 2017 r.