Kraków, 26 lipca 2017 r.

zainteresowani wykonawcy

EZU/MZ/500/PN-31/  369   /2017

dot.: przetargu nieograniczonego nr 500/PN-31/2017  na Remont rurociągów magistralnych: Część I - Magistrala DN 500 ul. Opolska od ul. Prądnickiej do ul. Grażyny”; Część II – Magistrala DN 500 ul. Broniewskiego od Al. Andersa do ronda Hipokratesa”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz pkt X.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający  dopuszcza wykorzystanie w metodzie " close fit" zarówno metody " compact pipe" jak również " swagelining", czy tylko samej metody " compact pipe".

Odpowiedź:
W opisie technologii renowacji  zapisano, że odkształcenie do przekroju kołowego winno być wykonane w procesie termicznym. Kształt jest fabrycznie zmniejszony (przekrój poprzeczny przypomina literę „C”.Proces wciągania i realizacje połączeń powinny być realizowane w wykopach punktowych o wymiarach nie większych niż 1,5m x DN x 10 (np. dla DN300 - 1,5m x 3,0m) ,co jest jednoznaczne z  niedopuszczeniem metody swageliningu do renowacji magistrali.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści referencje wystawione przez podwykonawcę następnemu podwykonawcy, czy też referencje muszą być potwierdzone przez zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza referencje wystawione dla podwykonawcy przez wykonawcę. Zamawiający będzie w takim przypadku weryfikował prawdziwość przedstawionych informacji  u Inwestora.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Na oryginale podpis i pieczątka:

Zastępca Dyrektora ds. Zakupów

Wioletta Kubica

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

w dniu 26 lipca 2017 r.