Kraków, 8 sierpnia 2017 r.

zainteresowani wykonawcy

EZU/EM/579/PN-39/  393      /2017

dot.: postępowania nr 579/PN-39/2017 pn. „Remont sieci kanalizacyjnej rękawem utwardzonym promieniami UV”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (pkt X.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia) przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1:

## W związku z odbytą wizją lokalną prosimy o załączenie mapki dot. ul. Rynek Główny z zaznaczonym właściwym zakresem, którym objęte jest powyższe postępowanie, gdyż mapka udostępniona na stronie Zamawiającego obejmuje odcinek, który został poddany wcześniejszej renowacji. 
Odpowiedź:

Zakres remontu dotyczy 37 mb kolektora 600/900  od studni ID 53790 do włączenia za studnią ID 259922.

Pytanie 2:

## Prosimy o załączenie brakującej mapki ul. Mazowiecka – Grottgera.
Odpowiedź:

Brakująca mapa w załączeniu.

Pytanie 3:

## Prosimy o potwierdzenie, czy wymienione w PFU ul. Rynek Główny przyłącza w ilości 8 szt. objęte są przedmiotem zamówienia, gdyż znajdują się one na wspomnianym wyżej odcinku, który został poddany renowacji?
Odpowiedź:

Wymienione w PFU 8 szt. przyłączy podlega renowacji.

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

w dniu 8 sierpnia 2017 r.