Kraków, 5 lutego 2018 r.

zainteresowani wykonawcy

EZU/EM/50/PN-19/   31    /2018

dot.: przetargu nieograniczonego nr 50/PN-19/2018 pn. „Dostawa rur wodociągowych PE i PVC”

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie pkt X.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści aby rury PE w średnicy Fi 25 mm można było zaoferować w wykonaniu z materiału PE 100 SDR 13,6 PN 12,5 (lite) o grubości ścianki 2,00 mm i dopuszczalnej głębokości zarysowań ścianki do 10% (do stosowania w technologii wykopu otwartego), w kolorze czarnym z niebieskim paskiem. Zgodnych z normą

PN-EN 12201 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści rury PE DN 25 mm w wykonaniu  z materiału PE 100 SDR 13,6 o grubości ścianki 2,0 mm w kolorze czarnym z niebieskim paskiem zgodnych z norma PN-EN 12201.

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby wszystkie oferowane rury PE 
w niniejszym postępowaniu pochodziły od jednego producenta ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga by cały asortyment rur pochodził od jednego producenta.

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

w dniu 5 lutego 2018 r.