| EZU/EM/687/PN-57/ 513 /2018 | Kraków, 16 sierpnia 2018 r. |
| --- | --- |

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 687/PN-57/2018 Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych (chemia budowlana) do wykonywania uszczelnień i napraw studni kanalizacyjnych narażonych na działanie infiltracji oraz ścieków agresywnych dla MPWiK SA w Krakowie.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Zamawiający w formularzu oferty cenowej w przedmiocie zamówienia wymaga by przedmiot z pozycji pierwszej: „Jednoskładnikowa szybkowiążąca zaprawa do ręcznego tamowania, zamykania dynamicznych napływów wody (uszczelniająca punktowe wypływy wody)”, spełniał kryterium wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach w zakresie około 40 N/mm2.

Dla standardowych prac tamowania i zamykania dynamicznych punktowych napływów wody wykorzystywane są zaprawy o klasie R1, czyli co najmniej 10 N/mm2

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści standardową dla tego typu rozwiązań wytrzymałość na ściskanie klasy R1 o wartości 10 N/mm2?

Odpowiedź:

Zamawiający w sposób jasny określił oczekiwane parametry jakościowe w zakresie ściskania. Parametry te powinny być wprost wskazane w karcie producenta.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

w dniu 16 sierpnia 2018 r.