EZU/AR/6/PN-6/64/2018                                                      		Kraków,  21 lutego 2018 r.

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr  6/PN-6/2018  p.n. „Remont magistrali wodociągowej DN 600 od ul. Biernata z Lublina do ul. Wielickiej”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 – tekst jednolity ze zm.) przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie1:

Prosimy o wyjaśnienie, czy do wykonania niniejszego, zadania hydranty nadziemne mają być wykonane z żeliwa sferoidalnego i mają posiadać w części nadziemnej herb Krakowa oraz napis 
z nazwą miasta w formie odlewu żeliwnego, będących integralną częścią hydrantu?

Odpowiedź:

Podczas remontu magistrali wodociągowej DN 600 nie przewiduje się montażu hydrantów ppoż.

Prosimy o uwzględnienie powyższej odpowiedzi przy opracowaniu oferty.

Na oryginale podpis i pieczątka:

Zastępca Kierownika 
Działu Przetargów i Umów

Alicja Łopuszyńska

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi

w dniu 21 lutego 2018 r.