Kraków, 15 października 2018 r.

**zainteresowani wykonawcy**

EZU/MS /831/PN-64/650/2018

***dot.: zamówienia nr 831/PN-64/2018 na zadanie: „Remont kolektora w ul. Ptaszyckiego w Krakowie”.***

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna,   
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje otrzymane od wykonawcy pytanie oraz udzieloną na nie odpowiedź:

*Pytanie 1:*

*Prosimy o potwierdzenie, iż studnie podlegające renowacji za pomocą chemii budowlanej to kominy nabudowane na kolektorze na głębokości od poziomu terenu do stropu kolektora. W przeciwnym razie, prosimy o podanie średnicy oraz wysokości każdej studni podlegającej renowacji.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że studnie podlegające renowacji za pomocą chemii budowlanej,  
to kominy nabudowane na kolektorze na głębokości od poziomu terenu do stropu kolektora.**

***Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA:*** [***www.mpwik.krakow.pl/przetargi***](http://www.mpwik.krakow.pl/przetargi) ***w dniu 15 października 2018 r.***