EZU/AR/9/PN-9/66/2018                                                     	 	Kraków,  21 lutego 2018  r.

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu ograniczonego nr  9/PN-9/2018  p.n. „Remont magistrali wodociągowej DN 800 
w al. Jana Pawła II od ul. Tomickiego do ul. Klasztornej”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 – tekst jednolity ze zm.) przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie1:

Prosimy o wyjaśnienie, czy do wykonania niniejszego, zadania hydranty nadziemne mają być wykonane z żeliwa sferoidalnego i mają posiadać w części nadziemnej herb Krakowa oraz napis 
z nazwą miasta w formie odlewu żeliwnego, będących integralną częścią hydrantu?

Odpowiedź:

Podczas remontu magistrali DN 800 w al. Jana Pawła II nie przewiduje się montażu hydrantów ppoż.

Prosimy o uwzględnienie powyższej odpowiedzi przy opracowaniu oferty.

Na oryginale podpis i pieczątka:

Zastępca Kierownika 
Działu Przetargów i Umów

Alicja Łopuszyńska

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi

w dniu 21 lutego 2018 r.