| KKU/MZ/716/PN-32/ 206 /2019 | Kraków, 3 lipca 2019 r. |
| --- | --- |

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 716/PN-32/2019 p.n. „Remont kapitalny (wymiana) fragmentu kanału sanitarnego w ciągu ul. Białoruskiej w Krakowie”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3  specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Prosimy o podanie wytrzymałości na zgniatanie rur kamionkowych DN300 z których ma być wykonany przebudowywany kanał. W opisie podano wytrzymałość 40kN/m co odpowiada wytrzymałości rur DN200mm i DN250mm.

Odpowiedź:

Należy zastosować rury kamionkowe kielichowe klasa 160 , DN 300 dla których wytrzymałość na zgniatanie FN wynosi 48kN/m.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie iż w zakres zamówienia wchodzi wymiana 4 szt. przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 26,41mb wraz ze studniami (4szt.).

Odpowiedź:

W zakres zamówienia wchodzi wymiana 4 szt. przyłączy  w ul. Trybuny Ludów o łącznej długości ok 26,41[m] wraz ze studniami ( studnie betonowe DN 1000 ). Studnie na kanale DN 300 w ul. Trybuny Ludów nie są przeznaczone do wymiany.

Na oryginale podpis i pieczątka:

Dyrektor ds. Kontraktowania

Wioletta Kubica

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

w dniu 3 lipca 2019 r.