| KKU/MZ/755/PN-36/ 268 /2019 | Kraków, 6 sierpnia 2019 r. |
| --- | --- |

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 755/PN-36/2019 p.n. „Wymiana węgla aktywnego granulowanego na ZUW Rudawa”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie:

Zamawiający w punkcie VIII. Termin wykonania (cykl realizacji) zamówienia wyznaczył dwa etapy nie określając szczegółów.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o uściślenie terminów;

- czy zamawiający przewiduje przekazanie trzech filtrów jednocześnie do wybrania węgla z komór- jeśli nie to jaki jest harmonogram prac dla wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyłączenie wyłącznie jednego filtra na raz.

-czas potrzebny dla zamawiającego na przegląd techniczny filtra i ewentualne usunięcie usterek technicznych, odpłukanie węgla świeżego, włączenie ponowne do eksploatacji

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje do 3 dni roboczych na przegląd techniczny filtra oraz około 7 – 10 dni na płukanie nowego węgla i włączenie filtra do eksploatacji.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Na oryginale podpis i pieczątka:

Dyrektor ds. Kontraktowania

Wioletta Kubica

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

w dniu 6 sierpnia 2019 r.