| KKU/MZ/96-PN-6/ 53 /2019 | Kraków, 18 lutego 2019 r. |
| --- | --- |

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 96/PN-6/2019 p.n.: Wykonanie bezwykopowego remontu istniejącej kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanej w ciągu ulicy Piotra Wysockiego w Krakowie.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

W opisie przedmiotu zamówienia wskazano, iż do wykonania naprawy bezwykopowej należy użyć rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicą epoksydową. Czy słuszne jest rozumowanie Wykonawcy iż jest to pomyłka i należy użyć żywic poliestrowych?

Odpowiedź:

Zapis w SIWZ o zastosowaniu żywic epoksydowych jest błędny. Należy użyć żywic poliestrowych.

Pytanie 2:

Czy w zakres zamówienia wchodzi również naprawa studzienek na przy przyłączach?

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje studzienek rewizyjnych na terenie posesji prywatnych.

Pytanie 3:

Proszę o udostępnienie map z lokalizacją kanału przewidzianego do naprawy oraz kart studni.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił mapę na stronie internetowej.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Na oryginale podpis i pieczątka:

Dyrektor ds. Kontraktowania

Wioletta Kubica

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

w dniu 18 lutego 2019 r.