SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH  WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Postępowanie nr: 551/PN-30/2020

Sukcesywna dostawa urządzeń AKPiA stosowanych 
w układach sterowania i automatyki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

SPIS TREŚCI

I.	ZAMAWIAJĄCY,  NAZWA  ZAMÓWIENIA  I  TRYB  JEGO  UDZIELENIA	3

II.	INFORMACJE  OGÓLNE  O  POSTĘPOWANIU	3

III.	OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA	5

IV.	OFERTY  CZĘŚCIOWE	26

V.	PRZEWIDYWANE  ZAMÓWIENIA  NA  PODOBNE  DOSTAWY	27

VI.	NIEDOPUSZCZALNOŚĆ  OFERT  WARIANTOWYCH	27

VII.	ZMIANY  W  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA	27

VIII.	TERMIN  WYKONANIA  (CYKL  REALIZACJI)  ZAMÓWIENIA	27

IX.	WIZJA  LOKALNA	27

X.	UDZIELANIE  WYJAŚNIEŃ  PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO	27

XI.	SPOSÓB  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW	28

XII.	WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  I  DOWODY  POTWIERDZAJĄCE  ICH  SPEŁNIANIE  ORAZ  WYMAGANE  OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY	28

XIII.	WYKLUCZENIE  WYKONAWCY  Z  POSTĘPOWANIA	29

XIV.	FORMA  I  ZAWARTOŚĆ  OFERTY	31

XV.	WYKONAWCY  WYSTĘPUJĄCY  WSPÓLNIE	32

XVI.	TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ	33

XVII.	OBLICZENIE  CENY  OFERTOWEJ	33

XVIII.	ROZLICZENIA  W  WALUTACH  OBCYCH	33

XIX.	WADIUM	34

XX.	MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT	35

XXI.	OFERTY  ZAMIENNE  I  WYCOFANIE  OFERTY	35

XXII.	MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT	35

XXIII.	BADANIE  OFERT	35

XXIV.	ODRZUCENIE  OFERTY	37

XXV.	WYBÓR  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ	38

XXVI.	UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA	38

XXVII.	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ	38

XXVIII.	OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  POSTĘPOWANIA	39

XXIX.	ZAWARCIE  UMOWY	39

XXX.	WARUNKI  ZMIANY  ZAWARTEJ  UMOWY	40

XXXI.	UDOSTĘPNIANIE  DOKUMENTACJI  Z  POSTĘPOWANIA	41

XXXII.	UWAGI  KOŃCOWE	42

# ZAMAWIAJĄCY,  NAZWA  ZAMÓWIENIA  I  TRYB  JEGO  UDZIELENIA

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, Dział Przetargów i Umów, budynek „A” (telefony: 12 42 42 396, 12 42 42 392, 12 42 42 399, 12 42 42 484, 12 620 32 97; adres elektroniczny: przetarg@mpwik.krakow.pl), zwane dalej MPWiK SA lub zamawiającym, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą: Sukcesywna dostawa urządzeń AKPiA stosowanych w układach sterowania i automatyki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

- Niniejsze zamówienie sektorowe podprogowe zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

# INFORMACJE  OGÓLNE  O  POSTĘPOWANIU

- Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Regulaminie udzielania zamówień w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie dostępnym na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl (załącznik nr 1 do Polityki zakupowej – Zarządzenia nr 11/17 Prezesa Zarządu MPWiK SA z 11 maja 2017 r.), a nie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub u.p.z.p. Zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy, to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty 1 827260,40 zł, tj. od równowartości kwoty 428 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszonym w Dz.U. z 2019 r., poz. 2450. W związku z tym na podstawie art. 133 ust. 1 u.p.z.p. do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy. Wartość zamówienia przekracza 400 000 złotych, w związku z czym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w MPWiK SA w Krakowie ustanawia się wadium.

- Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwaną dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”) ze wszystkimi do niej załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.

- Specyfikacja ze wszystkimi załącznikami została udostępniona na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi i pobierana jest samodzielnie przez wykonawców; na wniosek wykonawcy specyfikacja w całości lub w części może być przekazana w wersji pisemnej. Wszelkie ewentualne zmiany, uzupełnienia i wyjaśnienia w toku postępowania będą umieszczane wyłącznie na wyżej podanej stronie internetowej, a na wniosek wykonawcy zamawiający może przekazać je w innej uzgodnionej formie. Przed terminem składania ofert wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonego na stronie folderu w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada wykonawca.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez MPWiK SA oraz wykonawców muszą być składane pisemnie wyłącznie w sprawach, w których przewiduje to niniejsza specyfikacja. W pozostałych sprawach wystarczające jest przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w inny sposób przewidziany w specyfikacji dla danego rodzaju spraw – są to wybrane formy komunikacji; w takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. W niniejszym postępowaniu forma pisemna obowiązuje dla ofert oraz dla wszelkich czynności podejmowanych po złożeniu ofert, w tym wezwań do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty, odpowiedzi na te wezwania, informacji o wykluczeniu wykonawcy, o odrzuceniu ofert, wyników postępowania, informacji o nieprawidłowościach i odpowiedzi na nie oraz wszelkich innych czynności związanych ze środkami ochrony prawnej. Jeżeli dla danej czynności przewidziana jest obowiązkowo forma pisemna, to jeżeli strony porozumieją się w innej formie, przekazana treść musi zostać niezwłocznie potwierdzona na piśmie; jeśli zostanie tak potwierdzona, uważa się ją za przekazaną w chwili jej dotarcia do adresata środkami komunikacji elektronicznej.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.

- Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę: własną lub wspólną z innym wykonawcą (innymi wykonawcami).

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku postępowania.

- Dział Przetargów i Umów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA (w budynku „A”, wejście bezpośrednio od ul. Senatorskiej) pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku (wszystkie soboty wolne) w godzinach od 7:00 do 15:00. Dziennik podawczy oraz kasa (Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Senatorskiej 9) pracują w dni robocze jw. w godzinach od 7:00 do 15:00, w poniedziałki – do 17:00.

- Datą wszczęcia postępowania jest dzień zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu na tablicy ogłoszeń MPWiK SA oraz na stronie internetowej MPWiK SA.

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez MPWiK SA skierowana do wykonawców posiadających status osób fizycznych: 	
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (dalej jako: „MPWiK” lub „administrator”), z siedzibą przy ulicy Senatorskiej 1, 30-106 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod.wodociagi@mpwik.krakow.pl) informuje, że jest administratorem dotyczących Pani/Pana danych osobowych przekazanych MPWiK w związku z Pani/Pana udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, obejmujących w szczególności dane osobowe ujawnione w ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także w umowie o udzielenie zamówienia, w tym: Pani/Pana imię, nazwisko, numer PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby, adres do kontaktu, informacje dotyczące kwalifikacji, wiedzy lub doświadczenia, informacje zawarte w zaświadczeniach przekazanych w trakcie postępowania (m.in. zaświadczenia wydane przez Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowy Rejestr Karny).

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MPWiK w oparciu o poniżej wskazane podstawy prawne oraz w ramach realizacji wskazanych poniżej celów:

- podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na MPWiK wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości) dla celów:

  - związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia,

  - archiwizacyjnych,

  - rozliczeń podatkowych,

  - prowadzenia rachunkowości.

- w przypadku zawarcia pomiędzy Panią/Panem a MPWiK umowy w sprawie udzielenia zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz w celu prawidłowego wykonania obowiązków oraz uprawnień stron wynikających z takiej umowy, w tym także w celach kontaktowych związanych z realizacją umowy;

- podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne dla realizacji następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MPWiK, którymi są:

  - ustalenie, egzekwowanie roszczeń, a także dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,

  - w przypadku zawarcia pomiędzy Panią/Panem a MPWiK umowy w sprawie udzielenia zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem – kontrola dostępu do pomieszczeń i obiektów należących do MPWiK oraz kontrola przestrzegania zasad organizacyjnych, porządkowych oraz zasad bezpieczeństwa (w tym BHP i p.poż) na terenie obiektów MPWiK.

- Ponadto MPWiK informuje, że:

- podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz – w zakresie w jakim obowiązek podania danych wynika z przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów postępowania (w tym SIWZ) – jest jednocześnie niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz – w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej – także do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia (niepodanie takich danych uniemożliwi udział w postępowaniu oraz zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia);

- przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

- przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wskazanych powyżej prawnie uzasadnionych interesów MPWiK;

- w celu skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Pani/Panu praw, prosimy przesłać swoje żądanie na adres: iod.wodociagi@mpwik.krakow.pl;

- MPWiK będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia pomiędzy Panią/Panem a MPWiK umowy w sprawie udzielenia zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem, przez okres realizacji umowy w sprawie zamówienia, a także przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w zakresie danych, których przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na MPWiK, Pani/Pana dane będą przetwarzane także przez okres niezbędny w celu prawidłowego wykonania takiego obowiązku prawnego, lub - w zakresie w którym przetwarzanie danych służy realizacji uzasadnionego interesu administratora - do czasu wniesienia sprzeciwu, skutkującego obowiązkiem MPWiK do zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

- przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

- Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółki zależne MPWiK, podmioty działające na zlecenie MPWiK, w tym podmioty świadczące na rzecz MPWIK usługi doradcze, obsługę informatyczną działalności MPWiK, ochronę mienia.

- Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej MPWiK SA pod adresem: www.wodociagi.krakow.pl.

# OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa urządzeń AKPiA stosowanych 
w układach sterowania i automatyki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji”.

| Nazwa | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- |
| OTP63B3M rozłącznik w obudowie | 1SCA022383R3450 | 1 |
| OTP16T3M Rozlącznik w obudowie | 1SCA022400R9910 | 1 |
| CE4T-10R-02 kompaktowy przycisk bezpieczeństwa odblokowanie przez przekręcenie fi40mm 2NC | 1SFA619550R1051 | 1 |
| Przetwornik różnicy ciśnień 266DSH | 266DSH.E.S.S.A.2.A.1.L1.B2.I2 | 1 |
| Przetwornik różnicy ciśnień 266DSH | 266DSH.F.S.S.A.2.A.1.L1.B2.I2 | 1 |
| Przetwornik różnicy ciśnień 266DSH | 266DSH.H.S.S.A.2.A.1.L1.B2.I2 | 1 |
| Przetwornik ciśnienia względnego 266HSH | 266HSH.H.S.T.A.1.L1.I2 | 1 |
| Uniwersalny układ montażowy, silniki IEC 160-450 | 3AFP9191435 | 1 |
| Przepływomierz elektromagnetyczny ProcessMaster FEP311 DN25 PN40 wykonanie kompaktowe | FEP311.025.A.1.D.1.D4.B.0.A.1.A.0. | 1 |
| Przepływomierz elektromgentyczny ProcessMaster FEP611, wersja kompaktowa DN65 PN40 | FEP611.Y0.V1.0065.D4.R2.B.1.S.0.A.70 | 1 |
| Przepływomierz elektromgentyczny ProcessMaster FEP611, wersja kompaktowa DN100 PN16 | FEP611.Y0.V1.0100.D2.R2.B.1.S.0.A.70 | 1 |
| FET301 Elektronika przetwornika przepływomierza Process/HigienicMaster | FET301.1.A.0.A.9.Z.1.C.0 | 1 |
| Przepływomierz elektromagnetyczny WaterMaster FEV121 DN40 PN16 kabel 10m | FEV121.040.V.1.S.4.S2.B.1.A.1.A.2.A. | 1 |
| Przepływomierz elektromagnetyczny WaterMaster FEV121 DN40 PN40 kabel 10m | FEV121.040V1S1S4B1A1A2A2A1A1M5V0CWAT | 1 |
| Przepływomierz elektromagnetyczny WaterMaster FEV121 DN80 PN16 kabel 10m | FEV121.080V1S1S2B1A1A2A2A1A1M5V0CWAT | 1 |
| Ultradźwiekowy przetwornik poziomu KMICRO LP; zasięg ciecze 5m, zasilanie 20-30VDC; wyjście 4..20mA; przyłącze 2" wyświetlacz LCD | KMICRO.LP.PVDF.1 | 1 |
| Smart sensor startup package, pakiet promocyjny | SMART SENSOR/PROGRAMATOR | 1 |
| Nypel 1/2 60.0101.12 / 2010-1/2 | 2010-1/2 | 1 |
| Nypel redukcyjny z G1/4z na G1/2z | 2030-1/4-1/2 | 1 |
| Redukcja z G1/2z na 1/4w | 2090-1/2-1/4 | 1 |
| Trójnik gwintowany T G1/2w | 4000-1/2 | 1 |
| Kolano 1/4 wz / 5010 1/4ww | 5020-1/4 | 1 |
| Zawor 1/4 WW 80.6400.14W | 6300-1/4 | 1 |
| Tłumik hałasu G 1/8" | 7000-1/8 | 1 |
| Zawór elektromagnetyczny MF-04 5/2 G1/8 jedna cewka 24VDC | MF-04-510-HN-142 | 1 |
| Łącznik krzywkowy L-0-P | 4G16-11-PK-R124 | 1 |
| Łącznik krzywkowy 4G40-10-U- R212 | 4G40-10-U-R212 | 1 |
| Sygnalizator poziomu; pływakowy; zakres regulowany kablem; kabel 10mb; z obciążnikiem | ERH-01-18/10MB | 1 |
| Sygnalizator poziomu; pływakowy; zakres regulowany kablem; kabel 20mb; z obciążnikiem | ERH-01-18/20MB | 1 |
| Przetwornik ciśnienia, zakres /0:+10bar/; sygnał wyjściowy 4-20mA; przyłącze M20x1,5 | PC-28/0...10BAR/PD/M20X1,5 | 1 |
| Przetwornik ciśnienia, zakres /0:+100kPa/; sygnał wyjściowy 4-20mA; przyłącze M20x1,5; otwór fi4 | PC-28/0:+100KPA/PD/4-20MA/M | 1 |
| Przetwornik ciśnienia, zakres /0:+110kPa/; sygnał wyjściowy 4-20mA; przyłącze M20x1,5; otwór fi4 | PC-28/0:+110KPA/PD/4-20MA/M | 1 |
| Przetwornik ciśnienia, zakres /0:+1MPa/; sygnał wyjściowy 4-20mA; przyłącze M20x1,5; otwór fi4 | PC-28/0:+1MPA/PD/M | 1 |
| Przetwornik ciśnienia wersja hydroforowa, zakres /0:+250kPa/; sygnał wyjściowy 4-20mA; przyłącze M20x1; otwór fi4 | PC-28/H/0:+250KPA/PD/4-20MA/M | 1 |
| Przetwornik ciśnienia | PC-28/PZH/0...600KPA/PD/M | 1 |
| Przetwornik ciśnienia, zakres /0:+1MPa/; sygnał wyjściowy 4-20mA; przyłącze G1/2; otwór fi4; wykonanie PZH | PC-28/PZH/0:+1MPA/PD/4-20MA/G1/2 | 1 |
| Przetwornik ciśnienia, zakres /0:+1MPa/; sygnał wyjściowy 4-20mA; przyłącze M20x1,5; otwór fi4; przyłacze elektryczne kablowe IP65, wykonanie PZH | PC-28/PZH/0:+1MPA/PD/4-20MA/M | 1 |
| Przetwornik ciśnienia: zakres /0:+ 100kPa; sygnał wyjściowy:4-20mA; przyłacze elektryczne PD; przyłacze ciśnieniowe separator DN50 | PC-50/0÷100KPA/4÷20MA/S-P-DN50 | 1 |
| Przetwornik różnicy ciśnień PR-54/0-100kPa/4…20mA/C | PR-54/0-100KPA/4…20MA/C | 1 |
| Hydrostatyczna sonda głębokości do pomiaru poziomu | SG-25/0÷1MH2O/L=5M | 1 |
| Hydrostatyczna sonda głębokości do pomiaru poziomu | SG-25/PU PZH/0÷6MH2O/L=10M | 1 |
| Sonda hydrostatyczna z PZH | SG-25/PZH/TEFLON/0-10MH2O/L=15MB | 1 |
| Hydrostatyczna sonda głębokości do pomiaru poziomu | SG-25/TEFLON/PZH/0…10MH2O/L=LT=15M | 1 |
| Sonda hydrostatyczna | SG-25S/0÷5,25MH2O/L=7M | 1 |
| Hydrostatyczna sonda głębokości do pomiaru poziomu ścieków | SG-25S/0-10MH2O/L=15MB | 1 |
| Sonda hydrostatyczna | SG-25S/0-4MH2O/L=10MB | 1 |
| Sonda hydrostatyczna Atex | SG-25S/EX/0-4MH2O/L=15MB | 1 |
| Zasilacz sieciowy | ZL-25-01 | 1 |
| Zasilacz separator EX | ZS-30/1EX | 1 |
| Przetwornik temperatury, wejście Pt100 - zintegrowany czujnik, wyjście prądowe i napieciowe, obudowa naścienna IP65 -30/+60 | AR553/I | 1 |
| Dwukanałowy wyświetlacz IP51 300x106x50mm; zasilanie 230VAC; dwa wyjścia przekaźnikwe, RS485; wyjście analogowe 0/4..20mA | AR751/S1/P/P/RS485/WA | 1 |
| Programator urządzeń APAR przy użyciu komputera PC z funkcją zasilania przetworników | AR956 | 1 |
| Skrzynka wyłączników krańcowych EEx IIC T6 | TPFF25NVVAZ | 1 |
| Cewka CM22-FT-4W 230VAC 356/238 - 400127-197 | 43004155, 43005429 | 1 |
| Cewka CM22-FT-24V DC 400127-142 | 43004158, 43005413 | 1 |
| Cewka 7,5W 24VDC | 511239-002 | 1 |
| Wtyczka 30mm | 88122602 | 1 |
| Zawór elektromagnetyczny 238 2/2NC G1/2 0,3..10bar -10..+85 st.C bez cewki i wtyczki | E238D002 | 1 |
| Zawór elektromagnetyczny 238 2/2NC G3/4 0,3..10bar -10..+85 stC | E238D004 | 1 |
| Zawór elektromagnetyczny 238 2/2NC G1 0,3..10bar -10..+85 st.C bez cewki i wtyczki | E238D005 | 1 |
| Zawór elektromagnetyczny 238 2/2NC G2 0,3..10 bar, -10..85stC | SCG238E018 AC/DC | 1 |
| Zawór 5/2 m NAMUR G1/4 24/DC 2-10 bar AL. + MS | SCG551A001MS.24VDC | 1 |
| Rozdzielacz 551 5/2 G1/4 monostabilny 230V AC | SCG551A017MS.230VAC | 1 |
| Sterownik PLC z HMI XL7e - 7", 12 DI, 6 DO (przekaźnik. 2A), 4 AI; zasilanie 9-30VDC | HEXT391C112-PR | 1 |
| Tuleja redukcyjna | A17X14 | 1 |
| Siłownik obrotowy | AT201 UDA F05/07 CH17 | 1 |
| Płyta zaworowa do zaworów 1/8, 5 zaworów | 00.055.2 | 1 |
| Płyta zaworowa do zaworów 1/8, 8 zaworów | 00.058.2 | 1 |
| Płyta zaworowa do zaworów 1/8, 10 zaworów | 00.060.2 | 1 |
| Elektrozawór 5/2, G1/8, powrót sprężyną | 521ME | 1 |
| Czujnik indukcyjny | BES 516-360-S4-C | 1 |
| Czujnik kontrastu zanczników - 19mm+/-2mm - PNP - 0.1ms | SONDA | 1 |
| Programowalny mikrofalowy czujnik poziomu Level Switch LFFS , wykonanie Ex ia Gas, dystans 250mm, przyłącze przesuwne G1/2", przyłącze elektryczne M12-4pin | LFFS-114 | 1 |
| Bariera izolacyjna Exia do sygnalizatorów poziomu LFFS i LBFS | PROFSI3-B25100-ALG-LS | 1 |
| Mufa do wspawania 3A G1/2" | ZPW3-321 (PM023) | 1 |
| Wyłącznik krańcowy Bi2-SU1 FF | 608.5190.114 | 1 |
| 2XSLCY-J 4G1.5 1kV, przewód przyłączeniowy silników do przetwornic częstotliwości | P0050 | 1 |
| Przewód sterowniczy BiT LiYCY 7x0,75 300/300V | S30620 | 1 |
| Zawór elektromagnetyczny typ 5420-G03,0-BA61-BA61-B5-024/DC-02 DN3, przyłącze pod wężyk 6/4, 24VDC | 134630 | 1 |
| Zawór elektromagnetyczny typu 0330-C-02,0-BB-MS-NM82-024/50-08 DN2,0-16bar, uszczelnienie NBR, przyłącze 1/4NPT, 24VAC | 150827 | 1 |
| Zawór typ 6281-EV-A50,0AAMSGM89-5-230/56-08; NC; DN 50, uszczelnienie z EPDM, korpus z mosiądzu G2"; 230VAC, 0.2-16bar | 253164 | 1 |
| Głowiczka kablowa 2518-A-BCS/UC-00-3-N50-00-0-00000 | 314802 | 1 |
| Przetwornik T724 | T724 | 1 |
| Zawór termostatyczny AVTA DN 15 KVS 1.9 | 003N1710 | 1 |
| Cewka BB 18W 24V DC | 018F7397 | 1 |
| Zawór elektromagnetyczny EV250B 22BD G1 2/2NC EPDM 0..10/6 bar woda | 032U5256 | 1 |
| Zawór elektromagnetyczny EV251B 22B G1, Kv5, 230V/50Hz 10W | 032U538331 | 1 |
| Softstart MCI 15 moc silnika maks. 7,5kW , nap.pracy 380-480VAC, napięcie sterownicze 24-480VAC/DC | 037N0039 | 1 |
| Cewka AC 10W 24VDC | 042N0824 | 1 |
| Presostat KPS 35 zakres 0..8 bar, nastawa 0,4..1,5 bar, maksymalnie 12 bar, G1/4 | 060-310566 | 1 |
| Przetwornik ciśnienia MBS 33 0..10bar / 4..20mA G1/2 | 060G3011 | 1 |
| Siłownik AMB 162 5Nm 3P 60s 230V | 082H0222 | 1 |
| MCA 120 Profinet - z pokryciem | 130B1235 | 1 |
| FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDXPrzetwornica częstotliwości VLT® AQUA Drive 1.5 KW / 2.0 HP, 380 - 480 VAC, IP20, filtr RFI Klasa A2, bez IGBT hamulca, Graficzny Panel LCP Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji. | 131B8649 | 1 |
| FC-202P37KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDXPrzetwornica częstotliwości VLT® AQUA Drive 37 KW / 50 HP, 380 - 480 VAC, IP20, filtr RFI Klasa A2, bez IGBT hamulca, Graficzny Panel LCP Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji. | 131F6775 | 1 |
| FC-302P22KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX Przetwornica częstotliwości VLT® AutomationDrive 22 KW, 380 - 500 VAC, IP20, filtr RFI Klasa A2, bez IGBT hamulca, Graficzny Panel LCP Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji. | 131H1601 | 1 |
| VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1Przetwornica częstotliwości serii VLT® 2800 0.75kW, 3X380-480V 50/60Hz, IP20, Filtr RFI Klasa A1 | 131Z8828 | 1 |
| VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1Przetwornica częstotliwości serii VLT® 2800 1.5kW, 3X380-480V 50/60Hz, IP20, Filtr RFI Klasa A1 | 131Z8831 | 1 |
| Przetwornica częstotliwości typ FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX; moc 7,5kW; 3x380-480VAC | 132F0030 | 1 |
| Redukcja 14/17mm | 149F030341 | 1 |
| Silownik eletryczny VR45.70G.00 | 149F048037 | 1 |
| Softstarter typ MCD201-030-T4-CV3 | 175G5169 | 1 |
| MCD202055T4CV3Softstarty serii VLT® MCD 200 55 kW 100A:4-6: 594, 3 fazowe 200-440 VAC, Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji. | 175G5216 | 1 |
| VLT2880PT4B20SBR3DBF00A00C1 Przetwornica częstotliwości serii VLT® 2800 11.0kW, 3X380-480V 50/60Hz, IP20, Filtr RFI Klasa A1 lub B, Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji. | 178F1787 | 1 |
| VLT2855PT4B20SBR1DBF00A00C1Przetwornica częstotliwości serii VLT® 2800 5.5kW, 3X380-480V 50/60Hz, IP20, Filtr RFI Klasa A1 | 178F1906 | 1 |
| Przetwornica częstotliwości VLT2881PT4B20SBR3DBF00A00C1, 15.0kW, 3X380-480V 50/60Hz, IP20, Filtr RFI Klasa A1 lub B | 178F7562 | 1 |
| Podstawka pod moduł BLITZDUCTOR XT , typ BXT BAS | 920300 | 1 |
| Moduł ogranicznika przepięć BLITZDUCTOR XT typ: BXT ML4 BE24 | 920324 | 1 |
| Ogranicznik przepięć DEHNpatch CLE, adapter gniazdo RJ45/gniazdo RJ45, do sieci LAN 1Gb, ATM, FDDI, CDDI 929121 | 929121 | 1 |
| Czujnik cisnienia GW50A5 5...50mbar | 272340 | 1 |
| QM40/3N przełącznik 1-0-2, 40A | 1319970 | 1 |
| Przekaźnik monitorujący poziom 0,1-1000kOhm 110-130V EMR6-N1000-N-1 | 184756 | 1 |
| UPS Eaton 5E 650i DIN | 5E650IDIN | 1 |
| UPS PowerQuality 5E Line-interactive 850VA 2x IEC C13 OUT, 1x Schucko, USB 5E850iUSBDIN | 5E850IUSB | 0 |
| UPS Eaton 5E 850i USB IEC (5E850iUSB) | 5E850IUSB. | 1 |
| UPS Eaton Ellipse PRO 1600 IEC | ELP1600IEC | 1 |
| Przekaźnik kontroli faz. | EMR4-F500-2 | 1 |
| Ultradźwiękowy czujnik do bezkontaktowego pomiaru poziomu Prosonic S | FDU91-RG1AA | 1 |
| Urządzenie dozujące kondukt. CSF48 | 71102985 | 1 |
| Komora dozująca akrylowa CSF48 | 71103173 | 1 |
| Wieloparametrowy, wielokanałowy przetwornik Liquiline CM442 | CM442-AAM1A2F210A+AH | 1 |
| Optyczny czujnik mętności i gęstości osadu Turbimax CUS51D | CUS51D-AAD1A4 | 1 |
| Armatura zanurzeniowa FLEXDIP CYA112 | CYA112-AB11B1BA | 1 |
| Radarowy przetwornik poziomu, zestaw z ochronnikiem, programator bluetooth | FMR10/ZESTAW | 1 |
| Radarowy przetwornik poziomu, zestaw z ochronnikiem, programator bluetooth | FMR20/ZESTAW | 1 |
| Sonda poziomu | FMX21-AA111GGJ15H | 1 |
| Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy i suchobiegu pomp Liquiphant FTL31 | FTL31-AA1U2AAWBJ | 1 |
| Przekaźnik poziomu 2WE, 1WY, 1moduł TS35. | ELCLUWO 110S 230VAC | 1 |
| Przekaźnik poziomu | ELCLUWO 111S 230VAC | 1 |
| Przekaźnik poziomu ELCLUWO 112S 24V AC/DC | ELCLUWO 112S 24V AC/DC | 1 |
| Przekaźnik poziomu ELCLUWO 114S 230V AC 4we/4wy | ELCLUWO 114S 230VAC | 1 |
| Sonda konduktometryczna,1 elektroda fi 4mm, długości 1m w izolacji PU, 1.6MPa, 95st.C, gwint R 1/4", przewód przyłączeniowy 2 m | SKC-100.95P L=1M | 1 |
| Sonda ciśnieniowa z gniazdem i wtyczką , 3 elektrody o długościach: 0.5m,0.5m,0.5m, izolacja PU, odstępnik | SKC-201.95G 0.5; 0.5; 0.5; | 1 |
| Sonda ciśnieniowa z gniazdem i wtyczką , 3 elektrody prętowe (stal kwasoodporna) o długości 1.0m, izolacja PU, odstępniki | SKC-201.95G.K.1 | 1 |
| Sonda przewodnościowa zawieszkowa SW-01/100m | SW-01/100M | 1 |
| Ogranicznik przepięc SPK502 | SPK502 | 1 |
| UPS Ever SINLINE 3000 USB | W/SL00TO-003K00/04 | 1 |
| Zasilacz DR-4524 (110-220VAC / 24V/2A DC) | AST-PWR-4524 | 1 |
| Konwerter Ethernet światłowodowy (1x RJ45,1xSC) Multimode. Kompaktowy | JET-CON-1301-M | 1 |
| Switch przemysłowy 5xRJ45 | JET-NET-2005 | 1 |
| MVH-5-1/4-B Elektrozawór | 19701 | 1 |
| Tłumik hałasu UC-1/4-20 (opk=20szt) | 534220 | 1 |
| Obudowa piccolo ABS D 65 G /170*80*65/ | ABS D 65 G | 1 |
| Przekaźnik czasowy PCU-510 DUO 230V AC/DC, 24V AC/DC | PCU-510 DUO | 1 |
| Przekaźnik miniaturowy 24VDC | 40.52.9.024.0000 | 1 |
| Wskaźnik 0..100%, sygnał wejściowy 0...10VDC, zasilanie 10.8...32VDC | EA01120G | 1 |
| Tester dwubiegunowy napięcia i ciągłości obwodu LED/LCD 6-690V AC IP64 FLUKE T130 | FLK-T130 | 1 |
| Styk pomocniczy NO, BCLF10 nr104700 | BCLF10 | 1 |
| Stycznik mocy 18A 3P 230VAC 1R | CL02A301T6 | 1 |
| Przekaźnik termobimetal. RT1p 10-16A (kl.10) | RT1P | 1 |
| Czujnik temperatury 1xPt100, klasa A, L=120mm, G1/2, fi=9mm, L3P, bez kostki | 55-13141401-0120/0130.BK | 1 |
| Czujnik temperatury zewnętrznej Pt100, linia 3-przewodowa, klasa A, -30...+80st.C | 72411-13-1-000 | 1 |
| Zamek (z kluczem n.427) do rozdz. Orion | FL96Z | 1 |
| Amperomierz analogowy tablicowy 0-15A klasa 1,5 70x85mm | SM015 | 1 |
| Złącze modułowe RJ45 kat.5e FTP wraz ze wspornikiem | TN001S | 1 |
| Patch moduł kat.5e UTP 1xRJ45 montaż na szynie TS35 TN004S | TN004S | 1 |
| SONDA pH HAMILTON EASYFERM PLUS PHI 225 VP8 PT1000 | EASYFERM PLUS PHI 225 VP8 PT1000 | 1 |
| Zestaw wymienny do sond LDO sc (zawiera nakrętkę pomiarową i nastawczą; nakrętkę należy wymieniać co 2 lata) | 9021150 | 1 |
| LDO sc optyczna sonda tlenowa | LXV416.99.20001 | 1 |
| Cyfrowy czujnik dyferencyjny pH, kabel 10m | LXV427.99.10001 | 1 |
| Elektroda pH do czujnika 1200-S sc | LZX889 | 1 |
| Przewód łączeniowy | ENC05A | 1 |
| Czujnik indukcyjny typ IG0037- IG-2008-ABOA/10m; niewbudowany M18; NO; strefa działania 8mm; zasilanie 20...250 AC/DC; długość czujnika 80/98 mm; kabel PVC 10 m; 2 x 0.5 mm | IG0037 | 1 |
| Czujnik indukcyjny typ IG-2008-BBOA; niewbudowany M18; NO; strefa działania 8mm; zasilanie 20...250 AC/DC; długość czujnika 80/98 mm; kabel PVC / 2 m; 2 x 0,5 mm | IG0092 | 1 |
| Czujnik indukcyjny typ IG0101-IG-2008-BBOA/10m | IG0101 | 1 |
| Czujnik indukcyjny | IGS207 | 1 |
| Czujnik indukcyjny typ IGKC008BASKG/M/US-104-DRS/2LED | IGS208 | 1 |
| Czujnik indukcyjny | NF500A | 1 |
| Filtr kołnierzowy skośny, typ 7110 DN50 PN16 Tmax120 C, żeliwo szare | 7110 DN50 PN16 | 1 |
| Filtr kołnierzowy skośny, typ 7110 DN80 PN16 Tmax120 C, żeliwo szare | 7110 DN80 PN16 | 1 |
| Separator | LDPS-11ME-00 | 1 |
| Przetwornik wersja standardowa przetwornika sygnałowego z przełączanymi sygnałami 0...20mA, 4...20mA i 0...10V | LUPS-11ME | 1 |
| Przetwornik sygnałowy, | LUPS-11ST-00 | 1 |
| Zasilacz 24V 20W | LUZS-12-24-00 | 1 |
| Przetwornik ciśnienia dTRANS p30, membrana czołowa G3/4, 4...20mA, 0...0.25bar względne; art 43007916 | 404366/000-451-405-571-20-61/000 | 1 |
| Hydrostatyczna sonda poziomu, 0.4bar (4m), 4...20mA, kabel 10m; 40/43000473 | 404391/000-452-405-659-15-010/000 | 1 |
| Przetwornik ciśnienia DELOS SI; zakres: -1...1 bar, wyjście: 1 x PNP wyjście przełączające + wyjście analogowe, 4...20 mA, 3-przewodowo, przylącze procesowe: M20x1,5; przyłącze elektryczne: M12x1 | 405052/000-449-475-559-20-36-01/000 | 1 |
| Przetwornik ciśnienia DELOS SI, zakres: 0...10bar, wyjście: 1 x PNP wyjście przełączające + wyjście analogowe, 4...20 mA, 3-przewodowo, przylącze procesowe: G1" z membraną czołową; przyłącze elektryczne: M12x1; 40/00538366 | 405052/000-459-475-576-20-36-01/000 | 1 |
| Przetwornik ciśnienia DELOS SI, zakres: -1...9bar ciśnienie względne, wyjście: 1 x PNP wyjście przełączające + wyjście analogowe, 4...20 mA, 3-przewodowo, przylącze procesowe: G3/4" z membraną czołową; przyłącze elektryczne: M12x1; | 405052/000-483-475-575-20-36-01/000 | 1 |
| Przetwornik ciśnienia DELOS SI, zakres: -1...9bar ciśnienie względne, wyjście: 1 x PNP wyjście przełączające + wyjście analogowe, 4...20 mA, 3-przewodowo, przylącze procesowe: G1" z membraną czołową; przyłącze elektryczne: M12x1; | 405052/000-483-475-576-20-36-01/000 | 1 |
| Czujnik temperatury obudowa naścienna IP65, wyjście 4...20mA, zakres -40...+80stC, art. 90/00650838 | 902520/23-474-1003-1/330 | 1 |
| Przetwornik temperatury PT100 wersja Ex | FLEXTOP2202 0002 EX | 1 |
| Cewka do elektrozaworu VA1 230V AC | 74921748 | 1 |
| Zawór elektromagnetyczny VAS 125R/LW | 88000010 | 1 |
| Przepływomierz TIDALFLUX 2000PF, konwerter IFC 300F/PF 230 VAC | TIDAFLUX 2300PF DN300 PN10 | 1 |
| Elementy montażowe i spiętrzające z wyczystką | TIDAFLUX ZESTAW MONTAŻOWY | 1 |
| Przewód Unitronic LIYCY 10x0,75/250V z ekranem | 34710 | 1 |
| Płyta montażowa pełna 400x300 Marina | 36052 | 1 |
| Szafka Marina 400x300x200 IP65 | 36251 | 1 |
| Uchwyt mocujący do ściany 4szt | 36409 | 1 |
| ALTIS, korpus metalowy do zamka | 36804 | 1 |
| T-405, wkładka zamka z 2 kluczami | 36822 | 1 |
| Czujnik temperatury Pt100, opaskowy, na rurę , z przewodem 1,5mb. 3-przewodowy PVC | TOPE-244-PT100-B-3-PVC-1,5MB | 1 |
| Miernik cyfrowy N30U, zasilanie 85..253VAC/DC, bez wyj. dodatkowego, bez jednostki, bez atestu KJ | N30U-100000P0 | 1 |
| Miernik cyfrowy N30U, zasilanie 85..253VAC/DC, bez wyj. dodatkowego, jednostki l/h, bez atestu KJ | N30U-105600P0 | 1 |
| Miernik cyfrowy N30U, zasilanie 85..253VAC/DC, wyj. impulsowe, RS485, analogowe, jednostka mA, bez atestu KJ | N30U-110500P0 | 1 |
| Miernik cyfrowy z bargrafem,T:bargraf 3-kolorowy, R:wyśw.czerwony, U:wej.uniwersalne, 1:wyj.prog.0/4-20mA, 4:wyj.dodatk. 4 przekaźniki, 2:zas.95-253V a.c/d.c., 00:wyk.katalogowe, P:wersja polska, 0:bez dodatkowych wymagań | NA5PLUS-TRU14200P0 | 1 |
| Miernik NA5 trójkolorowy bargraf, wyświetlacz cyfrowy czerwony, wejscie uniwersalne, bez wyjść, zasilanie 20..40VAC/DC, bez atestu KJ | NA5-TRU00020000 | 1 |
| Miernik NA5 BARGR.TRÓJKOLOROWY WYŚW.CZERWONY WEJ.UNIWERSALNE WYJ.PROG.0/4-20mA BEZ INTERFEJSU WYJ.DODATK. 4 PRZEKAŹNIKI ZAS.95-253Va.c./d.c. ZACISKI GNIAZDO-WTYK ŚRUBOWE WYK.KATALOGOWE ATEST KJ MIERNIK Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM | NA5-TRU10410001 | 1 |
| PRZEKAŹNIK TERMISTOROWY - EMT6 24-240VAC/DC | 66166 | 1 |
| Zabezpieczenie termistorowe 6xPT 24–240V AC/DC z/bez blokada, restartem zdalnym i lokalnym, TEST EMT6-DBK | 066168 | 1 |
| czujnik ciśnienia MCS11 | 088527 | 1 |
| Softstart 3-fazowy 400VAC 41A 22kW/400V Uc=110/230V AC DS7-342SX041N0-N | 134934 | 1 |
| Napęd przycisku z samopowrotem płaski,czarny typ M22-D-S | 216590 | 1 |
| Napęd przycisku z samopowrotem czerwony, M22-D-R | 216594 | 1 |
| Napęd przycisku z samopowrotem,płaski,zielony typ M22-D-G | 216596 | 1 |
| Napęd przycisku niebieski z samopowrotem M22-D-B | 216600 | 1 |
| Przekaźnik kontroli kolejności faz EMR4-F500-2, 200-500V AC | 221784 | 1 |
| Sterownik EASY 820-DC-RC | 256271 | 1 |
| Samoczynny wyłącznik silnikowy typ PKZM0-32 | 278489 | 1 |
| Softstart 480VAC - 32A | DS7-342SX032N0-N | 1 |
| Switch 5x Ethernet 3x Fiber zarządzalny | EDS-408A-3M-ST | 1 |
| Serwer P1:RS-232,P2:RS-485/422 | NPORT 5230 | 1 |
| Serwer 2xRS-422/485 do sieci LAN | NPORT 5232 | 1 |
| Serwer 2xRS-422/485 do sieci LAN z optoizolacją | NPORT 5232I | 1 |
| Konwerter 1Port RS-232/422/485 do magistrali USB | UPORT 1150 | 1 |
| Konwerter 1x RS-232/422/485 na USB | UPORT1150I | 1 |
| Zasilacz buforowy | AD-155A | 1 |
| Zasilacz buforowy | AD-155B | 1 |
| Zasilacz impulsowy 24V 5A 120W | DR-120-24 | 1 |
| Zasilacz impulsowy na szynę DIN 10W 24V 0.42A | MDR-10-24 | 1 |
| Zasilacz na szynę DIN 20W 12V 1.67A | MDR-20-12 | 1 |
| Zasilacz buforowy modułowy Mean Well 13.8V DC; 1.7A,( 0.9A) | PSC-35A-C | 1 |
| Uszczelka ME1-0148 mat. teflon | ME1-0148 | 1 |
| Śruba mat 15HM | ME1-0369-5 | 1 |
| Zawór trójdrogowy MES-21-00/1-1-1 stal 15HM, fi 12 do spaw. | MES-21-00/1-1-2 | 1 |
| Sygnalizator poziomu bez obciążnika; pływakowy; zakres regulowany kablem; kabel 5mb; styk SPDT 250VAC/15A; zakres temperatury pracy (0-70)stC; IP68 | NLP-105-1 | 1 |
| Sygnalizator poziomu bez obciążnika; pływakowy; zakres regulowany kablem; kabel 10mb; styk SPDT 250VAC/15A; zakres temperatury pracy (0-70)stC; IP68 | NLP-110-1 | 1 |
| Sygnalizator poziomu bez obciążnika; pływakowy; zakres regulowany kablem; kabel 20mb; styk SPDT 250VAC/15A; zakres temperatury pracy (0-70)stC; IP68 | NLP-120-1 | 1 |
| Sygnalizator poziomu | NWN-110-1 | 1 |
| Sygnalizator poziomu | NWN-120-1 | 1 |
| Czujnik ultradźwiękowy poziomu EchoTrek 85...265VAC | STP-480-1 | 1 |
| Nadajnik do anemometru N-188C z kablem 25mb | NADAJNIK N-188C | 1 |
| Czujnik indukcyjny, zasięg 30 mm, NPN-NO/NC, M20 | E2Q6-N30ME3-H | 1 |
| Licznik czasu pracy jasnoszary z podświetleniem; wyswietlacz 7 segmentowy; zakres 999999.9h / 3999d23.9; wejście PNP/NPN 4,5-30VDC; zasilanie 24VDC; wymiary 44,8x22 mm | H7ET-NV-H | 1 |
| Zasilacz impulsowy; moc 120W; napięcie 24VDC; prąd 5A | S8VK-C12024 | 1 |
| Cewka 24VDC | 496131 C2 | 1 |
| Zasilacz bezprzerwowy - QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA | 2320270 | 1 |
| Zasobnik energii - UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3A | 2320296 | 1 |
| Przekaźnik PT 3-PB-ST | 2858030 | 1 |
| Pokrywa zamykająca - TT-D-STTCO-BK (opk=50szt) | 2858894 | 1 |
| Ogranicznik przepięć TT-ST-M-2-PE-24DC | 2858904 | 1 |
| Moduł ochrony przed przepięciem | 2859424 - TT-ST-M-EX(I)-24DC | 1 |
| TRIO-UPS/1AC/24DC/5 Zasilacz UPS 24VDC | 2866611 | 1 |
| Zasilacz MINI-DC-UPC/24SC/2 | 2866640 | 1 |
| Zasilacz | MINI-PS- 12- 24DC/5-15DC/2 - 2320018 | 1 |
| Przekaźnik bezpieczeństwa typ PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o 1 n/c | 751109 | 1 |
| Przekaźnik bezpieczeństwa typ PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c | 751124 | 1 |
| Szyna montażowa TS35/1 L=1m /żółta/ | A43-6010 | 1 |
| Wkład filtra FS-1 DN100 118x212mm | WKŁAD DN100 | 1 |
| Wkład filtra FS-1 DN50 61x119mm | WKŁAD DN50 | 1 |
| Wkład filtra FS-1 DN80 97x183mm | WKŁAD DN80 | 1 |
| Czujnik indukcyjny NEB8-12GM50-E2-V1 | 212697 | 1 |
| Czujnik indukcyjny | NBB1,5-8GM40-Z1 | 1 |
| Czujnik indukcyjny | NCB8-18GM40-N0-V1 - 181089 | 1 |
| Czujnik indukcyjny | NEB8-12GM50-E2-V1 | 1 |
| Czujnik indukcyjny | NJ2-11-N-G | 1 |
| Lampka NEF 30 LDz 24-230V zielona | NEF30-LDZ 24-230V | 1 |
| Przetwornik uniwersalny | PR4116 | 1 |
| Złącze grzebieniowe ZG20-2 czarne, 20-stykowe, do przekaźników PI6 | 2608955 | 1 |
| Gniazdo przekaźnika R15 3P PZ11 | 592001 | 1 |
| Gniazdo przekaźnika R15 3P GZU11 | 592035 | 1 |
| Przekaźnik RM84-2012-35-1012 12VDC 8A 2P | 600335 | 1 |
| Przekaźnik RM84-2012-35-1024 24VDC 8A 2P | 600336 | 1 |
| Przekaźnik RM84-2012-35-5230 230VAC 8A 2P | 604622 | 1 |
| Gniazdo przekaźnikowe GZT80 szare | 852612 | 1 |
| Przekaźnik PIR6W-1P-230V AC/DC | 858609 | 1 |
| Przekaźnik PIR6W-1PS-24VDC -R | 858620 | 1 |
| Przekaźnik R4N-2014-23-1024-WTL 24VDC | 860411 | 1 |
| Przekaźnik R4N-2014-23-5230-WTL | 860414 | 1 |
| Przekaźnik R4N-2014-23-5024-WTL 24VAC | 860581 | 1 |
| Złącze proste, rura 6mm -GW. ZEW. 1/4" NPT, S316 | DMC-6M-4N-S | 1 |
| Reduktor ciśnienia SG1 DIN 477-1.10 AZOT | TES-SG1P3152-13BP0 | 1 |
| Złączka wtykowa prosta G1/4z do węża 8 | 122.014-8 | 1 |
| Przewód polietylenowy kalibrowany 8x6 niebieski | 259.02SB | 1 |
| Zawór bezpieczeństwa DN15 G1/2", Potw=12 bar | 810.15-12 | 1 |
| KS OBUDOWA STEROWNICZA 400x600x200 RAL 7035 | 1446500 | 1 |
| KS NAKRĘTKI M6, OP=20SZT. | 1482000 | 1 |
| KS UCHWYT MOCOWANIA NAŚCIENNEGO RAL 7035, OP=4SZT. waga: 0,228 kg | 1483010 | 1 |
| Moduł 8 wejść analogowych 12 bitowych 0..+20 mA | PCD2.W310 | 1 |
| Panel operatorski tekstowy 20x4 z klawiaturą. | VT150W00000 | 1 |
| Siłownik pneumatyczny typ 3271; powierzchnia membrany 700cm2, skok 30mm, membrana NBR, zakres sygnału 1,4...2,3bar | 3271-700 | 1 |
| Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny typ 3730-1 z wyświetlaczem LCD i funkcją AUTOTUNE, wartość zadana 4...20mA, 2 programowe wyłączniki krańcowe, ATEX | 3730-1-EX | 1 |
| Spacial SF/SM adapter dla blokady DIN NSYINDIN2 | NSYINDIN2 | 1 |
| Moduł elektroniki STU | HMIS5T | 1 |
| Panel 5.7" Magelis | HMIS85 | 1 |
| Rozrusznik 3fazowy/380-415VAC 6A łagodny rozruch / zatrzymanie | ATS01N206QN | 1 |
| Softstart ALTISTART 48 55kW 415V AC | ATS48C11Q | 1 |
| Softstart | ATSU01N222LT | 1 |
| Prostownik do stycznika DR5-TE4U | DR5-TE4U | 1 |
| Wyłącznik silnikowy | GV2P32 | 1 |
| Blok styków pomocn. bezzwłocznych 1NZ + 1NO , montaż z przodu | GVAE11 | 1 |
| Moduł Premium Box | HMIG3U | 1 |
| Jednostka sterująca standardowa 3-12A, 110-220V AC/DC | LUCA12FU | 1 |
| Cewka 220/230VDC do stycznika | LX4F8MW | 1 |
| Miernik parametrów sieci (U, I, P, Q, f, PF, E) 5/1A przekładnik 100-415V AC Modbus MID tablicowy 96x96mm | METSEPM5111 | 1 |
| Przekaźnik kontroli zasilania (zastąpił RM4TG20) | RM22TG20 | 1 |
| Przekaźnik bezpieczeństwa | XPS-AC5121 | 1 |
| Korpus wyłącznika krańcowego | ZCD21 | 1 |
| Dławik metalowy PG11 | ZCDEG11 | 1 |
| Głowica obrotowa wyłącznika krańcowego | ZCE01 | 1 |
| Głowica napędowa dźwignia prętowa stalowa 200mm | ZCY59 | 1 |
| Czujnik ruchu | EAGLE ONE | 1 |
| Czujnik indukcyjny; niewbudowany M18; NZ; strefa działania 8,0mm; długość czujnika 50mm; zasilanie 10-30VDC | PCID-8R | 1 |
| Czujnik indukcyjny; niewbudowany M18; NZ; strefa działania 8,0mm; długość czujnika 50mm; zasilanie 10-30VDC przewód 4m | PCID-8R 4M | 1 |
| Czujnik indukcyjny; niewbudowany M18; NZ; strefa działania 8,0mm; długość czujnika 50mm; zasilanie 10-30VDC przewód 6m | PCID-8R 6M | 1 |
| Czujnik indukcyjny; niewbudowany M18; NZ; strefa działania 8,0mm; długość czujnika 50mm; zasilanie 10-30VDC przewód 8m | PCID-8R 8M | 1 |
| Czujnik indukcyjny 2-przewodowy; niewbudowany M18; NO; strefa działania 8,0mm; długość czujnika 50mm; zasilanie 10-30VDC przewód 6m | PCID-8Z 6M | 1 |
| Czujnik MZT8-03VPS-KWX | 1073405 | 1 |
| F-DS1E-X DLA ET 200S FAILSAFE ROZRUCH BEZPOŚREDNI, ZAKRES NASTAW 2.4...16A ELEKTRONICZNE ZABEZP. PRZECIĄŻENIOWE, AC-3/ DO 7.5KW/400V MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZ. MODUŁU STEROWANIA HAMOWANIEM, SYGNAŁ Z WYŁĄCZNIKA PARAMETRYZOWANY | 3RK1301-0CB13-0AA4 | 1 |
| PM-D F PROFISAFE POWER MODULE FOR FAILSAFE MOTOR STARTER, FOR FAILSAFE CONTACT MULTI- PLIER, W. 6 TRIPPING GROUPS FOR PROFIBUS OR PROFINET PLUGABLE ONTO TM-PF30 S47-F1 FOR F-FREQUENCY CONVERTERS 30MM | 3RK1903-3BA02 | 1 |
| WYŁĄCZNIK WIELKOŚĆ S0, DO OCHRONY SILNIKA, CLASS 10, WYZW. TERM. 18...25A, WYZW. ZWARC. 325A, PRZYŁ. SPRĘŻYNOWE, STANDARDOWA ZDOLNOŚĆ ŁĄCZENIOWA | 3RV2021-4DA20 | 1 |
| NAPĘD DRZWIOWY, OBROTOWY, IP65, DLA WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO WIELKOŚĆ S0...S3 130MM SHAFT BLACK | 3RV2926-0B | 1 |
| AWARYJNY NAPĘD OBROTOWY DRZWIOWY IP55, WIELKOŚĆ S0...S3, CZARNY WAŁEK 330 MM, | 3RV2926-0K | 1 |
| PRZEKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA SIRIUS, WERSJA STANDARD, WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE: 3 STYKI NO + 1 STYK NC, 24 V AC/DC, ZACISKI ŚRUBOWE | 3SK1111-1AB30 | 1 |
| SIMATIC HMI DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP400 BASIC COLOR PN, EKRAN PANORAMICZNY 4", 65536 KOLORÓW, 4 PRZYCISKI FUNKCYJNE, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET (RJ45), KONFIGURACJA ZA POMOCĄ TIA PORTAL WINCC BASIC V13/STEP7 BASIC V13 LUB WYŻSZEGO | 6AV2123-2DB03-0AX0 | 1 |
| SIMATIC DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP700 BASIC COLOR PN, EKRAN PANORAMICZNY 7", 65536 KOLORÓW, 8 PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET (RJ45), KONFIGURACJA ZA POMOCĄ TIA PORTAL WINCC BASIC V13/STEP7 BASIC V13 LUB WYŻSZEGO | 6AV2123-2GB03-0AX0 | 1 |
| SIMATIC HMI MEMORY CARD 2 GB SECURE DIGITAL CARD FOR SIMATIC HMI COMFORT PANEL | 6AV2181-8XP00-0AX0 | 1 |
| SIMATIC dotykowy PANEL operatorski TP177B PN/DP, ekran 5,7", interfejsy: MPI/PROFIBUS DP, USB, ETHERNET 10/100, port drukarki, SLOT na karty pamięcie MMC, konfiguracja za pomocą WINCC FLEXIBLE 2005 COMPACT | 6AV6642-0BA01-1AX1 | 1 |
| SIMATIC przyciskowy PANEL operatorski OP 177B DP, ekran 5,7" BLUE MODE, 32 klawisze, interfejsy: MPI/PROFIBUS DP, USB, port drukarki, SLOT kart pamięci MMC, konfiguracja za pomocą WINCC FLEXIBLE 2005 COMPACT | 6AV6642-0DC01-1AX1 | 1 |
| SIMATIC DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP600 BASIC COLOR PN, EKRAN 5.7", 256 KOLORÓW, 6 PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET, KONFIGURACJA ZA POMOCĄ WINCC FLEXIBLE 2008 SP1 COMPACT | 6AV6647-0AD11-3AX0 | 1 |
| S7-1200+KTP400 BASIC STARTERKITCONSISTING OF:CPU 1212C AC/DC/RLY,HMI KTP400 BASIC,INPUT SIMULATOR,STEP7 BASIC CD,MANUAL CD, INFO MATERIAL,SYSTAINER | 6AV6651-7KA01-3AA4 | 1 |
| LOGO! 24RC, moduł logiczny z wyświetlaczem, zasilanie 24V DC/AC, 8 wejść cyfrowych 24V DC/AC/4 | 6ED1052-1HB00-0BA4 | 1 |
| LOGO! 24RCE,LOGICMODULE,DISPLAY PU/I/O: 24V AC/24V DC/RELAY, 8 DI/4 DO; MEM. 400 BLOCKS, EXPANDABLE, ETHERNET BUILD IN WEB-SERVER, DATALOG STANDARD MICRO SD CARD FOR LOGO! SOFT COMFORT V8 PREVIOUS PROJECT USABLE | 6ED1052-1HB00-0BA8 | 1 |
| LOGO 8! 12/24RCEO | 6ED1052-2MD00-0BA8 | 1 |
| LOGO! SOFT COMFORT V8, SINGLE LICENSE, 1 INSTALLATION E-SW,SW AND DOCU. ON DVD, 6-LANGUAGES, EXECUTABLE UNTER WINXP, WIN7, WIN8 ALL VERISONS, 32/64 BIT MAC OSX 10.6 .. 10.9 LINUX SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76 | 6ED1058-0BA08-0YA1 | 1 |
| SIMATIC S7-1200 POWER MODULE PM1207 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/2.5 A | 6EP1332-1SH71 | 1 |
| SITOP PSU200M 10 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230-500 V AC OUTPUT: 24 V/10 A DC | 6EP1334-3BA10 | 1 |
| SITOP MODULAR 20, UNIWERSALNY ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 400-500V AC (3-FAZOWE), NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/20A | 6EP1436-3BA00 | 1 |
| SIMATIC ET 200M, MODUŁ INTERFEJSU IM 153-1 DP, MAKS. 8 MODUŁÓW S7-300 | 6ES7153-1AA03-0XB0 | 1 |
| SIMATIC S7-1200, STARTERKIT, CONSISTING OF: CPU 1212C AC/DC/RLY, INPUT SIMULATOR, STEP7 BASIC CD, MANUAL CD, INFO MATERIAL, SYSTAINER | 6ES7212-1BD34-4YB0 | 1 |
| SIMATIC S7-1200, CPU 1212C DC/DC/PRZEKAŹNIK | 6ES7212-1HE40-0XB0 | 1 |
| SIMATIC S7-1200, CPU 1214C DC/DC/DC (WYMAGANY TIA PORTAL V13) !!! | 6ES7214-1AG40-0XB0 | 1 |
| SIMATIC S7-200, CPU 224, 14 wejść/10 wyjść cyfrowych przekaźnikowych, pamięć programu 8/12 KB/pamięć danych 8 KB, zasilanie 100-230 V AC | 6ES7214-1BD23-0XB0 | 1 |
| SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A; 2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: DC 20.4 - 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB | 6ES7214-1HG40-0XB0 | 1 |
| SIMATIC S7-1200, CPU 1215C DC/DC/DC FIRMWARE 4.X (WYMAGANY TIA PORTAL V13) | 6ES7215-1AG40-0XB0 | 1 |
| SIMATIC S7-200, moduł wejść cyfrowych EM 221, 8 wejść, 24V DC, wejścia typu SINK/SOURCE, tylko CPU serii S7-22X | 6ES7221-1BF22-0XA0 | 1 |
| SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 1221, 8 WEJŚĆ 24V DC, WEJŚCIA TYPU SINK/SOURCE | 6ES7221-1BF32-0XB0 | 1 |
| SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 1223, 16 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 16 WYJŚĆ BINARNYCH (24V DC, TRANZYSTOROWYCH 0.5A) | 6ES7223-1BL32-0XB0 | 1 |
| SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 16DI / 16DO, 16DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16DO, RELAY 2A | 6ES7223-1PL32-0XB0 | 1 |
| SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1231, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V) LUB PRĄDOWE (0-20 MA), ROZDZIELCZOŚĆ 13 BITÓW | 6ES7231-4HD32-0XB0 | 1 |
| SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1231, 8 WEJŚĆ ANALOGOWYCH NAPIĘCIOWYCH (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V) LUB PRĄDOWYCH (0-20 MA, 4-20MA), ROZDZIELCZOŚĆ 13 BITÓW | 6ES7231-4HF32-0XB0 | 1 |
| SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231 RTD, 4 X AI RTD MODULE | 6ES7231-5PD32-0XB0 | 1 |
| SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1232, 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-10V - 14 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20 MA - 13 BITÓW) | 6ES7232-4HB32-0XB0 | 1 |
| SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1232, 4 WYJŚCIA NAPIĘCIOWE (+/-10V - 14 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20 MA - 13 BITÓW) | 6ES7232-4HD32-0XB0 | 1 |
| SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1234, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE / 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-10V - 14 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20/4-20 MA - 13 BITÓW) | 6ES7234-4HE32-0XB0 | 1 |
| SIMATIC S7-1200, PŁYTKA SYGNAŁOWA CB 1241, 1 INTERFEJS RS485, PRZYĄCZE ŚRUBOWE, OBSŁUGA TRYBU FREEPORT | 6ES7241-1CH30-1XB0 | 1 |
| SIMATIC S7-1200, MODUŁ KOMUNIKACYJNY CM 1241, RS422/485, 9 PIN SUB D (KONEKTOR MĘSKI) | 6ES7241-1CH32-0XB0 | 1 |
| Panel tekstowy TD 200 dla sterowników simatic S7-200, 2 LINIE tekstu, w zestawie akcesoria montażowe i kabel połączeniowy (2,5M), konfiguracja za pomocą STEP7-MICRO/WIN V4, brak certyfikatu ATEX | 6ES7272-0AA30-0YA1 | 1 |
| SIMATIC S7-300 STABILIZED POWER SUPPLY PS307 INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: DC 24 V DC/5 A | 6ES7307-1EA01-0AA0 | 1 |
| SIMATIC S7-300, zasilacz PS 307, napięcie wejścia: 120/230V AC, napięcie wyjścia: 24V DC / 10A | 6ES7307-1KA02-0AA0 | 1 |
| SIMATIC S7-300, JED. CENTRALNA KOMP CPU 314C-2 DP, INTERFEJSY: MPI I DP, WBUDOWANE: 24 WEJŚCIA/16 WYJŚĆ BINARNYCH, 4 WEJ/2 WYJŚ ANALOGOWE, 1 PT100, 4 SZYBKIE LICZNIKI (60 KHZ), 192 KB PAMIĘCI WORK WYMAGANA KARTA MMC I 2 LISTWY PRZYŁĄCZENIOWE 40 PIN | 6ES7314-6CH04-0AB0 | 1 |
| SIMATIC S7-300, jednostka centralna CPU 315-2 DP, interfejsy: MPI i DP master/slave, 256 KB pamięci work, wymagana karta MMC | 6ES7315-2AH14-0AB0 | 1 |
| SIMATIC S7-300, jednostka centralna CPU 315-2 PN/DP, interfejsy: MPI/DP i Ethernet/PROFINET (switch 2 x RJ45), 384 KB pamięci work, wymagana karta MMC | 6ES7315-2EH14-0AB0 | 1 |
| SIMATIC S7-300, moduł wejść binarnych SM 321, 16 wejść/24V DC, izolacja optyczna, wymagana listwa przyłączeniowa 20 PIN | 6ES7321-1BH02-0AA0 | 1 |
| SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 32DI, 24 V DC, 1 X 40 PIN | 6ES7321-1BL00-0AA0 | 1 |
| SIMATIC S7-300, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 322, 16 WYJŚĆ, 24V DC/0.5A, SUMA PRĄDU WYJŚCIA: 4A NA GRUPĘ (8A NA MODUŁ), IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN | 6ES7322-1BH01-0AA0 | 1 |
| SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 32DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 40 PIN, SUM OF OUTPUT CURRENTS 4A/GROUP (16A/MODULE) | 6ES7322-1BL00-0AA0 | 1 |
| SIMATIC S7-300, moduł wyjść binarnych SM 322, 8 wyjść przekaźnikowych, 24V DC/2A lub 230V AC/2A, izolacja optyczna, wymagana listwa przyłączeniowa 20 PIN | 6ES7322-1HF01-0AA0 | 1 |
| SIMATIC S7-300, moduł wyjść binarnych SM 322, 16 wyjść przekaźnikowych, izolacja optyczna, wymagana listwa przyłączeniowa 20 PIN | 6ES7322-1HH01-0AA0 | 1 |
| SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 323, 16 WEJŚĆ/16 WYJŚĆ, 24V DC/0.5A, PRĄD GRUPY 4A, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN | 6ES7323-1BL00-0AA0 | 1 |
| SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 331, 8 WEJŚĆ, ROZDZIELCZOŚĆ 13 BITÓW, POMIAR U/I/REZYSTANCYJNY/PT100, NI100, NI1000, LG-NI1000, CZAS ODŚWIEŻANIA 66 MS, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN | 6ES7331-1KF02-0AB0 | 1 |
| SIMATIC S7-300, moduł wejść analogowych SM 331, 2 wejścia, rozdzielczość 9/12/14 BITów, pomiar U/I/termopary/rezystancyjny, wbudowane funkcje diagnostyczne, izolacja optyczna, wymagana listwa przyłączeniowa 20 PIN | 6ES7331-7KB02-0AB0 | 1 |
| SIMATIC S7-300, moduł wejść analogowych SM 331, 8 wejść, pomiar U/I/termopary/rezystancyjny, wbudowane funkcje diagnostyczne, rozdzielczość 9/12/14 BITów, wbudowane funkcje diagnostyczne, izolacja optyczna, wymagana listwa przyłączeniowa 20 PIN | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 1 |
| SIMATIC S7-300, moduł wyjść analogowych SM 332, 2 wyjścia, pomiar U/I, rozdzielczość: 11/12 BITów, wymagana listwa przyłączeniowa 20 PIN | 6ES7332-5HB01-0AB0 | 1 |
| SIMATIC S7-300, moduł wyjść analogowych SM 332, 4 wyjścia, pomiar U/I, wbudowane funkcje diagnostyczne, rozdzielczość 11/12 BITów, izolacja optyczna, wymagana listwa przyłączeniowa 20 PIN | 6ES7332-5HD01-0AB0 | 1 |
| SIMATIC S7-300, moduł wejść/wyjść analogowych SM 334, 4 wejścia/2 wyjścia, brak izolacji, wymagana listwa przyłaczeniowa 20 PIN | 6ES7334-0CE01-0AA0 | 1 |
| SIMATIC S7-300, moduł interfejsu IM 360 dla CENTRALnego RACKa do podłączenia MAks. 3 RACKów rozszerzających, magistrala K-BUS | 6ES7360-3AA01-0AA0 | 1 |
| SIMATIC S7-300, moduł interfejsu IM 361 dla rozszerzającego RACKa do podłączenia do CENTRALnego RACKa (IM360), zasilanie 24V DC, magistrala K-BUS | 6ES7361-3CA01-0AA0 | 1 |
| SIMATIC S7-300, RAIL L=480MM | 6ES7390-1AE80-0AA0 | 1 |
| SIMATIC S7-300, LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (FRONT CONNECTOR) DLA MODUŁÓW SYGNAŁOWYCH, PRZYŁĄCZE ŚRUBOWE, 40-PIN | 6ES7392-1AM00-0AA0 | 1 |
| SIMATIC S7-1500, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH STANDARD, 8 WEJŚĆ NAPIĘCIOWYCH/PRĄDOWYCH/TC/4 WEJŚCIA RTD, ROZDZIELCZOŚĆ 16 BITÓW, DOKŁADNOŚĆ 0.3 %; DIAGNOSTYKA, ALARMY PROCESOWE; WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA | 6ES7531-7KF00-0AB0 | 1 |
| SIMATIC S7-200, kabel PC/PPI Multi-Master (USB), do podłączenia S7-200 do portu USB komputera PC, brak obsługi trybu Freeport | 6ES7901-3DB30-0XA0 | 1 |
| SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD F. S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 512 KB | 6ES7953-8LJ31-0AA0 | 1 |
| SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD P. S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 2 MBYTES | 6ES7953-8LL31-0AA0 | 1 |
| SIMATIC MEMORY CARD, KARTA PAMIĘCI FLASH DLA STEROWNIKÓW S7-1200/S7-1500, 3.3V, 24 MB | 6ES7954-8LF02-0AA0 | 1 |
| SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 24 MBYTE | 6ES7954-8LF03-0AA0 | 1 |
| SIMATIC S7, REPEATER RS485 DLA SIECI PROFIBUS/MPI, MAKSYMALNIE 31 NODÓW W SEGMENCIE SIECI; PRĘDKOŚĆ DO 12 MBITÓW/S, STOPIEŃ OCHRONY IP20 | 6ES7972-0AA02-0XA0 | 1 |
| SIMATIC DP, BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S WITH TILTED CABLE OUTLET, 15,8 X 54 X 39,5 MM (WXHXD), TERMINAT. RESIST. WITH ISOLAT. FUNCTION, WITH PG SOCKET | 6ES7972-0BB42-0XA0 | 1 |
| SIMATIC S7, TS ADAPTER II DLA SIECI PPI/MPI/PROFIBUS (RS485), ZINTEGROWANY MODEM ANALOGOWY (ZŁĄCZE RJ11), MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNEGO MODEMU (ZŁĄCZE RS232), PARAMETRYZACJA PRZEZ PORT USB, ZASILANIE 24V DC | 6ES7972-0CB35-0XA0 | 1 |
| PROFIBUS OLM/G12 V4.0 OPTICAL LINK MODULE W. 1 RS485 AND 2 GLASS-FOC-INTERFACES (4 BFOC-SOCKETS) FOR STANDARD DISTANCES UP TO 2850 M, WITH WITH SIGNAL. CONTACT AND MEASURING OUTPUT | 6GK1503-3CB00 | 1 |
| SIMATIC S7-1200, MODUŁ KOMUNIKACYJNY CM 1242-5, PROFIBUS DP SLAVE | 6GK7242-5DX30-0XE0 | 1 |
| SIMATIC NET, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP 1242-7 UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE SIMATIC S7-1200 DO SIECI GSM/GPRS | 6GK7242-7KX31-0XE0 | 1 |
| COMMUNICATIONS PROCESSOR CP 1243-1 | 6GK7243-1BX30-0XE0 | 1 |
| SIMATIC NET, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CM 1243-5 UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE SIMATIC S7-1200 DO SIECI PROFIBUS JAKO DP MASTER, KOMUNIKACJA PG/OP ORAZ S7 | 6GK7243-5DX30-0XE0 | 1 |
| SIMATIC NET, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP 342-5 UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE SIMATIC S7-300 DO SIECI PROFIBUS DP, KOMPATYBILNY Z S5, KOMUNIKACJA PG/OP I S7 | 6GK7342-5DA03-0XE0 | 1 |
| SIMATIC NET, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP 343-1 LEAN | 6GK7343-1CX10-0XE0 | 1 |
| SINAUT ANT 794-4MR ANTENNA GSM QUADBAND ANTENNA FOR MD720-3 UND MD740-1; OMNIDIRECTIONAL; WEATHER RESISTANT FOR INSIDE UND OUTSIDE; 5M CONNECTION CABLE "LOW LOSS" FAST CONNECTED WITH THE ANTENNA; SMA CONNECTOR; INCL. MOUNTING BRACKET; SCREWS; DOWEL; | 6NH9860-1AA00 | 1 |
| ANT 794-3M ANTENNA GSM TRIPLE-BAND FLAT ANTENNA F. 900 / 1800 / 1900 MHZ POTENTIAL-INDEPENDENT MOUNTING FOR INSIDE AND OUTSIDE; 1.2M CONNECTING CABLE FIXED PERMANENTLY WITH ANTENNA; SMA CONNECTOR; INCL. MOUNTING BONDING PAD | 6NH9870-1AA00 | 1 |
| SENTRON PAC3200; LCD; 96X96MM POWER MONITORING DEVICE PANEL MOUNT TYPE FOR MEASUREMENT OF ELECTR. VALUES VAUX: 110-340VDC / 95-240VAC VIN: MAX.690/400V; 45-65HZ AMPIN: X/1A OR X/5A AC COMPRESSION TYPE TERMINALS | 7KM2112-0BA00-3AA0 | 1 |
| Elektromagnetyczny czujnik przepływu SITRANS FM MAGFLO 1100 DN3 | 7ME6110-1HA20-2AA1 | 1 |
| ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG3100 DN100 PN 16 | 7ME6310-3TC13-2AA1 | 1 |
| ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG3100 DN150 PN16 | 7ME6310-4HC13-2AA1 | 1 |
| ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 5100W; DN40 PN40 | 7ME6520-2RF13-2AA1 | 1 |
| ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 5100W DN80 PN16 ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI WODNO-ŚCIEKOWYCH | 7ME6520-3MC13-2AA1 | 1 |
| ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 5100W ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI WODNO-ŚCIEKOWYCH DN100 PN10/16 | 7ME6520-3TC13-2AA1 | 1 |
| ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 5100W DN150 PN16 | 7ME6520-4HC13-2AA1 | 1 |
| ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 5100W DN200 PN10 | 7ME6520-4PB13-2AA1 | 1 |
| ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 5100W DN250 PN10 | 7ME6520-4VB13-2AA1 | 1 |
| PRZETWORNIK POMIAROWY MAG5000 IP67 230 V | 7ME6910-1AA10-1AA0 | 1 |
| PRZETWORNIK POMIAROWY MAG6000, 230V, OBUDOWA: POLIAMID, IP 67 DOKŁADNOŚĆ: 0,2% AKTUALNEGO PRZEPŁUWU ±1 MM/S | 7ME6920-1AA10-1AA0 | 1 |
| Kołnierze ochronne i uziemiające DN80 | A5E01002952 | 1 |
| KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 316 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN150 PN16 | A5E01002955 | 1 |
| ZESTAW PRZEWODÓW DO MAGFLO O DŁUGOŚCI 20 M DO POŁĄCZENIA CZUJNIKA PRZEPŁYWU Z PRZETWORNIKIEM SYGNAŁU W KOMPLECIE: PRZEWÓD STANDARDOWY DO ZASILANIA CEWEK I SPECJALNY PRZEWÓD ELEKTRODOWY (PODWÓJNIE EKRANOWANY) | A5E01181656 | 1 |
| ZESTAW PRZEWODÓW DO MAGFLO O DŁUGOŚCI 15 M DO POŁĄCZENIA CZUJNIKA PRZEPŁYWU Z PRZETWORNIKIEM SYGNAŁUW KOMPLECIE: PRZEWÓD STANDARDOWY DO ZASILANIA CEWEK I SPECJALNY PRZEWÓD ELEKTRODOWY (PODWÓJNIE EKRANOWANY) | A5E02296464 | 1 |
| ZESTAW PRZEWODÓW DO MAGFLO O DŁUGOŚCI 30 M DO POŁĄCZENIA CZUJNIKA PRZEPŁYWU Z PRZETWORNIKIEM SYGNAŁU W KOMPLECIE: PRZEWÓD STANDARDOWY DO ZASILANIA CEWEK I SPECJALNY PRZEWÓD ELEKTRODOWY (PODWÓJNIE EKRANOWANY) | A5E02296494 | 1 |
| TERMINAL BLOCK | A5E34346873 | 1 |
| PIERŚCIEŃ UZIEMIAJĄCY DO MAG1100 HASTELLOY C22/2.4602 | FDK:083G3256 | 1 |
| PRZYŁĄCZE MAG1100 1/2" G , HASTELLOY C22/2.4602 | FDK:083G4332 | 1 |
| SITRANS F M ACCESSORY MAG 3100 GROUNDING & PROTECTION RING TYPE C, DN 100 (4"), | FDK:083N8025 | 1 |
| ZESTAW USZCZELNIAJĄCY DO IP68 DLA CZUJNIKA PRZEPŁYWU PRZEPŁYWOMIERZA MAGFLO, UMOŻLIWIA ZALANIE LUB ZAKOPANIE CZUJNIKA PRZEPŁYWU | FDK:085U0220 | 1 |
| DODAWALNY MODUŁ KOMUNIKACYJNY MODBUS RTU/RS485 DO PRZETWORNIKÓW MASS6000 I MAG6000 | FDK:085U0234 | 1 |
| SENSORPROM | FDK:085U1005 | 1 |
| ZESTAW DO MONTAŻU ROZŁĄCZNEGO, NAŚCIENNEGO PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH MAG5000/6000, IP67. ZAWIERA 4 DŁAWIKI M20X1,5 | FDK:085U1018 | 1 |
| Wewnętrzny Pakiet Baterii 33 AH do MAG 8000 z zestawem akcesorii do wymiany | FDK:087L4150 | 1 |
| PRZETWORNIK MAG8000 DO MONTAŻU KOMPAKTOWEGO (BEZ BATERII) | FDK:087L4166 | 1 |
| PRZETWORNIK MAG8000 DO MONTAŻU ROZŁĄCZNEGO (BEZ BATERII) | FDK:087L4202 | 1 |
| Radarowy przetwornik poziomu Sitrans LR100 z programatorem Bluetooth | LR100/ZESTAW | 1 |
| Stacja programowania i kontroli układów 6ES7717-SK PG M5 | PG M5 | 1 |
| 24..250 V AC, 8..30 °C, wyjście 2-stawne, ogrzewanie lub chłodzenie, pokrętło nastawy temperatury (zastępuje RAA20) | RAA21 | 1 |
| Oprogramowanie TIAPOTRAL o sterowników 6ES7810-6AV6613-6AV2102 | TIAPORT1 | 1 |
| Siłownik elektryczny 100..240V 50/60Hz | ER20.50A.G00 | 1 |
| Ręczny ostrzegacz pożarowy | OP1-W01-A-21 | 1 |
| Szybka ręcznego ostrzegacza pożarowego | PPOŻ-5701/P01 | 1 |
| Łącznik krzywkowy 0-1 tablicowy | SK25-1.825/PO3 | 1 |
| Termostat do ogrzewania i chłodzenia typ ZR 011 1NC+1NO 0...60stC | 01172.0-00 | 1 |
| Wentylator Sunon: DC; osiowy; 24VDC; 120x120x38mm; 234,4m3/h; 48dBA ROHS | EEC0382B1-000U-A99 | 1 |
| Przewód sterowniczy LIYCY 6x0,75 300/300V | 011208110 | 1 |
| Przewód 3X1żo/300V | OMY 3X1 | 1 |
| Przekaźnik: elektromagnetyczny; DPST-NO; Ucewki : 12VDC; 3A; | 5-1419124-6 | 1 |
| Potencjomert osiowy wieloobrotowy 4,7k; 0.75W+/-5%; 6mm; l:24mm | DM107-4K7-A | 1 |
| Obudowa:do złaczy D-Sub;D-Sub 9pin,D-Sub HD 15pin;proste; DS1045-09BP1S1 | DSC-209-B | 1 |
| Wtyk; przewód-płytka; żeńskie; VH; 3,96mm; PIN: 3; bez styków; 250V | JST VHR-3N | 1 |
| Wtyk; przewód-płytka; żeńskie; VH; 3,96mm; PIN: 6; bez styków; 250V | JST VHR-6N | 1 |
| D-Sub;PIN:9;wtyk;zenskie;wytłaczane styki; lutowane; złocony | MHDB9SS | 1 |
| D-Sub;PIN:9;wtyk;zenskie;wytłaczane styki;proste;lutowanie | MHDPPK9-DB9S-K | 1 |
| Wtyk IEC męski na przewód | PC-012 | 1 |
| Złącze: okrągłe; wtyk; żeńskie; PIN:4; bez styków; Buccaneer 40 | PX0410/04S/4550 | 1 |
| Styk; żeńskie; 28÷24AWG; Buccaneer 400; złocony; zaciskanie; 1A | SA3179 | 1 |
| Przewód RKC4.4T-2/TXL, PUR, 4-żyłowy, 2m, złącze M12, żeńskie, proste, 6625503 | 6625503 | 1 |
| Czujnik indukcyjny zakryty M30 - 15mm - NPN - NO - wtyczka M12 | BI15-M30-AN6X-H1141 - 4618600 | 1 |
| Czujnik indukcyjny zakryty M30 - 15mm - PNP - NO - wtyczka M12 | BI15-M30-AP6X-H1141 - 46185 | 1 |
| Przewód do czujnika z konektorem prostym; 4 pin żeńskie; konektor M12x1; długość 5mb PUR | RKC4.4T-5/TXL 6625504 | 1 |
| Przetwornik ciśnienia typ VEGABAR 82 | B82.NPO.03409.02 | 1 |
| Sonda ultradżwiękowa VEGA SON 61 | SN61XXAGHKMAX | 1 |
| Cewka 24VDC / 48VAC | MS02400 | 1 |
| Cewka, szer.22mm, fi 8/9mm 230V AC, 5VA | MS22050 | 1 |
| Zasilacz MagS | MAGS | 1 |
| Przekaźnik RSS113024 | 4060120000 | 1 |
| Brzęczyk wielotonowy + światło błyskowe czerw. 24V AC/DC | 42312075 | 1 |
| Manometr glicerynowy 213.53.063mm T 1.6 0..6bar G1/4 | 12054852 | 1 |
| Manometr glicerynowy 213.53.063mm R 1.6 0..25bar G1/4 | 12073831 | 1 |
| Manometr glicerynowy 213.53.063mm R 1.6 0..400bar G1/4 | 12075329 | 1 |
| Wakuometr glicerynowy 213.53.063mm R 1.6 -1..0bar M12x1,5 | 12075345 | 1 |
| Manometr glicerynowy 213.53.063mm R 1.6 0..4bar M12x1,5 | 12075515 | 1 |
| Manometr glicerynowy 213.53.063mm R 1.6 0..16bar G1/4 | 12078914 | 1 |
| Manometr glicerynowy 213.53.063mm T 1.6 0..16bar G1/4 | 12150843 | 1 |
| Manometr przemysłowy 111.20.100mm R 1.6 0..10bar M20x1,5 obudowa metalowa z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym | 12230111 | 1 |
| Przetwornik ciśnienia A-10 0-16bar 4-20mA G1/4A kl.0,5% 0-80stC | 12719286 | 1 |
| Kurek manometrowy FIG 525 PN 16 - wew. G1/2 - wew. G1/2 standard do 120^C | 31044620-FIG525 | 1 |
| Manowakuometr puszkowy kwasoodporny 632.50.100mm R 1.6 -150..150mbar G1/2 | 31144466 | 1 |
| Wakuometr glicerynowy 213.53.100mm R 1.0 -1..0bar M20x1,5 | 43371299 | 1 |
| Redukcja manometru gw.zew. G1/2 wew. M20x1,5 35.133/6 | 5334513 | 1 |
| Manometr 111.10.100mm R 1.6 0..16bar G1/2 obudowa metalowa | 7342466 | 1 |
| Manometr 111.10.100mm R 1.6 0..10bar G1/2 obudowa metalowa | 7399302 | 1 |
| Manometr 111.10.100mm R 1.6 0..1bar M20x1,5 obudowa metalowa | 7400394 | 1 |
| Manometr glicerynowy 113.53.100mm R 1.6 0..60bar M20x1,5 | 7402532 | 1 |
| Manometr glicerynowy 113.53.100mm R 1.6 0..6bar M20x1,5 | 7402591 | 1 |
| Manometr glicerynowy 113.53.100mm R 1.6 0..10bar M20x1,5 | 7402639 | 1 |
| Manometr glicerynowy 113.53.100mm R 1.6 0..25bar M20x1,5 | 7427934 | 1 |
| Manometr 111.12.063mm T 2.5 0..6bar G1/4 obudowa tworzywo | 7438030 | 1 |
| Manometr glicerynowy 113.53.100mm R 1.6 0..10bar G1/2 | 7476705 | 1 |
| Manometr 111.10.063mm R 2.5 0..10bar G1/4 obudowa tworzywo | 7520186 | 1 |
| Manometr glicerynowy 213.53.063mm T 1.6 0..250bar G1/4 | 7525960 | 1 |
| Manometr glicerynowy 213.53.063mm R 1.6 0..10bar G1/4 | 7526508 | 1 |
| Przetwornik ciśnienia z membraną czołową typ S-11; zakres 0..10bar; wyjście 4-20mA; G1/2B, płaskie czoło z uszczelką typu O-ring, -30..100st.C | 9021230 | 1 |
| Kabel FO LC - SC 15 m multimode duplex | LC - SC 15 M | 1 |
| Kabel FO LC - SC 5 m multimode duplex | LC - SC 5 M | 1 |
| Automatyczny regulator napięcia Prometos/X-DP nr 591 605 | PROMETOS/X-DP | 1 |
| Przekaźnik 24VDC BOSCH | 08263005 | 1 |
| Sonda do kontroli poziomu cieczy 100mm | 11SN1 | 1 |
| Termostat Devireg 330 230V 16A 60-160°C IP20 biały | 140F1073 | 1 |
| Czujnik przepłwyu GK10 do rotametrów 335/350 | 198335998 | 1 |
| Sonda pomiarowa pH HAMILTON, MECOTRODE 120vp8, 0...14pH, Pt100, CE ATEX | 238437 | 1 |
| Czujnik Putzmeister | 270321001 | 1 |
| Patchcord światłowodowy jednomodowy 2xSC/2xLC (zielony) długość 1m | 2XSC/2XLC 1M | 1 |
| Patchcord światłowodowy jednomodowy 2xSC/2xSC (zielony) długość 1m | 2XSC/2XSC 1M | 1 |
| Zawór SKH G5/4" DN32 PISTER | 3123 DN32 | 1 |
| Centrala ZL37 płyta sterująca do szlabanów GARD G4000, G4001, G6000, G6001 | 3199ZL37 | 1 |
| Kabel VP 6.0, 3m | 355109 | 1 |
| Kabel VP 6.0, 5m | 355110 | 1 |
| Uszczelka fibra 6,5x18x2 | 3610 | 1 |
| Przetwornik Elobau | 424A01A030 | 1 |
| Przekaźnik 4XB0K59917 | 4XB0K59917 | 1 |
| Zestaw oringów, wymiary metryczne Nitryl, Kit Contents 385 szt. RS PRO | 705-8958 | 1 |
| zapasowy komplet baterii do MT-713 | 713-BPA | 1 |
| zapasowy komplet baterii do MT-713 HC | 713-BPA HC | 1 |
| zapasowy pakiet 6 baterii alkalicznych R20 do modułów MT-713 V2 HC | 713-V2-BPA | 1 |
| Akumulator 12V 7Ah ( AGM04) | AGM04 | 1 |
| Akumulator AGM Green Cell 12V 18Ah | AGM09 | 1 |
| Akumulator AGM Green Cell 12V 5Ah zamiennik SH4.5-12 | AGM27 | 1 |
| Zestaw akumulatorów AkuBOX 24V, 12Ah do CellBOX H3 | AKUBOX 24V 12AH | 1 |
| Promiennik do sterylizatora AM3 | AM3 UVT | 1 |
| Konwerter AD-NET 10/100Base-TX/FX(ST) 2km MM | AN-UM100-2 | 1 |
| Konwerter Allied Telesis AT 100TX (RJ-45) to 100FX (SC) | AT-MC101XL-60 | 1 |
| Media converter Allied Telesis 100TX (RJ-45) to 100FX (SC) | AT-MC102XL-60 | 1 |
| Konwerter sygnałów I-tec 2 x 4K | AV I-TEC | 1 |
| Zasilacz buforowy | AWZ224 | 1 |
| Profil PCV - BA-40Z zółty, średnica 4mm, 200m | BA-40Z | 1 |
| zapasowy komplet baterii do MT-713 HC | BAT-713 | 1 |
| Fotokomórki BF | BF | 1 |
| Profil BF żółty na przewody 0,75-1mm2 - odcinek 200m | BF-30 | 1 |
| Zawór kulowy blokowy z metrycznym gwintem zewnętrznym DN12 M22x1.5 PN500 | BKHL-13 | 1 |
| Nagrzewnica elektryczna | BTE 552 | 1 |
| Kabel zasilający Lanberg IEC 320 C13 - C14, 1.8m, czarny (CA-C13E-10CC-0018-BK) | CA-C13E-10CC-0018-BK | 1 |
| Zestaw komorowy z rejestartorem Cell Box H3 | CELLBOX ZESTAW | 1 |
| RouterBoard 24x GigE, SFP, Rackmount 19" | CRS125-24G-1S-RM | 1 |
| Switch | CRS326-24G-2S+RM | 1 |
| Switch | CRS328-24P-4S+RM | 1 |
| Przekładnik prądowy "zamkniety" 0-200A/4-20mA | E83-2050 | 1 |
| Element grzejny do nagrzewnicy elektrycznej BTE 552 | ELEMENT GRZEJNY | 1 |
| Elektroniczny przetwornik położenia EMG / DREHMO | EM5.004 | 1 |
| Siłownik elektryczny; moc 15W; moment obrotowy 20Nm; zasilanie 100-240VAC; czas pracy 13 sek.; IP65; przyłącze armatury: 14mm, F03-04-05 | ER20.X0A.M000 | 1 |
| Sterownik zaworu ES2006 | EUROSTER | 1 |
| Zasilacz Ever Sinline 3000 (3000VA/1950W, 4xPL, AVR, USB) | EVER SINLINE 3000 | 1 |
| L2 Switch - 24 x GE RJ45 ports, 4 x GE SFP slots, Fanless, | FS-124E | 1 |
| Czujnik pomiaru suchej masy FT300/12" Pn16 | FT-300/12" | 1 |
| Akumulator 12V 12Ah CSB Seria GP | GP12120F2 | 1 |
| Switch NETGEAR ProSafe 5x 10/100/1000 Mbps (GS105GE) | GS105GE | 1 |
| Konwerter zarządzany, RJ45 10/100/1000, SFP Slot Planet | GT-905A | 1 |
| Przewód przemysłowy TITANEX H07RN-F 5x6 450/750V 37064T | H07RN-F-5X6ŻO | 1 |
| Przemysłowy konwerter MBus na PROFIBUS, master MBus do 40 slaveów, montaż na szynę DIN. | HD67053-B2-40 | 1 |
| Przewód MIL 2 PIN - HK9970-BNC | HK9970 | 1 |
| Panel operatorski ekran HMIGTU 10,4" widescreen | HMIDT542 | 1 |
| Panel HMIGTO 5310 | HMIGTO 5310 | 1 |
| Konwerter zarządzany, RJ45 10/100/1000, SFP Slot, Planet | IGT-905A | 1 |
| Rozdzielacz sygnału sterującego sterownika ILS 2xDP | ILS2XDP | 1 |
| Łopatkowy czujnik poziomu 115/230 VAC | ILTC0 | 1 |
| Konwerter sygnałów I-tec | I-TEC | 1 |
| Replikator portów ethernet do sterowników 1200 | I-TEC-USB3 | 1 |
| Moduł SFP - mini konwerter światłowodowy - 100 Mbps, multi-mode | JET-SFP-100MM | 1 |
| Czujka magnetyczna Satel | K-1 | 1 |
| Konwerter USB-RS do programowania urządzeń SATEL | KONWERTER USB-RS | 1 |
| Kontroler KT-100 | KT-100 | 1 |
| Moduł światłowodowy ULTIMODE SFP-203G 2xLC- dwa włókna jednomodowe do 20 km | L1415 | 1 |
| Patchcord jednomodowy ULTIMODE PC-525D 2xSC/APC-2xLC/APC, duplex G.562D 1,5m | L3426 | 1 |
| Ładowarka | LZI 18 | 1 |
| Ładowarka CellBOX H3 | LZI18 | 1 |
| Moduł - konwerter sygnałów cyfrowych | M-2031 | 1 |
| Akumulator M241054 do Teleradio LE-TX-MX10 MN6 | M241054 | 1 |
| Cewka 24VDC Hydronit | M6306024 | 1 |
| Czujnik drgań IMI M641B01 | M641B01 | 1 |
| Płytka sterowania filtra 1-6 el.zaw. MDPE MCER | MCERCS06N0000 | 1 |
| Nadajnik/odbiornik SFP, Planet | MFB-F20 | 1 |
| Moduł mini gbic 1 port sx , lc 550m | MGB-SX | 1 |
| Przekaznik MiniCAS II 230V | MINICAS II 230V | 1 |
| 2x22dbi 2X5m 2xSMAm | MODUŁ ANTENY GPRS | 1 |
| Moduł konwersji i transmisji danych ITE | MODUŁ ITE | 1 |
| Moduł zasilacza buforowego MSR2012 | MSR2012 | 1 |
| Modułów telemetrycznych MT-713 SET (komplet: moduł, antena, kabel USB, instrukcja oraz CD z dokumentacją i oprogramowaniem narzędziowym) | MT-713 SET | 1 |
| Mikroprocesorowy moduł zasilania buforowego dedykowany dla modułów telemetrycznych MT-021,MT-1xx,MT-2xx | MT-UPS-1 | 1 |
| Akumulator żelowy NP7-12 12V 7Ah( zamiennik NPW36-12) | NP-7-12 | 1 |
| Napowietrzacz OxyMax 100 | OASE | 1 |
| Kabel zasilający | PC-186-VDE-3M | 1 |
| Patchcord wielomodowy ULTIMODE PC-357D 2xLC-2xST, duplex OM3 1,5m | PC-357D | 1 |
| Zasilacz | POE-24-24W-G | 1 |
| Programator | PR4501 | 1 |
| Przekaźnik samochodowy 100A 24VDC | PRZEKAŹNIK SAMOCHODOWY | 1 |
| Zasilacz stabilizowany impulsowy PSC12010 1A/12V | PSC-12010 | 1 |
| Rotametr tworzywowy PSM21 1/2" 16-160 l/h H2O | PSM21 | 1 |
| Router GSM: 4G/3G/2G, 4xEth, 1xRS232, 1xDI, 1xDO, DIN rail | RACOM M!DGE2 (4G) | 1 |
| Moduł | RB-SFPONU | 1 |
| Cewka 8/22 24V DC,121 Ohm, 4.8W | RSG 60010121 | 1 |
| Moduł | S-31DLC20D | 1 |
| Moduł | S-85DLC05D | 1 |
| Sonda pH | SE 515/1-MS | 1 |
| Wylacznik plywakowy z przewodem 10m | SSP3/K/TPK 10M | 1 |
| Sonda wilgotności | STH-ID-150 | 1 |
| Styk SVH-41T-P1.1 JST; żeńskie; 0.5-1.25mm2; 20-16AWG; VH; cynowany; zaciskanie ROHS | SVH-41T-P1.1 | 1 |
| Czujnik wilgoci i temperatury | SWT-3 | 1 |
| Router | SXTSQ LITE5 | 1 |
| Falownik SYN10 T 400 09 AF | SYN10T40009AF | 1 |
| TCE - Interfejs do listwy rezystancyjnej TCB | TCE | 1 |
| Przetwornik czujnika masy suchej TCU(TS) 4-20+Hart 0-40 Ts% kabel 10m | TCU(TS) | 1 |
| Switch | TL-SG108 | 1 |
| Taśma do drukarki | TP-R100EB | 1 |
| Zasilacz UPS PowerWalker VFI 3000 C LCD | UPS POWERWALKER VFI 3000 C LCD | 1 |
| Akumulator UPS123606, 12 V, 7 Ah | UPS123606, 12 V, 7 AH | 1 |
| HUB pasywny | USB I-TEC | 1 |
| Przekaźnik czasowy | V2ZI10 24-240V | 1 |
| Przekaźnik czasowy | V2ZM10 24-240V | 1 |
| Przekaźnik czasowy (zamiennik za D6DR) | V2ZR10 24-240V | 1 |
| Pompa | VCL 0501 | 1 |
| Wtyk VHR-3N JST; przewód-płytka; żeńskie VH; 3.96mm; Pin:3; bez styków; 250V | VHR-3N | 1 |
| Wtyk VHR-6N JST; przewód-płytka; żeńskie VH; 3.96mm; Pin:6; bez styków; 250V | VHR-6N | 1 |
| Sonda pomiarowa pH HAMILTON, MECOTRODE Pt 100 VP120 | VP120 | 1 |
| Siłownik elektryczny Vaples on/off, IP67, 24AC/DC | VR25.70A.G00.024.TP | 1 |
| Siłownik elektryczny Vaples on/off, IP67, 230VAC | VR25.70A.G00.230.TP | 1 |
| Czujnik temperatury | W-CABLE-6-30-300-SIL-2-B | 1 |
| Zasilacz 30W z przewodem 2m | ZS-C+P | 1 |
|  | FC-202N200T4E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0 | 1 |
|  | MCD202055T4CV3 | 1 |
|  | FC-202P37KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1 |
|  | FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1 |
|  | FC-202P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1 |
|  | FC-202P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1 |
|  | FC-202P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1 |
|  | FC-202P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1 |
|  | FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1 |
|  | FSV430.Y0R1F100R0D4A1A1H1L2SP1TCMEG1 | 1 |
|  | 266DSH.F.S.S.A.2.A.1.L1.B2.I2 | 1 |
|  | 266DSH.F.S.S.A.2.A.1.L1.B2.I2 | 1 |
|  | 266DSH.F.S.S.A.2.A.1.L1.B2.I2 | 1 |
|  | 266HSH.H.S.T.A.1.L1.I2 | 1 |
|  | 266HSH.H.S.T.A.1.L1.I2 | 1 |
|  | 266NSH.P.S.T.A.1.L1.I2 | 1 |
|  | 266DSH.B.P.H.Q.2.A.1.L1.I2 | 1 |
|  | 266GST.R.S.S.N.B.1.L1.I1.C1.SR20351 | 1 |
|  | 266DSH.A.S.H.A.3.A.1.V1.L1.I2 | 1 |
|  | TSP131.Y0S2P2F04Z9N1Z9P1S1P2B2B2Y1CD | 1 |
|  | TSP131.Y0S2P2F04Z9N3Z9P1S1P2B2B2Y1CD | 1 |
|  | TSP131.Y0S2P2F05Z9N3Z9P1S1P2B2B2Y1CD | 1 |
|  | TSP331.Y0S4P2F04K1N3Z9P1T1K2T2L1Y1CG | 1 |
|  | 6ES7153-2BA10-0XB0 | 1 |
|  | 6ES7197-1LA12-0XA0 | 1 |
|  | 6ES7326-1BK02-0AB0 | 1 |
|  | 6ES7326-2BF10-0AB0 | 1 |
|  | 6GK1500-3AA10 | 1 |
|  | 6ES7331-1KF02-0AB0 | 1 |
|  | 6ES7313-6CG04-0AB0 | 1 |
|  | 6ES7331-1KF02-0AB0 | 1 |
| Panel dotykowy 6AV6 545-0DB10-0AX0 | 6AV6 545-0DB10-0AX0 | 1 |
| akumulatorki Panasonic Eneloop PRO R6 AA 2500mAh |  | 1 |
| rozdzielacz EUROTEC MNF532 |  | 1 |
| czujnik MZT6-03VPS-KWX |  | 1 |
| Zasilacz impulsowy MDR-40-24 - 24V, 1.7A, 40.8W, Mean Well |  | 1 |
| Cewka do zaworu NAMUR Parker 341N03 na 24VDC |  | 1 |
| Elektrozawór NAMUR Parker 341N03 |  | 1 |
| kabel do czujnika pH Hamilton MECOTRODE 120 VP6, jako części zamiennj na stanowisko nr 4 w stacji zlewnej |  | 1 |
| Zawór reduktor TES SG1P3152-13BP0 |  | 1 |
| Ładowarka akumulatorków Ni-MH Panasonic Eneloop BQ-CC6 |  | 1 |
| Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu ścieków - MAERA F27 - typ 404391 - JUMO , 4 mSW ,przewód 10 m |  | 1 |
| Separator sygnału 4-20ma mini MCR-SL-RPS-I-I firmy PhoenixContact |  | 1 |
| kabla do czujnika pH Hamilton MECOTRODE 120 VP6 3 m Cable VP6 / Open End Part/REF #s: 355109 | części zamiennj na stanowisko nr 3 w stacji zlewnej | 1 |
| elektrod pHTyp :MECOTRODE Pt100 VP120 P/N238437/00 | W związku z potrzebą utrzymania ciągłości pracy stacji zlewnej Ob.2a, w oczyszczalni Płaszów, proszę o zakup 4 szt . elektrod pH, jako części zamiennych | 1 |
| ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 5100W ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI WODNO-ŚCIEKOWYCH ● DANE TECHNICZNE: ● - ŚREDNICA DN1000, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 1092-1, PN 10 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0,1 DO 10 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW DO 28 274 M3/H - KOŁNIERZE I KORPUS -STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ (KATEGORIA C4) - WYKŁADZINA: NBR ● - MATERIAŁ ELEKTROD POMIAR. I UZIEMIAJĄCYCH: HASTELLOY C276 - TEMPERATURA OTOCZENIA: -40...+70°C - TEMPERATURA MEDIUM: -10...+70°C ● - WERSJA KOMPAKT LUB ROZŁĄCZNA PRZETWORNIK NALEŻY ZAMÓWIĆ ODDZIELNIE ● - BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH ● - OBUDOWA SPAWANA, STOPIEŃ OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM USZCZELNIAJĄCYM) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE: DŁAWIK KABLOWY M20X1,5 - ATEST PZH | 7ME65207RB132AA1-Z | 1 |
| ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 5100W ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI WODNO-ŚCIEKOWYCH ● DANE TECHNICZNE: ● - ŚREDNICA DN800, OWIERCENIE KOŁNIERZY WG. EN 1092-1, PN 10 - ZAKRES PRĘDKOŚCI: 0,1 DO 10 M/S - ZAKRES PRZEPŁYWÓW: DO 18 096 M3/H - KOŁNIERZE I KORPUS -STAL WĘGLOWA ST 37.2 MALOWANE DWUSKŁADNIKOWĄ FARBĄ EPOKSYDOWĄ (KATEGORIA C4) - WYKŁADZINA: NBR ● - MATERIAŁ ELEKTROD POMIAR. I UZIEMIAJĄCYCH: HASTELLOY C276 - TEMPERATURA OTOCZENIA: -40...+70°C - TEMPERATURA MEDIUM: -10...+70°C ● - WERSJA KOMPAKT LUB ROZŁĄCZNA PRZETWORNIK NALEŻY ZAMÓWIĆ ODDZIELNIE ● - BRAK DODATKOWYCH MODUŁÓW KOMUNIKACYJNYCH ● - OBUDOWA SPAWANA, STOPIEŃ OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM USZCZELNIAJĄCYM) - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE: DŁAWIK KABLOWY M20X1,5 - ATEST PZH | 7ME65207HB132AA1-Z | 1 |
| SITRANS P320 ● INTELIGENTNY PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ Z FUNKCJAMI DIAGNOSTYKI I SYMULACJI WERSJA PN160 DANE TECHNICZNE: ● KOMUNIKACJA I PROGRAMOWANIE: HART WYJŚCIE PRĄDOWE: 4 ... 20 MA ZASILANIE: 10,5…45 V DC (10,5 - 30 VDC - ATEX) ● WYPEŁNIENIE KOMORY PMIAROWEJ: OLEJ SILIKONOWY ● (DOT. PRZETWORNIKA CIŚNIENIA WZGLĘDNEGO) ZAKRES PROGRAMOWALNY: 2,5…250 MBAR (0,25…25 KPA) CIŚNIENIE STATYCZNE/PROCESOWE: 160 BAR (16 MPA) PODSTAWOWA DOKŁADNOŚĆ POMIAROWA: 0,065% (DOT. PRZETWORNIKA CIŚNIENIA ABSOLUTNEGO) ZAKRES PROGRAMOWALNY: 8,3…250 MBAR A (0,83...25 KPA A) MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE ROBOCZE: 32 BAR A (3,2 MPA A) PODSTAWOWA DOKŁADNOŚĆ POMIAROWA: 0,1% POZOSTAŁE PARAMETRY W KARCIE KATALOGOWEJ ● PRZYŁĄCZE PROCESOWE: KOŁNIERZ OWALNY Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM 1/4-18 NPT I MONTAŻOWYM M10 WG DIN 19213 (PMAX 100 BAR) DLA WERSJI PN160 M12 WG DIN 19213 DLA WERSJI PN160 ● MEMBRANA I CELA POMIAROWA: STAL AISI316L (1.4404) KOŁNIERZ OWALNY: STAL AISI316L (1.4408) [PRZETWORNIK DP] ● OBUDOWA: CIŚNIENIOWY ODLEW ALUMINIOWY, IP66 ● URZĄDZENIE DWUKOMOROWE ● WERSJA STANDARD (BRAK EX) ● 2 OTWORY POD DŁAWIKI M20X1,5 ● WERSJA Z WIDOCZNYM WYŚWIETKLACZEM (SZKLANA SZYBKA) ● A00: W DOSTAWIE DŁAWIK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO + ZAŚLEPKA ● E01: ZATWIERDZENIA: CE, RCM, EAC, FM, CSA, KCC ● K50: USZCZELKA PRZYŁĄCZA PROCESOWEGO: PTFE ● Y01: USTAWIONY FABRYCZNIE ZAKRES POMIAROWY (NALEŻY GO PODAĆ W ZAMÓWIENIU) | 7MF03401GM015AF2ZA00+E01+K50+Y01+M15 | 1 |
| SITRANS MASS 2100/FC300 WITH FCT010/030 SINGLE TUBE CORIOLIS FLOWMETER, DIAMETER DI 1.5 (1/16"), DI 3 (1/8"), DI 4 (1/6"), DI 6 (1/4"), DI 15 (1/2"). SUITABLE FOR VOLUME FLOW, FRACTION, MASS FLOW, TEMPERATURE AND DENSITY MEASUREMENT OF LIQUIDS AND GASES , FOR APPLICATIONS IN OEM, AUTOMOTIVE, F&B, PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INDUSTRY . ● SITRANS FC SENSOR MASS2100 OR FC300 WITH SITRANS FC TRANSMITTER FCT030 ● MASS2100 SENSOR DI 15 WITH DN15 (1/2 INCH) CONNECTOR SIZE. WELD NECK FLANGE EN1092-1 B1, PRESSURE PN40 HASTELLOY C22/ UNS N06022/ EN 2.4602 MAX. MEDIA TEMPERATURE 180 °C ● STANDARD CALIBRATION, MASS FLOW, 2 FLOW X 2 POINTS ● COMPACT MOUNTED TRANSMITTER. PAINTED ALUMINUM TRANSMITTER ENCLOSURE. IP67 / NEMA 4X TRANSMITTER ENCLOSURE. (SEE OPTIONS FOR CABLE SELECTION) ● STANDARD, NO EX APPROVAL ● GRAPHICAL LOCAL USER INTERFACE, 240X160 PIXELS, LID WINDOW IN "PANZER GLASS ● A02: NYLON CABLE GLANDS, M20 ● B11: STANDARD SOFTWARE (TRANSMITTER) ● E02: CURRENT OUTPUT 4-20 MA, HART, ACTIVE/PASSIVE FACTORY SETTING = ACTIVE ● F04: NON EX CH 2: CURRENT/FREQ/PULSE CH 3: CURRENT/FREQ/PULSE CH 4: RELAY ACTIVE/PASSIVE JUMPER SELECTED | 7ME48137AA171DA3ZA02+B11+E02+F04+M15 | 1 |
|  |  | 1 |

- Wykonawca może zamiast określonych w specyfikacji (jako załączników do oferty lub wymaganych w późniejszym okresie) zaświadczeń, atestów, certyfikatów i opinii złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego jedynie w przypadku, jeśli z obowiązujących przepisów nie wynika konieczność dostarczenia dokumentu wydanego wyłącznie przez polską instytucję

- Podane wyżej ilości należy traktować jako orientacyjne. Rzeczywista ilość dostarczanego towaru wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego i nie przekroczy wartości umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia większej lub mniejszej ilości towarów, może także nie zamówić niektórych spośród wyżej wymienionych towarów przez cały okres obowiązywania umowy.

- Wartości podane w ofercie będą służyły jedynie do porównania i oceny ofert. Umowa zostanie zawarta na kwotę 1 490 000, 00 zł netto powiększoną o należny podatek VAT.

- Poszczególne dostawy cząstkowe będą następować sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, do Magazynu Centralnego MPWiK SA przy ul. Lindego 9 w Krakowie (na koszt wykonawcy). Jednorazowa wartość zamówienia nie mniejsza ni 200, 00 zł, w terminie do trzech dni od złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia.

- Wymagany minimalny okres udzielanej gwarancji  24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru każdej partii zamówienia. W przypadku udzielania różnych okresów gwarancji do oceny spełnienia powyższego warunku zostanie przyjęty najkrótszy z oferowanych okresów gwarancji.

- Ofertę należy opracować na podstawie niniejszej specyfikacji.

# OFERTY  CZĘŚCIOWE

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji.

- Oferty złożone na część zakresu zostaną odrzucone na podstawie postanowień rozdziału XXIV ust. 1 pkt 1 SIWZ, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.

# PRZEWIDYWANE  ZAMÓWIENIA  NA  PODOBNE  DOSTAWY

Zamawiający nie przewiduje udzielania wybranemu wykonawcy zamówień na podobne dostawy.

# NIEDOPUSZCZALNOŚĆ  OFERT  WARIANTOWYCH

      - Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert przewidujących odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (ofert wariantowych).

      - Oferty wariantowe zostaną odrzucone na podstawie postanowień rozdziału XXIV ust. 1 pkt 1 SIWZ, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.

# ZMIANY  W  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której umieszczona jest specyfikacja.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na stronie internetowej. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego oraz wykonawców dotyczące terminu pierwotnego będą się odnosić do terminu zmienionego.

- Każda zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia i zamieszczenia na stronie internetowej.

# TERMIN  WYKONANIA  (CYKL  REALIZACJI)  ZAMÓWIENIA

- Wymagany przez zamawiającego cykl realizacji całości zamówienia: 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.

- Oferty z innym cyklem realizacji zostaną odrzucone na podstawie postanowień rozdziału XXIV ust. 1 pkt 1 SIWZ, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.

- Przewidywany termin podpisania umowy: wrzesień 2020 r.

# WIZJA  LOKALNA

Nie ma potrzeby przeprowadzania wizji lokalnej.

# UDZIELANIE  WYJAŚNIEŃ  PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

- Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (na adres: przetarg@mpwik.krakow.pl) albo pisemnie. Wskazane jest przekazywanie wniosków o wyjaśnienie (pytań), zwłaszcza przy większej ich objętości, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postaci edytowalnej, tj. umożliwiającej wpisanie wyjaśnień (odpowiedzi).

- Zamawiający udzieli wyjaśnień (odpowie na pytania) niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do MPWiK SA nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Na wnioski (pytania) otrzymane po tym terminie zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić je bez rozpoznania.

- Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu do składania wniosków i pytań.

- Zamawiający zamieści treść wniosków (pytań) wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami wyłącznie na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. Nie ma obowiązku przesyłania odpowiedzi poszczególnym wykonawcom.

# SPOSÓB  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez MPWiK SA (zamawiającego) oraz wykonawców muszą być składane pisemnie wyłącznie w sprawach, w których przewiduje to niniejsza specyfikacja.

- Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 6 zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) – na adres wskazany w SIWZ.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ww. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane na  adres e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

- Wszelką korespondencję wykonawcy powinni kierować do zamawiającego z dopiskiem: „Dział Przetargów i Umów MPWiK SA w Krakowie” oraz podaniem numeru postępowania.

- W przypadku wezwania przez zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trybie określonym w rozdziale XXIII ust. 3 SIWZ, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć / uzupełnić / poprawić) w formie wskazanej w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.

- Zamawiający oświadcza, iż osobami upoważnionymi do porozumienia się z Wykonawcami są:

| Lp. | Imię, nazwisko, stanowisko | Dział (Zakład), adres | Nr telefonu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Andrzej Łysek Kierownik | Dział Zakupów, Kraków, ul. Lindego 9 | tel. 12 620 32 `11 | sprawy merytoryczne |
|  | Paweł Burliga Kierownik | Dział Gospodarki Materiałowej, Kraków, ul. Lindego 9 | tel. 12 639 21 10 | sprawy merytoryczne |
|  | Piotr Małka Kierownik Grupy Robót | Zakład Utrzymania Ruchu, Kraków, ul. Lindego 9 | tel. 12 620 32 30 | sprawy merytoryczne |
|  | Szczepan Kosowicz Kierownik | Zakład Utrzymania Ruchu, Kraków, ul. Lindego 9 | tel. 12 620 31 14 | sprawy merytoryczne |
|  | Marta Szczepaniec inspektor ds. przetargów | Dz. Przetargów i Umów, Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3 | tel. 12 42 42 399 | sprawy formalne |

# WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  I  DOWODY  POTWIERDZAJĄCE  ICH  SPEŁNIANIE  ORAZ  WYMAGANE  OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziale XIII ust. 1 i 2 SIWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

- W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej do oferty należy załączyć:

- Formularz nr 2 – wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych nadal, głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (to jest zakończonych nie wcześniej niż w 2017 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonanych (wykonywanych) w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których je wykonano; dla celów niniejszego zamówienia głównymi dostawami, które musi obejmować ww. wykaz, są co najmniej 3 dostawy urządzeń AKPiA stosowanych 
w układach sterowania i automatyki, których koszt wykonania netto wynosił nie mniej niż 50 000, 00 zł każda, przy czym brak w Formularzu nr 2 wykonanych dostaw o powyższych cechach będzie równoznaczny z brakiem wymaganego doświadczenia;

- Poświadczenia (lub oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) potwierdzające, że dostawy wykazane przez wykonawcę w Formularzu nr 2 zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy MPWiK SA w Krakowie jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Formularzu nr 2 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. poświadczeń ani innych dowodów.

- W celu potwierdzenia spełniania warunku niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru załączonego do nin. specyfikacji;

- Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z właściwego rejestru / ewidencji – zawierające dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzające prawo wykonawcy do występowania w obrocie prawnym i stwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, chyba że po ogłoszeniu upadłości wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, a także wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy;

- Wyłącznie dla spółek cywilnych: (a) umowę spółki oraz (b) wskazane powyżej dokumenty rejestracyjne dla każdego ze wspólników.

- Do oferty można również (nieobowiązkowo) załączyć dowód wniesienia wadium określony w rozdziale XIX ust. 6 SIWZ.

- W celu spełnienia pozostałych wymagań zamawiającego do oferty należy załączyć także:

  - Formularz nr 1 - Podstawowe dane wykonawcy – według wzoru załączonego do specyfikacji;

  - Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty lub/i załączników do niej, o którym mowa w rozdziale XIV ust. 5 pkt 3 SIWZ (jeżeli wszystkie te dokumenty podpisują w odpowiedniej liczbie osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, załącznik ten nie jest konieczny);

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie, o którym mowa w rozdziale XV ust. 4 SIWZ p.t.: Wykonawcy występujący wspólnie (brak załącznika oznacza, że nie dotyczy on składającego ofertę).

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymaganego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zawierające dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzające odpowiednio prawo wykonawcy do występowania w obrocie prawnym i stwierdzające, że zakres jego działalności odpowiada profilowi zamówienia, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a także wskazujące osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

# WYKLUCZENIE  WYKONAWCY  Z  POSTĘPOWANIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 1950) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy Kodeks karny,

- skarbowe;

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej w ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 628 z późn. zm.);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy także wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.).

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie postanowień ust. 1 pkt 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności (procedura sanacyjna – samooczyszczenie), w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione dowody, o których mowa w ust. 3 za wystarczające.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# FORMA  I  ZAWARTOŚĆ  OFERTY

- Ofertę stanowią:

- wypełnione i należycie podpisane: druk oferty oraz oświadczenia i formularze wg załączonych do SIWZ wzorów;

- pozostałe oświadczenia, dokumenty i inne elementy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przedmiotu zamówienia, wymienione w rozdziale XII SIWZ p.t.: Warunki udziału w postępowaniu i ocena ich spełniania oraz pozostałe wymagane załączniki – należycie podpisane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami ma być sporządzona i złożona w dwóch egzemplarzach, odpowiednio oznaczonych. Obydwa egzemplarze powinny zawierać identyczne materiały. W razie rozbieżności między poszczególnymi egzemplarzami obowiązywać będzie tekst oryginału. Złożenie oferty lub części załączników do niej w jednym egzemplarzu może być podstawą do odrzucenia oferty na podstawie postanowień rozdziału XXIV ust. 1 pkt 1 SIWZ z powodu niezgodności z treścią specyfikacji.

- Jeden egzemplarz ma zawierać oryginał oferty, a drugi może być kserokopią egz. nr 1, przy czym każdy egzemplarz powinien być osobno spięty i oprawiony. Ponadto oczekuje się, by strony oferty były ponumerowane.

- Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na komputerze, maszynie do pisania, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Do dokumentów w językach obcych należy załączyć ich tłumaczenia na język polski.

- Ofertę należy podpisać przy zachowaniu następujących zasad:

- Druk oferty, formularze oraz wymagane oświadczenia mają być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji np. wg KRS);

- Wymagane przez zamawiającego załączniki mają być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji np. wg KRS) lub przez podmiot wydający dany dokument, a w przypadkach, gdy załączniki te przedkładane są w formie kserokopii – musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji) lub poświadczona notarialnie.

- Dopuszcza się podpisywanie oferty i ww. załączników przez pełnomocnika osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) nie może być ograniczone do kwoty niższej niż cena ofertowa netto. Upoważnienie musi być załączone do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji). Pełnomocnik nie może sam potwierdzić swojego upoważnienia.

- W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość ich podpisania lub potwierdzenia za zgodność na początku lub końcu dokumentu (zamiast na każdej stronie).

- W przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów podpisy na ofercie mają złożyć wszyscy wykonawcy (wszyscy wspólnicy) lub wyznaczony przez nich wszystkich pełnomocnik. W przypadku oświadczeń i formularzy odnoszących się wyłącznie do jednego z wykonawców wystarczające jest ich podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji).

- Załączane dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi powyżej. Oświadczenia i dane zawarte w formularzach powinny mieć treść zgodną z załączonymi do niniejszej specyfikacji wzorami (forma i układ mogą być dowolne), przy czym wprowadzenie merytorycznych zmian do treści tych wzorów może być podstawą do odrzucenia oferty na podstawie postanowień rozdziału XXIV ust. 1 pkt 1 SIWZ, jeżeli ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.

- Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, muszą być czytelnie oznaczone i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji).

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Oczekuje się, że koperta zostanie:

    - opisana – z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty bez otwierania w uzasadnionych przypadkach; w przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów należy na kopercie podać nazwy ich wszystkich oraz nazwę i adres pełnomocnika;

    - zaadresowana do zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA - Dział Przetargów i Umów, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek „A” (zaadresowanie do Działu Przetargów i Umów w budynku „A” dotyczy także ewentualnej koperty zewnętrznej firmy kurierskiej);

    - oznaczona numerem i tematem postępowania (z ewentualnym określeniem charakteru oferty: Oferta zamienna lub Wycofanie oferty).

# WYKONAWCY  WYSTĘPUJĄCY  WSPÓLNIE

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Oferty wspólne wykonawców muszą być zgodne z następującymi wymaganiami:

- Oferta winna zawierać informacje formalne, tj.: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej (jeżeli jednym z wykonawców jest spółka cywilna), Oświadczenie nr 1 oraz Formularz nr 1 – oddzielnie dla każdego wykonawcy.

- Dowód wniesienia wadium, informacje na temat posiadanych uprawnień, niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz pozostałe dane należy przedstawić łącznie dla wszystkich wykonawców jako wspólne załączniki do oferty.

- Wykonawcy składający ofertę wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika (lidera, partnera wiodącego) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnik jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców, którzy udzielili mu pełnomocnictwa, a realizacja umowy będzie prowadzona wyłącznie we współpracy z nim (dotyczy to również płatności).

- Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie oraz do zawarcia umowy winno być załączone do oferty w oryginale lub należycie potwierdzonej kopii, przy czym pełnomocnik nie może sam potwierdzić za zgodność z oryginałem kopii udzielonego mu pełnomocnictwa.

- Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W trakcie realizacji umowy do występowania w imieniu konsorcjum (w tym do wystawiania faktur) uprawniony będzie wyłącznie lider konsorcjum (podmiot wiodący). Obydwa te warunki muszą być określone w umowie regulującej ich współpracę, którą należy dostarczyć po ewentualnym wyborze oferty złożonej przez takich wykonawców.

# TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ

    - Składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 kolejnych dni począwszy od dnia składania ofert włącznie, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału XXVII ust. 4 SIWZ p.t.: Środki ochrony prawnej.

    - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Na wezwanie zamawiającego wykonawca ma obowiązek odpowiedzieć i może odmówić bez utraty wadium.

    - Przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

    - Odmowa zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub nieprzedłużenie okresu ważności wadium względnie niewniesienie nowego wadium stanowi podstawę do odrzucenia oferty na podstawie postanowień rozdziału XXIV ust. 1 pkt 7 specyfikacji.

# OBLICZENIE  CENY  OFERTOWEJ

- Cenę oferty należy podać jako cenę netto, do której zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT). Użyte w niniejszej specyfikacji określenia „cena”, „cena oferty” oraz „cena ofertowa” oznaczają cenę bez podatku VAT.

- Cena ofertowa służy wyłącznie do celów porównania i oceny ofert. Umowa zostanie zawarta na kwotę określoną w rozdziale III SIWZ p.t.: Opis przedmiotu zamówienia. Ceny jednostkowe podane w ofercie (lub załączniku do niej) uwzględniają koszt wykonania dostaw objętych przedmiotem zamówienia oraz wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie (jeśli wchodzą w zakres zamówienia), w tym np.: cła i wszelkie opłaty, koszty ubezpieczenia, dojazdu, transportu do zamawiającego, koszty związane z odbiorami wykonanych dostaw oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, a także wszelkie inne koszty dodatkowe, które należy ponieść w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

- Należy wypełnić przekazany przez zamawiającego „załącznik do oferty” (w formacie Excel) wpisując do niego oferowane ceny jednostkowe. Kolumna „wartość” stanowi iloczyn „ceny jednostkowej” i „ilości” podanej przez zamawiającego, a suma wartości otrzymana zgodnie z określoną przez zamawiającego formułą (pozycja „razem”) stanowi cenę ofertową.

- Kwotę wynikającą z załącznika w pozycji „razem” należy wpisać do druku Oferty jako cenę ofertową netto.

- Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega negocjacjom. Podane w ofercie ceny jednostkowe należy traktować jako ceny maksymalne nie mogące zostać przekroczone w trakcie realizacji.

- Podane w ofercie ceny jednostkowe są niezmienne przez okres jednego roku od dnia podpisania umowy. W przypadku istotnych zmian warunków realizacji umowy wartość cen jednostkowych po upływie minimum 12 miesięcy i tylko jeden raz w każdym kolejnym roku może ulec zmianie o współczynnik wynegocjowany przez zamawiającego i wykonawcę, lecz nie wyższy niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

# ROZLICZENIA  W  WALUTACH  OBCYCH

- Nie dopuszcza się rozliczania zamówienia w walutach innych niż polskie złote.

- Cenę oferty należy podać w złotych polskich.

- Złożenie oferty w obcej walucie stanowi błąd w obliczeniu ceny będący podstawą do odrzucenia oferty na podstawie postanowień rozdziału XXIV ust. 1 pkt 5 SIWZ.

# WADIUM

  - Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

  - Wadium można wnieść w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych albo poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek w Banku Pekao SA I Oddział w Krakowie, Rynek Główny 31, nr konta: 96 1240 1431 1111 0000 1045 3340.

  - Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy złożyć w kasie zamawiającego: ul. Senatorska 9 (Centrum Obsługi Mieszkańców) lub dołączyć do oferty (w osobnej kopercie, nie wpiętej do oferty). Oryginału poręczenia lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty z uwagi na konieczność jego zwrotu po zakończeniu postępowania.

  - Gwarancja nie może wygasać przed końcem okresu ważności oferty podanego w rozdziale XVI SIWZ p.t.: Termin związania ofertą oraz musi zawierać wszystkie sytuacje powodujące utratę wadium wymienione poniżej w rozdziale XIX ust. 10 oraz XIX ust. 11 SIWZ. W przypadku, gdy gwarancja nie będzie przewidywać którejkolwiek z tych sytuacji lub nie będzie obejmować całego okresu związania ofertą, zamawiający może uznać, że nie wniesiono wadium w prawidłowy sposób. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie postanowień rozdziału XXIV ust. 1 pkt 8 SIWZ.

  - Do oferty można (nieobowiązkowo) dołączyć dowód wniesienia wadium, tj.:

- kopię potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku pieniądza, lub

- kopię odpowiedniego dokumentu finansowego (poręczenie, gwarancja) z potwierdzeniem złożenia oryginału tego dokumentu w kasie MPWiK SA (jeśli oryginał nie został dołączony do oferty).

  - Zamawiający zwraca wadium:

- wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane – niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału XIX ust. 11 SIWZ poniżej;

- wykonawcy, którego oferta została wybrana – niezwłocznie po zawarciu umowy;

- na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert – niezwłocznie po otrzymaniu tego wniosku.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie postanowień rozdziału XIX ust. 7 pkt 1 SIWZ, jeżeli w wyniku rozpatrzenia informacji o nieprawidłowościach jego oferta została wybrana. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w następujących sytuacjach:

- jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- wykonawcy, którego oferta została wybrana, jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  - Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdziale XXIII ust. 3 SIWZ p.t.: Badanie ofert, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego albo nie złożył pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w rozdziale XXIII ust. 7 pkt 3 SIWZ, co powodowało brak możliwości wybrania złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej.

# MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

- Oferty należy składać w Dziale Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, 
ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. nr 3, w terminie do dnia 24 sierpnia 2020 r. do godziny 9:15.

- Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w powyższe miejsce, a nie data nadania. Za dostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera do wskazanego pokoju odpowiada wykonawca.

- Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy, choćby była wysłana w terminie.

- Zamawiający może przesunąć termin składania ofert z powodów określonych w rozdziale VII ust. 2 SIWZ p.t.: Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także z przyczyn podanych w rozdziale XXVII ust. 3 SIWZ p.t.: Środki ochrony prawnej.

# OFERTY  ZAMIENNE  I  WYCOFANIE  OFERTY

- Każdy wykonawca w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert może: (a) wycofać swoją ofertę lub (b) zmienić swoją ofertę.

- W celu wycofania należy złożyć odpowiednie oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą wykonawcy, z dopiskiem: „Wycofanie oferty”. Zamawiający zwróci ofertę wycofaną przed upływem terminu składania ofert niezwłocznie po otrzymaniu wyżej wymienionego oświadczenia.

- W celu zmiany oferty należy złożyć w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą wykonawcy, z dopiskiem: „Oferta zamienna” nową ofertę na cały zakres objęty postępowaniem lub na jego część z wyraźnym określeniem, jakiej części pierwotnej oferty dotyczy zmiana.

# MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi publicznie, podczas jawnej części posiedzenia komisji przetargowej w dniu 24 sierpnia 2020 r. o godzinie 9:30, w MPWiK SA, ul. Senatorska 1, budynek „A”, pok. 6 (sala konferencyjna).

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką MPWiK SA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Jako pierwsze zostaną otwarte koperty oznaczone adnotacją „Wycofanie oferty”, następnie – koperty z adnotacją „Oferta zamienna”. Oferty wycofane oraz oferty pierwotne względem zamiennych (jeśli zamiana dotyczy całości) nie będą otwierane. Jako ostatnie zostaną otwarte oferty, które nie zostały ani zmienione, ani wycofane.

  - Podczas otwarciu ofert zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:

1)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Dane, które podano podczas otwarcia ofert, po zakończeniu części jawnej posiedzenia zostaną umieszczone w protokole postępowania.

# BADANIE  OFERT

- Druga część posiedzenia komisji przetargowej (ocena ofert) nie jest dostępna dla osób nieupoważnionych. Informacje z tej części nie będą udostępnione, z wyjątkiem danych zawartych w protokole postępowania, na zasadach określonych w rozdziale XXXI SIWZ p.t.: Udostępnianie dokumentacji z postępowania.

- W tej części posiedzenia komisja najpierw sprawdzi oferty pod kątem zachodzenia przesłanek do wykluczenia wykonawcy z postępowania. W tym celu komisja przeanalizuje, czy wykonawcy spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz czy załączyli wszystkie wymagane oświadczenia lub dokumenty.

- W toku badania ofert zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, albo którzy nie złożyli pełnomocnictw, oraz tych, którzy złożyli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa powyżej zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty muszą potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez zamawiającego oraz posiadanie pełnomocnictw nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający może również nie skorzystać z prawa do wzywania do uzupełnienia oferty i nie stanowi to naruszenia zasad postępowania.

- W toku badania ofert zamawiający może także wezwać wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert albo treści załączonych do oferty oświadczeń, dokumentów, formularzy lub innych załączników.

- Brak odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w sprawie złożenia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw albo w sprawie udzielenia wyjaśnień, a także odpowiedź potwierdzająca niespełnienie w istotnym zakresie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia może być – zależnie od rodzaju niezgodności – podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania i zatrzymania wadium w przypadku spełnienia przesłanek określonych w rozdziale XIX ust. 10 pkt 1 SIWZ lub odrzucenia jego oferty.

- Wykonawcy nie spełniający w istotnym zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz ci, w stosunku do których zachodzą inne przesłanki określone w rozdziale XIII ust. 1 lub XIII ust. 2 SIWZ, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty uznane za odrzucone.

- Komisja poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione w sposób następujący:

- jeżeli cenę podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny – pod warunkiem, że takie obliczenie znajduje się w ofercie

- w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową (z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej), chyba że co innego wynika z zamieszczonego w ofercie obliczenia ceny;

- w przypadku sumowania cen za poszczególne składniki (elementy) zamówienia: jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za poszczególne składniki zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za poszczególne elementy (z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej), chyba że co innego wynika z zamieszczonego w ofercie obliczenia ceny;

- w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa): przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia;

- w przypadku, jeśli w ofercie podane są ceny jednostkowe w postaci liczb z większą ilością cyfr po przecinku, zamawiający zaokrągli te ceny do dwóch miejsc po przecinku i przeliczy cenę danej pozycji;

- w przypadku wykonywania działań arytmetycznych przy obliczaniu ceny: przyjmuje się, że prawidłowo podane są ceny jednostkowe, ilości oraz przyjęte wskaźniki (współczynniki);

- jeżeli dla niektórych pozycji w druku oferty wymagane jest podanie ceny brutto, to w przypadku oferty z błędnie obliczonym w tych pozycjach podatkiem VAT przyjmuje się, że prawidłowo podana jest cena netto, a zamawiający zastosuje prawidłową stawkę VAT i obliczy podatek oraz cenę brutto.

- Wykonawca, w którego ofercie stwierdzono oczywistą omyłkę pisarską, oczywistą omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny lub inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty, zostaje o tym niezwłocznie zawiadomiony przez zamawiającego i w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie może odmówić zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Brak w wyznaczonym terminie sprzeciwu uznaje się za zgodę na poprawienie stwierdzonej omyłki. Oferta wykonawcy, który odmówił zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, zostanie odrzucona na podstawie postanowień rozdziału XXIV ust. 1 pkt 6 SIWZ.

- O poprawieniu w wyżej podany sposób oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny zamawiający może wraz z ogłoszeniem wyników postępowania zawiadomić wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Komisja ustali także, czy którakolwiek z ofert zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W tym celu zamawiający zwróci się do każdego wykonawcy, którego cena ofertowa budzi wątpliwości w tym zakresie, o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Komisja, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy, wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów oraz inne uzasadnione powody podane w wyjaśnieniu przez wykonawcę. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień. Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający może odrzucić tę ofertę.

- Oferty złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, o których odrzucenie (z powodów wymienionych w rozdziale XXIV SIWZ) komisja przetargowa nie wnioskuje, będą rozpatrywane merytorycznie w sposób podany w rozdziale XXV SIWZ p.t.: Wybór oferty najkorzystniejszej.

# ODRZUCENIE  OFERTY

- Ofertę odrzuca się, jeżeli:

  - jej treść w znaczącym stopniu nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;

  - zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny;

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w rozdziale XXIII ust. 7 pkt 3 SIWZ p.t.: Badanie ofert;

  - wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w rozdziale XVI ust. 2 SIWZ, na przedłużenie terminu związania ofertą;

  - wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;

  - jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Każdy wykonawca, którego ofertę odrzucono, otrzymuje szczegółową informację o powodach odrzucenia z uzasadnieniem faktycznym i prawnym w terminie i w sposób podany w rozdziale XXVIII ust. 2 SIWZ p.t. Ogłoszenie wyników postępowania.

- Zamawiający równocześnie w powyższym terminie informuje o odrzuceniu ofert wszystkich pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty.

# WYBÓR  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

- Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nieodrzucone oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów:

1) Oferowana cena netto 		100 %

- Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, zawierających ceny nie wyższe od pierwotnie oferowanych.

- Nie przewiduje się prowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Postępowanie wygrywa oferta najkorzystniejsza, to jest najtańsza spośród ocenianych.

# UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA

      - Postępowanie unieważnia się, gdy:

        - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

        - cena najkorzystniejszej oferty lub najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

        - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego;

        - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy;

        - w przypadku wymienionym w rozdziale XXV ust. 2 SIWZ p.t.: Wybór oferty najkorzystniejszej zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

      - O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

        - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

        - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

      - Informację o unieważnieniu postępowania zamieszcza się również na tablicy ogłoszeń MPWiK SA oraz na stronie internetowej.

      - W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. Zainteresowani wykonawcy mogą złożyć wniosek o przekazanie takiego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie na adres Działu Przetargów i Umów MPWiK SA.

# ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

- Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad udzielania zamówień określonych w specyfikacji lub w Regulaminie, o którym mowa w rozdziale II ust. 1 SIWZ oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego obowiązkowych czynności, może przed zawarciem umowy poinformować zamawiającego o nieprawidłowości czynności podjętych w toku postępowania lub nieprawidłowym zaniechaniu czynności, składając „informację o nieprawidłowościach” wskazującą czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się nieprawidłowość oraz zawierającą przedstawienie zarzutów z uzasadnieniem.

- „Informację o nieprawidłowościach” (zwaną dalej „informacją”) można złożyć w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jej złożenia, jeżeli zawiadomienie to przesłano przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z tym że informację dotyczącą nieprawidłowej treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia można złożyć w terminie 5 dni od zamieszczenia ogłoszenia wraz ze specyfikacją na stronie internetowej MPWiK SA.

- W przypadku wpłynięcia informacji dotyczącej nieprawidłowej treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wpłynięcia informacji po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą może zostać zawieszony do czasu udzielenia odpowiedzi (rozstrzygnięcia) w sprawie zgłoszonych nieprawidłowości. O zawieszeniu terminu zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli nieodrzucone oferty; w takiej sytuacji zamawiający nie zawiera umowy do czasu rozstrzygnięcia zarzutów.

- Zamawiający odpowiada na podniesione zarzuty, jeśli postanawia je uwzględnić (uznać). W takiej sytuacji w terminie 7 dni od otrzymania informacji przesyła rozstrzygnięcie (odpowiedź) wykonawcy, który ja złożył. Zamawiający może również odpowiedzieć wykonawcy składającemu informację oddalając podniesione zarzuty lub stwierdzając, że informacja pochodzi od podmiotu nieuprawnionego względnie złożono ją po upływie terminu określonego w specyfikacji. Brak rozstrzygnięcia w 7-dniowym terminie lub zawarcie umowy uznaje się za nieuwzględnienie podniesionych zarzutów.

- W przypadku uwzględnienia zarzutów zamawiający powtarza zakwestionowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej niezwłocznie po rozstrzygnięciu. O powtórzeniu czynności lub wykonaniu czynności zaniechanych zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy złożyli nieodrzucone oferty.

- Od rozstrzygnięcia w sprawie podniesionych w informacji zarzutów albo braku ich rozpatrzenia w terminie przez zamawiającego nie przysługuje odwołanie ani skarga do sądu. Decyzja zamawiającego w tej sprawie jest ostateczna.

# OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  POSTĘPOWANIA

- Wykonawca, którego oferta okazała się najkorzystniejsza, niezwłocznie po dokonaniu wyboru i przed upływem okresu ważności oferty otrzyma pisemne zawiadomienie (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a następnie listownie) o wyborze oferty, w którym zostanie podana cena ofertowa wybranej oferty, ustalona cena całkowita zamówienia oraz termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta i warunki jej zawarcia. Do zawiadomienia zostanie dołączony projekt umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przesyłanego projektu umowy drobnych zmian o charakterze porządkowym lub innych, które nie są niekorzystne dla wykonawcy lub na które wykonawca wyraził zgodę.

- Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania zamawiający jednocześnie zawiadomi (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a następnie listownie) każdego wykonawcę, który złożył ofertę, o dokonanym wyborze - podając co najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i jego cenę ofertową oraz ustaloną cenę całkowitą zamówienia - lub - lub o unieważnieniu postępowania, a także o wykonawcach wykluczonych, ofertach odrzuconych – z uzasadnieniem faktycznym i prawnym podjętych decyzji oraz o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.

- Równocześnie wyniki postępowania zawierające co najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty lub informację o unieważnieniu postępowania z uzasadnieniem faktycznym i prawnym podjętych decyzji zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego (ul. Senatorska 1, przy wejściu do budynku „A”) oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.wodociagi.krakow.pl / przetargi /wyniki postępowań.

# ZAWARCIE  UMOWY

- Wybrany wykonawca, jeśli nie zostanie zawiadomiony o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą w związku z wpłynięciem informacji o nieprawidłowościach, zobowiązany jest nie później niż dziesiątego dnia od przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zawiadomienia o wyborze oferty, a jeśli nie zostało ono w taki sposób wysłane – piętnastego dnia od jego przesłania (lub niezwłocznie po otrzymaniu ww. zawiadomienia, jeśli tak wynika z jego treści) przesłać pocztą na adres MPWiK SA lub złożyć osobiście (w Dziale Przetargów i Umów – budynek „A” lub na dziennik podawczy przy ul. Senatorskiej 9) wypełnioną po swojej stronie umowę uwzględniającą warunki wygranego postępowania oraz treść swojej oferty. Należy wypełnić uzupełniony przez zamawiającego projekt przesłany wraz z zawiadomieniem o wyborze lub później, a nie pierwotne proponowane warunki umowy załączone do SIWZ.

- Umowa (z zastrzeżeniem ust. 3) może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie pięciu dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a jeśli nie zostało ono w taki sposób wysłane – nie wcześniej niż po upływie dziesięciu dni od jego przesłania.

- Umowa może zostać zawarta przed upływem wyżej podanych terminów, jeśli wpłynęła tylko jedna oferta.

- W przypadku wybrania oferty złożonej przez spółkę cywilną albo przez wykonawcę (wykonawców) będącego osobą fizyczną zamawiający zawrze umowę z poszczególnymi wspólnikami spółki lub właścicielami firmy, tj. osobami wpisanymi do ewidencji działalności gospodarczej.

- Treść umowy nie może być bez zgody zamawiającego zmieniona w stosunku do projektu przesłanego wraz z zawiadomieniem o wyborze oferty.

- Umowa musi być należycie podpisana i złożona w trzech egzemplarzach. Należy do niej dołączyć umowę regulującą współpracę podmiotów działających wspólnie, jeśli wybrano ofertę złożoną przez takie podmioty, a umowy nie załączono do oferty.

- Niezłożenie kompletnej umowy w terminie lub dokonanie zmian we wzorze umowy może być przyczyną uznania przez zamawiającego, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

- W przypadku kiedy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Integralną częścią zawartej umowy będzie złożona oferta.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zmiany zawartej umowy (w drodze aneksu) są dopuszczalne tylko w następujących sytuacjach:

- przewidzianych w rozdziale XXX SIWZ;

- w sprawach formalnych nie związanych z przedmiotem zamówienia (np. zmiany prawne po stronie zamawiającego lub wykonawcy, zmiany osób),

- w przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy łącznej kwoty, na którą zawarto umowę, dopuszcza się przedłużenie okresu realizacji umowy.

# WARUNKI  ZMIANY  ZAWARTEJ  UMOWY

- Zmiana umowy musi pozostawać w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z wystąpieniem określonych okoliczności i zostanie ograniczona jedynie do działań koniecznych w celu należytego wykonania umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku stwierdzenia:

- opóźnienia w wykonywaniu robót skutkującego przedłużeniem terminu realizacji zamówienia;

- rezygnacji z realizacji części dostaw objętych przedmiotem umowy, jednak bez prawa zlecania ich osobom trzecim

- zmiany uwarunkowań prawnych, administarcyjnych lub technicznych wykonywanego umowy spowodowanych działaniami osób trzecich lub podmiotów trzecich;

- zmian będących następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie zamawiającego,

- zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, pod warunkiem iż powyższa nie wynika z niedochowania należytej staranności przez wykonawcę przy realizowaniu umowy;

- zmian będących następstwem wystąpienia siły wyższej lub wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych, przy czym siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:

- na którą strona nie ma wpływu,

- przeciw której ta strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed zawarciem umowy,

- której, skoro wystąpiła, taka strona nie mogła w racjonalny sposób uniknąć lub jej przezwyciężyć, oraz

- której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez drugą stronę.

Siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub okoliczności wymienionych niżej:

- wojnę, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazję, działanie nieprzyjaciół zewnętrznych,

- bunt, akty terroryzmu, rewolucję, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojnę domową,

- zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż personel wykonawcy lub inni pracownicy wykonawcy,

- amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być uznane za spowodowane przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych, materiałów radioaktywnych lub promieniowania przez wykonawcę, oraz

- katastrofy żywiołowe, jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub działania wulkaniczne, lub inne podobne w takim zakresie, w jakim spełnione są warunki wymienione powyżej w pkt 6 ppkt a-d.

- O ile przypadki, o których mowa powyżej, będą miały miejsce, zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego dostosowania terminu realizacji zamówienia i/lub innych istotnych postanowień umowy związanych z wprowadzanymi zmianami.

- Każda zmiana umowy musi być dokonana poprzez sporządzenie aneksu do umowy. Aneks do umowy wchodzi w życie po podpisaniu go przez zamawiającego i wykonawcę.

- W celu zawarcia aneksu każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian umowy, na które zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią jednocześnie zobowiązania zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

# UDOSTĘPNIANIE  DOKUMENTACJI  Z  POSTĘPOWANIA

- Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Udostępnianie odbywa się na miejscu w Dziale Przetargów i Umów. Polega ono na okazaniu ww. dokumentów do wglądu i do ewentualnego sporządzenia notatek albo fotografii lub przesłaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający nie ma obowiązku powielania okazywanych materiałów.

- W celu uzyskania wglądu w akta postępowania należy zgłosić ten zamiar oraz uzgodnić termin z osobą z Działu Przetargów i Umów podaną w rozdziale XI SIWZ p.t.: Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

# UWAGI  KOŃCOWE

- W sprawach nie opisanych w niniejszej specyfikacji stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

- Powyższa specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowić będzie integralną część umowy zawartej z wybranym w postępowaniu wykonawcą.

Załączniki:

- Wzór oferty,

- Wzory oświadczeń i formularzy,

- Proponowane warunki umowy.

Kraków, 5 sierpnia 2020 r.

ZATWIERDZAM:

............................................................

[podpis]