zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 699/PN-40/2020 pn. „Sukcesywna dostawa w okresie 24 miesięcy reagentów do lokalnych oczyszczalni ścieków”.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków,
ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

**Pytanie 1:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w ww. postępowaniu rozwiązań równoważnych do przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści specyfikacji oraz wzoru Oferty:

**W rozdziale III ust.1 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia):**

**zamiast:**

„Dostawa następujących reagentów w okresie 24 miesięcy w maksymalnych ilościach:

* PIX-113 Siarczan żelazowy – 140 ton
* PAX 18 Chlorek poliglinu – 70 ton
* SUPERFLOC C581 - 2 tony
* Mieszanina związków organicznych – 10 ton”

wprowadza się tekst następujący:

„Dostawa następujących reagentów w okresie 24 miesięcy w maksymalnych ilościach:

* Wodny roztwór siarczanu żelazowego - siarczan żelaza (III) o stężeniu min. 35% - 140 ton
* Wodny roztwór chlorku glinu - chlorek poliglinu o stężeniu min. 20 % - 70 ton”

Równocześnie Zamawiający informuje, że rezygnuje z zakupu flokulanta o podanej wcześniej nazwie SUPERFLOC oraz mieszaniny związków organicznych.”

**W rozdziale III ust.4 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia):**

**zamiast:**

„Poszczególne dostawy cząstkowe będą następować sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego do lokalnych oczyszczalni – Wadów, Bielany, Kostrze, Sidzina i Tyniec, wszystkie na terenie miasta Krakowa (na koszt wykonawcy). Dostawa powinna nastąpić do miejsca wskazanego w zamówieniu w dni robocze w godzinach 7.00 - 14.00., w  jednorazowej ilości minimalnej 3 m3 PIX i 2 m3 PAX , pozostałe reagenty bez określenia minimum. Zgłoszenie nastąpi na 3 dni wcześniej przed terminem kolejnej dostawy. Reagenty winny być dostarczone w cysternach lub w kontenerach IBC o poj. 1 m3. Rozładunek dostarczonej partii towaru należy do dostawcy. Wykonawca winien dostarczyć zamówiony towar przy użyciu własnych środków transportu i sprzętu, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje dot. przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).”

**wprowadza się tekst następujący:**

„Poszczególne dostawy cząstkowe będą następować sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego do lokalnych oczyszczalni – Wadów, Bielany, Kostrze, Sidzina i Tyniec, wszystkie na terenie miasta Krakowa (na koszt wykonawcy). Dostawa powinna nastąpić do miejsca wskazanego
w zamówieniu w dni robocze w godzinach 7.00 - 14.00 ,w  jednorazowej ilości minimalnej 3m3 siarczanu żelazowego i 2m3 chlorku poliglinu. Zgłoszenie nastąpi na 3 dni wcześniej przed terminem kolejnej dostawy. Reagenty winny być dostarczone w cysternach lub w pojemnikach DPPL o poj. 1 m3. Rozładunek dostarczonej partii towaru należy do Wykonawcy. Wykonawca winien dostarczyć zamówiony towar przy użyciu własnych środków transportu i sprzętu, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje dot. przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

**We wzorze Oferty:**

**zamiast:**

 PIX - 113 Siarczan żelazowy

- cena jednostkowa .............. zł/1 t x 140 ton = .................. zł

PAX - 18 Chlorek poliglinu

- cena jednostkowa .............. zł/1 t x 70 ton = .................. zł

SUPERFLOC C581

- cena jednostkowa .............. zł/1 t x 2 tony = .................. zł

mieszanina związków organicznych

- cena jednostkowa .............. zł/1 t x 10 ton = .................. zł”

wprowadza się tekst następujący:

Wodny roztwór siarczanu żelazowego - siarczan żelaza (III) o stężeniu min. 35%.”

* cena jednostkowa .............. zł/1 t x 140 ton = .................. zł

Wodny roztwór chlorku glinu - chlorek poliglinu o stężeniu min. 20 %

* cena jednostkowa .............. zł/1 t x 70 ton = .................. zł

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż w związku z wprowadzonymi zmianami przesuwa terminy składania i otwarcia ofert z dnia 30 października 2020 r. **na dzień 6 listopada 2020 r.:**

* **składanie ofert – do godziny 9:15;**
* **otwarcie ofert – o godzinie 9:30.**

Miejsca składania i otwarcia ofert oraz pozostałe zapisy w materiałach przetargowych pozostają bez zmian.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Zamawiający równocześnie zamieszcza poprawiony druk Oferty („Ofertę skorygowaną”), którą należy wykorzystać przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Na oryginale podpis i pieczątka:

Dyrektor ds. Kontraktowania

Wioletta Kubica

Otrzymują:

1.Adresat;

2. A/a.

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA:

 [www.wodociagi.krakow.pl/o-firmie/przetargi/aktualne-przetargi](https://wodociagi.krakow.pl/o-firmie/przetargi/aktualne-przetargi.html)

w dniu 21 października 2020 r.