## Arkusz1
Załącznik nr 1 do oferty w postępowaniu nr 151/PN-11/2022 na zadanie: "Sukcesywna dostawa urządzeń AKPiA stosowanych w układach pomiarów technologicznych i automatyki Wodociągów Miasta Krakowa S.A"
Lp. | Nazwa artykułu | Numer katalogowy | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [w zł] | Nr indeksu zamawiającego | Wartość netto [w zł]
1. | SC1000 Moduł wyświetlacza w wersji standardowej, kolorowy, ekran dotykowy (LANGE) | LXV402.99.00001 |  | 1 |  |  | 0
2. | SC1000 Moduł wyświetlacza, kolorowy, ekran dotykowy, z modułem GSM do zdalnego sterowania (LANGE) | LXV402.99.01001 |  | 1 |  |  | 0
3. | LDO sc optyczna sonda tlenowa | LXV416.99.20001 |  | 6 |  |  | 0
4. | SOLITAX ts-line sc sonda do pomiaru metności (0,001 - 4000 FNU) | LXV423.99.00100 |  | 2 |  |  | 0
5. | pHD cyfrowy czujnik dyferencyjny redox z zintegrowan elektrniką AD | LXV427.99.20001 |  | 5 |  |  | 0
6. | AMTAX sc analizator do pomiaru stężenia jonów amnowych (1-kanałowy); w wersji outdorr | LXV421.99.13001 |  | 1 |  |  | 0
7. | FILTRAX z nieocieplanym wężem 2m.; Metoda pomiaru: filtracja w medium | LXV294.99.01000 |  | 1 |  |  | 0
8. | S.C. 1000 moduł sond dla max 4 sond S.C., z jedn kart WYJ 4x0/4…20mA, z zasilaniem 100-240 VAC | LXV400.99.20121 |  | 1 |  |  | 0
9. | FILTRAX BYPASS control unit w/o accessories wetted materials | LXV294.99.00000 |  | 1 |  |  | 0
10. | Cyfrowy czujnik dyferencyjny pH (z kablem 10m) z zintegrowan elektronik AD w obudowie PEEK1 | DPD2P1.99 |  | 1 |  |  | 0
11. | pHD cyfrowy czujnik dyferencyjny pH | LXV427.99.10001 |  | 3 |  |  | 0
12. | 1200-S sc cyfrowy czujnik pH z zintegrowan elektornik AD z wymienialną elektorda kombinowaną pH | LXV42699.10001 |  | 1 |  |  | 0
13. | 1200-S sc cyfrowy czujnik redox z zintegrowan elektornik AD z wymienialną elektorda kombinowaną redox | LXV426.99.20001 |  | 1 |  |  | 0
14. | Przetwornik SC4500, Prognosys, komunikacja mAOutput x5, wejście na 2 czujniki cyfrowe z wyświetlaczem 3,5 | LXV525.99C11551 |  | 1 |  |  | 0
15. | SOLITAX inline sc sonda do pomiaru stężenia gęstości osadu/zawiesiny w rurocigu; zakres pomiarowy 0,001 - 50 g/l sm | LXV424.99.00100 |  | 2 |  |  | 0
16. | PHOSPHAX sc analizator do pomiaru stężenia ortofosforanów | LXV422.99.13001 |  | 1 |  |  | 0
17. | NITRATAX plus sc 1mm sonda do cigłychpomiarów azotanów | LXV417.99.10001 |  | 1 |  |  | 0
18. | Daszek przeciwsłoneczny do SC1000 wraz z drobnymi częściami | LZX958 |  | 1 |  |  | 0
19. | Pole mount. Hardw. Filtrax/Sigmatax 24cm bracket, SS pole with opening | LZY714.99.42050 |  | 1 |  |  | 0
20. | Zestaw montażowy do jednostki pomiarowej FILTRAX | LZX676 |  | 1 |  |  | 0
21. | Ogrzewany wylot / wąż połączeniowy do analizatorów sc, 2m, 230V | LZY302 |  | 1 |  |  | 0
22. | Armatura łańcuchowa do zamocowania czujnika na poręczy lub zbiorniku | LZX914.99.11200 |  | 1 |  |  | 0
23. | Wewnętrzna karta WY 4x0/4...20mA do SC1000 | YAB019 |  | 1 |  |  | 0
24. | Kabel przedłużający (pomiędzy przetwornikiem a sondą sc) długość 20m | LZX851 |  | 1 |  |  | 0
25. | FILTRAX Naczynie przepływowe PVC | LZH100 |  | 1 |  |  | 0
26. | Nieocieplony wąż próby 2 m do FILTRAX | LZX675 |  | 1 |  |  | 0
27. | Pojemnik czyszczący do modułu filtrów w FILTRAX | LZX216 |  | 1 |  |  | 0
28. | Zestaw czyszczcy do FILTRAX | LZX217 |  | 1 |  |  | 0
29. | Zestaw drobnych części do montażu do FILTRAX | LZX763 |  | 1 |  |  | 0
30. | Moconowanie wraz z rurą zanużżeniową do modułu filtrów FILTRAX/SIGMATAX, wspornik 24cm | LZY714.99.43050 |  | 1 |  |  | 0
31. | SC4500 Ethernet IP Upgrade Kit | LXZ525.99.C0002 |  | 1 |  |  | 0
32. | SC4500 Modbus TCP Ugrade Kit | LXZ525.99.C0003 |  | 1 |  |  | 0
33. | SC4500 Profinet IO Ugrade Kit | LXZ525.99.C0001 |  | 1 |  |  | 0
34. | Osłona chroniąca przetwornik SC4X00 przed promieniowaniem UV z osłon przeciwsłoneczną | LXZ524.99.00005 |  | 1 |  |  | 0
35. | SC4200c HARDWARE, MTG. SUNROOF w vi sor | LXZ524.99.00036 |  | 1 |  |  | 0
36. | Armatura z zaworem kulowym do wbudowania sondy SOLITAX inline/highline sc do rurociągu, max ciśnienie 1 bar | LZX936 |  | 1 |  |  | 0
37. | Bezpieczna armatura z zaworem kulowym do wbudowania sondy SOLITAX inline/hightline sc do rurociągum, ciśnienie do 5 bar | LZX337 |  | 1 |  |  | 0
38. | Elektroda gazoczuła do AMTAX sc, w zestawie z zatyczką membranową i zestawem do wymiany elektrolitu LCW868 | LZY070 |  | 1 |  |  | 0
39. | Kompresor do Filtrax, 230V | LZX024 |  | 1 |  |  | 0
40. | Mostek solny Ryton® do czujników dyferencyjnych pHD/pHD sc | SB-R1SV |  | 1 |  |  | 0
41. | Elektroda kombinowana pH (8417B) | 368417 |  | 1 |  |  | 0
42. | Filtr powietrza do FILTRAX (8 szt.) | LZX017 |  | 1 |  |  | 0
43. | Roczny zestaw wężyków do FILTRAX | LZX667 |  | 1 |  |  | 0
44. | Moduł filtra do FILTRAX, 1 szt | LZX677 |  | 1 |  |  | 0
45. | Roczny zestaw części zużywających się do FILTRAX | LZX018 |  | 1 |  |  | 0
46. | Blok zaworowy Phosphax sc MR: 0,05-15mg/l | LZY183 |  | 1 |  |  | 0
47. | Głowiza pompy tłokowej powietrza do AMTAX sc i PHOSPHAX sc, 10ml | LZY181 |  | 1 |  |  | 0
48. | Zestaw zaworu pompy do AMTAX sc / PHOSPHAX sc | LZY830 |  | 1 |  |  | 0
49. | Zestaw wymiennych do sond LDO sc | 9021150 |  | 1 |  |  | 0
50. | Zestaw filterków do AMTAX sc / PHOSPHAX sc, op./2 szt. | LZY154 |  | 1 |  |  | 0
51. | 9184sc: zestaw z 4 wstępnie zmontowanych membran | 09184=A=3500 |  | 5 |  |  | 0
52. | Roztwór czyszczący do AMTAX sc (250ml). | LCW867 |  | 10 |  |  | 0
53. | Roztwór czyszczący do PHOSPHAX sc (1l), do wszystkich zakresów pomiarowych | LCW870 |  | 10 |  |  | 0
54. | Reagent do AMTAX sc (2,5l) dla wszystkich zakresów pomiarowych | BCF1009 |  | 10 |  |  | 0
55. | CAL1: roztwór standardowy do kalibracji do AMTAX sc; 1mg/l NH4-N (2l) (MR1: 0,05-20 mg/l NH4-N) | BCF1010 |  | 10 |  |  | 0
56. | CAL2: roztwór standardowy do kalibracji do AMTAX sc; 10mg/l NH4-N (2l) (MR1: 0,05-20 mg/l NH4-N) | BCF1011 |  | 10 |  |  | 0
57. | Roztwór buforowy pH 4.01 wysokiej jakości; CZERWONY; 500 ml | 2283449.99 |  | 10 |  |  | 0
58. | Roztwór buforowy pH 7.00 wysokiej jakości; ZÓŁTY; 500 ml | 2283549.99 |  | 10 |  |  | 0
59. | Roztwór buforowy pH 10.00 wysokiej jakości; NIEBIESKI; 500 ml | 2283649.99 |  | 10 |  |  | 0
60. | Roztwór buforowy ORP 200 mV, butelka 500 ml. | 25M2A1001-115 |  | 10 |  |  | 0
61. | Standard Amtax sc 0,5mg/l NH4-N | BCF1148 |  | 10 |  |  | 0
62. | Standard Amtax sc 2,5mg/l NH4-N | BCF1149 |  | 10 |  |  | 0
63. | Reagent do PHOSPHAX sc (2l), dla wszystkich zakresów pomiarowych | LCW869 |  | 10 |  |  | 0
64. | Zestaw do wymiany elektrolitu dla analizatora AMTAX sc (3xelektrolit, 11ml; 3x zatyczki membranowe) | LCW868 |  | 10 |  |  | 0
65. | CAL1: Standard 10mg/l NH4-N (2L) (MR2: 1-100 mg/l NH4-N) | BCF1020 |  | 10 |  |  | 0
66. | CAL2: Standard 50mg/l NH4-N (2L) (MR2: 1-100 mg/l NH4-N) | BCF1021 |  | 10 |  |  | 0
67. | Zestaw reagentów do AMTAX sc (0,05-20,0 mg/l NH4-N) | LCW865 |  | 10 |  |  | 0
68. | PH7.0 BUFOR, pojemność 500ml | 25M1A1001-115 |  | 10 |  |  | 0
69. | Zestaw elektrolitów (3 elektrolity) do Amtaxa sc, zakres pomiarowy 0.02-5.0 mg/l NH4N | LCW890 |  | 10 |  |  | 0
70. | Zestaw roztworów buforowych pH: pH4.01 - CZERWONY - 500ml; pH7.00 - ŻÓŁTY - 500ml; pH10.01 - NIEBIESKI - 500ml; | 2947600 |  | 10 |  |  | 0
71. | Zestaw elektrolitów i kołpaków membran (3 x elektrolit, 3 xmembrana), zakres pomiarowy 0,02-5,0 mg/l NH4-N | LCW891 |  | 10 |  |  | 0
72. | Roztwór elektrolitu, skoncentrowany bufor pH7, 500 ml; | 25M1A1025-115 |  | 10 |  |  | 0
73. | Buteleczka z elektrolitem do 9184 sc, 100ml | Z09184=A=3600 |  | 10 |  |  | 0
| RAZEM: | [5 empty] | 0