## Arkusz1
Załącznik nr 1 do oferty w postępowaniu nr 939/PN-89/2022 na zadanie: "Sukcesywne dostawy urządzeń automatyki oraz aparatury kontrolno – pomiarowej dla Zakładu Utrzymania Ruchu WMK S.A. ”
Lp. | TYP | Nazwa artykułu | Producent | Nr indeksu zamawiającego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [w zł] | Wartość netto [w zł]
1. | ABB-266DSH.A.S.H.+ separator | Przetwornik różnicy ciśnień 266DSH |  |  | szt. | 1 |  | 0
2. | ABB-266DSH.B.P.H.Q.2.A.1.L1.I2 | Przetwornik różnicy ciśnień 266DSH |  |  | szt. | 1 |  | 0
3. | ABB-266DSH.F.S.S.A.2.A.1.L1.B2.I2 | Przetwornik różnicy ciśnień 266DSH |  |  | szt. | 1 |  | 0
4. | ABB-266GST.R.S.S.N.B.1.L1.I1.C1.SR20351 | Przetwornik ciśnienia 266GST |  |  | szt. | 1 |  | 0
5. | ABB-266HSH.H.S.T.A.1.L1.I2 | Przetwornik ciśnienia względnego 266HSH |  |  | szt. | 1 |  | 0
6. | ABB-266NSH.P.S.T.A.1.L1.I2 | Przetwornik ciśnienia absolutnego 266NSH |  |  | szt. | 1 |  | 0
7. | ABB-2CDS251001R0065 | S201-B6 wyłącznik nadmiarowo-prądowy |  |  | szt. | 1 |  | 0
8. | ABB-FEP632.Y0.A1.0125.D2.R2.B.1.S.0.A.70 | ProcessMaster FEP632 Przepływomierz elektromagnetyczny DN125 PN16, wersja rozdzielna, czujnik |  |  | szt. | 1 |  | 0
9. | ABB-FET632.Y0.F1.70.A.2.G0.DRM.ME.NFS | Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego FET632, ,wersja rołączna dla przepływomierzy serii ProcessMaster / HygienicMaster 630 |  |  | szt. | 1 |  | 0
10. | ABB-FSV430.Y0R1F100R0D4A1A1H1 | Przepływomierz VortexMaster FSV430 DN100 PN40 |  |  | szt. | 1 |  | 0
11. | ABB-TSP131.Y0S2P2F04Z9N1Z9P1S | SensyTemp TSP131 w osłonie wierconej |  |  | szt. | 1 |  | 0
12. | ABB-TSP131.Y0S2P2F04Z9N3Z9P1S | SensyTemp TSP131 w osłonie wierconej |  |  | szt. | 1 |  | 0
13. | ABB-TSP131.Y0S2P2F05Z9N3Z9P1S | SensyTemp TSP131 w osłonie wierconej |  |  | szt. | 1 |  | 0
14. | ABB-TSP331.Y0S4P2F04K1N3Z9P1T | SensyTemp TSP331 Czujnik temperatury z osłoną wierconą przeznaczony dla trudnych aplikacji |  |  | szt. | 1 |  | 0
15. | APA-AR662.B/P/P/P/WA | Regulator temperatury i innych wielkości fizycznych na szynę DIN, wyjścia 1, 2 i 3 przekaźnikowe, wyjście analogowe 0/4÷20 mA (aktywne), bez interfejsów RS485 i Etherne |  |  | szt. | 1 |  | 0
16. | APL-ERH-01-18/10MB | Sygnalizator poziomu; pływakowy; zakres regulowany kablem; kabel 10mb; z obciążnikiem |  |  | szt. | 1 |  | 0
17. | APL-ERH-01-18/20MB | Sygnalizator poziomu; pływakowy; zakres regulowany kablem; kabel 20mb; z obciążnikiem |  |  | szt. | 1 |  | 0
18. | APL-PC-28/0:+1MPA/PD/M | Przetwornik ciśnienia, zakres /0:+1MPa/; sygnał wyjściowy 4-20mA; przyłącze M20x1,5; otwór fi4 |  |  | szt. | 1 |  | 0
19. | APL-PC-28/EX/-0,1÷2,5KPA/PD/M | Przetwornik ciśnienia |  |  | szt. | 1 |  | 0
20. | APL-PC-28/PZH/0÷100KPA/PD/G1/2 | Przetwornik ciśnienia |  |  | szt. | 1 |  | 0
21. | APL-SG-25S/0-4MH2O/L=10MB | Sonda hydrostatyczna |  |  | szt. | 1 |  | 0
22. | APL-SG-25S/0-4MH2O/L=15MB | Hydrostatyczna sonda głębokości do pomiaru poziomu ścieków |  |  | szt. | 1 |  | 0
23. | APL-ZL-24-08 | Zasilacz |  |  | szt. | 1 |  | 0
24. | APL-ZS-30/EX1 | Zasilacz separator EX |  |  | szt. | 1 |  | 0
25. | APL-ZS-31EX1 | Zasilacz separator ZS-31Ex1 |  |  | szt. | 1 |  | 0
26. | APR-AR252/LCD/U | Przetwornik temperatury i wilgotności AR252, LCD, wyjście 0..10V |  |  | szt. | 1 |  | 0
27. | APR-AR518 | Miernik cyfrowy |  |  | szt. | 1 |  | 0
28. | APR-AR518/WA | Miernik AR518/WA |  |  | szt. | 1 |  | 0
29. | APR-AR553/I | Przetwornik temperatury, wejście Pt100 - zintegrowany czujnik, wyjście prądowe i napieciowe, obudowa naścienna IP65 -30/+60 |  |  | szt. | 1 |  | 0
30. | APR-AR592 | Programowalny przetwornik temperatury i sygnałów analogowych, wyjście prądowe 4÷20mA, separacja galwaniczna, obudowa na szynę DIN |  |  | szt. | 1 |  | 0
31. | APR-AR594/RS485 | Przetwornik AR594/RS485 |  |  | szt. | 1 |  | 0
32. | APR-AR650/P/P/P/WA | Regulator AR650 3 wyjścia przekaźnikowe, wyjście 0/4..20mA, |  |  | szt. | 1 |  | 0
33. | APR-AR715/S1/P/P/WA | Miernik przepływu / licznik impulsów, 230VAC, 2 wyj. przekaźnikowe, 4..20mA, |  |  | szt. | 1 |  | 0
34. | APR-AR770 | Separator listwowy, liniowe przetwarzanie sygnału prądowego 0÷22mA |  |  | szt. | 1 |  | 0
35. | APR-AR955 | Zestaw programujący do konfiguracji urządzen prod. APAR |  |  | szt. | 1 |  | 0
36. | APR-AR956 | Programator urządzeń APAR przy użyciu komputera PC z funkcją zasilania przetworników |  |  | szt. | 1 |  | 0
37. | ARE-RTX-410 | Przekaźnik czasowy RTx-410 24-240V AC/DC |  |  | szt. | 1 |  | 0
38. | ARN-PCR3SVAZ | Skrzynaka dwóch wyłączników krańcowych z kopółką bez konsoli |  |  | szt. | 1 |  | 0
39. | ASC-400325-642 | Cewka M6 24VDC 20,8W |  |  | szt. | 1 |  | 0
40. | ASC-43004155, 43005429 | Cewka CM22-FT-4W 230VAC 356/238 - 400127-197 |  |  | szt. | 1 |  | 0
41. | ASC-511239-002 | Cewka 7,5W 24VDC |  |  | szt. | 1 |  | 0
42. | ASC-88122602 | Wtyczka typ 30 Pg11 |  |  | szt. | 1 |  | 0
43. | ASC---E238D005 | Zawór elektromagnetyczny 238 2/2NC G1 0,3..10bar -10..+85stC bez cewki i wtyczki |  |  | szt. | 1 |  | 0
44. | ASC-SCG210D189.24DC | Zawór elektromagnetyczny 1" SS 24VDC 0-7bar NC |  |  | szt. | 1 |  | 0
45. | ASC-SCG238D103EMO.230/AC | Zawór elektromagnetyczny 3/4" NC EPDM SS MO |  |  | szt. | 1 |  | 0
46. | ASC-SCG238D103EMO.24/DC | Zawór elektromagnetyczny 3/4" NC EPDM SS MO |  |  | szt. | 1 |  | 0
47. | ASC-SCG238E016 AC/DC | Zawór elektromagnetyczny 2/2NC G1.1/4 0,5-10bar M |  |  | szt. | 1 |  | 0
48. | ASC-SCG238E017.AC/DC | Zawór elektromagnetyczny 2/2 NC G11/2, 0,5-10 bar mos/NBR bez cewki |  |  | szt. | 1 |  | 0
49. | ASC-SCG238E018 AC/DC | Zawór elektromagnetyczny 238 2/2NC G2 0,3..10 bar, -10..85stC |  |  | szt. | 1 |  | 0
50. | ASC-SCG353A044.24/DC | Zawór elektromagnetyczny 353 2/2NC G1 0,35..8,5bar -20..+85stC 24VDC |  |  | szt. | 1 |  | 0
51. | ASC-SCG551A001MS.24VDC | Rozdzielacz NAMUR 3/2-5/2 G1/4 24VDC monostabilny |  |  | szt. | 1 |  | 0
52. | ASC-SCG551A001MS.AC/DC | Rozdzielacz NAMUR 3/2-5/2 G1/4 AC/DC monostabilny bez cewki |  |  | szt. | 1 |  | 0
53. | ASC-SCG551A017MS.24VDC | Zawór 5/2 m G1/4 24/DC 2-10 bar AL. + MS |  |  | szt. | 1 |  | 0
54. | AUM-Z034 | Panel sterowniczy do sterownika AUMATIC 01.1 DECKEL-ETB-AUMATIC-IR-OHNE PLATINE |  |  | szt. | 1 |  | 0
55. | AUM-Z035 | Karta wyświetlacza PRINT-E/H-AC01.1-A/H/R |  |  | szt. | 1 |  | 0
56. | BAL-BES 516-360-S4-C | Czujnik indukcyjny |  |  | szt. | 1 |  | 0
57. | BAU-LBFS 01111 | Czujnik pojemnościowy poziomu |  |  | szt. | 1 |  | 0
58. | BAU-LFFS-114.0 | Programowalny mikrofalowy czujnik poziomu Level Switch LFFS , wykonanie Ex ia Gas, dystans 250mm, przyłącze przesuwne G1/2", przyłącze elektryczne M12-4pin - Nr artykułu 11040006 |  |  | szt. | 1 |  | 0
59. | BAU-PROFSI3-B25100-ALG-LS | Bariera izolacyjna Exia do sygnalizatorów poziomu LFFS i LBFS |  |  | szt. | 1 |  | 0
60. | BAU-TCR6-1720-2011-1113-0610-0150 | Czujnik temperatury głowicowy Pt100, R1/2", osłona fi.8mm, długość pomiarowa 150mm, przetwornik FlexTop 2202 4...20mA 0...200 C |  |  | szt. | 1 |  | 0
61. | BAU-ZPW3-321 (PM023) | Mufa do wspawania 3A G1/2" |  |  | szt. | 1 |  | 0
62. | BER-608.5190.114 | Wyłącznik krańcowy Bi2-SU1 FF |  |  | szt. | 1 |  | 0
63. | BUR-00134630 | Zawór elektromagnetyczny typ 5420-G03,0-BA61-BA61-B5-024/DC-02 DN3, przyłącze pod wężyk 6/4, 24VDC |  |  | szt. | 1 |  | 0
64. | BUR-00140039 | Zawór 5282-00-A32,0BBMSGM87-0-024/DC-08 G11/4", NZ, NBR, 24VDC, 0,2-10bar |  |  | szt. | 1 |  | 0
65. | BUR-00179775 | Cewka AC10 do zaworu 134256, 24V DC AC10-U3-6-34AF (24/DC/10) |  |  | szt. | 1 |  | 0
66. | BUR-00186719 | Zawór typ 5282-00-A20,0-BBMSGM85-0-230/56-08; DN20 G3/4"; NC; NBR; 0,2-16bar; 230VAC |  |  | szt. | 1 |  | 0
67. | BUR-00221602 | Zawór elektromagnetyczn typ 6213-EV-A13,0BBMSGM84-6-024/DC-10 |  |  | szt. | 1 |  | 0
68. | BUR-00253164 | Zawór typ 6281-EV-A50,0AAMSGM89-5-230/56-08; NC; DN 50, uszczelnienie z EPDM, korpus z mosiądzu G2"; 230VAC, 0.2-16bar |  |  | szt. | 1 |  | 0
69. | BUR-00253167 | Zawór typ 6281-EV-A50,0AAMSGM90-5-230/56-08; NC; DN 50, uszczelnienie z EPDM, korpus z mosiądzu; przyłącze gwintowane G2 1/2"; 230VAC, 0.2-16bar; Kvs=40m3/h |  |  | szt. | 1 |  | 0
70. | BUR-00314802 | Głowiczka kablowa 2518-A-BCS/UC-00-3-N50-00-0-00000 |  |  | szt. | 1 |  | 0
71. | CIB-T724 | Przetwornik T724 |  |  | szt. | 1 |  | 0
72. | DAN-018F7351 | Cewka BB 11W 230V/50Hz |  |  | szt. | 1 |  | 0
73. | DAN-018F7397 | Cewka BB 16W 24V DC |  |  | szt. | 1 |  | 0
74. | DAN-032U1082 | Zestaw naprawczy EV220B 50B NC FKM |  |  | szt. | 1 |  | 0
75. | DAN-032U1251 | Zawór elektromagnetyczny EV220B 10B 2/2NC G1/2 0,1..20bar kv=1,5 EPDM bez cewki i wtyczki |  |  | szt. | 1 |  | 0
76. | DAN-032U538331 | Zawór elektromagnetyczny EV251B 22B 2/2NC G1 0..10bar kv=3,5 NBR 230V/50Hz |  |  | szt. | 1 |  | 0
77. | DAN-032U7115 | Zawór elektromagnetyczny EV220B 15B 2/2NC G1/2 0,3..16bar kv=4 EPDM bez cewki i wtyczki |  |  | szt. | 1 |  | 0
78. | DAN-032U7125 | Zawór elektromagnetyczny EV220B 25B 2/2NC G1 0,3..16bar kv=11 EPDM bez cewki i wtyczki |  |  | szt. | 1 |  | 0
79. | DAN-032U7174 | Zawór elektromagnetyczny EV220B 40B 2/2NC G11/2 0,3..16bar kv=24 NBR bez cewki i wtyczki |  |  | szt. | 1 |  | 0
80. | DAN-042N1278 | Wtyczka do cewek BB/BA/AM/AK IP65 |  |  | szt. | 1 |  | 0
81. | DAN-060G6105 | Przetwornik ciśnienia MBS 1700 0..10bar / 4..20mA G1/2 |  |  | szt. | 1 |  | 0
82. | DAN-065Z0433 | Zawór regulacyjny obrotowy HFE 3 DN65/90 kvs=90 przyłącze kołnierzowe PN6 |  |  | szt. | 1 |  | 0
83. | DAN-082H0222 | Siłownik AMB 162 5Nm 3P 60s 230V |  |  | szt. | 1 |  | 0
84. | DAN-082H0238 | Siłownik AMB 182 15NM 3P 240S 230V |  |  | szt. | 1 |  | 0
85. | DAN-082H0250 | Zestaw połączenia AMB MULTI TYP |  |  | szt. | 1 |  | 0
86. | DAN-130B1235 | MCA 120 Profinet - z pokryciem |  |  | szt. | 1 |  | 0
87. | DAN-131B4215 | FC-102P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDXPrzetwornica częstotliwości VLT® HVAC Drive 4.0 KW / 5.5 HP, 380 - 480 VAC, IP20, filtr RFI Klasa A2, bez IGBT hamulca, Graficzny Panel LCP Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji. |  |  | szt. | 1 |  | 0
88. | DAN-131B8289 | Przetwornica częstotliwości typ FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX; moc 7,5kW; zasilanie 380-480VAC |  |  | szt. | 1 |  | 0
89. | DAN-131B8914 | Przetwornica częstotliwości typ FC-202P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX; moc 3kW; zasilanie 380-480VAC |  |  | szt. | 1 |  | 0
90. | DAN-131XXX2X | VLT® AQUA Drive FC 202 , Trójfazowe 380 - 480 VAC, (E20) IP20/Chassis, RFI klasa A1, Bezpieczny Stop Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji. |  |  | szt. | 1 |  | 0
91. | DAN-149B2415 | Zawór zwrotny płytkowy typ 802 DN50 PN16; zamknięcie płytkowe wspomagane sprężyną; tmax=200°C |  |  | szt. | 1 |  | 0
92. | DEH-929121 | Ogranicznik przepięć DEHNpatch CLE, adapter gniazdo RJ45/gniazdo RJ45, do sieci LAN 1Gb, ATM, FDDI, CDDI 929121 |  |  | szt. | 1 |  | 0
93. | DEH-952200 | Ogranicznik przepięć C Typ 2 2P 20kA 1,5kV DEHNguard M TN 275 |  |  | szt. | 1 |  | 0
94. | DEH-953203 | Ogranicznik przepięć DEHN DR M 2P 75 |  |  | szt. | 1 |  | 0
95. | EAT-110405 | ZRER/W, przekaźnik czasowy opóźnione załączanie, opóźnione wyłączanie, 24-240V AC/DC, 1P. |  |  | szt. | 1 |  | 0
96. | EAT-184756 | Przekaźnik monitorujący poziom 0,1-1000kOhm 110-130V EMR6-N1000-N-1 |  |  | szt. | 1 |  | 0
97. | EAT-184758 | EMR6-N100-N-1; Przekaźnik monitorujący poziom 5-100kOhm 110-130/220-240VAC |  |  | szt. | 1 |  | 0
98. | EAT-184789 | Przekaźnik kolejności faz, 200 - 500 V AC EMR6-F500-G-1 |  |  | szt. | 1 |  | 0
99. | EAT-194900 | Wyłącznik nadprądowy HN-B13/3N 3P+N B13A 6kA |  |  | szt. | 1 |  | 0
100. | EAT-195131 | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy HNB-B10/1N/003-A; 1P+N; B10A; 30mA; typ A; 6kA |  |  | szt. | 1 |  | 0
101. | EIF-FDU91-RG1AA | Ultradźwiękowy czujnik do bezkontaktowego pomiaru poziomu Prosonic S |  |  | szt. | 1 |  | 0
102. | EIH-71429910 | Wspornik 71429910 |  |  | szt. | 1 |  | 0
103. | EIH-FMR10/ZESTAW | Radarowy przetwornik poziomu, zestaw z ochronnikiem, programator bluetooth |  |  | szt. | 1 |  | 0
104. | EIH-FMR10-AAQBMWDEWFE2+R7 | Radarowy przetwornik poziomu + programator |  |  | szt. | 1 |  | 0
105. | EIH-FMR20/ZESTAW | Radarowy przetwornik poziomu, zestaw z ochronnikiem, programator bluetooth |  |  | szt. | 1 |  | 0
106. | EIH-FTL31-AA1U2AAWBJ | Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy i suchobiegu pomp Liquiphant FTL31 |  |  | szt. | 1 |  | 0
107. | EIH-FTL51-AGG2 | Wibracyjny sygnalizator poziomu Soliphant FTM51 |  |  | szt. | 1 |  | 0
108. | EIH-TR10-APD1BHMKG3000 | Termometr RTD Omnigrad M TR10 |  |  | szt. | 1 |  | 0
109. | ELX-ELCLUWO 111S 230VAC | ELCLUWO 111S 230VAC |  |  | szt. | 1 |  | 0
110. | ELX-ELCLUWO 112S 230V AC | Przekaźnik poziomu ELCLUWO 112S 230V AC |  |  | szt. | 1 |  | 0
111. | ELX-SKC-201.95G.K.1 | Sonda ciśnieniowa z gniazdem i wtyczką , 3 elektrody prętowe (stal kwasoodporna) o długości 1.0m, izolacja PU, odstępniki |  |  | szt. | 1 |  | 0
112. | ELX-SKC-401.95P/7.5M | Sonda SKC-401.95P (95st.C,1.6MPa); z 5 elektrodami 5 elektrodami o długościach 1.5m każda; z izolacją PU; odstępniki 3szt. |  |  | szt. | 1 |  | 0
113. | ELX-SW-01/30M | Sonda przewodnościowa zawieszkowa SW-01/30m |  |  | szt. | 1 |  | 0
114. | ELX-SW-01/4M | Sonda przewodnościowa zawieszkowa l=4 m |  |  | szt. | 1 |  | 0
115. | ELX-SW-01/6M | Sonda przewodnościowa zawieszkowa l=6 m |  |  | szt. | 1 |  | 0
116. | ETI-002625105 | Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 10x38mm gPV 10A 1000V DC |  |  | szt. | 1 |  | 0
117. | FIF-PCS-516UNI | Przekaźnik czasowy dziesięciofunkcyjny, z wejściami: START i RESET, styki: 1P, I=10A, U=12-264V, 1 moduł |  |  | szt. | 1 |  | 0
118. | FIF-RT-826 | Rregulator temp. -25-130°C z LCD, 230V AC - montaż DIN styk: 1NO, bez sondy temp. |  |  | szt. | 1 |  | 0
119. | FIF-SONDA-RT2 | Czujnik temperatury do RT-823, (KTY 81-210), długość sondy 2,5 metra |  |  | szt. | 1 |  | 0
120. | FIN-40.52.9.024.0000 | Przekaźnik miniaturowy 24VDC |  |  | szt. | 1 |  | 0
121. | FIN-55.34.9.024.0040 | Przekaźnik 55.34.9.024.0040 24V DC |  |  | szt. | 1 |  | 0
122. | FLU-FLK-T130 | Tester dwubiegunowy napięcia i ciągłości obwodu LED/LCD 6-690V AC IP64 FLUKE T130 |  |  | szt. | 1 |  | 0
123. | GUN-55-13141401-1200/0145.TR | Czujnik temperatury 1xPt100, klasa A, L=1200mm, G 1/2", fi=9mm, L3P, GT 5333BL 4-20mA, 0-25stC |  |  | szt. | 1 |  | 0
124. | HAG-FL259Z | Termostat wentylatora |  |  | szt. | 1 |  | 0
125. | HAG-SPK502 | Ogranicznik przepięc SPK502 |  |  | szt. | 1 |  | 0
126. | HLA-LXV423 | Czujnik pomiaru gęstości osadu Solitax ts-line sc |  |  | szt. | 1 |  | 0
127. | HLA-LXV427 | Cyfrowy czujnik dyferencyjny pH, kabel 10m |  |  | szt. | 1 |  | 0
128. | HLA-SC28PC | Moduł wyświetlacza w wersji standardowej, kolorowy |  |  | szt. | 1 |  | 0
129. | HVA-LCA2 | Łącznik ciśnienia LCA2 (0.2-0,8)MPa 16A 380V 4kW |  |  | szt. | 1 |  | 0
130. | IFM-IGS207 | Czujnik indukcyjny |  |  | szt. | 1 |  | 0
131. | IFM-IGS253 | Czujnik indukcyjny |  |  | szt. | 1 |  | 0
132. | IFM-TV2017 | Czujniki temperatury do pomp Seepex |  |  | szt. | 1 |  | 0
133. | INT-VEGAPULS C 21 | Sonda radarowa ze zintegrowanym kablem, do ciągłego pomiaru poziomu Order Code: RA - 222 22M |  |  | szt. | 1 |  | 0
134. | INV-MT-6 | Moduł telemetryczny |  |  | szt. | 1 |  | 0
135. | JMP-LDPS-11ST | Przetwornik sygnałowy dwuprzewodowy (separator); jednokanałowy; sygnał wybierany przełącznikami; wersja w obudowie STTCO |  |  | szt. | 1 |  | 0
136. | JMP-LUPS-11ME | Przetwornik wersja standardowa przetwornika sygnałowego z przełączanymi sygnałami 0...20mA, 4...20mA i 0...10V |  |  | szt. | 1 |  | 0
137. | JMP-LUPS-11ST | Przetwornik sygnałowy, wybór sygnałów przełącznikiem - sygnały standardowe |  |  | szt. | 1 |  | 0
138. | JUM-404391/ | Hydrostatyczna sonda poziomu, |  |  | szt. | 1 |  | 0
139. | JUM-404391/000-454-405-659-15-015/000 | Hydrostatyczna sonda poziomu, 1bar (10m), 4...20mA, kabel 15m PE-LD nr art. 43011314 |  |  | szt. | 1 |  | 0
140. | JUM-405052/000-449-475-559-20-36-01/000 | Przetwornik ciśnienia DELOS SI; zakres: -1...1 bar, wyjście: 1 x PNP wyjście przełączające + wyjście analogowe, 4...20 mA, 3-przewodowo, przylącze procesowe: M20x1,5; przyłącze elektryczne: M12x1 |  |  | szt. | 1 |  | 0
141. | JUM-405052/000-483-475-575-20-36-01/000 | Przetwornik ciśnienia DELOS SI, zakres: -1...9bar ciśnienie względne, wyjście: 1 x PNP wyjście przełączające + wyjście analogowe, 4...20 mA, 3-przewodowo, przylącze procesowe: G3/4" z membraną czołową; przyłącze elektryczne: M12x1; |  |  | szt. | 1 |  | 0
142. | JUM-405052/000-483-475-576-20-36-01/000 | Przetwornik ciśnienia DELOS SI, zakres: -1...9bar ciśnienie względne, wyjście: 1 x PNP wyjście przełączające + wyjście analogowe, 4...20 mA, 3-przewodowo, przylącze procesowe: G1" z membraną czołową; przyłącze elektryczne: M12x1; |  |  | szt. | 1 |  | 0
143. | KAM-FLEXTOP2202 0002 EX | Przetwornik temperatury PT100 wersja Ex |  |  | szt. | 1 |  | 0
144. | KCH-74921748 | Cewka do elektrozaworu VA1 230V AC |  |  | szt. | 1 |  | 0
145. | KCH-88000010 | Zawór elektromagnetyczny VAS 125R/LW |  |  | szt. | 1 |  | 0
146. | KRO-TIDAFLUX 23 | Przepływomierz TIDALFLUX , konwerter IFC 300F/PF 230 VAC |  |  | szt. | 1 |  | 0
147. | KRO-TIDAFLUX ZESTAW MONTAŻOWY | Elementy montażowe i spiętrzające z wyczystką |  |  | szt. | 1 |  | 0
148. | LIM-TOPE-244-PT100-B-3-PVC-1,5MB | Czujnik temperatury Pt100, opaskowy, na rurę , z przewodem 1,5mb. 3-przewodowy PVC |  |  | szt. | 1 |  | 0
149. | LUM-EA17N-E21000000000 | Miernik tablicowy EA17N 25A, bez atestu KJ |  |  | szt. | 1 |  | 0
150. | LUM-N21-00M0 | Miernik cyfrowy N21 wejście uniwersalne, zasilanie 24 do 230VAC/DC, wyjście alarmowe przekaźnikowe, bez atetu KJ |  |  | szt. | 1 |  | 0
151. | LUM-N30O-114800P0 | Miernik cyfrowy N30O, zasilanie 85..253VAC/DC, wyj. imp., analogowe, RS-485, jednostka m/min, bez atestu KJ |  |  | szt. | 1 |  | 0
152. | LUM-N30U-110500P0 | Miernik cyfrowy N30U, zasilanie 85..253VAC/DC, wyj. impulsowe, RS485, analogowe, jednostka mA, bez atestu KJ |  |  | szt. | 1 |  | 0
153. | LUM-NA5PLUS-TRU14200P0 | Miernik cyfrowy z bargrafem,T:bargraf 3-kolorowy, R:wyśw.czerwony, U:wej.uniwersalne, 1:wyj.prog.0/4-20mA, 4:wyj.dodatk. 4 przekaźniki, 2:zas.95-253V a.c/d.c., 00:wyk.katalogowe, P:wersja polska, 0:bez dodatkowych wymagań |  |  | szt. | 1 |  | 0
154. | LUM-P30U-101100P0 | Przetwornik temperatury P30U z wyświetlaczem, wejście uniwersalne, wyjście 0/4..20mA, wyjście przekaźnikowe, RS485 zasilanie 85..253VAC/DC, bez atestu KJ |  |  | szt. | 1 |  | 0
155. | LUM-PD14-0 | Programator do mierników N20, N20Z, przetworników P11, P12, P20 |  |  | szt. | 1 |  | 0
156. | MEW-7063120132 | Zawór MSV D5 SOS OO 24DC MACH18 B |  |  | szt. | 1 |  | 0
157. | MOE-072896 | Blok styków pomocniczych normalnych 1Z1R typ NHI11-PKZ0 |  |  | szt. | 1 |  | 0
158. | MOE-088527 | czujnik ciśnienia MCS11 |  |  | szt. | 1 |  | 0
159. | MOE-118700 | Przekaźnik bezpieczeństwa ESR5-NO-21-24VAC-DC |  |  | szt. | 1 |  | 0
160. | MOE-189903 | Wyłącznik silnikowy PKZM0-10 EA 6.3-10A |  |  | szt. | 1 |  | 0
161. | MOE-207151 | T0-2-8900/I1/SVB Łącznik krzywkowy 0-1 4P 20A w obudowie |  |  | szt. | 1 |  | 0
162. | MOE-216374 | M22-A łączniki mocujące |  |  | szt. | 1 |  | 0
163. | MOE-216380 | M22-KC10 element stykowy 1Z montowany do ścianki tylnej |  |  | szt. | 1 |  | 0
164. | MOE-216400 | M22-IVS adapter do szyny montażowej na fi 22mm. |  |  | szt. | 1 |  | 0
165. | MOE-216540 | Obudowa typ M22-I6 |  |  | szt. | 1 |  | 0
166. | MOE-216564 | M22-LED230-R; LED czerwona: montowana do płyty czołowej |  |  | szt. | 1 |  | 0
167. | MOE-216565 | M22-LED230-G LED zielona; montowana do płyty czołowej |  |  | szt. | 1 |  | 0
168. | MOE-216568 | Dioda LED zielona, M22-LED-LEDC230-G |  |  | szt. | 1 |  | 0
169. | MOE-216772 | Główka lampki sygnalizacyjnej płaska, czerwona typ M22-L-R |  |  | szt. | 1 |  | 0
170. | MOE-216773 | Główka lampki sygnalizacyjnej płaska, zielona typ M22-L-G |  |  | szt. | 1 |  | 0
171. | MOE-216900 | Napęd przełącznika 3-położeniowy z kluczem bez samopowrotu M22-WRS3 |  |  | szt. | 1 |  | 0
172. | MOL-DS7-342SX012N0-N | Softstart |  |  | szt. | 1 |  | 0
173. | MOL-DS7-342SX032N0-N | Softstart 480VAC - 32A |  |  | szt. | 1 |  | 0
174. | MOX-A53/EU/DB9F | Konwerter RS232-RS422/485 optoizolacja |  |  | szt. | 1 |  | 0
175. | MOX-EDS-408A-MM-ST | Switch 6x Ethernet 2x Fiber zarządzalny |  |  | szt. | 1 |  | 0
176. | MOX-IKS-6726A-2GTXSFP-24-T | Baza switcha modułowego, 2 porty combo (gigabitowe), 8 portów RJ45 (Fast Ethernet), 2 sloty na moduły rozszerzeń, zasilanie pojedyncze 24VDC, temp. pracy: -40...75 st.C |  |  | szt. | 1 |  | 0
177. | MOX-IKS-6726A-2GTXSFP-HV-T | Baza switcha modułowego, 2 porty combo (gigabitowe), 8 portów RJ45 (Fast Ethernet), 2 sloty na moduły rozszerzeń, zasilanie pojedyncze 230VAC, temp. pracy: -40...75 st.C |  |  | szt. | 1 |  | 0
178. | MOX-IM-6700A-6MSC | Moduł interfejsowy: 6 portów światłowodu wielomodowego ze złączami SC (Fast Ethernet) |  |  | szt. | 1 |  | 0
179. | MOX-MGATE MB3170I | 1 portowa, zaawansowana brama Modbus serial-to-Ethernet z optoizolacją |  |  | szt. | 1 |  | 0
180. | MOX-MGATE MB3180/EU | Konwerter modbus TCP/RTU-ASCII 1xRS-232/422/485 |  |  | szt. | 1 |  | 0
181. | MOX-MGATE MB3280/EU | Standardowa brama Modbus z 2 portami RS-232/422/485 |  |  | szt. | 1 |  | 0
182. | MOX-NE-4110A-T | Serwer 1xRS-422/485 do zastosowań wbudowanych, temp. pracy od -40 do 75°C |  |  | szt. | 1 |  | 0
183. | MOX-NPORT 5230 | Serwer P1:RS-232,P2:RS-485/422 |  |  | szt. | 1 |  | 0
184. | MOX-NPORT 5232 | Serwer 2xRS-422/485 do sieci LAN |  |  | szt. | 1 |  | 0
185. | MOX-NPORT 5232I | Serwer 2xRS-422/485 do sieci LAN z optoizolacją |  |  | szt. | 1 |  | 0
186. | MOX-UPORT1150 | Port szeregowy na USB, 1x RS-232/422/485 |  |  | szt. | 1 |  | 0
187. | MOX-UPORT1150I | Konwerter 1x RS-232/422/485 na USB |  |  | szt. | 1 |  | 0
188. | MWL-HDR-30-12 | Zasilacz na szynę DIN 30W 12V 2A |  |  | szt. | 1 |  | 0
189. | MWL-MDR-100-24 | Zasilacz impulsowy |  |  | szt. | 1 |  | 0
190. | MWL-MDR-20-24 | Zasilacz impulsowy na szynę DIN 24V 1A |  |  | szt. | 1 |  | 0
191. | MWL-MDR-40-24 | Zasilacz impulsowy |  |  | szt. | 1 |  | 0
192. | MWL-NDR-120-24 | zasilacz na szynę DIN 120W 24V 5A |  |  | szt. | 1 |  | 0
193. | MWL-PSC-35A-C | Zasilacz buforowy modułowy Mean Well 13.8V DC; 1.7A,( 0.9A) |  |  | szt. | 1 |  | 0
194. | MWL-SDR-75-24 | Zasilacz impulsowy SDR-75-24 24V, 0~3.2A +/-1% 100mV 89% 32x125.2x102mm |  |  | szt. | 1 |  | 0
195. | NIV-NLP-110-1 | Sygnalizator poziomu bez obciążnika; pływakowy; zakres regulowany kablem; kabel 10mb; POLIPROPYLEN; styk SPDT 250VAC/10(4)A; zakres temperatury pracy (0-50)stC; IP68 |  |  | szt. | 1 |  | 0
196. | NIV-STP-480-1 | Czujnik ultradźwiękowy poziomu EchoTrek 85...265VAC |  |  | szt. | 1 |  | 0
197. | OMR-E2Q6-N30MF3-H | Czujnik indukcyjny, zasięg 30 mm, PNP-NO/NC, M20 |  |  | szt. | 1 |  | 0
198. | OMR-XS2F-LM12PVC4A5M | Kabel z wtyczką M12, 4-przewodowy, wtyczka kątowa, PVC, 5m |  |  | szt. | 1 |  | 0
199. | OMR-XS2F-LM12PVC4S5M | Kabel z wtyczką M12, 4-przewodowy, wtyczka prosta, PVC, 5m |  |  | szt. | 1 |  | 0
200. | PAR-496131 C2 | Cewka 24VDC |  |  | szt. | 1 |  | 0
201. | PAR-P2E-QV32C4 | Cewka zaworu Flowstar, 24 VDC |  |  | szt. | 1 |  | 0
202. | PAR-P2V-AV500ES | Zawór Flowstar 5/2 monostabilny |  |  | szt. | 1 |  | 0
203. | PHO-2320018 | Przetwornik prądu stałego MINI-PS-12-24DC/5-15DC/2 |  |  | szt. | 1 |  | 0
204. | PHO-2858030 | Przekaźnik PT 3-PB-ST |  |  | szt. | 1 |  | 0
205. | PHO-2866611 | TRIO-UPS/1AC/24DC/5 Zasilacz UPS 24VDC |  |  | szt. | 1 |  | 0
206. | PHO-2866640 | Zasilacz MINI-DC-UPC/24SC/2 |  |  | szt. | 1 |  | 0
207. | PIL-751124 | Przekaźnik bezpieczeństwa typ PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |  |  | szt. | 1 |  | 0
208. | POL-FS1-DN50-PN16-ZS-45-1 | Filtr siatkowy FS1 DN50, PN16, 45 oczek/cm2, materiał: żeliwo sferoidalne, temperatura do 150 C |  |  | szt. | 1 |  | 0
209. | POL-WKŁAD DN50 | Wkład filtra FS-1 DN50 61x119mm |  |  | szt. | 1 |  | 0
210. | PPF-041647 | Pływakowy sygnalizator poziomu LFL2-CK-U-PVC5 |  |  | szt. | 1 |  | 0
211. | PPF-NBB1,5-8GM40-Z1 | Czujnik indukcyjny |  |  | szt. | 1 |  | 0
212. | PPF-NJ10-22-N-G5 | Czujnik indukcyjny |  |  | szt. | 1 |  | 0
213. | PPF-NJ5-11-N-G - 112726 | Czujnik indukcyjny |  |  | szt. | 1 |  | 0
214. | REL-440504 | Przekaźnik RM83-1011-25-1024 24VDC 1P |  |  | szt. | 1 |  | 0
215. | REL-805701 | Przekaźnik PI6-1P-24VDC |  |  | szt. | 1 |  | 0
216. | REL-858603 | Przekaźnik interfejsowy PIR6W-1P-12VDC |  |  | szt. | 1 |  | 0
217. | REL-860411 | Przekaźnik R4N-2014-23-1024-WTL 24VDC |  |  | szt. | 1 |  | 0
218. | REL-860414 | Przekaźnik R4N-2014-23-5230-WTL |  |  | szt. | 1 |  | 0
219. | RES-DMC-6M-4N-S | Złącze proste, rura 6mm -GW. ZEW. 1/4" NPT, S316 |  |  | szt. | 1 |  | 0
220. | RES-TES-SG1P3152-13BP0 | Reduktor ciśnienia SG1 DIN 477-1.10 AZOT |  |  | szt. | 1 |  | 0
221. | RIE-122.014-8 | Złączka wtykowa prosta G1/4z do węża 8 |  |  | szt. | 1 |  | 0
222. | RIE-125.014-8 | Złączka wtykowa kątowa G1/4z do węża 8 |  |  | szt. | 1 |  | 0
223. | RIE-259.02SB | Przewód polietylenowy kalibrowany 8x6 niebieski |  |  | szt. | 1 |  | 0
224. | RIT-1454000 | Obudowa sterownicza Kompakt AX, tworzywo sztuczne z szybą, SxWxG: 500x500x300 mm szer:500 wys:500 gł:300 waga: 12,9 kg |  |  | szt. | 1 |  | 0
225. | RIT-1485400 | Uchwyt mocowania naściennego do obudowy AX z tworzywa sztucznego OP=4 szt |  |  | szt. | 1 |  | 0
226. | RIT-2584100 | Mocowanie masztowe do AX, KX OP=2 szt |  |  | szt. | 1 |  | 0
227. | SAB-M!DGE2-E-N-N | Router |  |  | szt. | 1 |  | 0
228. | SAB-PCD | Sterownik modułowy, |  |  | szt. | 1 |  | 0
229. | SAB-PG5 | Pakiet narzędzi |  |  | szt. | 1 |  | 0
230. | SAF-LS14250 | Bateria litowa 3,6V 950mAh fi 14,5x25mm |  |  | szt. | 1 |  | 0
231. | SAM-1400-7454 | Element do zamontowania dla siłowników skokowych zgodnie z DIN IEC 534 (Namur), z dzwignią M (skok 5-50mm) |  |  | szt. | 1 |  | 0
232. | SAR-NSYCAG125LPF | Kratka wentylacyjna 125x125 |  |  | szt. | 1 |  | 0
233. | SAR-NSYCCOTHD | Termostat 10A 1Z 1R 250V 0-60C |  |  | szt. | 1 |  | 0
234. | SCH-04046 | Blok rozdzielczy PRISMA 4-bieg. 160A |  |  | szt. | 1 |  | 0
235. | SCH-NSYCVF85M230PF | Wentylator 85m3/h, 230 VAC, IP54 |  |  | szt. | 1 |  | 0
236. | SCN-ATS01N206QN | Rozrusznik 3fazowy/380-415VAC 6A łagodny rozruch / zatrzymanie |  |  | szt. | 1 |  | 0
237. | SCN-ATS01N209QN | Softstart 3-fazowy 380-415VAC 9A 4kW 400V |  |  | szt. | 1 |  | 0
238. | SCN-ATSU01N222LT | Softstart |  |  | szt. | 1 |  | 0
239. | SCN-NSYCR170W230VVC | ClimaSys PTC grzejnik rezystancyjny 170W 230V z wentylatorem izolowany |  |  | szt. | 1 |  | 0
240. | SCN-VPL12N | Regulator mocy biernej VARPLUS LOGIC 12, 90-550V AC |  |  | szt. | 1 |  | 0
241. | SCN-XB5DSB | Licznik godzin - mechaniczny 5 cyfrowy wyświetlacz - 12...24 V AC/DC |  |  | szt. | 1 |  | 0
242. | SCN-XB7NS8444 | Przycisk grzybkowy XB7, 2xNC, odblokowywany przez obrót |  |  | szt. | 1 |  | 0
243. | SCN-XS118B3PAL2 | Czujnik indukcyjny |  |  | szt. | 1 |  | 0
244. | SEL-PCIA-5Z | Czujnik indukcyjny; wbudowany M18; NO; strefa działania 5,0mm; zasilanie 90-250VAC; długość czujnika 77mm |  |  | szt. | 1 |  | 0
245. | SIE-1LE1003-1BB23-4AA4 | Silnik trójfazowy |  |  | szt. | 1 |  | 0
246. | SIE-3LD2103-1TP51 | 3-BIEG. ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY / AWARYJNY ZE STYKAMI POMOCNICZYMI 1NO +1NC; MOC: 9.5KW /AC23 A; 7.5KW /AC-3; PRĄD: IU=25A/ AC-21A MONTAŻ TABLICOWY NA 4 OTWORY Z CZARNYM NAPĘDEM OBROTOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ BLOKOWANIA W POZYCJI 0 NA 3 KŁÓDKI |  |  | szt. | 1 |  | 0
247. | SIE-3RP2525-1BW30 | Timing relay, electronic on-delay 2 change-over contacts, 7 time ranges 0.05 s...100 h 12-240 V AC/DC at 50/60 Hz AC with LED, screw terminal |  |  | szt. | 1 |  | 0
248. | SIE-3UG4622-1AW30 | CYFROWY PRZEKAŹNIK KONTROLI PRĄDU 1-FAZ., ZAKRES 0,05-10 A, DOLNA I GÓRNA WARTOŚĆ PROGOWA, US 24 -240V AC/DC, OPÓŹNIENIE OFF 01-20S, HISTEREZA 0,01A-5A; STYK 1CO; PRZYŁ. ŚRUBOWE, ZAMIENNIK DLA 3UG3522-1AL20, 3UG3522-1AG20 I 3UG3522-1AC48-0AA1 |  |  | szt. | 1 |  | 0
249. | SIE-5SY4104-7 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 230/400V 10KA, 1-BIEG., C4A |  |  | szt. | 1 |  | 0
250. | SIE-5SY4106-7 | WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY, 230/400V 10KA, 1-BIEG., C6A |  |  | szt. | 1 |  | 0
251. | SIE-6AV2123-2DB03-0AX0 | SIMATIC HMI DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP400 BASIC COLOR PN, EKRAN PANORAMICZNY 4", 65536 KOLORÓW, 4 PRZYCISKI FUNKCYJNE, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET (RJ45), KONFIGURACJA ZA POMOCĄ TIA PORTAL WINCC BASIC V13/STEP7 BASIC V13 LUB WYŻSZEGO |  |  | szt. | 1 |  | 0
252. | SIE-6AV2123-2GB03-0AX0 | SIMATIC DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP700 BASIC COLOR PN, EKRAN PANORAMICZNY 7", 65536 KOLORÓW, 8 PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET (RJ45), KONFIGURACJA ZA POMOCĄ TIA PORTAL WINCC BASIC V13/STEP7 BASIC V13 LUB WYŻSZEGO |  |  | szt. | 1 |  | 0
253. | SIE-6AV6642-0DC01-1AX1 | SIMATIC przyciskowy PANEL operatorski OP 177B DP, ekran 5,7" BLUE MODE, 32 klawisze, interfejsy: MPI/PROFIBUS DP, USB, port drukarki, SLOT kart pamięci MMC, konfiguracja za pomocą WINCC FLEXIBLE 2005 COMPACT |  |  | szt. | 1 |  | 0
254. | SIE-6AV6647-0AF11-3AX0 | SIMATIC dotykowy panel operatorski KTP1000 BASIC COLOR PN, ekran TFT 10,4", 8 klawiszy, interfejs ETHERNET, konfiguracja za pomocą WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT |  |  | szt. | 1 |  | 0
255. | SIE-6AV6651-7KA02-3AA4 | SIMATIC S7-1200+KTP400 BASIC, ZESTAW STARTOWY, ZAWIERA: CPU 1212C AC/DC/PRZEKAŹNIK, HMI KTP400 BASIC SYMULATOR WEJŚĆ, OPROGRAMOWANIE STEP7 BASIC, SIMATIC OPC UA S7-1200 BASIC, DOKUMENTACJA NA CD |  |  | szt. | 1 |  | 0
256. | SIE-6ED1052-1HB08-0BA1 | LOGO! 8.3 24RCE, MODUŁ LOGICZNY Z ETHERNETEM I WYŚWIETLACZEM, LOGOWANIE DANYCH NA KARTACH MICRO SD, WBUDOWANY WEB SERWER + STRONY UŻYTKOWNIKA, ZASILANIE 24V DC/AC, 8 WEJŚĆ BINARNYCH / 4 WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE (3A); PAMIĘĆ 400 BLOKÓW, MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY O |  |  | szt. | 1 |  | 0
257. | SIE-6ED1052-2FB08-0BA1 | LOGO! 8.3 230RCEO, MODUŁ LOGICZNY Z ETHERNETEM I BEZ WYŚWIETLACZA, LOGOWANIE DANYCH NA KARTACH MICRO SD, WBUDOWANY WEB SERWER + STRONY UŻYTKOWNIKA, ZASILANIE 115/230V DC/AC, 8 WEJŚĆ BINARNYCH 115/230V DC/AC / 4 WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE (3A); PAMIĘĆ 400 BLOKÓ |  |  | szt. | 1 |  | 0
258. | SIE-6EP1336-3BA10 | SITOP PSU8200 20A, UNIWERSALNY ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 110-230V AC 1-FAZOWE, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/20A |  |  | szt. | 1 |  | 0
259. | SIE-6EP1337-3BA00 | SITOP MODULAR 40, UNIWERSALNY ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/40A |  |  | szt. | 1 |  | 0
260. | SIE-6EP1961-3BA21 | SITOP PSE202U REDUNDANCY MODULE INPUT/OUTPUT: 24 V/40 A DC CAN BE USED FOR DECOUPLING OF 2 SITOP POWER SUPPLIES WITH 20 A MAX. OUTPUT CURRENT EACH |  |  | szt. | 1 |  | 0
261. | SIE-6EP3437-8SB00-0AY0 | SITOP PSU8200 24 V/40 A Regulated power supply Input: 3AC 400-500 V Output: 24 V DC/40 A |  |  | szt. | 1 |  | 0
262. | SIE-6ES7153-1AA03-0XB0 | SIMATIC ET 200M, MODUŁ INTERFEJSU IM 153-1 DP, MAKS. 8 MODUŁÓW S7-300 |  |  | szt. | 1 |  | 0
263. | SIE-6ES7153-2BA10-0XB0 | SIMATIC DP, ET 200M |  |  | szt. | 1 |  | 0
264. | SIE-6ES7197-1LA12-0XA0 | SIMATIC S7-400H, Y-Link for connection of single-channel DP slaves to S7-400H & AS 410H |  |  | szt. | 1 |  | 0
265. | SIE-6ES7212-1HE40-0XB0 | SIMATIC S7-1200, CPU 1212C DC/DC/PRZEKAŹNIK |  |  | szt. | 1 |  | 0
266. | SIE-6ES7214-1AG40-0XB0 | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C DC/DC/DC (WYMAGANY TIA PORTAL V13) !!! |  |  | szt. | 1 |  | 0
267. | SIE-6ES7214-1BG40-0XB0 | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, AC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A; 2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: AC 85 - 264 V AC AT 47 - 63 HZ, PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB |  |  | szt. | 1 |  | 0
268. | SIE-6ES7214-1HG40-0XB0 | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C DC/DC/PRZEKAŹNIK, 14 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 10 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/ 2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0 - 10V DC), ZASILANIE: 24V DC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 100 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, 1 PŁYTKĘ |  |  | szt. | 1 |  | 0
269. | SIE-6ES7215-1AG40-0XB0 | SIMATIC S7-1200, CPU 1215C DC/DC/DC FIRMWARE 4.X (WYMAGANY TIA PORTAL V13) |  |  | szt. | 1 |  | 0
270. | SIE-6ES7221-1BF32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 1221, 8 WEJŚĆ 24V DC, WEJŚCIA TYPU SINK/SOURCE |  |  | szt. | 1 |  | 0
271. | SIE-6ES7221-1BH32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 1221, 16 WEJŚĆ 24V DC, WEJŚCIA TYPU SINK/SOURCE |  |  | szt. | 1 |  | 0
272. | SIE-6ES7223-1BH32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 1223, 8 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 8 WYJŚĆ BINARNYCH (24V DC, TRANZYSTOROWYCH 0.5A) |  |  | szt. | 1 |  | 0
273. | SIE-6ES7223-1BL32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 1223, 16 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 16 WYJŚĆ BINARNYCH (24V DC, TRANZYSTOROWYCH 0.5A) |  |  | szt. | 1 |  | 0
274. | SIE-6ES7231-4HA30-0XB0 | SIMATIC S7-1200, PŁYTKA SYGNAŁOWA SB 1231, 1 WEJŚCIE ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/- 10V DC - 12 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0 - 20 MA) |  |  | szt. | 1 |  | 0
275. | SIE-6ES7231-4HD32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1231, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V) LUB PRĄDOWE (0-20 MA), ROZDZIELCZOŚĆ 13 BITÓW |  |  | szt. | 1 |  | 0
276. | SIE-6ES7231-4HF32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1231, 8 WEJŚĆ ANALOGOWYCH NAPIĘCIOWYCH (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V) LUB PRĄDOWYCH (0-20 MA, 4-20MA), ROZDZIELCZOŚĆ 13 BITÓW |  |  | szt. | 1 |  | 0
277. | SIE-6ES7231-5PD32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231 RTD, 4 X AI RTD MODULE |  |  | szt. | 1 |  | 0
278. | SIE-6ES7232-4HB32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1232, 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-10V - 14 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20 MA - 13 BITÓW) |  |  | szt. | 1 |  | 0
279. | SIE-6ES7232-4HD32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1232, 4 WYJŚCIA NAPIĘCIOWE (+/-10V - 14 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20 MA - 13 BITÓW) |  |  | szt. | 1 |  | 0
280. | SIE-6ES7234-4HE32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1234, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE / 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-10V - 14 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20/4-20 MA - 13 BITÓW) |  |  | szt. | 1 |  | 0
281. | SIE-6ES7241-1AH32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ KOMUNIKACYJNY CM 1241- RS232, ZŁĄCZE DB9 (MĘSKIE), OBSŁUGA KOMUNIKACJI FREEPORT |  |  | szt. | 1 |  | 0
282. | SIE-6ES7241-1CH30-1XB0 | SIMATIC S7-1200, PŁYTKA SYGNAŁOWA CB 1241, 1 INTERFEJS RS485, PRZYĄCZE ŚRUBOWE, OBSŁUGA TRYBU FREEPORT |  |  | szt. | 1 |  | 0
283. | SIE-6ES7241-1CH32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ KOMUNIKACYJNY CM 1241, RS422/485, 9 PIN SUB D (KONEKTOR MĘSKI) |  |  | szt. | 1 |  | 0
284. | SIE-6ES7272-0AA30-0YA1 | Panel tekstowy TD 200 dla sterowników simatic S7-200, 2 LINIE tekstu, w zestawie akcesoria montażowe i kabel połączeniowy (2,5M), konfiguracja za pomocą STEP7-MICRO/WIN V4, brak certyfikatu ATEX |  |  | szt. | 1 |  | 0
285. | SIE-6ES7313-6CG04-0AB0 | SIMATIC S7-300, JEDNOSTKA CENTRALNA KOMPAKTOWA CPU 313C-2 DP, INTERFEJSY: MPI I DP, WBUDOWANE: 16 DI/16 DO, 3 SZYBKIE LICZNIKI (30 KHZ), 128 KB PAMIĘCI WORK, WYMAGANA KARTA MMC I 1 LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40PIN |  |  | szt. | 1 |  | 0
286. | SIE-6ES7315-2EH14-0AB0 | SIMATIC S7-300, jednostka centralna CPU 315-2 PN/DP, interfejsy: MPI/DP i Ethernet/PROFINET (switch 2 x RJ45), 384 KB pamięci work, wymagana karta MMC |  |  | szt. | 1 |  | 0
287. | SIE-6ES7321-1BL00-0AA0 | SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 32DI, 24 V DC, 1 X 40 PIN |  |  | szt. | 1 |  | 0
288. | SIE-6ES7326-1BK02-0AB0 | SIMATIC S7, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 326 DO SYSTEMÓW FAIL-SAFE, 24 wejścia DC 24V FAILSAFE z DIAGNOSTyką przerwania kabla, WYMAGANA LISTWA PRZYŁACZENIOWA 40 PIN |  |  | szt. | 1 |  | 0
289. | SIE-6ES7326-2BF10-0AB0 | SIMATIC S7, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 326 DO SYSTEMÓW FAIL-SAFE, 10 wyjść DC 24V/2A PP FAILSAFE z DIAGNOSTyką przerwania kabla, WYMAGANA LISTWA PRZYŁACZENIOWA 40 PIN |  |  | szt. | 1 |  | 0
290. | SIE-6ES7331-1KF02-0AB0 | SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 331, 8 WEJŚĆ, ROZDZIELCZOŚĆ 13 BITÓW, POMIAR U/I/REZYSTANCYJNY/PT100, NI100, NI1000, LG-NI1000, CZAS ODŚWIEŻANIA 66 MS, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN |  |  | szt. | 1 |  | 0
291. | SIE-6ES7331-7KF02-0AB0 | SIMATIC S7-300, moduł wejść analogowych SM 331, 8 wejść, pomiar U/I/termopary/rezystancyjny, wbudowane funkcje diagnostyczne, rozdzielczość 9/12/14 BITów, wbudowane funkcje diagnostyczne, izolacja optyczna, wymagana listwa przyłączeniowa 20 PIN |  |  | szt. | 1 |  | 0
292. | SIE-6ES7332-5HD01-0AB0 | SIMATIC S7-300, moduł wyjść analogowych SM 332, 4 wyjścia, pomiar U/I, wbudowane funkcje diagnostyczne, rozdzielczość 11/12 BITów, izolacja optyczna, wymagana listwa przyłączeniowa 20 PIN |  |  | szt. | 1 |  | 0
293. | SIE-6ES7334-0CE01-0AA0 | SIMATIC S7-300, moduł wejść/wyjść analogowych SM 334, 4 wejścia/2 wyjścia, brak izolacji, wymagana listwa przyłaczeniowa 20 PIN |  |  | szt. | 1 |  | 0
294. | SIE-6ES7392-1AM00-0AA0 | SIMATIC S7-300, LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (FRONT CONNECTOR) DLA MODUŁÓW SYGNAŁOWYCH, PRZYŁĄCZE ŚRUBOWE, 40-PIN |  |  | szt. | 1 |  | 0
295. | SIE-6ES7511-1AK02-0AB0 | SIMATIC S7-1500, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 1511-1 PN, PAMIĘĆ WORK: 150 KB NA PROGRAM I 1 MB DANE, INTERFEJS: PROFINET/ETHERNET (SWITCH 2 X RJ45; OBSŁUGA TRYBU IRT), PRZETWARZANIE OPERACJI BITOWYCH: 60 NS, WYMAGANA KARTA PAMIĘCI SIMATIC MEMORY CARD |  |  | szt. | 1 |  | 0
296. | SIE-6ES7521-1BL00-0AB0 | SIMATIC S7-1500, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH, 32 WEJŚĆ HF (24V DC), OPÓŹNIENIE 0.05-20MS; (WEJŚCIE TYPU 3. ZGODNIE Z IEC 61131); DIAGNOSTYKA, ALARMY PROCESOWE; WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (35 MM) |  |  | szt. | 1 |  | 0
297. | SIE-6ES7522-1BL01-0AB0 | SIMATIC S7-1500, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH, 32 WYJŚCIA (24V DC/0.5A), DIAGNOSTYKA; WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (35 MM) |  |  | szt. | 1 |  | 0
298. | SIE-6ES7531-7KF00-0AB0 | SIMATIC S7-1500, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH STANDARD, 8 WEJŚĆ NAPIĘCIOWYCH/PRĄDOWYCH/TC/4 WEJŚCIA RTD, ROZDZIELCZOŚĆ 16 BITÓW, DOKŁADNOŚĆ 0.3 %; DIAGNOSTYKA, ALARMY PROCESOWE; WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA |  |  | szt. | 1 |  | 0
299. | SIE-6ES7532-5HD00-0AB0 | SIMATIC S7-1500, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH, 4 WYJŚCIA NAPIĘCIOWE/PRĄDOWE, ROZDZIELCZOŚĆ 16 BITÓW, DOKŁADNOŚĆ 0.3 %, DIAGNOSTYKA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA |  |  | szt. | 1 |  | 0
300. | SIE-6ES7590-1AE80-0AA0 | SIMATIC S7-1500, SZYNA MONTAŻOWA, SZEROKOŚĆ: 482 MM / 19 CALI |  |  | szt. | 1 |  | 0
301. | SIE-6ES7592-1AM00-0XB0 | SIMATIC S7-1500, LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (FRONT CONNECTOR) DLA MODUŁÓW SYGNAŁOWYCH STANDARDOWYCH O SZEROKOŚCI 35MM, PRZYŁĄCZA ŚRUBOWE, 40-PIN, ZAWIERA 4 ZWORKI |  |  | szt. | 1 |  | 0
302. | SIE-6ES7822-1AE07-0YA5 | TIA PORTAL: SIMATIC STEP7 PROFESSIONAL V17, LICENCJA PRZENOŚNA (DOWNLOAD), |  |  | szt. | 1 |  | 0
303. | SIE-6ES7953-8LJ31-0AA0 | SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD F. S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 512 KB |  |  | szt. | 1 |  | 0
304. | SIE-6ES7953-8LL31-0AA0 | SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD P. S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 2 MBYTES |  |  | szt. | 1 |  | 0
305. | SIE-6ES7954-8LC03-0AA0 | SIMATIC S7, memory card for S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3, 3 V Flash, 4 MB |  |  | szt. | 1 |  | 0
306. | SIE-6ES7954-8LF03-0AA0 | SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 24 MBYTE |  |  | szt. | 1 |  | 0
307. | SIE-6ES7972-0AA02-0XA0 | SIMATIC S7, REPEATER RS485 DLA SIECI PROFIBUS/MPI, MAKSYMALNIE 31 NODÓW W SEGMENCIE SIECI; PRĘDKOŚĆ DO 12 MBITÓW/S, STOPIEŃ OCHRONY IP20 |  |  | szt. | 1 |  | 0
308. | SIE-6GK1500-3AA10 | PROFIBUS OBT OPT. BUS TERMINAL FOR CONNECT. A PROFIBUS CLIENT WITHOUT INTEGRATED OPT. INTERFACE TO OPTICAL PROFIBUS DP, WITHOUT SIMPLEX CONNECTOR |  |  | szt. | 1 |  | 0
309. | SIE-6GK1503-3CB00 | PROFIBUS OLM/G12 V4.0 OPTICAL LINK MODULE W. 1 RS485 AND 2 GLASS-FOC-INTERFACES (4 BFOC-SOCKETS) FOR STANDARD DISTANCES UP TO 2850 M, WITH WITH SIGNAL. CONTACT AND MEASURING OUTPUT |  |  | szt. | 1 |  | 0
310. | SIE-6GK7242-7KX31-0XE0 | SIMATIC NET, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CP 1242-7 UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE SIMATIC S7-1200 DO SIECI GSM/GPRS |  |  | szt. | 1 |  | 0
311. | SIE-6GK7243-1BX30-0XE0 | SIMATIC S7-1200 COMMUNICATIONS PROCESSOR CP 1243-1 |  |  | szt. | 1 |  | 0
312. | SIE-6GK7243-5DX30-0XE0 | SIMATIC NET, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CM 1243-5 UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE SIMATIC S7-1200 DO SIECI PROFIBUS JAKO DP MASTER, KOMUNIKACJA PG/OP ORAZ S7 |  |  | szt. | 1 |  | 0
313. | SIE-6GK7243-7KX30-0XE0 | Procesor komunikacyjny CP 1243-7 LTE EU do łączenia SIMATIC S7-1200 z siecią LTE w częstotliwości Europejskiej |  |  | szt. | 1 |  | 0
314. | SIE-6GK7277-1AA10-0AA0 | SIMATIC NET, MODUŁ KOMPAKTOWEGO SWITCHA CSM 1277 W KONSTRUKCJI SIMATIC S7-1200, PROFINET/ETHERNET, 4 X RJ45, PRĘDKOŚĆ 10/100 MBITÓW/S, NIEZARZĄDZALNY, ZASILANIE 24V DC, DIAGNOSTYCZNE DIODY LED, DOKUMENTACJA NA CD |  |  | szt. | 1 |  | 0
315. | SIE-6NH3112-3BA00-0XX0 | SIMATIC RTU3030C COMPACT LOW-POWER RTU; BATTERY OR SOLAR-OPERATED; CONNECTION EXT. POWER SUPPLY 10.8 V TO 28.8 V DC; INTEGRATED UMTS MODEM; CONNECTION TO TELECONTROL SERVER BASIC DNP3, IEC 60870-5-104 AND SINAUT ST7 PROTOCOL; ONBOARD I/OS: 8 DI, 4 DQ, 4 A |  |  | szt. | 1 |  | 0
316. | SIE-6NH9860-1AA00 | SINAUT ANT 794-4MR ANTENNA GSM QUADBAND ANTENNA FOR MD720-3 UND MD740-1; OMNIDIRECTIONAL; WEATHER RESISTANT FOR INSIDE UND OUTSIDE; 5M CONNECTION CABLE "LOW LOSS" FAST CONNECTED WITH THE ANTENNA; SMA CONNECTOR; INCL. MOUNTING BRACKET; SCREWS; DOWEL; |  |  | szt. | 1 |  | 0
317. | SIE-6NH9910-0AA31-0GA0 | TELECONTROL SERVER BASIC UPGR V3.1; UPGRADE FROM V2 AND V3.0 ON V3.1; OPC (UA) - SERVER FOR IP COMMUNICATION WITH S7-1200, ET200SP, RTU3000C; CONNECTION MANAGEMENT OF RTUS; ROUTING BETWEEN RTUS; MULTIPROJECT-CAPABLE; CONNECTION DIAGNOSE; STATION MONITORIN |  |  | szt. | 1 |  | 0
318. | SIE-7KM2112-0BA00-3AA0 | SENTRON PAC3200; LCD; 96X96MM POWER MONITORING DEVICE PANEL MOUNT TYPE FOR MEASUREMENT OF ELECTR. VALUES VAUX: 110-340VDC / 95-240VAC VIN: MAX.690/400V; 45-65HZ AMPIN: X/1A OR X/5A AC COMPRESSION TYPE TERMINALS |  |  | szt. | 1 |  | 0
319. | SIE-7ME6310-3TC13-2AA1 | ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG3100 DN100 PN 16 |  |  | szt. | 1 |  | 0
320. | SIE-7ME6340-2DF13-6AA1 | ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG3100P DN25 PN40 |  |  | szt. | 1 |  | 0
321. | SIE-7ME6520-3MC13-2AA1 | ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 5100W DN80 PN16 ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI WODNO-ŚCIEKOWYCH |  |  | szt. | 1 |  | 0
322. | SIE-7ME6520-4HC13-2AA1 | ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 5100W DN150 PN16 |  |  | szt. | 1 |  | 0
323. | SIE-7ME6810-3TC31-1CB7 | BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SITRANS FM MAG 8000 |  |  | szt. | 1 |  | 0
324. | SIE-7ME6810-4HC31-1CB7 | Przepływomierz bateryjny |  |  | szt. | 1 |  | 0
325. | SIE-7ME6810-4PC31-1CB7 | Przepływomierz bateryjny |  |  | szt. | 1 |  | 0
326. | SIE-7ME6910-1AA10-1AA0 | PRZETWORNIK POMIAROWY MAG5000 IP67 230 V |  |  | szt. | 1 |  | 0
327. | SIE-7ME6920-1AA10-1AA0 | PRZETWORNIK POMIAROWY MAG6000, 230VAC |  |  | szt. | 1 |  | 0
328. | SIE-7ML1830-1DR | NAKRĘTKA PLASTIKOWA Z GWINTEM 1" BSPT DO MONTAŻU SOND ULTRADŹWIĘKOWYCH |  |  | szt. | 1 |  | 0
329. | SIE-A5E01002953 | KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 316 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN100 PN16 |  |  | szt. | 1 |  | 0
330. | SIE-A5E01002955 | KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 316 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN150 PN16 |  |  | szt. | 1 |  | 0
331. | SIE-A5E01002957 | KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 316 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN200 PN16 |  |  | szt. | 1 |  | 0
332. | SIE-A5E01181656 | ZESTAW PRZEWODÓW DO MAGFLO O DŁUGOŚCI 20 M DO POŁĄCZENIA CZUJNIKA PRZEPŁYWU Z PRZETWORNIKIEM SYGNAŁU W KOMPLECIE: PRZEWÓD STANDARDOWY DO ZASILANIA CEWEK I SPECJALNY PRZEWÓD ELEKTRODOWY (PODWÓJNIE EKRANOWANY) |  |  | szt. | 1 |  | 0
333. | SIE-A5E02296464 | ZESTAW PRZEWODÓW DO MAGFLO O DŁUGOŚCI 15 M DO POŁĄCZENIA CZUJNIKA PRZEPŁYWU Z PRZETWORNIKIEM SYGNAŁUW KOMPLECIE: PRZEWÓD STANDARDOWY DO ZASILANIA CEWEK I SPECJALNY PRZEWÓD ELEKTRODOWY (PODWÓJNIE EKRANOWANY) |  |  | szt. | 1 |  | 0
334. | SIE-A5E02296494 | ZESTAW PRZEWODÓW DO MAGFLO O DŁUGOŚCI 30 M DO POŁĄCZENIA CZUJNIKA PRZEPŁYWU Z PRZETWORNIKIEM SYGNAŁU W KOMPLECIE: PRZEWÓD STANDARDOWY DO ZASILANIA CEWEK I SPECJALNY PRZEWÓD ELEKTRODOWY (PODWÓJNIE EKRANOWANY) |  |  | szt. | 1 |  | 0
335. | SIE-A5E02559816 | MAG 5000/6000 TERM.PLATE STD IP67 230VAC |  |  | szt. | 1 |  | 0
336. | SIE-A5E03354392 | BATTERY BACK UP FOR MAINS POWER SUPPLY 1 PC D-CELL (3.6 V, 19 AH). |  |  | szt. | 1 |  | 0
337. | SIE-A5E34346873 | TERMINAL BLOCK |  |  | szt. | 1 |  | 0
338. | SIE-ASK31N | Łącznik montażowy do siłowników SAL.. i zaworów VBF21.. DN65-150 |  |  | szt. | 1 |  | 0
339. | SIE-FDK:083N8025 | SITRANS F M ACCESSORY MAG 3100 GROUNDING & PROTECTION RING TYPE C, DN 100 (4"), |  |  | szt. | 1 |  | 0
340. | SIE-FDK:085U0220 | ZESTAW USZCZELNIAJĄCY DO IP68 DLA CZUJNIKA PRZEPŁYWU PRZEPŁYWOMIERZA MAGFLO, UMOŻLIWIA ZALANIE LUB ZAKOPANIE CZUJNIKA PRZEPŁYWU |  |  | szt. | 1 |  | 0
341. | SIE-FDK:085U0234 | DODAWALNY MODUŁ KOMUNIKACYJNY MODBUS RTU/RS485 DO PRZETWORNIKÓW MASS6000 I MAG6000 |  |  | szt. | 1 |  | 0
342. | SIE-FDK:085U1005 | SENSORPROM |  |  | szt. | 1 |  | 0
343. | SIE-FDK:085U1018 | ZESTAW DO MONTAŻU ROZŁĄCZNEGO, NAŚCIENNEGO PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH MAG5000/6000, IP67. ZAWIERA 4 DŁAWIKI M20X1,5 |  |  | szt. | 1 |  | 0
344. | SIE-FDK:087L4150 | Wewnętrzny Pakiet Baterii 33 AH do MAG 8000 z zestawem akcesorii do wymiany |  |  | szt. | 1 |  | 0
345. | SIE-FDK:087L4163 | Interfejs IRDA na USB do MAG8000 |  |  | szt. | 1 |  | 0
346. | SIE-LR100/ZESTAW | Radarowy przetwornik poziomu Sitrans LR100 z programatorem Bluetooth |  |  | szt. | 1 |  | 0
347. | SIE-SAL31.00T10 | Siłownik elektromechaniczny 10 Nm, 90°, 230 V AC, 3-stawny, 120 s |  |  | szt. | 1 |  | 0
348. | SIM-SPP-N118-1121-1-4-001 | Miernik przepływu |  |  | szt. | 1 |  | 0
349. | SOC-ER20.50A.G00 | Siłownik elektryczny 100..240V 50/60Hz |  |  | szt. | 1 |  | 0
350. | STE-01602.0-00 | Ogrzewacz półprzewodnikowy typ RC 016, AC/DC 110-250V, 8W ; IP54 ; montaż śrubowy; deklaracje CE,UL,VDE,EAC ; klasa izolacji II |  |  | szt. | 1 |  | 0
351. | STE-11100.0-01 | Termostat do ogrzewania typ KTO 111, -10 do +50°C, 1NC ; IP20 ; deklaracje CE,UL,VDE,EAC |  |  | szt. | 1 |  | 0
352. | STE-14001.0-00 | Ogrzewacz HG 140 AC/DC 110-250V 30W |  |  | szt. | 1 |  | 0
353. | TUR-1590731 | Czujnik położenia liniowego LI150P1-Q17LM1-LIU5X2 |  |  | szt. | 1 |  | 0
354. | TUR-46185 | Czujnik indukcyjny BI15-M30-AP6X-H1141; M30; 15mm; PNP NO; wtyczka M12 |  |  | szt. | 1 |  | 0
355. | TUR-RKC4.4T-5/TXL 6625504 | Przewód do czujnika z konektorem prostym; 4 pin żeńskie; konektor M12x1; długość 5mb PUR |  |  | szt. | 1 |  | 0
356. | VEG-B82.NPO.03409.02 | Przetwornik ciśnienia typ VEGABAR 82 |  |  | szt. | 1 |  | 0
357. | VEG-B83.AXDAFG4EHXKAMXX | Przetwornik pomiarowy ciśnienia z metalową komórką pomiarową VEGABAR 83 |  |  | szt. | 1 |  | 0
358. | VEG-B83.AXDAFG5EHXKAMXX | Przetwornik pomiarowy ciśnienia z metalową komórką pomiarową VEGABAR 83 |  |  | szt. | 1 |  | 0
359. | VEG-B83.NPO.00128.02 | Przetwornik ciśnienia typ VEGABAR 83 |  |  | szt. | 1 |  | 0
360. | VEG-VEGAPULS 31 RA-222 229 | Compact radar sensor for continuous level measurement 4 ... 20 mA/HART output, measuring range up to 15 m, accuracy ±2 mm, on-site display and 3-key operation |  |  | szt. | 1 |  | 0
361. | VEG-WL52.XXGAALD1CD1X | Sonda hydrostatyczna VEGAWELL 52 |  |  | szt. | 1 |  | 0
362. | VOL-VC-337 | Miernik cęgowy cyfrowy VOLTCRAFT VC-337, CAT III 300 V, CAT II 600 V |  |  | szt. | 1 |  | 0
363. | WIK-12227021 | Manometr 111.20.160mm R 1.6 0..1bar M20x1,5 obudowa metalowa |  |  | szt. | 1 |  | 0
364. | WIK-31132498 | Przetwornik ciśnienienia A-10; zakres /0-160bar/; wyjście 4-20mA; temperatura medium /0:+80/stC G1/4A |  |  | szt. | 1 |  | 0
365. | WIK-31209792 | Przetwornik ciśnienia A-10 0..16bar 4 ... 20 mA, 2-przewody G1/4A kl.0,5% 0-80stC, luźny przewód, IP 67 2 m , A-10-6-BG416-HD1Z-AA-DLB-ZW |  |  | szt. | 1 |  | 0
366. | WIK-31220517 | Przetwornik ciśnienia S-20 0..1bar, 4-20mA, kl.0,25% + G1/B, IP68 kabel 20mb |  |  | szt. | 1 |  | 0
367. | WIK-31223462 | Przetwornik ciśnienia S-20 0..10bar, 4-20mA, kl.0,25% + G1/B, IP68 kabel 20mb |  |  | szt. | 1 |  | 0
368. | WIK-31228524 | Manometr kwasoodporny membranowy kontaktowy radialny PGS43.100mm R 0..400mbar G1/2 821.1 |  |  | szt. | 1 |  | 0
369. | WIK-40388154 | A2G-40 30 Pa...300 Pa Konstrukcja obudowy: standard air2guide Akcesoria: z (2 plastikowymi złączkami kanałowymi 4 mm, 2 m wąż z PVC) |  |  | szt. | 1 |  | 0
370. | WIK-43371299 | Wakuometr glicerynowy 213.53.100mm R 1.0 -1..0bar M20x1,5 |  |  | szt. | 1 |  | 0
371. | WIK-43756000 | Przetwornik ciśnienia O-10 0-16bar G1/4A 4-20mA wtyczka M12x1 kl. 0,6% przeciążenie 5 razy, -40..100st.C. |  |  | szt. | 1 |  | 0
372. | WIK-7342466 | Manometr 111.10.100mm R 1.6 0..16bar G1/2 obudowa metalowa |  |  | szt. | 1 |  | 0
373. | WIK-7346259 | Manometr 111.12.040mm T 2.5 0..16bar G1/8 obudowa tworzywo |  |  | szt. | 1 |  | 0
374. | WIK-7391874 | Manometr 111.10.100mm R 1.6 0..10bar M20x1,5 obudowa metalowa |  |  | szt. | 1 |  | 0
375. | WIK-7391998 | Manometr 111.10.100mm R 1.6 0..4bar M20x1,5 obudowa metalowa |  |  | szt. | 1 |  | 0
376. | WIK-7392022 | Manometr 111.10.100mm R 1.6 0..6bar M20x1,5 obudowa metalowa |  |  | szt. | 1 |  | 0
377. | WIK-7399302 | Manometr 111.10.100mm R 1.6 0..10bar G1/2 obudowa metalowa |  |  | szt. | 1 |  | 0
378. | WIK-7400394 | Manometr 111.10.100mm R 1.6 0..1bar M20x1,5 obudowa metalowa |  |  | szt. | 1 |  | 0
379. | WIK-9021230 | Przetwornik ciśnienia S-11 z membraną czołową 0..10bar / 4..20mA G1/2B -30..100stC płaskie czoło z uszczelką typu O-ring wtyczka typu L 4-pinowa |  |  | szt. | 1 |  | 0
380. | XXX-B82.AXDASAGC | Przetwornik ciśnienia VEGABAR 82 |  |  | szt. | 1 |  | 0
381. | XXX-CELLBOX-PŁYTKA | Płytka z gniazdami do CellBOX H3 |  |  | szt. | 1 |  | 0
382. | XXX-CELLBOX-ZESTAW | Zestaw komorowy z rejestartorem Cell Box H3 |  |  | szt. | 1 |  | 0
383. | XXX-FLEXIM | Przepływonierz FLEXIM |  |  | szt. | 1 |  | 0
384. | XXX-FMZK-2 | Zawór kulowy 2-elementowy nierdzewny 2" |  |  | szt. | 1 |  | 0
385. | XXX-FS-124E | L2 Switch - 24 x GE RJ45 ports, 4 x GE SFP slots, Fanless, |  |  | szt. | 1 |  | 0
386. | XXX-FS-224E | Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 24 x GE RJ45 ports, 4 x GE SFP |  |  | szt. | 1 |  | 0
387. | XXX-FT-802 | Konwerter 10/100Base T <=> 100Base FX / SC / Multi-Mode / Max. 2 km / |  |  | szt. | 1 |  | 0
388. | XXX-GES-110 | Generator sygnałów GES-110 |  |  | szt. | 1 |  | 0
389. | XXX-HPL110 | Moduł kontroli obciążenia Unipower HPL110 3x400VAC |  |  | szt. | 1 |  | 0
390. | XXX-ILS2XDP | Rozdzielacz sygnału sterującego sterownika ILS 2xDP |  |  | szt. | 1 |  | 0
391. | XXX-K600/3 | Licznik cyfrowy do ON PIUSI K600 |  |  | szt. | 1 |  | 0
392. | XXX-MT-101 SET | Modułów telemetrycznych MT-101 SET (komplet: moduł, antena, kabel RS-232, instrukcja oraz CD z dokumentacją i oprogramowaniem narzędziowym) |  |  | szt. | 1 |  | 0
393. | XXX-MTU-3 | Sygnalizator wilgotności |  |  | szt. | 1 |  | 0
394. | XXX-NSF06 | Zawór dławiąco zwrotny fi6mm |  |  | szt. | 1 |  | 0
395. | XXX-PB/U 3.3.1 | Przycisk sterowania ABB PB/U 3.3.1 |  |  | szt. | 1 |  | 0
396. | XXX-PCD7.D457VT5F | Panel |  |  | szt. | 1 |  | 0
397. | XXX-PCVU06 | Zawó zwrotny fi6mm |  |  | szt. | 1 |  | 0
398. | XXX-POE-24-24W-G | Zasilacz |  |  | szt. | 1 |  | 0
399. | XXX-PTF-54-EXT/POE | Moduł |  |  | szt. | 1 |  | 0
400. | XXX-PTU/PTF-5-RACK | Obudowa |  |  | szt. | 1 |  | 0
401. | XXX-QLE2562 | Karta QLE2562 2x8GB FC z GBIC HBA PCIE |  |  | szt. | 1 |  | 0
402. | XXX-QUICKMOUNT PRO | MikroTik quickMOUNT PRO (QMP) |  |  | szt. | 1 |  | 0
403. | XXX-RACOM M!DGE2 (4G) | Router GSM: 4G/3G/2G, 4xEth, 1xRS232, 1xDI, 1xDO, DIN rail |  |  | szt. | 1 |  | 0
404. | XXX-RACOM M!DGE2-E-N-N | Router |  |  | szt. | 1 |  | 0
405. | XXX-RBDISCG-5ACD | MikroTik Disc Lite5 ac |  |  | szt. | 1 |  | 0
406. | XXX-ROS-W1603.2/L-0-P | Rozdzielnica 1x16A 5P/ 1x32A 5P 2x230V TVM 21 IP44 wyłącznik L-0-P |  |  | szt. | 1 |  | 0
407. | XXX-S0720530 | Taśma DYMO 12mm x 7m biała /czarny nadruk |  |  | szt. | 1 |  | 0
408. | DAN-131F6641 | FC-202P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |  |  | szt. | 1 |  | 0
409. | DAN-131F6765 | FC-202P22KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |  |  | szt. | 1 |  | 0
410. | DAN-1316775 | FC-202P37KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |  |  | szt. | 1 |  | 0
411. | DAN-131F6650 | FC-202P45KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |  |  | szt. | 1 |  | 0
RAZEM | [7 empty] | 0