## Arkusz1
Załącznik nr 1 do oferty w postępowaniu nr 978/PN-72/2023 na zadanie: „Sukcesywna dostawa urządzeń AKPiA stosowanych w układach sterowania i automatyki Wodociągów Miasta Krakowa S.A.”
Lp. | Nazwa artykułu | a | Producent | Nr indeksu zamawiającego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [w zł] | Wartość netto [w zł]
1 | ABB-266DSH.A.S.H.+ separator | Przetwornik różnicy ciśnień 266DSH |  |  |  | 1 |  | 0
2 | ABB-266DSH.B.P.H.Q.2.A.1.L1.I2 | Przetwornik różnicy ciśnień 266DSH |  |  |  | 1 |  | 0
3 | ABB-266DSH.F.S.S.A.2.A.1.L1.B2.I2 | Przetwornik różnicy ciśnień 266DSH |  |  |  | 1 |  | 0
4 | ABB-266GST.R.S.S.N.B.1.L1.I1.C1.SR20351 | Przetwornik ciśnienia 266GST |  |  |  | 1 |  | 0
5 | ABB-266HSH.H.S.T.A.1.L1.I2 | Przetwornik ciśnienia względnego 266HSH |  |  |  | 1 |  | 0
6 | ABB-266NSH.P.S.T.A.1.L1.I2 | Przetwornik ciśnienia absolutnego 266NSH |  |  |  | 1 |  | 0
7 | ABB-FEP632.Y0.A1.0125.D2.R2.B.1.S.0.A.70 | ProcessMaster FEP632 Przepływomierz elektromagnetyczny DN125 PN16, wersja rozdzielna, czujnik |  |  |  | 1 |  | 0
8 | ABB-FET632.Y0.F1.70.A.2.G0.DRM.ME.NFS | Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego FET632, ,wersja rołączna dla przepływomierzy serii ProcessMaster / HygienicMaster 630 |  |  |  | 1 |  | 0
9 | ABB-FSV430.Y0R1F100R0D4A1A1H1 | Przepływomierz VortexMaster FSV430 DN100 PN40 |  |  |  | 1 |  | 0
10 | ABB-TSP131.Y0S2P2F04Z9N1Z9P1S | SensyTemp TSP131 w osłonie wierconej |  |  |  | 1 |  | 0
11 | ABB-TSP131.Y0S2P2F04Z9N3Z9P1S | SensyTemp TSP131 w osłonie wierconej |  |  |  | 1 |  | 0
12 | ABB-TSP131.Y0S2P2F05Z9N3Z9P1S | SensyTemp TSP131 w osłonie wierconej |  |  |  | 1 |  | 0
13 | ABB-TSP331.Y0S4P2F04K1N3Z9P1T | SensyTemp TSP331 Czujnik temperatury z osłoną wierconą przeznaczony dla trudnych aplikacji |  |  |  | 1 |  | 0
14 | APA-AR662.B/P/P/P/WA | Regulator temperatury i innych wielkości fizycznych na szynę DIN, wyjścia 1, 2 i 3 przekaźnikowe, wyjście analogowe 0/4÷20 mA (aktywne), bez interfejsów RS485 i Etherne |  |  |  | 1 |  | 0
15 | APR-AR252/LCD/U | Przetwornik temperatury i wilgotności AR252, LCD, wyjście 0..10V |  |  |  | 1 |  | 0
16 | APR-AR518 | Miernik cyfrowy |  |  |  | 1 |  | 0
17 | APR-AR518/WA | Miernik AR518/WA |  |  |  | 1 |  | 0
18 | APR-AR553/I | Przetwornik temperatury, wejście Pt100 - zintegrowany czujnik, wyjście prądowe i napieciowe, obudowa naścienna IP65 -30/+60 |  |  |  | 1 |  | 0
19 | APR-AR592 | Programowalny przetwornik temperatury i sygnałów analogowych, wyjście prądowe 4÷20mA, separacja galwaniczna, obudowa na szynę DIN |  |  |  | 1 |  | 0
20 | APR-AR594/RS485 | Przetwornik AR594/RS485 |  |  |  | 1 |  | 0
21 | APR-AR650/P/P/P/WA | Regulator AR650 3 wyjścia przekaźnikowe, wyjście 0/4..20mA, |  |  |  | 1 |  | 0
22 | APR-AR715/S1/P/P/WA | Miernik przepływu / licznik impulsów, 230VAC, 2 wyj. przekaźnikowe, 4..20mA, |  |  |  | 1 |  | 0
23 | APR-AR770 | Separator listwowy, liniowe przetwarzanie sygnału prądowego 0÷22mA |  |  |  | 1 |  | 0
24 | APR-AR955 | Zestaw programujący do konfiguracji urządzen prod. APAR |  |  |  | 1 |  | 0
25 | APR-AR956 | Programator urządzeń APAR przy użyciu komputera PC z funkcją zasilania przetworników |  |  |  | 1 |  | 0
26 | ASC-400325-642 | Cewka M6 24VDC 20,8W |  |  |  | 1 |  | 0
27 | ASC-43004155, 43005429 | Cewka CM22-FT-4W 230VAC 356/238 - 400127-197 |  |  |  | 1 |  | 0
28 | ASC-511239-002 | Cewka 7,5W 24VDC |  |  |  | 1 |  | 0
29 | ASC-88122602 | Wtyczka typ 30 Pg11 |  |  |  | 1 |  | 0
30 | ASC---E238D005 | Zawór elektromagnetyczny 238 2/2NC G1 0,3..10bar -10..+85stC bez cewki i wtyczki |  |  |  | 1 |  | 0
31 | ASC-SCG210D189.24DC | Zawór elektromagnetyczny 1" SS 24VDC 0-7bar NC |  |  |  | 1 |  | 0
32 | ASC-SCG238D103EMO.230/AC | Zawór elektromagnetyczny 3/4" NC EPDM SS MO |  |  |  | 1 |  | 0
33 | ASC-SCG238D103EMO.24/DC | Zawór elektromagnetyczny 3/4" NC EPDM SS MO |  |  |  | 1 |  | 0
34 | ASC-SCG238E016 AC/DC | Zawór elektromagnetyczny 2/2NC G1.1/4 0,5-10bar M |  |  |  | 1 |  | 0
35 | ASC-SCG238E017.AC/DC | Zawór elektromagnetyczny 2/2 NC G11/2, 0,5-10 bar mos/NBR bez cewki |  |  |  | 1 |  | 0
36 | ASC-SCG238E018 AC/DC | Zawór elektromagnetyczny 238 2/2NC G2 0,3..10 bar, -10..85stC |  |  |  | 1 |  | 0
37 | ASC-SCG551A001MS.24VDC | Rozdzielacz NAMUR 3/2-5/2 G1/4 24VDC monostabilny |  |  |  | 1 |  | 0
38 | ASC-SCG551A017MS.24VDC | Zawór 5/2 m G1/4 24/DC 2-10 bar AL. + MS |  |  |  | 1 |  | 0
39 | AUM-Z034 | Panel sterowniczy do sterownika AUMATIC 01.1 DECKEL-ETB-AUMATIC-IR-OHNE PLATINE |  |  |  | 1 |  | 0
40 | AUM-Z035 | Karta wyświetlacza PRINT-E/H-AC01.1-A/H/R |  |  |  | 1 |  | 0
41 | BAL-BES 516-360-S4-C | Czujnik indukcyjny |  |  |  | 1 |  | 0
42 | DAN-018F7351 | Cewka BB 11W 230V/50Hz |  |  |  | 1 |  | 0
43 | DAN-018F7397 | Cewka BB 16W 24V DC |  |  |  | 1 |  | 0
44 | DAN-032U1082 | Zestaw naprawczy EV220B 50B NC FKM |  |  |  | 1 |  | 0
45 | DAN-032U1251 | Zawór elektromagnetyczny EV220B 10B 2/2NC G1/2 0,1..20bar kv=1,5 EPDM bez cewki i wtyczki |  |  |  | 1 |  | 0
46 | DAN-032U538331 | Zawór elektromagnetyczny EV251B 22B 2/2NC G1 0..10bar kv=3,5 NBR 230V/50Hz |  |  |  | 1 |  | 0
47 | DAN-032U7115 | Zawór elektromagnetyczny EV220B 15B 2/2NC G1/2 0,3..16bar kv=4 EPDM bez cewki i wtyczki |  |  |  | 1 |  | 0
48 | DAN-032U7125 | Zawór elektromagnetyczny EV220B 25B 2/2NC G1 0,3..16bar kv=11 EPDM bez cewki i wtyczki |  |  |  | 1 |  | 0
49 | DAN-032U7174 | Zawór elektromagnetyczny EV220B 40B 2/2NC G11/2 0,3..16bar kv=24 NBR bez cewki i wtyczki |  |  |  | 1 |  | 0
50 | DAN-042N1278 | Wtyczka do cewek BB/BA/AM/AK IP65 |  |  |  | 1 |  | 0
51 | DAN-060G6105 | Przetwornik ciśnienia MBS 1700 0..10bar / 4..20mA G1/2 |  |  |  | 1 |  | 0
52 | DAN-065Z0433 | Zawór regulacyjny obrotowy HFE 3 DN65/90 kvs=90 przyłącze kołnierzowe PN6 |  |  |  | 1 |  | 0
53 | DAN-082H0222 | Siłownik AMB 162 5Nm 3P 60s 230V |  |  |  | 1 |  | 0
54 | DAN-082H0238 | Siłownik AMB 182 15NM 3P 240S 230V |  |  |  | 1 |  | 0
55 | DAN-082H0250 | Zestaw połączenia AMB MULTI TYP |  |  |  | 1 |  | 0
56 | DAN-130B1235 | MCA 120 Profinet - z pokryciem |  |  |  | 1 |  | 0
57 | DAN-131B4215 | FC-102P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDXPrzetwornica częstotliwości VLT® HVAC Drive 4.0 KW / 5.5 HP, 380 - 480 VAC, IP20, filtr RFI Klasa A2, bez IGBT hamulca, Graficzny Panel LCP Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji. |  |  |  | 1 |  | 0
58 | DAN-131B8289 | Przetwornica częstotliwości typ FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX; moc 7,5kW; zasilanie 380-480VAC |  |  |  | 1 |  | 0
59 | DAN-131B8914 | Przetwornica częstotliwości typ FC-202P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX; moc 3kW; zasilanie 380-480VAC |  |  |  | 1 |  | 0
60 | DAN-131XXX2X | VLT® AQUA Drive FC 202 , Trójfazowe 380 - 480 VAC, (E20) IP20/Chassis, RFI klasa A1, Bezpieczny Stop Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji. |  |  |  | 1 |  | 0
61 | DAN-149B2415 | Zawór zwrotny płytkowy typ 802 DN50 PN16; zamknięcie płytkowe wspomagane sprężyną; tmax=200°C |  |  |  | 1 |  | 0
62 | EIF-FDU91-RG1AA | Ultradźwiękowy czujnik do bezkontaktowego pomiaru poziomu Prosonic S |  |  |  | 1 |  | 0
63 | EIH-71429910 | Wspornik 71429910 |  |  |  | 1 |  | 0
64 | EIH-FMR10/ZESTAW | Radarowy przetwornik poziomu, zestaw z ochronnikiem, programator bluetooth |  |  |  | 1 |  | 0
65 | EIH-FMR10-AAQBMWDEWFE2+R7 | Radarowy przetwornik poziomu + programator |  |  |  | 1 |  | 0
66 | EIH-FMR20/ZESTAW | Radarowy przetwornik poziomu, zestaw z ochronnikiem, programator bluetooth |  |  |  | 1 |  | 0
67 | EIH-FTL31-AA1U2AAWBJ | Wibracyjny sygnalizator poziomu cieczy i suchobiegu pomp Liquiphant FTL31 |  |  |  | 1 |  | 0
68 | EIH-FTL51-AGG2 | Wibracyjny sygnalizator poziomu Soliphant FTM51 |  |  |  | 1 |  | 0
69 | EIH-TR10-APD1BHMKG3000 | Termometr RTD Omnigrad M TR10 |  |  |  | 1 |  | 0
70 | ELX-ELCLUWO 111S 230VAC | ELCLUWO 111S 230VAC |  |  |  | 1 |  | 0
71 | ELX-ELCLUWO 112S 230V AC | Przekaźnik poziomu ELCLUWO 112S 230V AC |  |  |  | 1 |  | 0
72 | ELX-SKC-401.95P/7.5M | Sonda SKC-401.95P (95st.C,1.6MPa); z 5 elektrodami 5 elektrodami o długościach 1.5m każda; z izolacją PU; odstępniki 3szt. |  |  |  | 1 |  | 0
73 | ELX-SW-01/30M | Sonda przewodnościowa zawieszkowa SW-01/30m |  |  |  | 1 |  | 0
74 | ELX-SW-01/4M | Sonda przewodnościowa zawieszkowa l=4 m |  |  |  | 1 |  | 0
75 | ELX-SW-01/6M | Sonda przewodnościowa zawieszkowa l=6 m |  |  |  | 1 |  | 0
76 | IFM-IGS207 | Czujnik indukcyjny |  |  |  | 1 |  | 0
77 | IFM-IGS253 | Czujnik indukcyjny |  |  |  | 1 |  | 0
78 | IFM-TV2017 | Czujniki temperatury do pomp Seepex |  |  |  | 1 |  | 0
79 | INT-VEGAPULS C 21 | Sonda radarowa ze zintegrowanym kablem, do ciągłego pomiaru poziomu Order Code: RA - 222 22M |  |  |  | 1 |  | 0
80 | JMP-LDPS-11ST | Przetwornik sygnałowy dwuprzewodowy (separator); jednokanałowy; sygnał wybierany przełącznikami; wersja w obudowie STTCO |  |  |  | 1 |  | 0
81 | JMP-LUPS-11ME | Przetwornik wersja standardowa przetwornika sygnałowego z przełączanymi sygnałami 0...20mA, 4...20mA i 0...10V |  |  |  | 1 |  | 0
82 | JMP-LUPS-11ST | Przetwornik sygnałowy, wybór sygnałów przełącznikiem - sygnały standardowe |  |  |  | 1 |  | 0
83 | JUM-404391/000-454-405-659-15-015/000 | Hydrostatyczna sonda poziomu, 1bar (10m), 4...20mA, kabel 15m PE-LD nr art. 43011314 |  |  |  | 1 |  | 0
84 | JUM-405052/000-449-475-559-20-36-01/000 | Przetwornik ciśnienia DELOS SI; zakres: -1...1 bar, wyjście: 1 x PNP wyjście przełączające + wyjście analogowe, 4...20 mA, 3-przewodowo, przylącze procesowe: M20x1,5; przyłącze elektryczne: M12x1 |  |  |  | 1 |  | 0
85 | JUM-405052/000-483-475-575-20-36-01/000 | Przetwornik ciśnienia DELOS SI, zakres: -1...9bar ciśnienie względne, wyjście: 1 x PNP wyjście przełączające + wyjście analogowe, 4...20 mA, 3-przewodowo, przylącze procesowe: G3/4" z membraną czołową; przyłącze elektryczne: M12x1; |  |  |  | 1 |  | 0
86 | JUM-405052/000-483-475-576-20-36-01/000 | Przetwornik ciśnienia DELOS SI, zakres: -1...9bar ciśnienie względne, wyjście: 1 x PNP wyjście przełączające + wyjście analogowe, 4...20 mA, 3-przewodowo, przylącze procesowe: G1" z membraną czołową; przyłącze elektryczne: M12x1; |  |  |  | 1 |  | 0
87 | KRO-TIDAFLUX 23 | Przepływomierz TIDALFLUX , konwerter IFC 300F/PF 230 VAC |  |  |  | 1 |  | 0
88 | KRO-TIDAFLUX ZESTAW MONTAŻOWY | Elementy montażowe i spiętrzające z wyczystką |  |  |  | 1 |  | 0
89 | LUM-EA17N-E21000000000 | Miernik tablicowy EA17N 25A, bez atestu KJ |  |  |  | 1 |  | 0
90 | LUM-N21-00M0 | Miernik cyfrowy N21 wejście uniwersalne, zasilanie 24 do 230VAC/DC, wyjście alarmowe przekaźnikowe, bez atetu KJ |  |  |  | 1 |  | 0
91 | LUM-N30O-114800P0 | Miernik cyfrowy N30O, zasilanie 85..253VAC/DC, wyj. imp., analogowe, RS-485, jednostka m/min, bez atestu KJ |  |  |  | 1 |  | 0
92 | LUM-N30U-110500P0 | Miernik cyfrowy N30U, zasilanie 85..253VAC/DC, wyj. impulsowe, RS485, analogowe, jednostka mA, bez atestu KJ |  |  |  | 1 |  | 0
93 | LUM-NA5PLUS-TRU14200P0 | Miernik cyfrowy z bargrafem,T:bargraf 3-kolorowy, R:wyśw.czerwony, U:wej.uniwersalne, 1:wyj.prog.0/4-20mA, 4:wyj.dodatk. 4 przekaźniki, 2:zas.95-253V a.c/d.c., 00:wyk.katalogowe, P:wersja polska, 0:bez dodatkowych wymagań |  |  |  | 1 |  | 0
94 | LUM-P30U-101100P0 | Przetwornik temperatury P30U z wyświetlaczem, wejście uniwersalne, wyjście 0/4..20mA, wyjście przekaźnikowe, RS485 zasilanie 85..253VAC/DC, bez atestu KJ |  |  |  | 1 |  | 0
95 | LUM-PD14-0 | Programator do mierników N20, N20Z, przetworników P11, P12, P20 |  |  |  | 1 |  | 0
96 | MOX-A53/EU/DB9F | Konwerter RS232-RS422/485 optoizolacja |  |  |  | 1 |  | 0
97 | MOX-EDS-408A-MM-ST | Switch 6x Ethernet 2x Fiber zarządzalny |  |  |  | 1 |  | 0
98 | MOX-IKS-6726A-2GTXSFP-24-T | Baza switcha modułowego, 2 porty combo (gigabitowe), 8 portów RJ45 (Fast Ethernet), 2 sloty na moduły rozszerzeń, zasilanie pojedyncze 24VDC, temp. pracy: -40...75 st.C |  |  |  | 1 |  | 0
99 | MOX-IKS-6726A-2GTXSFP-HV-T | Baza switcha modułowego, 2 porty combo (gigabitowe), 8 portów RJ45 (Fast Ethernet), 2 sloty na moduły rozszerzeń, zasilanie pojedyncze 230VAC, temp. pracy: -40...75 st.C |  |  |  | 1 |  | 0
100 | MOX-IM-6700A-6MSC | Moduł interfejsowy: 6 portów światłowodu wielomodowego ze złączami SC (Fast Ethernet) |  |  |  | 1 |  | 0
101 | MOX-MGATE MB3170I | 1 portowa, zaawansowana brama Modbus serial-to-Ethernet z optoizolacją |  |  |  | 1 |  | 0
102 | MOX-MGATE MB3180/EU | Konwerter modbus TCP/RTU-ASCII 1xRS-232/422/485 |  |  |  | 1 |  | 0
103 | MOX-MGATE MB3280/EU | Standardowa brama Modbus z 2 portami RS-232/422/485 |  |  |  | 1 |  | 0
104 | MOX-NE-4110A-T | Serwer 1xRS-422/485 do zastosowań wbudowanych, temp. pracy od -40 do 75°C |  |  |  | 1 |  | 0
105 | MOX-NPORT 5230 | Serwer P1:RS-232,P2:RS-485/422 |  |  |  | 1 |  | 0
106 | MOX-NPORT 5232 | Serwer 2xRS-422/485 do sieci LAN |  |  |  | 1 |  | 0
107 | MOX-NPORT 5232I | Serwer 2xRS-422/485 do sieci LAN z optoizolacją |  |  |  | 1 |  | 0
108 | MOX-UPORT1150 | Port szeregowy na USB, 1x RS-232/422/485 |  |  |  | 1 |  | 0
109 | MOX-UPORT1150I | Konwerter 1x RS-232/422/485 na USB |  |  |  | 1 |  | 0
110 | MWL-HDR-30-12 | Zasilacz na szynę DIN 30W 12V 2A |  |  |  | 1 |  | 0
111 | MWL-MDR-100-24 | Zasilacz impulsowy |  |  |  | 1 |  | 0
112 | MWL-MDR-20-24 | Zasilacz impulsowy na szynę DIN 24V 1A |  |  |  | 1 |  | 0
113 | MWL-MDR-40-24 | Zasilacz impulsowy |  |  |  | 1 |  | 0
114 | MWL-NDR-120-24 | zasilacz na szynę DIN 120W 24V 5A |  |  |  | 1 |  | 0
115 | MWL-PSC-35A-C | Zasilacz buforowy modułowy Mean Well 13.8V DC; 1.7A,( 0.9A) |  |  |  | 1 |  | 0
116 | MWL-SDR-75-24 | Zasilacz impulsowy SDR-75-24 24V, 0~3.2A +/-1% 100mV 89% 32x125.2x102mm |  |  |  | 1 |  | 0
117 | PHO-2320018 | Przetwornik prądu stałego MINI-PS-12-24DC/5-15DC/2 |  |  |  | 1 |  | 0
118 | PHO-2858030 | Przekaźnik PT 3-PB-ST |  |  |  | 1 |  | 0
119 | PHO-2866611 | TRIO-UPS/1AC/24DC/5 Zasilacz UPS 24VDC |  |  |  | 1 |  | 0
120 | PHO-2866640 | Zasilacz MINI-DC-UPC/24SC/2 |  |  |  | 1 |  | 0
121 | PIL-751124 | Przekaźnik bezpieczeństwa typ PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |  |  |  | 1 |  | 0
122 | PPF-041647 | Pływakowy sygnalizator poziomu LFL2-CK-U-PVC5 |  |  |  | 1 |  | 0
123 | PPF-NBB1,5-8GM40-Z1 | Czujnik indukcyjny |  |  |  | 1 |  | 0
124 | PPF-NJ10-22-N-G5 | Czujnik indukcyjny |  |  |  | 1 |  | 0
125 | PPF-NJ5-11-N-G - 112726 | Czujnik indukcyjny |  |  |  | 1 |  | 0
126 | REL-440504 | Przekaźnik RM83-1011-25-1024 24VDC 1P |  |  |  | 1 |  | 0
127 | REL-805701 | Przekaźnik PI6-1P-24VDC |  |  |  | 1 |  | 0
128 | REL-858603 | Przekaźnik interfejsowy PIR6W-1P-12VDC |  |  |  | 1 |  | 0
129 | REL-860411 | Przekaźnik R4N-2014-23-1024-WTL 24VDC |  |  |  | 1 |  | 0
130 | REL-860414 | Przekaźnik R4N-2014-23-5230-WTL |  |  |  | 1 |  | 0
131 | SEL-PCIA-5Z | Czujnik indukcyjny; wbudowany M18; NO; strefa działania 5,0mm; zasilanie 90-250VAC; długość czujnika 77mm |  |  |  | 1 |  | 0
132 | SIE-6AV2123-2DB03-0AX0 | SIMATIC HMI DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP400 BASIC COLOR PN, EKRAN PANORAMICZNY 4", 65536 KOLORÓW, 4 PRZYCISKI FUNKCYJNE, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET (RJ45), KONFIGURACJA ZA POMOCĄ TIA PORTAL WINCC BASIC V13/STEP7 BASIC V13 LUB WYŻSZEGO |  |  |  | 1 |  | 0
133 | SIE-6AV2123-2GB03-0AX0 | SIMATIC DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP700 BASIC COLOR PN, EKRAN PANORAMICZNY 7", 65536 KOLORÓW, 8 PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET (RJ45), KONFIGURACJA ZA POMOCĄ TIA PORTAL WINCC BASIC V13/STEP7 BASIC V13 LUB WYŻSZEGO |  |  |  | 1 |  | 0
134 | SIE-6ED1052-1HB08-0BA1 | LOGO! 8.3 24RCE, MODUŁ LOGICZNY Z ETHERNETEM I WYŚWIETLACZEM, LOGOWANIE DANYCH NA KARTACH MICRO SD, WBUDOWANY WEB SERWER + STRONY UŻYTKOWNIKA, ZASILANIE 24V DC/AC, 8 WEJŚĆ BINARNYCH / 4 WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE (3A); PAMIĘĆ 400 BLOKÓW, MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY O |  |  |  | 1 |  | 0
135 | SIE-6ED1052-2FB08-0BA1 | LOGO! 8.3 230RCEO, MODUŁ LOGICZNY Z ETHERNETEM I BEZ WYŚWIETLACZA, LOGOWANIE DANYCH NA KARTACH MICRO SD, WBUDOWANY WEB SERWER + STRONY UŻYTKOWNIKA, ZASILANIE 115/230V DC/AC, 8 WEJŚĆ BINARNYCH 115/230V DC/AC / 4 WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE (3A); PAMIĘĆ 400 BLOKÓ |  |  |  | 1 |  | 0
136 | SIE-6EP1336-3BA10 | SITOP PSU8200 20A, UNIWERSALNY ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 110-230V AC 1-FAZOWE, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/20A |  |  |  | 1 |  | 0
137 | SIE-6EP1337-3BA00 | SITOP MODULAR 40, UNIWERSALNY ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 120/230V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/40A |  |  |  | 1 |  | 0
138 | SIE-6EP1961-3BA21 | SITOP PSE202U REDUNDANCY MODULE INPUT/OUTPUT: 24 V/40 A DC CAN BE USED FOR DECOUPLING OF 2 SITOP POWER SUPPLIES WITH 20 A MAX. OUTPUT CURRENT EACH |  |  |  | 1 |  | 0
139 | SIE-6EP3437-8SB00-0AY0 | SITOP PSU8200 24 V/40 A Regulated power supply Input: 3AC 400-500 V Output: 24 V DC/40 A |  |  |  | 1 |  | 0
140 | SIE-6ES7153-1AA03-0XB0 | SIMATIC ET 200M, MODUŁ INTERFEJSU IM 153-1 DP, MAKS. 8 MODUŁÓW S7-300 |  |  |  | 1 |  | 0
141 | SIE-6ES7153-2BA10-0XB0 | SIMATIC DP, ET 200M |  |  |  | 1 |  | 0
142 | SIE-6ES7197-1LA12-0XA0 | SIMATIC S7-400H, Y-Link for connection of single-channel DP slaves to S7-400H & AS 410H |  |  |  | 1 |  | 0
143 | SIE-6ES7212-1HE40-0XB0 | SIMATIC S7-1200, CPU 1212C DC/DC/PRZEKAŹNIK |  |  |  | 1 |  | 0
144 | SIE-6ES7214-1AG40-0XB0 | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C DC/DC/DC (WYMAGANY TIA PORTAL V13) !!! |  |  |  | 1 |  | 0
145 | SIE-6ES7214-1BG40-0XB0 | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, AC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A; 2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: AC 85 - 264 V AC AT 47 - 63 HZ, PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB |  |  |  | 1 |  | 0
146 | SIE-6ES7214-1HG40-0XB0 | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C DC/DC/PRZEKAŹNIK, 14 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 10 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/ 2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0 - 10V DC), ZASILANIE: 24V DC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 100 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, 1 PŁYTKĘ |  |  |  | 1 |  | 0
147 | SIE-6ES7215-1AG40-0XB0 | SIMATIC S7-1200, CPU 1215C DC/DC/DC FIRMWARE 4.X (WYMAGANY TIA PORTAL V13) |  |  |  | 1 |  | 0
148 | SIE-6ES7221-1BF32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 1221, 8 WEJŚĆ 24V DC, WEJŚCIA TYPU SINK/SOURCE |  |  |  | 1 |  | 0
149 | SIE-6ES7221-1BH32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 1221, 16 WEJŚĆ 24V DC, WEJŚCIA TYPU SINK/SOURCE |  |  |  | 1 |  | 0
150 | SIE-6ES7223-1BH32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 1223, 8 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 8 WYJŚĆ BINARNYCH (24V DC, TRANZYSTOROWYCH 0.5A) |  |  |  | 1 |  | 0
151 | SIE-6ES7223-1BL32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 1223, 16 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 16 WYJŚĆ BINARNYCH (24V DC, TRANZYSTOROWYCH 0.5A) |  |  |  | 1 |  | 0
152 | SIE-6ES7231-4HA30-0XB0 | SIMATIC S7-1200, PŁYTKA SYGNAŁOWA SB 1231, 1 WEJŚCIE ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/- 10V DC - 12 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0 - 20 MA) |  |  |  | 1 |  | 0
153 | SIE-6ES7231-4HD32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1231, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V) LUB PRĄDOWE (0-20 MA), ROZDZIELCZOŚĆ 13 BITÓW |  |  |  | 1 |  | 0
154 | SIE-6ES7231-4HF32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1231, 8 WEJŚĆ ANALOGOWYCH NAPIĘCIOWYCH (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V) LUB PRĄDOWYCH (0-20 MA, 4-20MA), ROZDZIELCZOŚĆ 13 BITÓW |  |  |  | 1 |  | 0
155 | SIE-6ES7231-5PD32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231 RTD, 4 X AI RTD MODULE |  |  |  | 1 |  | 0
156 | SIE-6ES7232-4HB32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1232, 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-10V - 14 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20 MA - 13 BITÓW) |  |  |  | 1 |  | 0
157 | SIE-6ES7232-4HD32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1232, 4 WYJŚCIA NAPIĘCIOWE (+/-10V - 14 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20 MA - 13 BITÓW) |  |  |  | 1 |  | 0
158 | SIE-6ES7234-4HE32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1234, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE / 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-10V - 14 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20/4-20 MA - 13 BITÓW) |  |  |  | 1 |  | 0
159 | SIE-6ES7241-1AH32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ KOMUNIKACYJNY CM 1241- RS232, ZŁĄCZE DB9 (MĘSKIE), OBSŁUGA KOMUNIKACJI FREEPORT |  |  |  | 1 |  | 0
160 | SIE-6ES7241-1CH30-1XB0 | SIMATIC S7-1200, PŁYTKA SYGNAŁOWA CB 1241, 1 INTERFEJS RS485, PRZYĄCZE ŚRUBOWE, OBSŁUGA TRYBU FREEPORT |  |  |  | 1 |  | 0
161 | SIE-6ES7241-1CH32-0XB0 | SIMATIC S7-1200, MODUŁ KOMUNIKACYJNY CM 1241, RS422/485, 9 PIN SUB D (KONEKTOR MĘSKI) |  |  |  | 1 |  | 0
162 | SIE-6ES7313-6CG04-0AB0 | SIMATIC S7-300, JEDNOSTKA CENTRALNA KOMPAKTOWA CPU 313C-2 DP, INTERFEJSY: MPI I DP, WBUDOWANE: 16 DI/16 DO, 3 SZYBKIE LICZNIKI (30 KHZ), 128 KB PAMIĘCI WORK, WYMAGANA KARTA MMC I 1 LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40PIN |  |  |  | 1 |  | 0
163 | SIE-6ES7315-2EH14-0AB0 | SIMATIC S7-300, jednostka centralna CPU 315-2 PN/DP, interfejsy: MPI/DP i Ethernet/PROFINET (switch 2 x RJ45), 384 KB pamięci work, wymagana karta MMC |  |  |  | 1 |  | 0
164 | SIE-6ES7321-1BL00-0AA0 | SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 32DI, 24 V DC, 1 X 40 PIN |  |  |  | 1 |  | 0
165 | SIE-6ES7326-1BK02-0AB0 | SIMATIC S7, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 326 DO SYSTEMÓW FAIL-SAFE, 24 wejścia DC 24V FAILSAFE z DIAGNOSTyką przerwania kabla, WYMAGANA LISTWA PRZYŁACZENIOWA 40 PIN |  |  |  | 1 |  | 0
166 | SIE-6ES7326-2BF10-0AB0 | SIMATIC S7, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 326 DO SYSTEMÓW FAIL-SAFE, 10 wyjść DC 24V/2A PP FAILSAFE z DIAGNOSTyką przerwania kabla, WYMAGANA LISTWA PRZYŁACZENIOWA 40 PIN |  |  |  | 1 |  | 0
167 | SIE-6ES7331-1KF02-0AB0 | SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 331, 8 WEJŚĆ, ROZDZIELCZOŚĆ 13 BITÓW, POMIAR U/I/REZYSTANCYJNY/PT100, NI100, NI1000, LG-NI1000, CZAS ODŚWIEŻANIA 66 MS, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN |  |  |  | 1 |  | 0
168 | SIE-6ES7331-7KF02-0AB0 | SIMATIC S7-300, moduł wejść analogowych SM 331, 8 wejść, pomiar U/I/termopary/rezystancyjny, wbudowane funkcje diagnostyczne, rozdzielczość 9/12/14 BITów, wbudowane funkcje diagnostyczne, izolacja optyczna, wymagana listwa przyłączeniowa 20 PIN |  |  |  | 1 |  | 0
169 | SIE-6ES7332-5HD01-0AB0 | SIMATIC S7-300, moduł wyjść analogowych SM 332, 4 wyjścia, pomiar U/I, wbudowane funkcje diagnostyczne, rozdzielczość 11/12 BITów, izolacja optyczna, wymagana listwa przyłączeniowa 20 PIN |  |  |  | 1 |  | 0
170 | SIE-6ES7334-0CE01-0AA0 | SIMATIC S7-300, moduł wejść/wyjść analogowych SM 334, 4 wejścia/2 wyjścia, brak izolacji, wymagana listwa przyłaczeniowa 20 PIN |  |  |  | 1 |  | 0
171 | SIE-6ES7392-1AM00-0AA0 | SIMATIC S7-300, LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (FRONT CONNECTOR) DLA MODUŁÓW SYGNAŁOWYCH, PRZYŁĄCZE ŚRUBOWE, 40-PIN |  |  |  | 1 |  | 0
172 | SIE-6ES7511-1AK02-0AB0 | SIMATIC S7-1500, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 1511-1 PN, PAMIĘĆ WORK: 150 KB NA PROGRAM I 1 MB DANE, INTERFEJS: PROFINET/ETHERNET (SWITCH 2 X RJ45; OBSŁUGA TRYBU IRT), PRZETWARZANIE OPERACJI BITOWYCH: 60 NS, WYMAGANA KARTA PAMIĘCI SIMATIC MEMORY CARD |  |  |  | 1 |  | 0
173 | SIE-6ES7521-1BL00-0AB0 | SIMATIC S7-1500, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH, 32 WEJŚĆ HF (24V DC), OPÓŹNIENIE 0.05-20MS; (WEJŚCIE TYPU 3. ZGODNIE Z IEC 61131); DIAGNOSTYKA, ALARMY PROCESOWE; WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (35 MM) |  |  |  | 1 |  | 0
174 | SIE-6ES7522-1BL01-0AB0 | SIMATIC S7-1500, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH, 32 WYJŚCIA (24V DC/0.5A), DIAGNOSTYKA; WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (35 MM) |  |  |  | 1 |  | 0
175 | SIE-6ES7531-7KF00-0AB0 | SIMATIC S7-1500, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH STANDARD, 8 WEJŚĆ NAPIĘCIOWYCH/PRĄDOWYCH/TC/4 WEJŚCIA RTD, ROZDZIELCZOŚĆ 16 BITÓW, DOKŁADNOŚĆ 0.3 %; DIAGNOSTYKA, ALARMY PROCESOWE; WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA |  |  |  | 1 |  | 0
176 | SIE-6ES7532-5HD00-0AB0 | SIMATIC S7-1500, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH, 4 WYJŚCIA NAPIĘCIOWE/PRĄDOWE, ROZDZIELCZOŚĆ 16 BITÓW, DOKŁADNOŚĆ 0.3 %, DIAGNOSTYKA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA |  |  |  | 1 |  | 0
177 | SIE-6ES7590-1AE80-0AA0 | SIMATIC S7-1500, SZYNA MONTAŻOWA, SZEROKOŚĆ: 482 MM / 19 CALI |  |  |  | 1 |  | 0
178 | SIE-6ES7592-1AM00-0XB0 | SIMATIC S7-1500, LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (FRONT CONNECTOR) DLA MODUŁÓW SYGNAŁOWYCH STANDARDOWYCH O SZEROKOŚCI 35MM, PRZYŁĄCZA ŚRUBOWE, 40-PIN, ZAWIERA 4 ZWORKI |  |  |  | 1 |  | 0
179 | SIE-6ES7822-1AE07-0YA5 | TIA PORTAL: SIMATIC STEP7 PROFESSIONAL V17, LICENCJA PRZENOŚNA (DOWNLOAD), |  |  |  | 1 |  | 0
180 | SIE-6ES7953-8LJ31-0AA0 | SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD F. S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 512 KB |  |  |  | 1 |  | 0
181 | SIE-6ES7953-8LL31-0AA0 | SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD P. S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 2 MBYTES |  |  |  | 1 |  | 0
182 | SIE-6ES7954-8LC03-0AA0 | SIMATIC S7, memory card for S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3, 3 V Flash, 4 MB |  |  |  | 1 |  | 0
183 | SIE-6ES7954-8LF03-0AA0 | SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 24 MBYTE |  |  |  | 1 |  | 0
184 | SIE-6ES7972-0AA02-0XA0 | SIMATIC S7, REPEATER RS485 DLA SIECI PROFIBUS/MPI, MAKSYMALNIE 31 NODÓW W SEGMENCIE SIECI; PRĘDKOŚĆ DO 12 MBITÓW/S, STOPIEŃ OCHRONY IP20 |  |  |  | 1 |  | 0
185 | SIE-6GK1500-3AA10 | PROFIBUS OBT OPT. BUS TERMINAL FOR CONNECT. A PROFIBUS CLIENT WITHOUT INTEGRATED OPT. INTERFACE TO OPTICAL PROFIBUS DP, WITHOUT SIMPLEX CONNECTOR |  |  |  | 1 |  | 0
186 | SIE-6GK1503-3CB00 | PROFIBUS OLM/G12 V4.0 OPTICAL LINK MODULE W. 1 RS485 AND 2 GLASS-FOC-INTERFACES (4 BFOC-SOCKETS) FOR STANDARD DISTANCES UP TO 2850 M, WITH WITH SIGNAL. CONTACT AND MEASURING OUTPUT |  |  |  | 1 |  | 0
187 | SIE-6GK7243-1BX30-0XE0 | SIMATIC S7-1200 COMMUNICATIONS PROCESSOR CP 1243-1 |  |  |  | 1 |  | 0
188 | SIE-6GK7243-5DX30-0XE0 | SIMATIC NET, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CM 1243-5 UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE SIMATIC S7-1200 DO SIECI PROFIBUS JAKO DP MASTER, KOMUNIKACJA PG/OP ORAZ S7 |  |  |  | 1 |  | 0
189 | SIE-6GK7243-7KX30-0XE0 | Procesor komunikacyjny CP 1243-7 LTE EU do łączenia SIMATIC S7-1200 z siecią LTE w częstotliwości Europejskiej |  |  |  | 1 |  | 0
190 | SIE-6GK7277-1AA10-0AA0 | SIMATIC NET, MODUŁ KOMPAKTOWEGO SWITCHA CSM 1277 W KONSTRUKCJI SIMATIC S7-1200, PROFINET/ETHERNET, 4 X RJ45, PRĘDKOŚĆ 10/100 MBITÓW/S, NIEZARZĄDZALNY, ZASILANIE 24V DC, DIAGNOSTYCZNE DIODY LED, DOKUMENTACJA NA CD |  |  |  | 1 |  | 0
191 | SIE-6NH9860-1AA00 | SINAUT ANT 794-4MR ANTENNA GSM QUADBAND ANTENNA FOR MD720-3 UND MD740-1; OMNIDIRECTIONAL; WEATHER RESISTANT FOR INSIDE UND OUTSIDE; 5M CONNECTION CABLE "LOW LOSS" FAST CONNECTED WITH THE ANTENNA; SMA CONNECTOR; INCL. MOUNTING BRACKET; SCREWS; DOWEL; |  |  |  | 1 |  | 0
192 | SIE-6NH9910-0AA31-0GA0 | TELECONTROL SERVER BASIC UPGR V3.1; UPGRADE FROM V2 AND V3.0 ON V3.1; OPC (UA) - SERVER FOR IP COMMUNICATION WITH S7-1200, ET200SP, RTU3000C; CONNECTION MANAGEMENT OF RTUS; ROUTING BETWEEN RTUS; MULTIPROJECT-CAPABLE; CONNECTION DIAGNOSE; STATION MONITORIN |  |  |  | 1 |  | 0
193 | SIE-7ME6310-3TC13-2AA1 | ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG3100 DN100 PN 16 |  |  |  | 1 |  | 0
194 | SIE-7ME6340-2DF13-6AA1 | ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG3100P DN25 PN40 |  |  |  | 1 |  | 0
195 | SIE-7ME6520-3MC13-2AA1 | ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 5100W DN80 PN16 ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI WODNO-ŚCIEKOWYCH |  |  |  | 1 |  | 0
196 | SIE-7ME6520-4HC13-2AA1 | ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 5100W DN150 PN16 |  |  |  | 1 |  | 0
197 | SIE-7ME6810-3TC31-1CB7 | BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SITRANS FM MAG 8000 |  |  |  | 1 |  | 0
198 | SIE-7ME6810-4HC31-1CB7 | Przepływomierz bateryjny |  |  |  | 1 |  | 0
199 | SIE-7ME6810-4PC31-1CB7 | Przepływomierz bateryjny |  |  |  | 1 |  | 0
200 | SIE-7ME6910-1AA10-1AA0 | PRZETWORNIK POMIAROWY MAG5000 IP67 230 V |  |  |  | 1 |  | 0
201 | SIE-7ME6920-1AA10-1AA0 | PRZETWORNIK POMIAROWY MAG6000, 230VAC |  |  |  | 1 |  | 0
202 | SIE-7ML1830-1DR | NAKRĘTKA PLASTIKOWA Z GWINTEM 1" BSPT DO MONTAŻU SOND ULTRADŹWIĘKOWYCH |  |  |  | 1 |  | 0
203 | SIE-A5E01002953 | KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 316 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN100 PN16 |  |  |  | 1 |  | 0
204 | SIE-A5E01002955 | KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 316 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN150 PN16 |  |  |  | 1 |  | 0
205 | SIE-A5E01002957 | KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 316 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN200 PN16 |  |  |  | 1 |  | 0
206 | SIE-A5E01181656 | ZESTAW PRZEWODÓW DO MAGFLO O DŁUGOŚCI 20 M DO POŁĄCZENIA CZUJNIKA PRZEPŁYWU Z PRZETWORNIKIEM SYGNAŁU W KOMPLECIE: PRZEWÓD STANDARDOWY DO ZASILANIA CEWEK I SPECJALNY PRZEWÓD ELEKTRODOWY (PODWÓJNIE EKRANOWANY) |  |  |  | 1 |  | 0
207 | SIE-A5E02296464 | ZESTAW PRZEWODÓW DO MAGFLO O DŁUGOŚCI 15 M DO POŁĄCZENIA CZUJNIKA PRZEPŁYWU Z PRZETWORNIKIEM SYGNAŁUW KOMPLECIE: PRZEWÓD STANDARDOWY DO ZASILANIA CEWEK I SPECJALNY PRZEWÓD ELEKTRODOWY (PODWÓJNIE EKRANOWANY) |  |  |  | 1 |  | 0
208 | SIE-A5E02296494 | ZESTAW PRZEWODÓW DO MAGFLO O DŁUGOŚCI 30 M DO POŁĄCZENIA CZUJNIKA PRZEPŁYWU Z PRZETWORNIKIEM SYGNAŁU W KOMPLECIE: PRZEWÓD STANDARDOWY DO ZASILANIA CEWEK I SPECJALNY PRZEWÓD ELEKTRODOWY (PODWÓJNIE EKRANOWANY) |  |  |  | 1 |  | 0
209 | SIE-A5E03354392 | BATTERY BACK UP FOR MAINS POWER SUPPLY 1 PC D-CELL (3.6 V, 19 AH). |  |  |  | 1 |  | 0
210 | SIE-FDK:083N8025 | SITRANS F M ACCESSORY MAG 3100 GROUNDING & PROTECTION RING TYPE C, DN 100 (4"), |  |  |  | 1 |  | 0
211 | SIE-FDK:085U0220 | ZESTAW USZCZELNIAJĄCY DO IP68 DLA CZUJNIKA PRZEPŁYWU PRZEPŁYWOMIERZA MAGFLO, UMOŻLIWIA ZALANIE LUB ZAKOPANIE CZUJNIKA PRZEPŁYWU |  |  |  | 1 |  | 0
212 | SIE-FDK:085U0234 | DODAWALNY MODUŁ KOMUNIKACYJNY MODBUS RTU/RS485 DO PRZETWORNIKÓW MASS6000 I MAG6000 |  |  |  | 1 |  | 0
213 | SIE-FDK:085U1018 | ZESTAW DO MONTAŻU ROZŁĄCZNEGO, NAŚCIENNEGO PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH MAG5000/6000, IP67. ZAWIERA 4 DŁAWIKI M20X1,5 |  |  |  | 1 |  | 0
214 | SIE-FDK:087L4150 | Wewnętrzny Pakiet Baterii 33 AH do MAG 8000 z zestawem akcesorii do wymiany |  |  |  | 1 |  | 0
215 | SIE-FDK:087L4163 | Interfejs IRDA na USB do MAG8000 |  |  |  | 1 |  | 0
216 | SIE-LR100/ZESTAW | Radarowy przetwornik poziomu Sitrans LR100 z programatorem Bluetooth |  |  |  | 1 |  | 0
217 | SOC-ER20.50A.G00 | Siłownik elektryczny 100..240V 50/60Hz |  |  |  | 1 |  | 0
218 | WIK-12227021 | Manometr 111.20.160mm R 1.6 0..1bar M20x1,5 obudowa metalowa |  |  |  | 1 |  | 0
219 | WIK-31132498 | Przetwornik ciśnienienia A-10; zakres /0-160bar/; wyjście 4-20mA; temperatura medium /0:+80/stC G1/4A |  |  |  | 1 |  | 0
220 | WIK-31209792 | Przetwornik ciśnienia A-10 0..16bar 4 ... 20 mA, 2-przewody G1/4A kl.0,5% 0-80stC, luźny przewód, IP 67 2 m , A-10-6-BG416-HD1Z-AA-DLB-ZW |  |  |  | 1 |  | 0
221 | WIK-31220517 | Przetwornik ciśnienia S-20 0..1bar, 4-20mA, kl.0,25% + G1/B, IP68 kabel 20mb |  |  |  | 1 |  | 0
222 | WIK-31223462 | Przetwornik ciśnienia S-20 0..10bar, 4-20mA, kl.0,25% + G1/B, IP68 kabel 20mb |  |  |  | 1 |  | 0
223 | WIK-31228524 | Manometr kwasoodporny membranowy kontaktowy radialny PGS43.100mm R 0..400mbar G1/2 821.1 |  |  |  | 1 |  | 0
224 | WIK-40388154 | A2G-40 30 Pa...300 Pa Konstrukcja obudowy: standard air2guide Akcesoria: z (2 plastikowymi złączkami kanałowymi 4 mm, 2 m wąż z PVC) |  |  |  | 1 |  | 0
225 | WIK-43371299 | Wakuometr glicerynowy 213.53.100mm R 1.0 -1..0bar M20x1,5 |  |  |  | 1 |  | 0
226 | WIK-43756000 | Przetwornik ciśnienia O-10 0-16bar G1/4A 4-20mA wtyczka M12x1 kl. 0,6% przeciążenie 5 razy, -40..100st.C. |  |  |  | 1 |  | 0
227 | WIK-7342466 | Manometr 111.10.100mm R 1.6 0..16bar G1/2 obudowa metalowa |  |  |  | 1 |  | 0
228 | WIK-7346259 | Manometr 111.12.040mm T 2.5 0..16bar G1/8 obudowa tworzywo |  |  |  | 1 |  | 0
229 | WIK-7391874 | Manometr 111.10.100mm R 1.6 0..10bar M20x1,5 obudowa metalowa |  |  |  | 1 |  | 0
230 | WIK-7391998 | Manometr 111.10.100mm R 1.6 0..4bar M20x1,5 obudowa metalowa |  |  |  | 1 |  | 0
231 | WIK-7392022 | Manometr 111.10.100mm R 1.6 0..6bar M20x1,5 obudowa metalowa |  |  |  | 1 |  | 0
232 | WIK-7399302 | Manometr 111.10.100mm R 1.6 0..10bar G1/2 obudowa metalowa |  |  |  | 1 |  | 0
233 | WIK-7400394 | Manometr 111.10.100mm R 1.6 0..1bar M20x1,5 obudowa metalowa |  |  |  | 1 |  | 0
234 | WIK-9021230 | Przetwornik ciśnienia S-11 z membraną czołową 0..10bar / 4..20mA G1/2B -30..100stC płaskie czoło z uszczelką typu O-ring wtyczka typu L 4-pinowa |  |  |  | 1 |  | 0
235 | XXX-B82.AXDASAGC | Przetwornik ciśnienia VEGABAR 82 |  |  |  | 1 |  | 0
236 | XXX-CELLBOX-PŁYTKA | Płytka z gniazdami do CellBOX H3 |  |  |  | 1 |  | 0
237 | XXX-CELLBOX-ZESTAW | Zestaw komorowy z rejestartorem Cell Box H3 |  |  |  | 1 |  | 0
238 | XXX-FLEXIM | Przepływonierz FLEXIM |  |  |  | 1 |  | 0
239 | DAN-131F6641 | FC-202P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |  |  |  | 1 |  | 0
240 | DAN-131F6765 | FC-202P22KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |  |  |  | 1 |  | 0
241 | DAN-1316775 | FC-202P37KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |  |  |  | 1 |  | 0
242 | DAN-131F6650 | FC-202P45KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |  |  |  | 1 |  | 0
243 | ABB-2CDE103001R1901 | ILTS-E3 rozłącznik z bezpiecznikami |  |  |  | 1 |  | 0
244 | ABB-M26.D.A.S.5.V.S.P.P.F.1.6.C.N.2. | Zblocze zaworowe |  |  |  | 1 |  | 0
245 | ABB-WABC2100 | Standardowa bateria do przepływomierza AquaMaster 3 z wtyczką MIL, stopień ochrony IP68 |  |  |  | 1 |  | 0
246 | APL-PC-28/0÷100KPA/PD/G1/2 | Przetwornik ciśnienia, zakres /0:+100kPa/; sygnał wyjściowy 4-20mA; przyłącze G1/2" |  |  |  | 1 |  | 0
247 | APL-PC-28/0÷10KPA/PD/M | Przetwornik ciśnienia |  |  |  | 1 |  | 0
248 | APL-PC-28/PZH/0...1000KPA/PD/G1/2 | Przetwornik PC-28/PZH/0...1000kPa/PD/G1/2 |  |  |  | 1 |  | 0
249 | APL-SG-25/PU PZH/TEFLON/0÷10MH2O/LT=15M | Sonda hydrostatyczna |  |  |  | 1 |  | 0
250 | APL-SG-25/TEFLON; LT=12M/0÷10M H2O/L=15M | Hydrostatyczna sonda głębokości do pomiaru poziomu |  |  |  | 1 |  | 0
251 | APL-SG-25S/0-6MH20/L=10MB | Sonda hydrostatyczna |  |  |  | 1 |  | 0
252 | APL-SG-25S/0-6MH20/L=15MB | Sonda hydrostatyczna |  |  |  | 1 |  | 0
253 | APL-ZS-30EX1 | Zasilacz separator EX |  |  |  | 1 |  | 0
254 | APL-ZSP-41 | Separator sygnałów |  |  |  | 1 |  | 0
255 | ASC-SCG238D102V.24/AC | ZAWOR 2/2 NC G 1/2 SS, FPM 24 VAC |  |  |  | 1 |  | 0
256 | ASC-SCG238D104VMO.24/DC | Zawór 2/2 NC SS FPM G1 24/DC ręczne przesterowanie MO |  |  |  | 1 |  | 0
257 | ASC-SGE238D005.230/50-60 | Zawór elektromagnetyczny ATEX |  |  |  | 1 |  | 0
258 | DAN-032U5256 | Zawór elektromagnetyczny EV250B 22BD 2/2NC G1 0..10/6bar EPDM woda |  |  |  | 1 |  | 0
259 | DAN-082H0161 | Siłownik AME435, napięcie 24, szybkość 15 s/mm, skok 20mm, waga 0,8 |  |  |  | 1 |  | 0
260 | EIH-71156817 | Kit CUS71D: wycieraczka |  |  |  | 1 |  | 0
261 | EIH-FTL51B-BKA7 | Wibracyjny sygnalizator poziomu |  |  |  | 1 |  | 0
262 | EIH-FTL51B-BKA7ABB | Wibracyjny sygnalizator poziomu |  |  |  | 1 |  | 0
263 | EIH-FTM51-AGG2L4 | Wibracyjny sygnalizator poziomu Soliphant M |  |  |  | 1 |  | 0
264 | EIH-TR10-APD1BHMK43000 | Czujnik temperatury |  |  |  | 1 |  | 0
265 | EIH-TW10-1D1BHMK00. | Osłona termometryczna |  |  |  | 1 |  | 0
266 | INT-MZ230714.B82. | Przetwornik pomiarowy ciśnienia z ceramiczną celą pomiarową |  |  |  | 1 |  | 0
267 | JMP-LUZS-22-2424-00 | Zasilacz listowy LUZS-22-2424-00 |  |  |  | 1 |  | 0
268 | JUM-404366/000-451-405-504-20-61/000 | Przetwornik ciśnienia dTRANS p30 wejście 0..0,25 bar ciśnienie względne wyjście 4...20mA |  |  |  | 1 |  | 0
269 | JUM-404391/000-452-405-659-15-010/000 | Hydrostatyczna sonda poziomu, 0.4bar (4m), 4...20mA, kabel 10m; 40/43000473 |  |  |  | 1 |  | 0
270 | JUM-902550/31-378 | Czujnik przylgowy Pt100 -50..+180stC; kabel 2.5m 90/00507000 |  |  |  | 1 |  | 0
271 | LUM-N32U-130000000M0 | Progr. miernik cyfrowy, we. temper. i dc 1:85-253 V a.c., 90-300 V d.c 3:wyj: 4 przek, RS-485, analog. 0000000:wykonanie standardowe M:polsko/angielska 0:bez dodatkowych wymagań |  |  |  | 1 |  | 0
272 | MWL-DR-UPS40 | Moduł redundantnego zasilania 24~29V 40A |  |  |  | 1 |  | 0
273 | MWL-LAD-120A | zasilacz buforowy 120W 13.8V 7.7A, 13.8V 1A |  |  |  | 1 |  | 0
274 | PHO-1096432 | Zasilacz UNO2-PS/1AC/24DC/240W |  |  |  | 1 |  | 0
275 | PHO-1424652 | Złącze przemysłowe 5-pinowe M12 Montaż na kablu Gniazdo proste |  |  |  | 1 |  | 0
276 | PHO-1424653 | Złącze przemysłowe 5-pinowe M12 Montaż na kablu Gniazdo kątowe |  |  |  | 1 |  | 0
277 | PHO-1507816 | Złącze 5-pinowe M12 Montaż na kablu wtyczka prosta |  |  |  | 1 |  | 0
278 | PHO-2864406 | Przetwornik MINI MCR-SL-I-I |  |  |  | 1 |  | 0
279 | PHO-2864422 | Przetwornik MINI MCR-SL-RPS-I-I |  |  |  | 1 |  | 0
280 | PIL-751102 | Przekaźnik bezpieczeństwa typ PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |  |  |  | 1 |  | 0
281 | PIL-751109 | Przekaźnik bezpieczeństwa typ PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |  |  |  | 1 |  | 0
282 | SIE-6AG1214-1BG40-4XB0 | SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/relay |  |  |  | 1 |  | 0
283 | SIE-6AG1223-1PH32-4XB0 | SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ RLY based on 6ES7223-1PH32-0XB0 with conformal coating, -20…+60 °C, digital input/output 8 DI/8 DQ, 8 DI 24 V DC, sink/source, 8 DQ, relay 2 A |  |  |  | 1 |  | 0
284 | SIE-6EP1332-2BA20 | SITOP PSU100S 24 V/2.5 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V/2.5 A DC |  |  |  | 1 |  | 0
285 | SIE-6EP3436-8SB00-0AY0 | SITOP PSU8200, ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 3x450-500V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/20A |  |  |  | 1 |  | 0
286 | SIE-6EP4134-0GB00-0AY0 | SITOP UPS1100 Battery module with warning not closed Lead batteries for SITOP DC-USV Module 6 A DC 24 V 7 Ah |  |  |  | 1 |  | 0
287 | SIE-6EP4134-3AB00-0AY0 | SITOP UPS1600 10 A Uninterrupted Power supply input: 24 V DC output: DC 24 V/10 A |  |  |  | 1 |  | 0
288 | SIE-6ES7155-5AA00-0AA0 | SIMATIC ET 200MP PROFINET IO-DEVICE INTERFACEMODULE IM 155-5 PN FOR ET 200MP ELEKTRONIKMODULES; UP TO 12 IOMODULES SHARED DEVICE UP TO 2 IO-CONTROLLER; MRP; FWUPDATE; |  |  |  | 1 |  | 0
289 | SIE-6ES7212-1AE40-0XB0 | SIMATIC S7-1200, CPU 1212C DC/DC/DC FIRMWARE 4.X (WYMAGANY TIA PORTAL V13) |  |  |  | 1 |  | 0
290 | SIE-6ES7212-1BE40-0XB0 | SIMATIC S7-1200, CPU 1212C AC/DC/PRZEKAŹNIK (WYMAGANY TIA PORTAL V13) |  |  |  | 1 |  | 0
291 | SIE-6ES7307-1EA01-0AA0 | SIMATIC S7-300 STABILIZED POWER SUPPLY PS307 INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: DC 24 V DC/5 A |  |  |  | 1 |  | 0
292 | SIE-6ES7307-1KA02-0AA0 | SIMATIC S7-300, zasilacz PS 307, napięcie wejścia: 120/230V AC, napięcie wyjścia: 24V DC / 10A |  |  |  | 1 |  | 0
293 | SIE-6ES7336-4GE00-0AB0 | SIMATIC S7, moduł wejść ANALOGowych SM 336 do systemów Fail-Safe, 6 wejść 15 BITów; obsługuje protokół HART, wymagana listwa przyłaczeniowa 20 PIN |  |  |  | 1 |  | 0
294 | SIE-6ES7515-2AM02-0AB0 | SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, jednostka centralna z 500 KB pamięci roboczej na program i 3 MB na dane, 1. interfejs: PROFINET IRT z 2-portowym przełącznikiem, 2. interfejs: PROFINET RT, wydajność 30 ns, SIMATIC Wymagana karta pamięci |  |  |  | 1 |  | 0
295 | SIE-6ES7532-5HF00-0AB0 | SIMATIC S7-1500, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH HIGH SPEED, 8 WYJŚĆ NAPIĘCIOWYCH/PRĄDOWYCH, ROZDZIELCZOŚĆ 16 BITÓW, DOKŁADNOŚĆ 0.3 %; DIAGNOSTYKA; WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA (35 MM) |  |  |  | 1 |  | 0
296 | SIE-6ES7590-1AF30-0AA0 | SIMATIC S7-1500, MOUNTING RAIL 530 MM (APPR. 13.8 INCH); INCL. GROUNDING ELEMENT, INTEGRATED DIN RAIL FOR MOUNTING OF SMALL COMPONENTS SUCH AS CLAMPS, FUSES OR RELAYS |  |  |  | 1 |  | 0
297 | SIE-6ES7822-1AE08-0YA5 | SIMATIC STEP 7 PROFESSIONAL V18, FLOATING LICENSE DOWNLOAD; ENGINEERING SOFTWARE IN THE TIA PORTAL; SOFTWARE, DOCUMENTATION AND LICENSE KEY FOR DOWNLOAD; CLASS A; 9 LANGUAGES: DE,EN,ZH INCLUDED, FR,ES,IT,RU,JA,KO AS DOWNLOAD; EXECUTABLE ON WINDOWS 10; WIN |  |  |  | 1 |  | 0
298 | SIE-6ES7822-1AE08-0YE5 | SIMATIC STEP 7 Professional V18, upgrade V11..V17-> V18 or V17/2021 Combo -> V18/2021 SR1 combo floating license DL; engineering software in TIA Portal; software, documentation and license key for download; class A; 9 languages: de,en,zh included, fr,es,i |  |  |  | 1 |  | 0
299 | SIE-6ES7954-8LE03-0AA0 | SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 12 MBYTE |  |  |  | 1 |  | 0
300 | SIE-6ES7954-8LP03-0AA0 | SIMATIC MEMORY CARD, KARTA PAMIĘCI FLASH DLA STEROWNIKÓW S7-1200/S7-1500, 3.3V, 2 GB |  |  |  | 1 |  | 0
301 | SIE-7ME6520-4PC13-2AA1 | ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 5100W DN200 PN16 NBR |  |  |  | 1 |  | 0
302 | SIE-7ME6520-4VC13-2AA1-Z WK36 | Elektromagnetyczny czujnik przepływu SITRANS FM MAGFLO 5100W DN250 PN16, ROZSZERZONA GWARANCJA + OPROGRAMOWANIE |  |  |  | 1 |  | 0
303 | SIE-A5E01181647 | ZESTAW PRZEWODÓW DO MAGFLO O DŁUGOŚCI 10 M DO POŁĄCZENIA CZUJNIKA PRZEPŁYWU Z PRZETWORNIKIEM SYGNAŁU W KOMPLECIE: PRZEWÓD STANDARDOWY DO ZASILANIA CEWEK I SPECJALNY PRZEWÓD ELEKTRODOWY (PODWÓJNIE EKRANOWANY) |  |  |  | 1 |  | 0
304 | WIK-14319870 | Wyłącznik pływakowy OEM |  |  |  | 1 |  | 0
305 | WIK-14319872 | Wyłącznik pływakowy OEM |  |  |  | 1 |  | 0
306 | WIK-31259458 | Przetwornik ciśnienia A-10 ; 0...10 bar względne; 4...20 mA, 2-W @ 8...30 V DC |  |  |  | 1 |  | 0
307 | WIK-45397431 | Manowakuometr puszkowy 612.20.100mm R 1.6 -20...40 kPa G1/2 |  |  |  | 1 |  | 0
308 | XXX-AGM06 | Green Cell AGM VRLA 12V 9Ah bezobsługowy akumulator do zasilaczy awaryjnych |  |  |  | 1 |  | 0
309 | XXX-AGM18 | Akumulator Green Cell AGM VRLA 12V 2.3Ah bezobsługowy |  |  |  | 1 |  | 0
310 | XXX-CELLBOX ZESTAW | Zestaw komorowy z rejestartorem Cell Box H3 |  |  |  | 1 |  | 0
311 | XXX-CSBGP12172F1 | Akumulator 7.2 Ah/12 V |  |  |  | 1 |  | 0
312 | XXX-CSBGP12172F2 | Akumulator 7.2 Ah/12 V |  |  |  | 1 |  | 0
313 | XXX-DA305 | Replikator portu Ethernet |  |  |  | 1 |  | 0
314 | XXX-DN050024E03 | Zasilacz |  |  |  | 1 |  | 0
315 | XXX-DRC-100B | Zasilacz 100W 27.6V 3.5A, 27.6V 1.25A |  |  |  | 1 |  | 0
316 | XXX-DS-3T0510HP-E/HS | Switch przemysłowy 8x PoE + 2x SFP, Gigabit - Hikvision |  |  |  | 1 |  | 0
317 | XXX-FLEXIM DN800 | Przepływonierz FLEXIM Dn800 |  |  |  | 1 |  | 0
318 | XXX-MIK-6FT08AL443 | Przepływomierz |  |  |  | 1 |  | 0
319 | XXX-SE 515/1-MS | Sonda pH |  |  |  | 1 |  | 0
320 | YUA-NP7-12L | Akumulator YUASA, AGM, NP 7-12L, 12V 7Ah. Szerokie złącze, typ terminala FASTON 6.35mm, wymiary w mm: 151(dł) x 65(szer.) x 97.5(całkowita wysokość) |  |  |  | 1 |  | 0
321 | YUA-NPW45-12 YUASA | Akumulator kwasowo ołowiowy; 12V; 8.5Ah; AGM; bezobsługowy; 151x65x94mm |  |  |  | 1 |  | 0
322 | SIE-7ME6810-4PC31-1CB6 | Przepływomierz bateryjny MAG 8000 DN200 PN16, - ZASILANIE 12-24 V AC/DC W |  |  |  | 1 |  | 0
323 | SIE-7ME6810-3MC31-1CB6 | Przepływomierz bateryjny MAG 8000 DN80 PN16, - ZASILANIE 12-24 V AC/DC W |  |  |  | 1 |  | 0
324 | SIE-7ME6810-4HC31-1CB6 | Przepływomierz bateryjny MAG 8000 DN150 PN16, - ZASILANIE 12-24 V AC/DC W |  |  |  | 1 |  | 0
325 | SIE-7ME6810-5DC31-1CB6 | Przepływomierz bateryjny MAG 8000 DN300 PN16, - ZASILANIE 12-24 V AC/DC |  |  |  | 1 |  | 0
326 | SIE-A5E01002962 | Komplet (2 szt.) pierścieni uziemiających ze stali AISI 316 dla czujnika MAG8000 DN300 PN16 |  |  |  | 1 |  | 0
327 | SIE-A5E01002952 | Komplet (2 szt.) pierścieni uziemiających ze stali AISI 316 dla czujnika MAG8000 DN80 PN16 |  |  |  | 1 |  | 0
328 | 134H3261 | FC-202N315T4E5MH4TGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX VLT® AQUA Drive FC-202 (N315) 315 KW / 450 HP, Trójfazowe 380 - 480 VAC, IP54/typ 12 + ekran zas. RFI klasa A1 (C2) |  |  |  | 1 |  | 0
329 | 134H3264 | FC-302N250T5E5MH4BGR3XXSXXXXAXBXCXXXXDX VLT® AutomationDrive FC-302 (N250) 250 KW / 350 HP, Trójfazowe 380 - 500 VAC, IP54/typ 12 + ekran zas. RFI klasa A1 (C2) Z IGBT hamulca (brake ch.) Graficzny Panel LCPPCB 3C3 + wzmocnieni |  |  |  | 1 |  | 0
| RAZEM: | [6 empty] | 0