## Arkusz1
Załącznik nr 1 do oferty w postępowaniu nr 416/PN-49/2025 na zadanie: "Sukcesywna dostawa urządzeń AKPiA stosowanych w układach sterowania i automatyki Wodociągów Miasta Krakowa S.A. ”
Lp. | Nazwa artykułu | KOD | Producent | Nr indeksu zamawiającego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [w zł] | Wartość netto [w zł]
1. | OHY145J12 Rączka żółto-czerwona IP65, długość 145mm, na wałek 12mm, oznaczenie: I-0, ON-OFF, blokada kłódkowa w pozycji OFF | ABB-1SCA022381R2370 |  |  |  | 1 |  | 0
2. | OTP16T3M Rozlącznik w obudowie | ABB-1SCA022400R9910 |  |  |  | 1 |  | 0
3. | XLP3-6BC rozłącznik bezp 630A, 6 zazcisków mostkowych | ABB-1SEP101975R0002 |  |  |  | 1 |  | 0
4. | PSR37-600-70 softstart 18.5kW 37A | ABB-1SFA896110R7000 |  |  |  | 1 |  | 0
5. | PSR60-600-70 Softstart; moc 30kW; prąd 60A | ABB-1SFA896112R7000 |  |  |  | 1 |  | 0
6. | Nypel 1/4 80.0120.14 | AGN-2010-1/4 |  |  |  | 1 |  | 0
7. | Mufa 1/4w | AGN-3000-1/4 |  |  |  | 1 |  | 0
8. | Trójnik gwintowany T G1/4w 80.0201.14 | AGN-4000-1/4 |  |  |  | 1 |  | 0
9. | Sygnalizator poziomu; pływakowy; zakres regulowany kablem; kabel 20mb; | APL-ERH-01-18/20MB |  |  |  | 1 |  | 0
10. | Przetwornik PC-28/0...1MPa/PD/S-CompCh/G1/2" Tantal/Teflon | APL-PC-28/0...1MPA/PD/S-COMPCH/G1/2" |  |  |  | 1 |  | 0
11. | Przetwornik PC-28/PZH/0...1000kPa/PD/G1/2 | APL-PC-28/PZH/0...1000KPA/PD/G1/2 |  |  |  | 1 |  | 0
12. | Przetwornik PC-28/PZH/0÷1000kPa/SG/G1/4 - kabel 3m | APL-PC-28/PZH/0÷1000KPA/SG/G1/4 |  |  |  | 1 |  | 0
13. | Programowalny wskaźnik dwuprogowy PMS-920 230VAC | APL-PMS-920 |  |  |  | 1 |  | 0
14. | Puszka łączeniowa | APL-PP |  |  |  | 1 |  | 0
15. | Przetwornik różnicy ciśnień PR-28/0÷100kPa/0÷100kPa/PD/4÷20mA/P | APL-PR-28/0÷100KPA/0÷100KPA/PD/4÷20MA/P |  |  |  | 1 |  | 0
16. | Hydrostatyczna sonda głębokości do pomiaru poziomu | APL-SG-25/0-10MH2O/L=15MB |  |  |  | 1 |  | 0
17. | Sonda hydrostatyczna - Aplisens SG-25S / 0 - 4m / L = 15m | APL-SG-25S/0÷4MH2O/L=15M |  |  |  | 1 |  | 0
18. | Hydrostatyczna sonda głębokości do pomiaru poziomu ścieków | APL-SG-25S/0-4MH2O/L=15MB |  |  |  | 1 |  | 0
19. | Zasilacz separator EX | APL-ZS-30/1EX |  |  |  | 1 |  | 0
20. | Przetwornik temperatury i wilgotności AR252, LCD, wyjście 0..10V | APR-AR252/LCD/U |  |  |  | 1 |  | 0
21. | Cyfrowy miernik temperatury i analogowych sygnałów standardowych, wyjście analogowe , 5 kolorowy wyświetlacz 20mm, tablicowy 96x48mm, zasilanie 24Vac/dc i 230Vac | APR-AR517/WA |  |  |  | 1 |  | 0
22. | Przetwornik temperatury AR580 0-10V | APR-AR580/U |  |  |  | 1 |  | 0
23. | Termostat ST-12 do zabudowy z kapilarą 0,9 m, 30-120 C | APR-ST-12 |  |  |  | 1 |  | 0
24. | Elektrozawór L133B16-ZA10A G1/2X12,5 V24/DC L133 SERIES, 2/2NC, G1/2, PILOT OPERATED HUNG DIAPHRAGM, NBR SEAL, D-12,5MM, WITH COIL ZA10A 24/DC | ASC-L133BEDYA10AF1 |  |  |  | 1 |  | 0
25. | Zawór 551 G1/4 ES NAMUR MS 24/DC | ASC-SCG551A001MS.24/DC |  |  |  | 1 |  | 0
26. | Skrzynka pilotowa | ASC-X110509175001F1 |  |  |  | 1 |  | 0
27. | Sterownik PLC z HMI EXL6 - 5.7", 12 DI (24V, 4 HSC), 6 DO (przekaźnik 2A), 4 AI (0-10V, 0-20mA, 4-20mA) | AST-HEXT371C112 |  |  |  | 1 |  | 0
28. | Moduł | BEC-CX9020-0115 / 000157681 |  |  |  | 1 |  | 0
29. | Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1000 Ohm | BEL-P1000A |  |  |  | 1 |  | 0
30. | Siłownik obrotowy, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54 | BEL-SM230ASR |  |  |  | 1 |  | 0
31. | Przewód zasilający BiT 1000 Power 4G25 0,6/1kV | BIT-EM9089 |  |  |  | 1 |  | 0
32. | Przewód falownikowy podwójnie ekranowany 2XSLCYK-J FR 3x35+ 3G4mm2/1kV | BIT-IP2226 |  |  |  | 1 |  | 0
33. | Przewód ekranowany LIYCY 4x0,75 /300V | BIT-S30617 |  |  |  | 1 |  | 0
34. | Zawór sterowany elektromagnetycznie CD07-5/2DS-G014-024DC | BSR-5776270220 |  |  |  | 1 |  | 0
35. | Zawór elektromagnetyczny typ 5420-G03,0-BA61-BA61-B5-024/DC-02 DN3, przyłącze pod wężyk 6/4, 24VDC | BUR-00134630 |  |  |  | 1 |  | 0
36. | Zawór 5282-00-A20,0FFVAGM84-0-024/UC-CD | BUR-003551 |  |  |  | 1 |  | 0
37. | Akumulatur HR1221; 12V; 5.1Ah; 90mm(s)x70mm(gł)x101mm(h) | CSB-HR1221 |  |  |  | 1 |  | 0
38. | Cewka BB 11W 230V/50Hz | DAN-018F7351 |  |  |  | 1 |  | 0
39. | Cewka BB 16W 24V DC | DAN-018F7397 |  |  |  | 1 |  | 0
40. | Zawór elektromagnetyczny EV220B 40B 2/2NC G11/2 0,3..16bar kv=24 EPDM bez cewki i wtyczki | DAN-032U7140 |  |  |  | 1 |  | 0
41. | Zawór elektromagnetyczny EV220B 40B 2/2NC G11/2 0,3..16bar kv=24 NBR bez cewki i wtyczki | DAN-032U7174 |  |  |  | 1 |  | 0
42. | Wtyczka do cewek BB/BA/AM/AK IP65 | DAN-042N1278 |  |  |  | 1 |  | 0
43. | Siłownik AMB 182 15NM 3P 240S 230V | DAN-082H0238 |  |  |  | 1 |  | 0
44. | Zespół wentylat. 70x70x25mm z pokryciem | DAN-130B1096 |  |  |  | 1 |  | 0
45. | LCP 102 Graficzny panel sterujacy (GLCP) | DAN-130B1107 |  |  |  | 1 |  | 0
46. | MCA 120 Profinet - z pokryciem | DAN-130B1235 |  |  |  | 1 |  | 0
47. | Przetwornica częstotliwości typ FC-202P7K5T4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX; moc 7,5 kW; zasilanie 3x380-480VAC; IP20; filtr RFI Class A2; safe stop; panel graficzny | DAN-131F9629 |  |  |  | 1 |  | 0
48. | VLT MIDI Fan 50x20 IP21 PWM | DAN-132B0351 |  |  |  | 1 |  | 0
49. | Fan assembly 127x127x38 mm | DAN-134B7150 |  |  |  | 1 |  | 0
50. | Softstart MCD60020BT5S1X20CV2 | DAN-136G7346 |  |  |  | 1 |  | 0
51. | Softstarter MCD202007T4CV3, MCD 2007 kW 18A:4-6: 354, 3 fazowe 200-440 VAC, | DAN-175G5209 |  |  |  | 1 |  | 0
52. | Zestaw wentyltorów dla FC-202N200T4E54 | DAN-176FXXX1 |  |  |  | 1 |  | 0
53. | Ogranicznik przepięć DEHNrail DR M 2P 255, 2-bieg. | DEH-953200 |  |  |  | 1 |  | 0
54. | Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A 0,03A typ AC xPole Home HNC-25/2/003 | EAT-194690 |  |  |  | 1 |  | 0
55. | Wyłącznik nadprądowy 1P B 6A 6kA AC xPole Home HN-B6/1 194818 | EAT-194818 |  |  |  | 1 |  | 0
56. | Wentylator | EBM-G2E108-AA01-50 |  |  |  | 1 |  | 0
57. | Tuleja zaciskowa 1 1/2" 100bar 316L | EIH-52003665 |  |  |  | 1 |  | 0
58. | Kit: Field housing cover with navigator | EIH-71269458 |  |  |  | 1 |  | 0
59. | Elektroda pH ORBISINT | EIH-CPS11D-7AA21 |  |  |  | 1 |  | 0
60. | Optyczny czujnik mętności i gęstości osadu Turbimax CUS51D | EIH-CUS51D-AAD1A4 |  |  |  | 1 |  | 0
61. | Czujnik Turbimax CUS71D | EIH-CUS71D |  |  |  | 1 |  | 0
62. | Zetaw serwisowy CUS71 | EIH-CUS71D/KIT |  |  |  | 1 |  | 0
63. | Radarowy przetwornik poziomu, zestaw z ochronnikiem, programator bluetooth | EIH-FMR20/ZESTAW |  |  |  | 1 |  | 0
64. | Przekaźnik poziomu ELCLUWO 112S 230V AC | ELX-ELCLUWO 112S 230V AC |  |  |  | 1 |  | 0
65. | Sonda ciśnieniowa z gniazdem i wtyczką , 3 elektrody prętowe (stal kwasoodporna) każda o długości 1.0m, izolacja PU, do 95°C, 2 odstępniki. | ELX-SKC-201.95G.K.1 |  |  |  | 1 |  | 0
66. | Sonda SKC-401.95G (95st.C/1.6MPa) z 5 elektrodami każda o długości 1m ,z izolacją PU, z 2 odstępnikiami. | ELX-SKC-401.95G/5M |  |  |  | 1 |  | 0
67. | Dławnica kablowa poliamidowa PG11 IP68 DP 11/H szara | ERG-DP 11/H |  |  |  | 1 |  | 0
68. | Koncówka tulejkowa izolowana podwójna HI 2x0,75/10 1op.=100szt. | ERG-E08KH-02020104401 |  |  |  | 1 |  | 0
69. | Dotykowy panel operatorski Astraada HMI, matryca TFT 4,3” (480x272, 65k), RS232, 3x RS485 USB Client/Host, Ethernet, | FAN-AS46TFT0405 |  |  |  | 1 |  | 0
70. | Panel operatorski | FAN-AS46TFT1107 |  |  |  | 1 |  | 0
71. | Wąskoprofilowy przekaźnik EMR 1P 6A 24V DC | FIN-34.51.7.024.0010 |  |  |  | 1 |  | 0
72. | Wentylator z filtrem, wymiar 3 - 175x175mm 230V AC | FIN-7F.20.8.230.3100 |  |  |  | 1 |  | 0
73. | Obudowa 350X300X160mm IP65 autom. dystryb. drzwi pełne (poliester) Orion+ FL204B | HAG-FL204B |  |  |  | 1 |  | 0
74. | orion+ Obudowa poliester 800x600x300mm, IP66, BOX-struct., d.transparentne | HAG-FL279B |  |  |  | 1 |  | 0
75. | Płyta montażowa 350x300mm stal System C Orion+ | HAG-FL404A |  |  |  | 1 |  | 0
76. | Płyta montażowa metalowa FL415A H800 L600 SYSTEM-C | HAG-FL415A |  |  |  | 1 |  | 0
77. | Uchwyt mocujący | HAG-FL863Z |  |  |  | 1 |  | 0
78. | Zamek (z kluczem n.427) do rozdz. Orion | HAG-FL96Z |  |  |  | 1 |  | 0
79. | Czujnik indukcyjny | IFM-IB5096 |  |  |  | 1 |  | 0
80. | Czujnik indukcyjny | IFM-IB5133 |  |  |  | 1 |  | 0
81. | Czujnik indukcyjny | IFM-IGS207 |  |  |  | 1 |  | 0
82. | Czujnik pojemnościowy | IFM-KI6005 |  |  |  | 1 |  | 0
83. | Separator zasilany od strony wyjścia z sygnału, obudowa STTCO, sygnał wejściowy 4...20mA, sygnał wyjściowy 4...20mA | JMP-LDPS-11ST-21. |  |  |  | 1 |  | 0
84. | Przetwornik wersja standardowa przetwornika sygnałowego z przełączanymi sygnałami 0...20mA, 4...20mA i 0...10V | JMP-LUPS-11ME |  |  |  | 1 |  | 0
85. | Zasilacz listowy LUZS-22-2424-00 | JMP-LUZS-22-2424-00 |  |  |  | 1 |  | 0
86. | Zasilacz separator Wejście: 4...20mA + HART (aktywne i pasywne - 3 zaciski na wejściu) Wyjście: 4...20mA + HART (aktywne i pasywne) | LAB-S2EX-ZH-28 |  |  |  | 1 |  | 0
87. | Przewód Unitronic LIYCY 18x0,75 / 50V | LAP-0034718 |  |  |  | 1 |  | 0
88. | Dławik SKINTOP ST 11; 4-10mm; jasny | LAP-53018020 |  |  |  | 1 |  | 0
89. | Dławik SKINTOP ST 21; 13-18mm; jasny | LAP-53018050 |  |  |  | 1 |  | 0
90. | Dławik SKINTOP ST 29; 14-25mm; jasny | LAP-53018060 |  |  |  | 1 |  | 0
91. | Nakrętka SKINTOP GMP-GL 11; jasna | LAP-53019021 |  |  |  | 1 |  | 0
92. | Nakrętka SKINTOP GMP-GL 21; jasna | LAP-53019051 |  |  |  | 1 |  | 0
93. | Nakrętka SKINTOP GMP-GL 29; jasna | LAP-53019061 |  |  |  | 1 |  | 0
94. | Wentylator 100m3/h, 230V AC, 250x250mm | LEG-034851 |  |  |  | 1 |  | 0
95. | Ramka do mocowania wentylatora 250x250 | LEG-034889 |  |  |  | 1 |  | 0
96. | Szafka Marina 600x400x250 | LEG-036255 |  |  |  | 1 |  | 0
97. | Uchwyt mocujący do ściany 4szt | LEG-036409 |  |  |  | 1 |  | 0
98. | T-405, wkładka zamka z 2 kluczami | LEG-036822 |  |  |  | 1 |  | 0
99. | Przekładnik prądowy z rozpin. rdzeniem | LUM-LCTS 5018500150A51 |  |  |  | 1 |  | 0
100. | Miernik cyfrowy N21 wejście uniwersalne, zasilanie 24 do 230VAC/DC, wyjście alarmowe przekaźnikowe, bez atetu KJ | LUM-N21-00M0 |  |  |  | 1 |  | 0
101. | Miernik cyfrowy z bargrafem,T:bargraf 3-kolorowy, R:wyśw.czerwony, U:wej.uniwersalne,0:bez wyjścia analogowego, 0:bez wyjścia dodatkowego, 2:zas.95-253Va.c./d.c.,00:wyk.katalogowe,P:wersja polska,0:bez dodatkowych wymagań | LUM-NA5PLUS-TRU00200P0 |  |  |  | 1 |  | 0
102. | Miernik parametrów sieci | LUM-ND31-2221M0 |  |  |  | 1 |  | 0
103. | Przetwornik temperatury P30U z wyświetlaczem, wejście uniwersalne, wyjście 0/4..20mA, wyjście przekaźnikowe, RS485 zasilanie 85..253VAC/DC, bez atestu KJ | LUM-P30U-101100M0 |  |  |  | 1 |  | 0
104. | Moduł 2-kanałowy wejść analogowych 0/4..20mA, zasilanie 85..253VAC/DC | LUM-SM1-0110 |  |  |  | 1 |  | 0
105. | PRZEKAŹNIK TERMISTOROWY - EMT6 24-240VAC/DC | MOE-066166 |  |  |  | 1 |  | 0
106. | Softstart 480VAC - 18.5kW | MOL-DS7-342SX041N0-N |  |  |  | 1 |  | 0
107. | Karta 4x RS-232/422/485, PCI Express, bez kabli | MOX-CP-114EL |  |  |  | 1 |  | 0
108. | Switch 5x Ethernet 3x Fiber zarządzalny | MOX-EDS-408A-3M-ST |  |  |  | 1 |  | 0
109. | Switch 6x Ethernet 2x Fiber zarządzalny | MOX-EDS-408A-MM-ST |  |  |  | 1 |  | 0
110. | Bramka Mbus MGATE MB3280/EU | MOX-MB3280/EU |  |  |  | 1 |  | 0
111. | Serwer portów szeregowych, 2x RS-232/422/485 | MOX-NPORT 5250A-T |  |  |  | 1 |  | 0
112. | uchwyt | MWL-MHS012D |  |  |  | 1 |  | 0
113. | zasilacz na szynę DIN 120W 24V 5A | MWL-NDR-120-24 |  |  |  | 1 |  | 0
114. | Ładowarka ładowarka desktop 304W 13.8V 20A | MWL-NPB-360-12TB |  |  |  | 1 |  | 0
115. | Zawór emg. 2/2 DN 25 NC G 1 CW617N/NBR 0÷10 bar 24 VDC | NHE-8254400.9151.02400 |  |  |  | 1 |  | 0
116. | Zawór emg. 5/2 G1/4 BPSR Al/NBR 2÷10 bar 24 VDC bez wtyczki | NHE-V61B513A-A213J |  |  |  | 1 |  | 0
117. | Czujnik pływakowy - kabel PVC 10m | NIV-NWP-110 |  |  |  | 1 |  | 0
118. | Zawór | PAR-341N31-2995-481865C2 |  |  |  | 1 |  | 0
119. | Zawór 3/2 i 5/2 NAMUR 1/4" -25*C - +80*C 24 VDC | PAR-341N32-2995-481865C2 |  |  |  | 1 |  | 0
120. | Wtyczka odbiornikowa 32A 5P 400V IP44 | PCE-525-6 |  |  |  | 1 |  | 0
121. | Zasilacz STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT 1088495 | PHO-1088495 |  |  |  | 1 |  | 0
122. | Przetwornik do potencjometrów MINI MCR-SL-R-UI , 100 Ohm do 100kOm na 0-5 / 10V 0/4-20mA 24VDC | PHO-2864095 |  |  |  | 1 |  | 0
123. | Zasilacz MINI-DC-UPC/24SC/2 | PHO-2866640 |  |  |  | 1 |  | 0
124. | Ochronnik przeciwprzepięciowy 30 V DC na szynę DIN TTC-6-1X2-M-24DC-PT-I | PHO-2906726 |  |  |  | 1 |  | 0
125. | Akumulator | PHO-UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH |  |  |  | 1 |  | 0
126. | Elektrozawór 5/2 monostabilny 1/4 Atex | PNE-522 MEX |  |  |  | 1 |  | 0
127. | PX PILOT 15MM - 3/2 NC / 24VDC - FASTON DIN 1,1MM 2-POZ | PNX-N331.1A-8 |  |  |  | 1 |  | 0
128. | Czujnik pływakowy | PPF-LFL2-CK-U-PVC5 |  |  |  | 1 |  | 0
129. | Czujnik indukcyjny | PPF-NBN25-30GK50-E2-M, 248880 |  |  |  | 1 |  | 0
130. | Czujnik indukcyjny | PPF-NCB8-18GM50-E2-V1, 204743 |  |  |  | 1 |  | 0
131. | Przetwornik uniwersalny | PRS-PR4116 |  |  |  | 1 |  | 0
132. | Moduł komunikacji Bluetooth | PRS-PR4512 |  |  |  | 1 |  | 0
133. | RPN-2VFT-A400; Przekaźnik do nadzoru napięcia AC i kolejności faz w sieci 3-fazowej 3 (N) - 400/230 V, nastawa asymetrii, regulowany czas. | REL-865178 |  |  |  | 1 |  | 0
134. | Kaseta rozszerzenia dla 2 modułów I/O dla sterownika z serii PCD3 | SAI-PCD3.C110 |  |  |  | 1 |  | 0
135. | PŁYTA MONT. OCYNKOWANA PEŁNA 500x400 | SAR-NSYMM54 |  |  |  | 1 |  | 0
136. | Płyta montażowa ocynkowana 2000x800 | SAR-NSYMP208 |  |  |  | 1 |  | 0
137. | Uchwyty mocujące do obudów Thalassa, metal (1kpl.=4szt.) | SAR-NSYPFPLMG |  |  |  | 1 |  | 0
138. | Obudowa Thalassa z poliestru 530x430x200(wys x szer x głęb.), drzwi pełne, IP66 | SAR-NSYPLM54G |  |  |  | 1 |  | 0
139. | Wyłącznik nadprądowy iC60N 1P 4A C | SCN-A9F04104 |  |  |  | 1 |  | 0
140. | Rozrusznik 3fazowy/380-415VAC 6A łagodny rozruch / zatrzymanie | SCN-ATS01N206QN |  |  |  | 1 |  | 0
141. | Miernik parametrów sieci (U,I,P,Q,f,PF,E) 5/1A, 100-415V AC, tablicowy 96x96 mm | SCN-METSEPM5100 |  |  |  | 1 |  | 0
142. | Konwerter Tp-Link MC220L | SEL-MC220L |  |  |  | 1 |  | 0
143. | Czujnik indukcyjny; wbudowany M30; NO; strefa działania 10,0mm; zasilanie 90-250VAC; długość czujnika 77mm | SEL-PCIA-10Z |  |  |  | 1 |  | 0
144. | F-DS1E-X DLA ET 200S FAILSAFE ROZRUCH BEZPOŚREDNI, ZAKRES NASTAW 0.3...3A ELEKTRONICZNE ZABEZP. PRZECIĄŻENIOWE, MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZ. MODUŁU STEROWANIA HAMOWANIEM, SYGNAŁ Z WYŁĄCZNIKA PARAMETRYZOWANY | SIE-3RK1301-0AB13-0AA4 |  |  |  | 1 |  | 0
145. | SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S0, 25A, 11KW/400V, 40 DEGREES, 200-480V AC, 110-230V AC/DC, SCREW TERMINALS | SIE-3RW3026-1BB14 |  |  |  | 1 |  | 0
146. | SIPLUS S7-1200 SM 1231 4AI | SIE-6AG1231-4HD32-4XB0 |  |  |  | 1 |  | 0
147. | SIPLUS S7-1200 CM 1242-5 | SIE-6AG1242-5DX30-2XE0 |  |  |  | 1 |  | 0
148. | SIPLUS ET200S | SIE-6AG2243-5DX30-1XE0 |  |  |  | 1 |  | 0
149. | SIMATIC HMI DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI KTP400 BASIC COLOR PN, EKRAN PANORAMICZNY 4", 65536 KOLORÓW, 4 PRZYCISKI FUNKCYJNE, INTERFEJS ETHERNET/PROFINET (RJ45), KONFIGURACJA ZA POMOCĄ TIA PORTAL WINCC BASIC V13/STEP7 BASIC V13 LUB WYŻSZEGO | SIE-6AV2123-2DB03-0AX0 |  |  |  | 1 |  | 0
150. | SIMATIC S7-1200, SIMATIC S7-1200, CPU 1212C DC/DC/DC | SIE-6ES7212-1AE40-0XB0 |  |  |  | 1 |  | 0
151. | SIMATIC S7-1200, CPU 1212C AC/DC/PRZEKAŹNIK | SIE-6ES7212-1BE40-0XB0 |  |  |  | 1 |  | 0
152. | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C DC/DC/DC | SIE-6ES7214-1AG40-0XB0 |  |  |  | 1 |  | 0
153. | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C DC/DC/PRZEKAŹNIK, 14 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC) / 10 WYJŚĆ BINARNYCH (PRZEKAŹNIK/ 2A) / 2 WEJŚCIA ANALOGOWE (0 - 10V DC), ZASILANIE: 24V DC, PAMIĘĆ PROGRAMU/DANYCH: 100 KB; MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY O: 3 MODUŁY KOMUNIKACYJNE, 1 PŁYTKĘ | SIE-6ES7214-1HG40-0XB0 |  |  |  | 1 |  | 0
154. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 1221, 8 WEJŚĆ 24V DC, WEJŚCIA TYPU SINK/SOURCE | SIE-6ES7221-1BF32-0XB0 |  |  |  | 1 |  | 0
155. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH SM 1221, 16 WEJŚĆ 24V DC, WEJŚCIA TYPU SINK/SOURCE | SIE-6ES7221-1BH32-0XB0 |  |  |  | 1 |  | 0
156. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH SM 1222, 8 WYJŚĆ 24V DC, WYJŚCIA TRANZYSTOROWE 0.5A | SIE-6ES7222-1BF32-0XB0 |  |  |  | 1 |  | 0
157. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ BINARNYCH SM 1223, 16 WEJŚĆ BINARNYCH (24V DC TYPU SINK/SOURCE) / 16 WYJŚĆ BINARNYCH (24V DC, TRANZYSTOROWYCH 0.5A) | SIE-6ES7223-1BL32-0XB0 |  |  |  | 1 |  | 0
158. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1231, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V) LUB PRĄDOWE (0-20 MA), ROZDZIELCZOŚĆ 13 BITÓW | SIE-6ES7231-4HD32-0XB0 |  |  |  | 1 |  | 0
159. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1231, 8 WEJŚĆ ANALOGOWYCH NAPIĘCIOWYCH (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V) LUB PRĄDOWYCH (0-20 MA, 4-20MA), ROZDZIELCZOŚĆ 13 BITÓW | SIE-6ES7231-4HF32-0XB0 |  |  |  | 1 |  | 0
160. | SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, SM 1231 RTD, 4 X AI RTD MODULE | SIE-6ES7231-5PD32-0XB0 |  |  |  | 1 |  | 0
161. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1232, 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-10V - 14 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20 MA - 13 BITÓW) | SIE-6ES7232-4HB32-0XB0 |  |  |  | 1 |  | 0
162. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ ANALOGOWYCH SM 1234, 4 WEJŚCIA ANALOGOWE / 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE (+/-10V - 14 BITÓW) LUB PRĄDOWE (0-20/4-20 MA - 13 BITÓW) | SIE-6ES7234-4HE32-0XB0 |  |  |  | 1 |  | 0
163. | SIMATIC S7-1200, PŁYTKA SYGNAŁOWA CB 1241, 1 INTERFEJS RS485, PRZYĄCZE ŚRUBOWE, OBSŁUGA TRYBU FREEPORT | SIE-6ES7241-1CH30-1XB0 |  |  |  | 1 |  | 0
164. | SIMATIC S7-1200, MODUŁ KOMUNIKACYJNY CM 1241, RS422/485, 9 PIN SUB D (KONEKTOR MĘSKI) | SIE-6ES7241-1CH32-0XB0 |  |  |  | 1 |  | 0
165. | SIMATIC S7-300, jednostka centralna CPU 312, interfejs MPI, 32 KB pamięci work, wymagana karta MMC | SIE-6ES7312-1AE14-0AB0 |  |  |  | 1 |  | 0
166. | SIMATIC S7-300, jednostka centralna CPU 315-2 DP, interfejsy: MPI i DP master/slave, 256 KB pamięci work, wymagana karta MMC | SIE-6ES7315-2AH14-0AB0 |  |  |  | 1 |  | 0
167. | SIMATIC S7-300, jednostka centralna CPU 315-2 PN/DP, interfejsy: MPI/DP i Ethernet/PROFINET (switch 2 x RJ45), 384 KB pamięci work, wymagana karta MMC | SIE-6ES7315-2EH14-0AB0 |  |  |  | 1 |  | 0
168. | SIMATIC S7-300, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 317-2 DP, INTERFEJSY: MPI/DP I DP, 1 MB PAMIĘCI WORK, WYMAGANA KARTA MMC | SIE-6ES7317-2AK14-0AB0 |  |  |  | 1 |  | 0
169. | SIMATIC S7-300, moduł wejść analogowych SM 331, 8 wejść, pomiar U/I/termopary/rezystancyjny, wbudowane funkcje diagnostyczne, rozdzielczość 9/12/14 BITów, wbudowane funkcje diagnostyczne, izolacja optyczna, wymagana listwa przyłączeniowa 20 PIN | SIE-6ES7331-7KF02-0AB0 |  |  |  | 1 |  | 0
170. | SIMATIC S7-1500, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 1511-1 PN, PAMIĘĆ WORK: 150 KB NA PROGRAM I 1 MB DANE, INTERFEJS: PROFINET/ETHERNET (SWITCH 2 X RJ45; OBSŁUGA TRYBU IRT), PRZETWARZANIE OPERACJI BITOWYCH: 60 NS, WYMAGANA KARTA PAMIĘCI SIMATIC MEMORY CARD | SIE-6ES7511-1AK02-0AB0 |  |  |  | 1 |  | 0
171. | SIMATIC S7-1500, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 1511-1 PN, PAMIĘĆ WORK: 300 KB NA PROGRAM I 1.5 MB NA DANE, INTERFEJSY: PROFINET/ETHERNET (SWITCH 2 X RJ45; OBSŁUGA TRYBU IRT); PRZETWARZANIE OPERACJI BITOWYCH: 25 NS, WYMAGANA KARTA PAMIĘCI SIMATIC MEMORY CARD | SIE-6ES7511-1AL03-0AB0 |  |  |  | 1 |  | 0
172. | SIMATIC S7-1500, JEDNOSTKA CENTRALNA CPU 1516-3 PN/DP, PAMIĘĆ WORK: 2 MB NA PROGRAM I 7.5 MB NA DANE, INTERFEJSY: PROFINET/ETHERNET (SWITCH 2 X RJ45; OBSŁUGA TRYBU IRT), ETHERNET (1 X RJ45), PROFIBUS (DB9); PRZETWARZANIE OPERACJI BITOWYCH: 6 NS, WYMAGANA | SIE-6ES7516-3AP03-0AB0 |  |  |  | 1 |  | 0
173. | TIA PORTAL: SIMATIC STEP7 PROFESSIONAL V19, LICENCJA PRZENOŚNA (DOWNLOAD), OPROGRAMOWANIE INŻYNIERSKIE I DOKUMENTACJA DO POBRANIA, WSPÓŁPRACUJE Z SYSTEMAMI OPERACYJNYMI: WINDOWS 10, WINDOWS 11, WINDOWS SERVER 2016 / 2019 / 2022, KONFIGURACJA STEROWNIKÓW S | SIE-6ES7822-1AE23-0YA5 |  |  |  | 1 |  | 0
174. | TIA PORTAL: SIMATIC STEP7 PROFESSIONAL V19 UPGRADE, LICENCJA PRZENOŚNA JEDNOSTANOWISKOWA (DOWNLOAD); POZWALA NA UPGRADE V11..V18 -> V19 LUB V17/2021 COMBO...V18/2021 SR1 COMBO-> V19/2021 SR2 COMBO,OPROGRAMOWANIE INŻYNIERSKIE I DOKUMENTACJA DO POBRANIA, WS | SIE-6ES7822-1AE23-0YE5 |  |  |  | 1 |  | 0
175. | SIMATIC OPC UA S7-1200 BASIC, SINGLE RUNTIME LICENSE DOWNLOAD CONTAINS LICENSE CERTIFICATE FOR OPC UA SERVER (DATA ACCESS), CLASS A, EXECUTABLE ON ALL S7-1200 CPUS, INCLUDING F FIRMWARE V4.4 OR HIGHER ******************************* EMAIL ADDRESS REQUIRED | SIE-6ES7823-0BE00-2BA0 |  |  |  | 1 |  | 0
176. | SIMATIC S7, memory card for S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3, 3 V Flash, 4 MB | SIE-6ES7954-8LC04-0AA0 |  |  |  | 1 |  | 0
177. | SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 12 MBYTE | SIE-6ES7954-8LE03-0AA0 |  |  |  | 1 |  | 0
178. | SIMATIC NET, PROCESOR KOMUNIKACYJNY CM 1243-5 UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE SIMATIC S7-1200 DO SIECI PROFIBUS JAKO DP MASTER, KOMUNIKACJA PG/OP ORAZ S7 | SIE-6GK7243-5DX30-0XE0 |  |  |  | 1 |  | 0
179. | Procesor komunikacyjny CP 1243-7 LTE EU do łączenia SIMATIC S7-1200 z siecią LTE w częstotliwości Europejskiej | SIE-6GK7243-7KX30-0XE0 |  |  |  | 1 |  | 0
180. | COMMUNICATIONS MODULE CM 1542-1 FOR CONNECTION OF S7-1500 TO PROFINET AS IO CONTROLLER OR IO DEVICE: TCP/IP, ISO-ON-TCP, UDP, S7 COMMUNICATION, IP BROADCAST MULTICAST, SNMPV1, TIME-OF-DAY SYNCHRONIZATION VIA NTP, 2XRJ45 (10/100 MBIT). | SIE-6GK7542-1AX10-0XE0 |  |  |  | 1 |  | 0
181. | SINAUT ANT 794-4MR ANTENNA GSM QUADBAND ANTENNA FOR MD720-3 UND MD740-1; OMNIDIRECTIONAL; WEATHER RESISTANT FOR INSIDE UND OUTSIDE; 5M CONNECTION CABLE "LOW LOSS" FAST CONNECTED WITH THE ANTENNA; SMA CONNECTOR; INCL. MOUNTING BRACKET; SCREWS; DOWEL; | SIE-6NH9860-1AA00 |  |  |  | 1 |  | 0
182. | ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPŁYWU MAG 5100W DN200 PN16 NBR | SIE-7ME6520-4PC13-2AA1 |  |  |  | 1 |  | 0
183. | BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SITRANS FM MAG 8000 | SIE-7ME6810-3TC31-1CB7 |  |  |  | 1 |  | 0
184. | Przepływomierz bateryjny MAG 8000 DN150 PN16, - ZASILANIE 12-24 V AC/DC WRAZ Z PODTRZYMANIEM Z WEWNĘTRZNEJ BATERII ORAZ 3 M KABLEM ZASILAJĄCYM (BATERIA W DOSTAWIE) | SIE-7ME6810-4HC31-1CB6 |  |  |  | 1 |  | 0
185. | Przepływomierz bateryjny | SIE-7ME6810-4HC31-1CB7 |  |  |  | 1 |  | 0
186. | Przepływomierz bateryjny MAG 8000 DN200 PN16, - ZASILANIE 12-24 V AC/DC WRAZ Z PODTRZYMANIEM Z WEWNĘTRZNEJ BATERII ORAZ 3 M KABLEM ZASILAJĄCYM (BATERIA W DOSTAWIE) | SIE-7ME6810-4PC31-1CB6 |  |  |  | 1 |  | 0
187. | Przepływomierz bateryjny MAG 8000 DN200 PN16, ZASILANIE 115/230 V 50/60 HZ WRAZ Z PODTRZYMANIEM Z WEWNĘTRZNEJ BATERII ORAZ 3 M KABLEM ZASILAJĄCYM | SIE-7ME6810-4PC31-1CB7 |  |  |  | 1 |  | 0
188. | PRZETWORNIK POMIAROWY MAG5000 IP67 230 VAC, dokładność 0,4% | SIE-7ME6910-1AA10-1AA0 |  |  |  | 1 |  | 0
189. | PRZETWORNIK POMIAROWY MAG6000 IP67 230 VAC, dokładność 0,2% | SIE-7ME6920-1AA10-1AA0 |  |  |  | 1 |  | 0
190. | Zestaw do montażu naściennego | SIE-7ME6940-1WU10 |  |  |  | 1 |  | 0
191. | SITRANS LR150 | SIE-7ML5340-1AB07-4AF3 |  |  |  | 1 |  | 0
192. | SITRANS LR150 | SIE-7ML5340-1AC07-4AF3 |  |  |  | 1 |  | 0
193. | DŁAWIKI KABLOWE Z PLASTIKU M20 (SITRANS F M ACCESSORY MAG 8000 20 M (65.6 FT) REMOTE CABLE, WITH IP68/NEMA 6P PLUGS - M20, 1 PC.2 SZT.) | SIE-A5E00862492 |  |  |  | 1 |  | 0
194. | KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 316 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN100 PN16 | SIE-A5E01002953 |  |  |  | 1 |  | 0
195. | KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 316 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN150 PN16 | SIE-A5E01002955 |  |  |  | 1 |  | 0
196. | KOMPLET (2 SZT.) PIERŚCIENI UZIEMIAJĄCYCH ZE STALI AISI 316 DLA CZUJNIKA MAG8000 DN200 PN16 | SIE-A5E01002957 |  |  |  | 1 |  | 0
197. | ZESTAW PRZEWODÓW DO MAGFLO O DŁUGOŚCI 20 M DO POŁĄCZENIA CZUJNIKA PRZEPŁYWU Z PRZETWORNIKIEM SYGNAŁU W KOMPLECIE: PRZEWÓD STANDARDOWY DO ZASILANIA CEWEK I SPECJALNY PRZEWÓD ELEKTRODOWY (PODWÓJNIE EKRANOWANY) | SIE-A5E01181656 |  |  |  | 1 |  | 0
198. | ZESTAW PRZEWODÓW DO MAGFLO O DŁUGOŚCI 25 M DO POŁĄCZENIA CZUJNIKA PRZEPŁYWU Z PRZETWORNIKIEM SYGNAŁU W KOMPLECIE: PRZEWÓD STANDARDOWY DO ZASILANIA CEWEK I SPECJALNY PRZEWÓD ELEKTRODOWY (PODWÓJNIE EKRANOWANY) | SIE-A5E02296490 |  |  |  | 1 |  | 0
199. | BRACKET FOR MOUNTING SITRANS LR1XX RADAR PROCESS MOUNT: 1.5" OFFSET: 200 MM (7.87 INCH) MATERIAL: 316L SS | SIE-A5E50507516 |  |  |  | 1 |  | 0
200. | ADAPTOR FLANGE, 2"/050 UNIV,1.5",BSPT,PP | SIE-A5E50868982 |  |  |  | 1 |  | 0
201. | ZESTAW USZCZELNIAJĄCY DO IP68 DLA CZUJNIKA PRZEPŁYWU PRZEPŁYWOMIERZA MAGFLO, UMOŻLIWIA ZALANIE LUB ZAKOPANIE CZUJNIKA PRZEPŁYWU | SIE-FDK:085U0220 |  |  |  | 1 |  | 0
202. | DODAWALNY MODUŁ KOMUNIKACYJNY MODBUS RTU/RS485 DO PRZETWORNIKÓW MASS6000 I MAG6000 | SIE-FDK:085U0234 |  |  |  | 1 |  | 0
203. | ZESTAW DO MONTAŻU ROZŁĄCZNEGO, NAŚCIENNEGO PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH MAG5000/6000, IP67. ZAWIERA 4 DŁAWIKI M20X1,5 | SIE-FDK:085U1018 |  |  |  | 1 |  | 0
204. | Wewnętrzny Pakiet Baterii 33 AH do MAG 8000 z zestawem akcesorii do wymiany | SIE-FDK:087L4150 |  |  |  | 1 |  | 0
205. | KLUCZ SPRZĘTOWY DO MAG8000 UMOŻLIWIA DOSTĘP DO ZABEZPIECZONYCH PARAMETRÓW | SIE-FDK:087L4165 |  |  |  | 1 |  | 0
206. | PRZETWORNIK MAG8000 DO MONTAŻU ROZŁĄCZNEGO (BEZ BATERII) | SIE-FDK:087L4202 |  |  |  | 1 |  | 0
207. | MODUŁ ADD-ON RS485 DO MAG8000 | SIE-FDK:087L4213 |  |  |  | 1 |  | 0
208. | Siłownik | SIE-GMA121.1E |  |  |  | 1 |  | 0
209. | Czujnik ciśnienia DMK331 - 250-6000-3-5-TR0-H00-1-B-2-000 | SIM-DMK331 - 250-6000-3-5-TR0-H00-1-B-2- |  |  |  | 1 |  | 0
210. | Napęd elektryczny 15/30 VAC lub 12/48 VDC | SOC-ER20.X0B.G00 |  |  |  | 1 |  | 0
211. | Wentylator 120x120x38 kulka AC230V 165m3/h 47,5dBA | TME-DP200A2123XBT |  |  |  | 1 |  | 0
212. | Sygnalizator wibracyjny poziomu z rurą przedłużającą dla proszkowych materiałów sypkich | VEG-WE63.XXB |  |  |  | 1 |  | 0
213. | Manometr glicerynowy 213.53.063mm T 1.6 0..10bar G1/4 | WIK-12054861 |  |  |  | 1 |  | 0
214. | Wyłącznik pływakowy OEM | WIK-14319870 |  |  |  | 1 |  | 0
215. | Manometr glicerynowy 113.53.100mm R 1.6 0..16bar M20x1,5 | WIK-7437025 |  |  |  | 1 |  | 0
216. | Manometr 111.10.063mm R 2.5 0..10bar G1/4 obudowa tworzywo | WIK-7520186 |  |  |  | 1 |  | 0
217. | Przetwornik ciśnienia S-11 z membraną czołową 0..10bar / 4..20mA G1/2B -30..100stC płaskie czoło z uszczelką typu O-ring wtyczka typu L 4-pinowa | WIK-9021230 |  |  |  | 1 |  | 0
218. | Manometr glicerynowy 213.53.063mm R 1.6 0..2,5bar G1/4 | WIK-9021965 |  |  |  | 1 |  | 0
219. | PŁYTA PEŁNA DO SZAFY 600 X 400 | XXX-036056 |  |  |  | 1 |  | 0
220. | SZAFA MARINA 600X400X250 | XXX-036255 |  |  |  | 1 |  | 0
221. | 4 UCHWYTY MOCUJĄCE DO ŚCIAN OD 400 MM | XXX-036409 |  |  |  | 1 |  | 0
222. | BĘBENEK ZAMKA + 2 KLUCZE NR 405 | XXX-036822 |  |  |  | 1 |  | 0
223. | Patchcord SC/APC-LC/APC, SM, 9/125, dupleks, włókno G652D, 10 m | XXX-04507 |  |  |  | 1 |  | 0
224. | Patchcord SC/APC-LC/APC, SM, 9/125, dupleks, włókno G652D, 1 m | XXX-08628 |  |  |  | 1 |  | 0
225. | Patchcord SC/APC-LC/APC, SM, 9/125, dupleks, włókno G652D, 5 m | XXX-08631 |  |  |  | 1 |  | 0
226. | Patchcord SC/UPC-LC/UPC, MM, 62,5/125, dupleks, włókno OM1, 1 m | XXX-08883 |  |  |  | 1 |  | 0
227. | Patchcord SC/UPC-LC/UPC, MM, 62,5/125, dupleks, włókno OM1, 5 m | XXX-08886 |  |  |  | 1 |  | 0
228. | Moduł SNMP iDA-ST200P do UPS + SLOT | XXX-0906 |  |  |  | 1 |  | 0
229. | Silnik 100LP/4 TF F | XXX-100LP/4 TF F |  |  |  | 1 |  | 0
230. | Wentylator kanałowy | XXX-100VKO1 |  |  |  | 1 |  | 0
231. | Organizator kabli BKT 19'' - z metalowymi uszami RAL 9005 czarny 1U | XXX-11140105.3 |  |  |  | 1 |  | 0
232. | Kabel zasilający BKT - gniazdo IEC 320 C13 10A, wtyk IEC 320 C14 10A, 3 x 1,0 mm2 żółty 1,5 m | XXX-11401785.1,5 |  |  |  | 1 |  | 0
233. | Kabel zasilający BKT - gniazdo IEC 320 C13 10A, wtyk IEC 320 C14 10A, 3 x 1,0mm2 czarny 5m | XXX-11480785.5 |  |  |  | 1 |  | 0
234. | Kabel zasilajacy/adapter BKT - gniazdo DIN49440 (Schuko) 16A, wtyk IEC 320 C20 16A, 3 x 1.5mm2 czarny 0,3m | XXX-11480799.03 |  |  |  | 1 |  | 0
235. | Szkiełko | XXX-15 - 3MK FLEXIBLEGLASS |  |  |  | 1 |  | 0
236. | Taśma winylowa 18443 9mm x 5,5m oryginalna | XXX-18443 |  |  |  | 1 |  | 0
237. | Taśma winylowa 18443 12mm x 5,5m oryginalna | XXX-18444 |  |  |  | 1 |  | 0
238. | Rotametr 335 MUFY 2000-20000 L/H PŁYWAK PVDF PVC-U/EPDM 75DN65 | XXX-199335010 |  |  |  | 1 |  | 0
239. | Sonda pomiarowa pH HAMILTON, MECOTRODE 120vp8, 0...14pH, Pt100, CE ATEX | XXX-238437 |  |  |  | 1 |  | 0
240. | Wentylator | XXX-2410ML-05W-B30-B00 |  |  |  | 1 |  | 0
241. | Patchcord UTP kat.6 kabel sieciowy LAN 2x RJ45 linka szary 10m Alantec | XXX-40.2154 |  |  |  | 1 |  | 0
242. | Patchcord UTP kat.6 kabel sieciowy LAN 2x RJ45 linka szary 1m Alantec | XXX-40.2155 |  |  |  | 1 |  | 0
243. | Patchcord UTP kat.6 kabel sieciowy LAN 2x RJ45 linka szary 3m Alantec | XXX-40.2158 |  |  |  | 1 |  | 0
244. | Patchcord UTP kat.6 kabel sieciowy LAN 2x RJ45 linka szary 5m Alantec | XXX-40.2159 |  |  |  | 1 |  | 0
245. | Antena aktywna 5-12/21-60 DVB-T/T2 | XXX-5-12/21-60 DVB-T/T2 |  |  |  | 1 |  | 0
246. | UPS 6kVA 6000W Power Factor 1.0 On-line | XXX-52283 |  |  |  | 1 |  | 0
247. | Pulpit sterujący Dahua NKB1000-E | XXX-5868 |  |  |  | 1 |  | 0
248. | Router 5g dla sieci OT | XXX-5G-CP |  |  |  | 1 |  | 0
249. | Eaton 5SC 1000i System UPS | XXX-5SC1000I |  |  |  | 1 |  | 0
250. | Generator dźwięku ZURA 6120 | XXX-6120 |  |  |  | 1 |  | 0
251. | Przełącznik krańcowy Pizzato Elettrica FD 556-M2 | XXX-700828 |  |  |  | 1 |  | 0
252. | Zawór kulowy 715XS gw/gw 1” 63 bar T180°C, CF8M-1.4408/AISI 316/PTFE z napędem elektrycznym TCR02N 230VAC DP: 10 bar IP67 | XXX-715XS 1'' + TCR-02N 230V AC |  |  |  | 1 |  | 0
253. | Zasilacz awaryjny UPS1000-T-ON LCD | XXX-7383 |  |  |  | 1 |  | 0
254. | PŁYTKA ELEKTRONICZNA Z POTENCJOMETREM 100045576 | XXX-9985796211 |  |  |  | 1 |  | 0
255. | Green Cell AGM VRLA 12V 9Ah bezobsługowy akumulator do zasilaczy awaryjnych | XXX-AGM06 |  |  |  | 1 |  | 0
256. | Akcesoria rozdzielnic- KR-20 KERAMZYT 20l | XXX-AK-60003 |  |  |  | 1 |  | 0
257. | Zestaw akumulatorów AkuBOX 24V, 12Ah do CellBOX H3 | XXX-AKUBOX 24V 12AH |  |  |  | 1 |  | 0
258. | Zestaw akumulatorów 24VDC 12Ah AkuBOX R2 | XXX-AKUBOX 24V 12AH R2 |  |  |  | 1 |  | 0
259. | AKUMULATOR VRLA AGM 12V 9Ah,6-9lat, T2 6,3mm, do | XXX-AKUMPL-062 |  |  |  | 1 |  | 0
260. | Promiennik do sterylizatora AM3 | XXX-AM3 UVT |  |  |  | 1 |  | 0
261. | Antena SMA-M UHF 400-480MHz 10W High Gain 2.15dBi 36cm | XXX-ANTENA SMA-M |  |  |  | 1 |  | 0
262. | Zasilacz buforowy 24V/7ADC SATEL. | XXX-APS-724 |  |  |  | 1 |  | 0
263. | Termostat Czujnik: termostat; SPST-NC; 130°C; 16A; 250VAC; konektory 6,3mm | XXX-AR03.130.05-W1-S3 |  |  |  | 1 |  | 0
264. | Akcesoria rozdzielnic- Spray SP260 Steelplasa 400ml RAI7035 | XXX-BAR-00003 |  |  |  | 1 |  | 0
265. | BB-LTE24LS - Antena LTE 3m 5dBi | XXX-BB-LTE24LS |  |  |  | 1 |  | 0
266. | Panel wentylacyjny BKT 4 wentylatorowy dachowo-rakowy + termostat 1U szary RAL 7035 (24011420.TLS) | XXX-BKT-4 |  |  |  | 1 |  | 0
267. | Zasilacz UPS APC Back BV1000I-GR 1000VA / 600W 4xSchuko | XXX-BV1000I-GR |  |  |  | 1 |  | 0
268. | Patch cord; S/FTP; 6a; linka; Cu; LSZH; czarny; 5m; 26AWG; | XXX-C6A073S |  |  |  | 1 |  | 0
269. | Zasilacz CC145TC01 , USB typ C uniwersalna 5 mA 5 V | XXX-CC145TC01 |  |  |  | 1 |  | 0
270. | Zestaw komorowy z rejestartorem Cell Box H3 | XXX-CELLBOX ZESTAW |  |  |  | 1 |  | 0
271. | Uniwersalny kabel zasilający 1,2 m CL-67 | XXX-CL-67 |  |  |  | 1 |  | 0
272. | Replikator portów | XXX-DA310 |  |  |  | 1 |  | 0
273. | Przepływomierz DulcoFlow, za | XXX-DFMA05V1A300 |  |  |  | 1 |  | 0
274. | Filtroreduktor G 3/4 GW do 16 bar, regulacja 1,5-12 bar, 5 mikronów | XXX-DFR600A-06-5 |  |  |  | 1 |  | 0
275. | DPS150 przenośny programowalny zasilacz laboratoryjny 30V 5A 150W Fnirsi | XXX-DPS150 |  |  |  | 1 |  | 0
276. | Zasilacz buforowy 90-264V AC / 27,6V DC 1,9A 96,6W | XXX-DRC-100B |  |  |  | 1 |  | 0
277. | Zasilacz bezprzerwowy (UPS), ITE, 24 V, 24 VDC, Szyna DIN, Chrome Series | XXX-DRU-24V10ACZ |  |  |  | 1 |  | 0
278. | Kabel przedłużający RS232 - Typ DSUB9/DSUB9, M/Ż beżowy 2m | XXX-DSUB9/DSUB9 |  |  |  | 1 |  | 0
279. | Moduł przekaźnikowy pomiaru różnicy ciśnienień filtra – dp E1108 czerwony - komplet | XXX-E1108 |  |  |  | 1 |  | 0
280. | Fotokomórka EPM | XXX-EPM |  |  |  | 1 |  | 0
281. | FortiCare Premium Support - 5Y | XXX-FC-10-S424E-247- 02-60 |  |  |  | 1 |  | 0
282. | Złącze | XXX-FCR2063 |  |  |  | 1 |  | 0
283. | Przepływonierz FLEXIM Dn800 | XXX-FLEXIM DN800 |  |  |  | 1 |  | 0
284. | Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible switch with 24 x GE RJ45 ports, 4 x 10 GE SFP+ uplinks | XXX-FS-424E |  |  |  | 1 |  | 0
285. | Przekaźnik U cewki-24V DC; 5A | XXX-FTR-F3AA024V |  |  |  | 1 |  | 0
286. | Router ZyXEL FWA710 (FWA710-EUZNN1F) | XXX-FWA710-EUZNN1F |  |  |  | 1 |  | 0
287. | Buzer dynamiczny, elektromagnetyczny z generatorem o sygnale ciągłym, FYE248-12V, 90dB, średnica 23mm. | XXX-FYE248-12 |  |  |  | 1 |  | 0
288. | Akumulator do lampy | XXX-HEL1801 |  |  |  | 1 |  | 0
289. | Przekaźnik elektromagn. nap.cewki 5VDC, 1p, 6A/250V | XXX-HF41F/005-ZS |  |  |  | 1 |  | 0
290. | Przekaźnik elektromagn. 1P, U cewki 12VDC, 2A, 1A/30VDC | XXX-HFD23/012-1ZS |  |  |  | 1 |  | 0
291. | Dysk HP300 2,5 cala z kieszenią | XXX-HP300 |  |  |  | 1 |  | 0
292. | Akumulator 65Ah/12V HPB | XXX-HPB65-12 |  |  |  | 1 |  | 0
293. | Zasilacz | XXX-HWS100A-12/A |  |  |  | 1 |  | 0
294. | Replikator dysków twardych ICY BOX dokująca/klonująca | XXX-ICY BOX |  |  |  | 1 |  | 0
295. | Płyta montażowa PBMN-355x540 do STN 40x58 | XXX-INC-30003 |  |  |  | 1 |  | 0
296. | Obudowa termoutwardzalna SSTN 40x58/32+FTN 40/32 Lakier. | XXX-ION-41211-01-011 |  |  |  | 1 |  | 0
297. | Replikator portów mikrokontrolerów programowalnych i-tec | XXX-I-TEC |  |  |  | 1 |  | 0
298. | Kabel CEE 7/7 (E/F) wtyk kątowy IEC C13 żeński PVC 3m czarny | XXX-KAB-EUL-P3-3.0-BK |  |  |  | 1 |  | 0
299. | Przełącznik kołyskowy podświetlany KCD4 duży czerwony włącznik 230V 16A | XXX-KCD4 |  |  |  | 1 |  | 0
300. | Czujnik poziomu 3/8” BSP -40°C to +125°C | XXX-LLC865172-1 |  |  |  | 1 |  | 0
301. | Przelicznik MacBAT5 | XXX-MACBAT5 P1 |  |  |  | 1 |  | 0
302. | Maszt balastowy bezinwazyjny MB-1000 | XXX-MB-1000 |  |  |  | 1 |  | 0
303. | Wyłącznik ciśnieniowy | XXX-MDR3/11-R3 6,3A |  |  |  | 1 |  | 0
304. | Higrometr do materiałów VOLTCRAFT MF-100, nieinwazyjny | XXX-MF-100 |  |  |  | 1 |  | 0
305. | Termistor | XXX-MF72-3-4R7M |  |  |  | 1 |  | 0
306. | Test metrologiczny według modułu D dyrektywy MID | XXX-MID TEST |  |  |  | 1 |  | 0
307. | Przekaźnik dużej mocy 24V 100A / Mahle MR 101 , połączenie: 4 piny | XXX-MR 101 |  |  |  | 1 |  | 0
308. | Karta pamięci | XXX-MZ-77 |  |  |  | 1 |  | 0
309. | Switch - Netgear 8p GS108GE (8x10/100/1000Mbit) | XXX-NETGEAR |  |  |  | 1 |  | 0
310. | Etui | XXX-OTTERBOX LUMEN |  |  |  | 1 |  | 0
311. | Licznik obrotów PCE Instruments PCE-DT 50 2.5 - 99999 U/min | XXX-PCE-DT |  |  |  | 1 |  | 0
312. | Listwa zasilająca: zasilająca; Gniazda: 8; 230VAC; 16A; czarny; 2m | XXX-PDU8C01 |  |  |  | 1 |  | 0
313. | Wskaźnik parametrów ekranu PN5122W | XXX-PN5122W |  |  |  | 1 |  | 0
314. | Przełącznik | XXX-PRSL 1800PI |  |  |  | 1 |  | 0
315. | Zasilacz Qoltec UPS Line Interactive | XXX-QOLTEC UPS LINE INTERACTIVE |  |  |  | 1 |  | 0
316. | Router GSM: 4G/3G/2G, 4xEth, 1xRS232, 1xDI, 1xDO, DIN rail | XXX-RACOM M!DGE2 (4G) |  |  |  | 1 |  | 0
317. | Mikrofon RODE Wireless Go II | XXX-RODE |  |  |  | 1 |  | 0
318. | Taśma DYMO 12mm x 7m biała /czarny nadruk | XXX-S0720530 |  |  |  | 1 |  | 0
319. | Dymo S0720680 Taśma D1 9mm x 7m czarny / biały | XXX-S0720680 |  |  |  | 1 |  | 0
320. | Zespół wyłaczników krańcowych | XXX-SB32200-20W01B2 |  |  |  | 1 |  | 0
321. | Głośnik | XXX-SD1 |  |  |  | 1 |  | 0
322. | Sonda pH | XXX-SE 515 |  |  |  | 1 |  | 0
323. | Ramię na dwa monitory SmartFit Ergo Dual | XXX-SMF-1 |  |  |  | 1 |  | 0
324. | AC power adaptor | XXX-SP-FG |  |  |  | 1 |  | 0
325. | Czujnik wilgoci i temperatury | XXX-SWT-3S |  |  |  | 1 |  | 0
326. | Czujnik wilgoci i temperatury | XXX-SWT-5S |  |  |  | 1 |  | 0
327. | Termostat grzejnika olejowego olejaka T - 401 SELFA 0-70stC | XXX-T-401 |  |  |  | 1 |  | 0
328. | Prostownik 48V pasujący do akumulatorów z wtyczką ABC, TCE 48V | XXX-TCE48V |  |  |  | 1 |  | 0
329. | Wyłącznik pływakowy | XXX-VDE |  |  |  | 1 |  | 0
330. | Power Walker VFI 3000 ICT IOT PF1 ON-LINE 3000VA 8X IEC C13 IEC C20 IEC C | XXX-VFI 3000 ICT IOT PF1 ON-LINE |  |  |  | 1 |  | 0
331. | Upgrade systemu | XXX-VJDUBTPRO1P |  |  |  | 1 |  | 0
332. | Replikator portów stacji programowania systemów automatyki DELL WD19S180W | XXX-WD19S180W |  |  |  | 1 |  | 0
333. | Stacja dokująca z zasilaczem 180W | XXX-WD19TBS USB-C |  |  |  | 1 |  | 0
334. | Zestaw sterownika pompy | XXX-XLC54 |  |  |  | 1 |  | 0
335. | FIBRAIN DATA PATCHCORD CAT.6A U/UTP, 0,5M SZARY KABEL, ZŁĄCZE EKRANOWANE TURKUSOWE, IKONA TURKUSOWA | XXX-XRP0050.GY020 |  |  |  | 1 |  | 0
336. | FIBRAIN DATA PATCHCORD CAT.6A U/UTP, 1M SZARY KABEL, ZŁĄCZE EKRANOWANE TURKUSOWE, IKONA TURKUSOWA | XXX-XRP0100.GY020 |  |  |  | 1 |  | 0
337. | FIBRAIN DATA PATCHCORD CAT.6A U/UTP, 10M SZARY KABEL, ZŁĄCZE EKRANOWANE TURKUSOWE, IKONA TURKUSOWA | XXX-XRP1000.GY020 |  |  |  | 1 |  | 0
338. | Zyxel Nebula 5G NR Outdoor Router 2.4/­5 Ghz (TriBand), Wi-Fi 6, 4G(LTE), 5G, xDSL | XXX-ZA-XEL |  |  |  | 1 |  | 0
339. | Zamek ZS50 | XXX-ZS50 |  |  |  | 1 |  | 0
340. | BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SITRANS FM MAG 8000 DN80 | SIE-7ME6810-3MC31-1CB5 |  |  |  | 1 |  | 0
341. | BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SITRANS FM MAG 8000 DN100 | SIE-7ME6810-3TC31-1CB5 |  |  |  | 1 |  | 0
342. | BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SITRANS FM MAG 8000 DN150 | SIE-7ME6810-4HC31-1CB5 |  |  |  | 1 |  | 0
343. | BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SITRANS FM MAG 8000 DN200 | SIE-7ME6810-4PC31-1CB5 |  |  |  | 1 |  | 0
344. | BATERYJNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY SITRANS FM MAG 8000 DN300 | SIĘ-7ME6810-5DC31-1CB5 |  |  |  | 1 |  | 0
345. | FC-202N315T4E5MH4TGR7XXSXXXXAXBXCXXXXDX VLT® AQUA Drive FC-202 (N315) 315 KW / 450 HP, Trójfazowe 380 - 480 VAC, IP54/typ 12 + ekran zas. RFI klasa A1 (C2) | DAN-134H3261 |  |  |  | 1 |  | 0
346. | FC-302N250T5E5MH4BGR3XXSXXXXAXBXCXXXXDX VLT® AutomationDrive FC-302 (N250) 250 KW / 350 HP, Trójfazowe 380 - 500 VAC, IP54/typ 12 + ekran zas. RFI klasa A1 (C2) Z IGBT hamulca (brake ch.) Graficzny Panel LCPPCB 3C3 + wzmocnieni | DAN-134H3264 |  |  |  | 1 |  | 0
| RAZEM: | [6 empty] | 0