## załacznik nr 3
Załącznik nr 3 do oferty w postępowaniu nr 495/PN-59/2025 na zadanie: „Przeprowadzenie okresowych przeglądów serwisowych poszczególnych urządzeń BHP (stacjonarne czujniki gazowe), wykonanie napraw urządzeń, dostawa części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.”
Wykaz czujników ZOŚ Płaszów
stacja odbioru osadu ob. 80
| Urządzenie | Wykrywane medium | Ilość | Cena jedn. netto [w zł] | Wartość netto [w zł]
Centrala systemowa | MD-4 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Sygnalizator optyczno-akustyczny | SL32 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/F MS-5E/N NT H2S PL100 Kal. do 12.2022 | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/F4 NT H2S PL100 | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/F4 NT-H2S-PL100 | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/F MS-5E/N NT H2S PL100 | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Stacja zlewna ob. 2/1 (stanowisko 1)
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MD-4 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Sygnalizator optyczno-akustyczny | SL32 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Sygnalizator optyczno-akustyczny | SL32 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/F4 MS-12N2F Kal. do 11.2023 | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/F4 MS-5E/N NT H2S PL100 | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/F MS-4E/N1 NT H2S PL100 | Amoniak | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
stacja zlewna ob. 2/1 (stanowisko 1)
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MD-4 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Sygnalizator optyczno-akustyczny | SL32 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Sygnalizator optyczno-akustyczny | SL32 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/F4 MS-12N2F Kal. do 11.2023 | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/F4 MS-5E/N NT H2S PL100 | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/F MS-4E/N1 NT H2S PL100 | Amoniak | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
stacja zlewna ob. 2/1 (stanowisko 2)
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MD-4 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Sygnalizator optyczno-akustyczny | SL-32 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Sygnalizator optyczno-akustyczny | SL-32 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/F4 MS-12N2F Kal. do 11.2023 | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/F4 MS-5E/N NT H2S PL100 | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/F MS-4E/N1 NT H2S PL100 | Amoniak | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
stacja zlewna ob. 2/1 (stanowisko 3)
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MD-4 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Sygnalizator optyczno-akustyczny | SL-32 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Sygnalizator optyczno-akustyczny | SL-32 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/F4 MS-12N2F Kal. do 11.2023 | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/F4 MS-5E/N NT H2S PL100 | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/F MS-4E/N NT NH3 PL100 | Amoniak | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
stacja zlewna ob. 2/1 (stanowisko 4)
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MD-4 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Sygnalizator optyczno-akustyczny | SL-32 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Sygnalizator optyczno-akustyczny | SL-32 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/F4 MS-12N2F Kal. do 11.2023 | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/F4 MS-5E/N NT H2S PL100 | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/F MS-4E/N NT NH3 PL100 | Amoniak | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Odsiarczalnia biogazu ob. 66
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MDP-4.A/M |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/P4-C MS-P1 pot | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/F4 MS-5E/N NT H2S PL100 Kal. do 12.2022 | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Budynek separacji piasku ob. 8
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MDP-4.A/M |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Sygnalizator optyczno-akustyczny | SL-21 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Sygnalizator kolumnowy | Sygnalizator kolumnowy |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/P4-C MS-P1 pot | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/F4 MS-5E/N NT H2S PL100 Kal. do 12.2022 | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/P4-C MS-P1 Kat. Pot. (Zakres 0-100% DGW) | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/P MS-P5E/N (Zakres 100ppm) Kal. do 06.2022 | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Stacja zlewna ob. 2
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MDP-4.A/M |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Sygnalizator optyczno-akustyczny | SL-21 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/P MS-P5E/N Kal. do 12.2022 NT H2S PL100 (Zakres 100 ppm) Ob.2Q51 | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/P4-C MS-P1 Pot. kat (Zakres 0-100% DGW) Ob. 2Q52 | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Stacja zlewna ob. 68
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MDP-4.A/M |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Sygnalizator akustyczny | SL-21 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/P4-C MS-P1 (Kat.pot.) (Zakres 0-100% DGW) | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
budynek krat gęstych ob.4
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MDP-4.A/M (ob. 4Q62-b1) |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Sygnalizator kolumnowy | Sygnalizator kolumnowy |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/P MS-P5E/N NT H2S PL100 Kal. do 12.2022 (Zakres 100 ppm) | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/P4-C MS-P1 Kat.pot (Zakres 0-100% DGW) | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/P MS-P5E/N NT H2S PL100 Kal. do 12.2022 (Zakres 100 ppm) | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/P4-C (Kat.pot.) MS-P1 Kal. do 12.2022 (Zakres 0-100% DGW) | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
budynek krat gęstych ob.4
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MDP-4.A/M (ob. 4Q62-b1) |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Sygnalizator kolumnowy | Sygnalizator kolumnowy |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/P MS-P5E/N NT H2S PL100 Kal. do 12.2022 (Zakres 100 ppm) | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/P4-C MS-P1 Kat.pot (Zakres 0-100% DGW) | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/P MS-P5E/N NT H2S PL100 Kal. do 12.2022 (Zakres 100 ppm) | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/P4-C (Kat.pot.) MS-P1 Kal. do 12.2022 (Zakres 0-100% DGW) | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
budynek krat gęstych ob.4
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MDP-4.A/M (nr ob. 4Q55-B1) |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Moduł Sterujący | MDD –C32/T |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Sygnalizator kolumnowy | Sygnalizator kolumnowy |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/P MS-P5E/N NT H2S PL100 Kal. do 12.2022 (Zakres 100 ppm) | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/P MS-P5E/N NT H2S PL100 Kal. do 12.2022 (Zakres 100 ppm) | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/P MS-P5E/N NT H2S PL100 Kal. do 12.2022 (Zakres 100 ppm) | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/P MS-P5E/N NT H2S PL100 Kal. do 12.2022 (Zakres 100 ppm) | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Budynek pompowni (fekalna) ob. 103
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MDP-4.A/M |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Sygnalizator akustyczny | SL-21 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/P MS-P5E/N Kal. do 12.2022 (Zakres 100 ppm) | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/P4-C MS-P1 Pot. (Zakres 0-100% DGW) | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/P MS-P5E/N PL 100 Kal. do 12.2022 (Zakres 100 ppm) | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/P4-C MS-P1 Pot. (Zakres 0-100% DGW) | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
budynek krat gęstych (obiekt 101)
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MDP-8.A/M |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Koncentrator | K-8P |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX P4-C NT-H2S-PL100 206A-036 Kal. do 12.2022 | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX P4-C NT-H2S-PL100 203A-026 Kal. do 12.2022 | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX P4-C NT-H2S-PL100 203B-013 Kal. do 12.2022 | Siarkowodór Strefa 1 | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX P4-C NT-H2S-PL100 206A-035 Kal. do 12.2022 | Siarkowodór Strefa 1 | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/P MS-P4E/N Zakres 100 ppm (kal. 12.2022) | Amoniak Strefa 1 | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX P4-C (Kat.pot.) MS-P12 (kal. 06.2024) | Metan Strefa 2 | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
obiekt 21
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MD-2 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Moduł sterujący zaworem | MDX.ZM (GAZ ZIEMNY) |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Moduł sterujący zaworem | MDX.ZM (BIOGAZ) |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Automatyczny zawór odcinający | EBRO E65 CODE (gaz ziemny) |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Automatyczny zawór odcinający | EBRO E65 CODE (biogaz) |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Automatyczny zawór odcinający | EBRO E65 CODE (biogaz) |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Sygnalizator akustyczny | SL-21 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX FA-B MS-14/N2 (kal. 11.2023) | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX FA-B MS-14/N2 (kal. 11.2023) | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
obiekt 21
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MD-4 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Moduł sterujący zaworem | MDX.ZM |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Sygnalizator optyczno-akustyczny | SL 32 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX F4 MS-14/N2 (kal. 11.2023) | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX FA-B MS-14/N2 (kal. 11.2023) | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
pompownia główna obiekt 3, komora sucha
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MDP-4A/24M |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX-P1K/N MS-P1K/N | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG-P5E/N MS-P5E/N | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
pompownia pośrednia II st. obiekt 13
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MDP-4A 24/M |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX-P1K/N | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/P | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
pompownia wód nadosadowych obiekt 69
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MSMR-4 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | MG 71 CH4 | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | MG 71 H2S | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Budynek separacji piasku 8.2
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MD-2 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DG/F MS-5E/N NT H2S PL100 Kal. do 12.2022 | Siarkowodór | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/F4-C MS-14/N2 Kal. do 06.2025 | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Kogeneratory JK3
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MD-2 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/F4-C MS-14/N2 Kal. do 06.2025 | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Kogeneratory JK4
| Urządzenie | Wykrywane medium
Centrala systemowa | MD-2 |  | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Detektor gazu | DEX/F4-C MS-14/N2 Kal. do 06.2025 | Metan | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  | 0
Dodatkowa kwota |  |  |  |  | 60000
RAZEM |  |  |  |  | 60000
Zakład Sieci Kanałowej
Wilga | centralka: Gazex MD-4 |  | 1 |  | 0
| czujnik: Gazex DEX Metan |  | 2 |  | 0
| czujnik:Gazex DEX MS- 5E/N |  | 2 |  | 0
Sidzina | Centralka: miniSTER2 |  | 1 |  | 0
| Centralka: miniSTER2CO+ |  | 1 |  | 0
| Czujniki: SO2 |  | 2 |  | 0
| Czujniki: CH4 |  | 2 |  | 0
Złocień | Centralka: Gazex MD-2 |  | 1 |  | 0
| czujniki: MS14N |  | 1 |  | 0
| czujniki MS-5E/N – w obudowie |  | 1 |  | 0
Żaglowa | centralka: Pro-service Exter 4z |  | 2 |  | 0
| czujniki: Pro-servis UniTOX H2S |  | 1 |  | 0
| czujniki: UniTOX IV |  | 4 |  | 0
Zatorska | centralna: Pro-service Exter 4z |  | 1 |  | 0
| czujniki: Pro-service UniTOX G |  | 2 |  | 0
Dodatkowa kwota |  |  |  |  | 60000
RAZEM |  |  |  |  | 60000
Wykaz czujników ZOŚ Kujawy
Głowica CH4 |  |  | 23 |  | 0
Głowica H2S |  |  | 18 |  | 0
Zasilacz systemowy |  |  | 10 |  | 0
Centrala systemowa |  |  | 19 |  | 0
Sygnalizator optyczno-akustyczny |  |  | 18 |  | 0
Automatyczny zawór odcinający |  |  | 4 |  | 0
Sterownik zaworu |  |  | 1 |  | 0
Dodatkowa kwota |  |  |  |  | 80000
RAZEM |  |  |  |  | 80000
PODSUMOWANIE |  |  |  |  | 200000