## Arkusz1
Załącznik nr 1
Lp. | Nazwa artykułu | Kod katalogowy | Producent | Nr indeksu zamawiającego | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [w zł] | Wartość netto [w zł]
1 | Dotykowy panel operatorski o przekątnej 4.3"; matryca TFT o rozdzielczości 480 x 272; 65535 kolorów; podświetlenie LED; Ethernet; COM1 - RS232; COM2 - RS422/485; COM3 - RS485; 2 x USB (Client; Host); 64 MB RAM; 64 MB Flash; 128KB pamięci podtrzymywanej bateryjnie; IP66 | AS45TFT0403 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
2 | Dotykowy panel operatorski o przekątnej 7"; matryca TFT o rozdzielczości 800 x 480; 65535 kolorów; podświetlenie LED; Ethernet; COM1 - RS232; COM2 - RS422/485; COM3 - RS485 2 x USB (Client; Host); 64 MB RAM; 64 MB Flash; 128KB pamięci podtrzymywanej bateryjnie; IP66; | AS45TFT0703 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
3 | Dotykowy panel operatorski o przekątnej 10.1"; matryca TFT o rozdzielczości 1024 x 600; 65535 kolorów; podświetlenie LED; Ethernet; COM1 - RS232; COM2 - RS422/485; COM3 - RS485; 2 x USB (Client; Host); 64 MB RAM; 64 MB Flash; 128KB pamięci podtrzymywanej bateryjnie; IP66; | AS45TFT1103 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
4 | Dotykowy panel operatorski o przekątnej 15"; matryca TFT o rozdzielczości 1024 x 768; 65535 kolorów; podświetlenie LED; Ethernet; COM1 - RS232; COM2 - RS422/485; COM3 - RS485; COM4 - RS485; COM5 - RS485; 2 x USB (Client; Host); 64 MB RAM; 64 MB Flash; 128KB pamięci podtrzymywanej bateryjnie; IP66; | AS46TFT1507 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
5 | Dotykowy panel operatorski o przekątnej 4.3"; matryca TFT o rozdzielczości 480 x 272; 65535 kolorów; podświetlenie LED; Ethernet; COM1 - RS232; COM2 - RS485; COM3 - RS485; COM4 - RS485; 2 x USB (Client; Host); 64 MB RAM; 64 MB Flash; 128KB pamięci podtrzymywanej bateryjnie; IP66; | AS46TFT0405 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
6 | Dotykowy panel operatorski o przekątnej 7"; matryca TFT o rozdzielczości 800 x 480; 65535 kolorów; podświetlenie LED; Ethernet; COM1 - RS232; COM2 - RS422/485; COM3 - RS485; COM4 - RS485; COM5 - RS485; 2 x USB (Client; Host); 64 MB RAM; 64 MB Flash; 128KB pamięci podtrzymywanej bateryjnie; IP66; | AS46TFT0707 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
7 | Dotykowy panel operatorski o przekątnej 10.1"; matryca TFT o rozdzielczości 1024 x 600; 65535 kolorów; podświetlenie LED; Ethernet; COM1 - RS232; COM2 - RS422/485; COM3 - RS485; COM4 - RS485; COM5 - RS485; 2 x USB (Client; Host); 64 MB RAM; 64 MB Flash; 128KB pamięci podtrzymywanej bateryjnie; IP66; | AS46TFT1107 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
8 | Dotykowy panel operatorski o przekątnej 12.1"; matryca TFT o rozdzielczości 1024 x 768; 65535 kolorów; podświetlenie LED; Ethernet; COM1 - RS232; COM2 - RS422/485; COM3 - RS485; COM4 - RS485; COM5 - RS485; 2 x USB (Client; Host); 64 MB RAM; 64 MB Flash; 128KB pamięci podtrzymywanej bateryjnie; IP66; | AS46TFT1207 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
9 | Dotykowy panel operatorski o przekątnej 15"; matryca TFT o rozdzielczości 1024 x 768; 65535 kolorów; podświetlenie LED; Ethernet; COM1 - RS232; COM2 - RS422/485; COM3 - RS485; COM4 - RS485; COM5 - RS485; 2 x USB (Client; Host); 64 MB RAM; 64 MB Flash; 128KB pamięci podtrzymywanej bateryjnie; IP66; | AS46TFT1507 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
10 | Konwerter Modbus RTU (RS485) na Modbus TCP (Ethernet 10BaseT), zasilanie 24V DC | AST-CON-485E | Astraada |  |  | 1 |  | 0
11 | Konwerter Ethernet światłowodowy (1x RJ45, 1xSC) Multi-mode. Kompaktowy | JET-CON-1301-M | Astraada |  |  | 1 |  | 0
12 | Konwerter Ethernet światłowodowy (1x RJ45, 1xSC) Single-Mode. Kompaktowy | JET-CON-1301-S | Astraada |  |  | 1 |  | 0
13 | Konwerter Ethernet światłowodowy (1x 10/100/1000TX - RJ45, 1xGigabit - SFP), kompaktowy (wymaga dodatkowo modułu SFP gigabit) | JET-CON-3401G | Astraada |  |  | 1 |  | 0
14 | Switch Ethernetowy 5xRJ45 (10/100 Base-TX), zab. przeciwprzepięciowe Hi-Pot 1.5kV, IP31, -25...+70C | JET-NET-2205 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
15 | Switch Ethernetowy 4xRJ45 (10/100 Base-TX) + 1xSC multimode (100 Base-X) , zab. przeciwprzepięciowe Hi-Pot 1.5kV, IP31, -10...+70C | JET-NET-2205F-M | Astraada |  |  | 1 |  | 0
16 | Switch Ethernetowy 4xRJ45 (10/100 Base-TX) + 1xSC singlemode (100 Base-X) , zab. przeciwprzepięciowe Hi-Pot 1.5kV, IP31, -10...+70C | JET-NET-2205F-S | Astraada |  |  | 1 |  | 0
17 | Switch Ethernetowy 8xRJ45 (10/100 Base-TX), zab. przeciwprzepięciowe Hi-Pot 1.5kV, IP31, -25...70C | JET-NET-3008 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
18 | Switch Ethernetowy 6xRJ45 (10/100 Base-TX) + 2xSC multimode (100 Base-X) , zab. przeciwprzepięciowe Hi-Pot 1.5kV, IP31, -25...70C | JET-NET-3008F-M | Astraada |  |  | 1 |  | 0
19 | Switch Ethernetowy 6xRJ45 (10/100 Base-TX) + 2xSC singlemode (100 Base-X) , zab. przeciwprzepięciowe Hi-Pot 1.5kV, IP31, -25...70C | JET-NET-3008F-S | Astraada |  |  | 1 |  | 0
20 | Switch Ethernetowy 8xRJ45 (10/100/1000 Base-TX), zab. przeciwprzepięciowe Hi-Pot 1.5kV, IP31, -25...70C | JET-NET-3008G | Astraada |  |  | 1 |  | 0
21 | Switch Ethernetowy Gigabitowy 16xRJ45 10/100Mbps oraz 2 porty COMBO 100/1000Mbps | JET-NET-3018G | Astraada |  |  | 1 |  | 0
22 | Switch Ethernetowy 4xRJ45 (10/100/1000Base-TX) + 1xSFP, zab. Hi-Pot 1.5kV, IP31, -25...+70C | JET-NET-3205G-1F | Astraada |  |  | 1 |  | 0
23 | Switch Ethernetowy PoE 8xRJ45 (10/100 Base-TX, PoE) + 2x Fiber (10/100/1000 Base-TX), 48 VDC, -25...+70C | JET-NET-3810GF | Astraada |  |  | 1 |  | 0
24 | JET-NET-3806G | JET-NET-3806G | Astraada |  |  | 1 |  | 0
25 | Switch Ethernetowy 7xRJ45 (10/100 Base-TX) + 3xRJ45/SFP (100 Base-X) , zarządzalny (SNMP, WEB), RapidSuperRing, Modbus TCP | JET-NET-4510 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
26 | Switch Ethernetowy 8xRJ45 (10/100/1000 Base-TX) + 2x Gb Combo + 2x SFP, zarządzalny (SNMP, WEB), RapidSuperRing | JET-NET-5212G-2C2F-PR | Astraada |  |  | 1 |  | 0
27 | Switch Ethernetowy 8xRJ45 (10/100/1000 Base-TX) + 2x Gb Combo, zarządzalny (SNMP, WEB), IEEE802.1Q, RapidSuperRing, -40-70C | JET-NET-5210G-2C | Astraada |  |  | 1 |  | 0
28 | Switch Ethernet 16xRJ45 GbE + 4xRJ45/SFP GbE, zarządzalny (SNMP, WEB), RapidSuperRing, montaż DIN, -40…+75C, 10…60VDC | JET-NET-5620G-4C | Astraada |  |  | 1 |  | 0
29 | Switch Ethernetowy 12xRJ45 (10/100/1000 Base-TX) + 4G SFP, PoE, zarządzalny (SNMP, WEB), IEEE802.3af/at/bt, RapidSuperRing, -40+70 | JET-NET-5216GP-4F-U | Astraada |  |  | 1 |  | 0
30 | Moduł SFP, Multi-mode 100Mbps 2KM Fiber Transceiver, -10~70c, złącze LC | JET-SFP-100MM | Astraada |  |  | 1 |  | 0
31 | Moduł SFP, Single-mode 100Mbps 30KM Fiber Transceiver, -10~70c, złącze LC | JET-SFP-100SM30 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
32 | Moduł SFP, 1000Base-LX single-mode transceiver 10Km, -10~70c, złącze LC | JET-SFP-G-LX10 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
33 | Moduł SFP, 1000Base-SX multi-mode transceiver, 550m, -10~70c, złącze LC | JET-SFP-G-SX | Astraada |  |  | 1 |  | 0
34 | S.M., 10KM, -10~70, BIDI TX 1550/RX 1310nm | JET-SFP-GLX10B13D | Korenix |  |  | 1 |  | 0
35 | S.M., 10KM, -10~70, BIDI TX 1550/RX 1310nm | JET-SFP-GLX10B13D | Korenix |  |  | 1 |  | 0
36 | Ethernet bezprzewodowy; 2.4 + 5 GHz, AP/CPE/WDS/ROUTER, redundancja, 4 anteny dookólne, -40...+70C | JET-WAVE-3220 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
37 | Zasilacz 120W (100-240VAC / 24V/5A DC), zabezpieczenie nadnapięciowe, przeciążeniowe i termiczne, montaż DIN, | AS10PWR12024 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
38 | Zasilacz 120W (100-240VAC / 48V/2.5A DC), zabezpieczenie nadnapięciowe, przeciążeniowe i termiczne, montaż DIN, | AS10PWR12048 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
39 | Zasilacz 240W (100-240VAC / 24V/10A DC), zabezpieczenie nadnapięciowe, przeciążeniowe i termiczne, montaż DIN, | AS10PWR24024 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
40 | Zasilacz 30W (100-240VAC / 24V/1.25A DC), zabezpieczenie nadnapięciowe, przeciążeniowe i termiczne, montaż DIN, | AS10PWR3024 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
41 | Astraada GSM; Modem 2G (GPRS/EDGE) z RS232; 850/900/1800/1900 Mhz; Programowanie w języku Python oraz komendami AT | AS30GSM100P | Astraada |  |  | 1 |  | 0
42 | Atrapa modułu jednognizadowego | IC694ACC310 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
43 | Kabel do kaset rozszerzających dla PACSystems RX3i (2 m) | IC694CBL301-PL | Emerson |  |  | 1 |  | 0
44 | Kabel do kaset rozszerzających dla PACSystems RX3i (4 m) | IC694CBL302-PL | Emerson |  |  | 1 |  | 0
45 | Kabel do kaset rozszerzających dla PACSystems RX3i (8 m) | IC694CBL304-PL | Emerson |  |  | 1 |  | 0
46 | Kabel do kaset rozszerzających dla PACSystems RX3i (10 m) | IC694CBL306-PL | Emerson |  |  | 1 |  | 0
47 | Kabel do kaset rozszerzających dla PACSystems RX3i (15 m) | IC694CBL308-PL | Emerson |  |  | 1 |  | 0
48 | Kabel do kaset rozszerzających dla PACSystems RX3i (0.2m) | IC694CBL312-PL | Emerson |  |  | 1 |  | 0
49 | Atrapa modułu dwugnizadowego dla PACSystems RX3i; 4 sztuki; nie zawiera frontu modułu | IC695ACC002 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
50 | Moduł bateryjny do podtrzymania pamięci w IC695CPU315; IC695CPU320; IC695CRU320 | IC695ACC302 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
51 | Moduł Energy PACK do podtrzymania pamięci w IC695CPE305 oraz IC695CPE310 | IC695ACC400 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
52 | Moduł Energy PACK do podtrzymania pamięci w IC695CPE330 | IC695ACC402 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
53 | Moduł Energy PACK do podtrzymania pamięci w IC695CPE400 i IC695CPL410 | IC695ACC403 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
54 | Termistor do modułów termoparowych IC695ALG600 | IC695ACC600 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
55 | Wkładka SFP 10/100/1000base-TX (CAT5 do 100 m) do modułów Profinet w kontrolerach RX3i | IC695SPC100 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
56 | Zestaw 2 kabli optycznych do łączenia modułów IC695RMX128 i IC695RMX228. Długość 2 m. | VMICBL-000-F5-002-PL | Emerson |  |  | 1 |  | 0
57 | Zestaw 2 kabli optycznych do łączenia modułów IC695RMX128 i IC695RMX228. Długość 3;04 m | VMICBL-000-F5-003-PL | Emerson |  |  | 1 |  | 0
58 | Interfejs do dołączania kaset rozszerzających RX3i | IC695LRE001 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
59 | CPU 2 MB RAM/FLASH; 1.1GHz; 1x Ethernet; 1x RS232; 1x USB; Energy PACK | IC695CPE302 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
60 | CPU 5 MB RAM/FLASH; 1.1GHz; 1x Ethernet; 1x RS232; 1x USB; Energy PACK | IC695CPE305 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
61 | CPU 10 MB RAM/FLASH; 1.1GHz; 1x Ethernet; 1x RS485; 1x USB; Energy PACK | IC695CPE310 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
62 | CPU 64 MB RAM/FLASH; 1 GHz Dual Core; 2x Ethernet Gb; 1x USB; 1x Cfast; Energy Pack | IC695CPK330 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
63 | Jednogniazdowa kaseta rozszerzająca dla kasety IC695CEP001 | IC694CEE001 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
64 | Jednogniazdowa kaseta kontrolera RX3i z wbudowanym interfejsem Profinet MRP | IC695CEP001 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
65 | Kaseta bazowa kontrolera RX3i; 7 gniazd | IC695CHS007 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
66 | Kaseta bazowa kontrolera RX3i; 12 gniazd | IC695CHS012 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
67 | Kaseta bazowa kontrolera RX3i; 16 gniazd | IC695CHS016 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
68 | Moduł komunikacyjny 2x RS232/422/485; izolowane porty; Modbus RTU Master/Slave; Serial I/O; DNP 3.0 | IC695CMM002 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
69 | Moduł komunikacyjny 4x RS232/422/485; izolowane porty; Modbus RTU Master/Slave; Serial I/O; DNP 3.0 | IC695CMM004 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
70 | Moduł komunikacyjny Ethernet 2x 10/100BaseT (switch); Modbus TCP Client/Server; SRTP; EGD | IC695ETM001 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
71 | Interfejs komunikacyjny do kaset oddalonych na sieci Ethernet | IC695NKT001 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
72 | Moduł komunikacyjny Profibus DP Master | IC695PBM300 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
73 | Moduł komunikacyjny Profibus DP Slave | IC695PBS301 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
74 | Moduł komunikacyjny Profinet Controller MRP 1 Gb | IC695PNC001 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
75 | Moduł komunikacyjny Profinet Scanner MRP 1 Gb | IC695PNS001 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
76 | Wkładka światłowodowa SFP 100base-FX (do 2 km) do modułów Profinet w kontrolerach RX3i | IC695SPF002 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
77 | Wkładka światłowodowa SFP 1000base-LX (do 10 km) do modułów Profinet w kontrolerach RX3i | IC695SPF010 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
78 | Wkładka światłowodowa SFP 1000base-SX (do 550 m) do modułów Profinet w kontrolerach RX3i | IC695SPF550 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
79 | 4 wejścia analogowe napięciowe (± 10 V; 12 bitów) | IC694ALG220 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
80 | 4 wejścia analogowe prądowe (0-20/4-20 mA; 12 bitów) | IC694ALG221 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
81 | 16 wejść analogowych lub 8 wejść analogowych różnicowych napięciowych (± 10 V; 12 bitów) | IC694ALG222 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
82 | 16 wejść analogowych prądowych (0-20/4-20 mA; 12 bitów) | IC694ALG223 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
83 | 16 wejść analogowych lub 8 wejść analogowych różnicowych napięciowych (± 10 V; 12 bitów); diagnostyka | IC694ALG232 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
84 | 16 wejść analogowych prądowych (0-20/4-20 mA; 16 bitów); diagnostyka | IC694ALG233 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
85 | 6 izolowanych wejść analogowych prądowo-napięciowych (0-20/4-20/±20 mA; 0-10/±10 V; 16 bitów); diagnostyka | IC695ALG106 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
86 | 8 wejść analogowych uniwersalnych (0-20/4-20/±20 mA; 0-10/0-5/±5/±10 V; THM; RTD; 16 bitów); diagnostyka | IC695ALG600 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
87 | 8 wejść analogowych lub 4 wejścia różnicowe (0-20/4-20/±20 mA; 0-10/±10 V; 16 bitów); diagnostyka | IC695ALG608 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
88 | 16 wejść analogowych lub 8 wejść różnicowych (0-20/4-20/±20 mA; 0-10/±10 V; 16 bitów); diagnostyka | IC695ALG616 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
89 | 8 wejść analogowych prądowo-napięciowych (0-20/4-20/±20 mA; 0-10/0-5/±5/±10 V; 16 bitów); HART | IC695ALG628 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
90 | 16 wejść cyfrowych (24 VDC; 1ms; logika dodatnia/ujemna) | IC694MDL646 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
91 | 16 wejść cyfrowych (48 VDC; 1ms; logika dodatnia/ujemna; filtr 1ms) | IC694MDL648 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
92 | 32 wejścia cyfrowe (24 VDC; logika dodatnia/ujemna, terminal Fujitsu) | IC694MDL655 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
93 | 32 wejścia cyfrowe (48 VDC; logika dodatnia/ujemna) | IC694MDL658 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
94 | 32 wejścia cyfrowe (24 VDC; logika dodatnia/ujemna) | IC694MDL660 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
95 | 2 wyjścia analogowe prądowe (0-20/4-20 mA; 12 bitów) | IC694ALG391 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
96 | 8 wyjść analogowych prądowo-napięciowych (0-20/4-20 mA; 0-10/± 10 V; 15 bitów) | IC694ALG392 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
97 | 4 wyjścia analogowe prądowo-napięciowe (0-20/4-20 mA; 0-10/±10 V; 16 bitów); diagnostyka | IC695ALG704 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
98 | 8 wyjść analogowych prądowo-napięciowych (0-20/4-20 mA; 0-10/±10 V; 16 bitów); diagnostyka | IC695ALG708 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
99 | 8 wyjść cyfrowych (12/24 VDC; 0.5 A; logika dodatnia) | IC694MDL732 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
100 | 16 wyjść cyfrowych (12/24 VDC; 0.5 A; logika dodatnia) | IC694MDL740 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
101 | 32 wyjścia cyfrowe (12/24 VDC; 0.5 A; logika dodatnia, terminal Fujitsu) | IC694MDL753 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
102 | 32 wyjścia cyfrowe (12/24 VDC; 0.75 A; logika dodatnia; zabezpieczenie ESCP) | IC694MDL754 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
103 | 32 wyjścia cyfrowe (12/24 VDC; 0.5 A; logika dodatnia; zabezpieczenie ESCP) | IC694MDL758 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
104 | 16 izolowanych wyjść przekaźnikowych (4.0 A) | IC694MDL916 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
105 | 16 izolowanych wyjść przekaźnikowych (2.0 A) | IC694MDL940 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
106 | Terminal przyłączeniowy ze złączami śrubowymi | IC694TBB032 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
107 | Terminal przyłączeniowy ze złączami śrubowymi o powiększonej przestrzeni na okablowanie | IC694TBB132 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
108 | Terminal przyłączeniowy ze złączami sprężynowymi | IC694TBS032 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
109 | Zasilacz do kasety bazowej RX3i 240 VAC; 40W | IC695PSA040 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
110 | Zasilacz do kasety bazowej RX3i 240 VAC; 40W - do układów rezerwacji zasilania | IC695PSA140 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
111 | Zasilacz do kasety bazowej RX3i 24 VDC; 40W | IC695PSD040 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
112 | Zasilacz do kasety bazowej RX3i 24 VDC; 40W - do układów rezerwacji zasilania | IC695PSD140 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
113 | Zasilacz do kaset rozszerzających 100-240 VAC; 30 W (zwiększona moc na napięciu 5 V) | IC694PWR330 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
114 | Zasilacz do kaset rozszerzających 24/48 VDC; 30 W (zwiększona moc na napięciu 5 V) | IC694PWR331 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
115 | PACSystems RSTi-EP - StandAlone CPU; 1MB RAM i FLASH; 1.2 GHz Dual Core; 2x Eth; 1x USB | EPSCPE100 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
116 | PACSystems RSTi-EP - StandAlone CPU; 1.5 MB RAM i FLASH; 1.2 GHz Dual Core; 2x Eth; 1x USB; DNP3.0 | EPSCPE115 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
117 | PACSystems RSTi-EP CPE205; 0.5MB RAM i FLASH; 1.2 GHz Dual Core; 2x Eth; 1x RS232;1x USB | EPXCPE205 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
118 | PACSystems RSTi-EP CPE210; 1MB RAM i FLASH; 1.2 GHz Dual Core; 2x Eth; 1x RS232;1x USB | EPXCPE210 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
119 | PACSystems RSTi-EP CPE240; 4MB RAM i FLASH; 1.2 GHz Dual Core; 2x Eth; 1x RS232;1x USB | EPXCPE240 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
120 | CPU Stand Alone 64 MB RAM/FLASH; 1.4 GHz Quad Core; 6x Eth Gb; 2x USB; 1x µSD; Field Agent; Energy PACK | IC695CPK400 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
121 | CPU Stand Alone 64 MB RAM/FLASH; 1.4 GHz Quad Core; 6x Eth Gb; 2x USB; 1x µSD; PACEngine; Linux; | IC695CPL410 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
122 | Zapasowa bateria do jednostki centralnej sterownika VersaMax (szt.1) | AS200ACC001 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
123 | Symulator wejść 16-punktowy. | IC200ACC302 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
124 | Interfejs komunikacyjny do sieci Ethernet 10/100BaseT (EGD oraz Modbus TCP) | IC200EBI001 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
125 | Interfejs komunikacyjny do sieci Profibus DP | IC200PBI001 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
126 | Interfejs komunikacyjny Profinet Scanner; wbudowane dwa porty Ethernet 10/100 Mbps | IC200PNS001 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
127 | Interfejs komunikacyjny Profinet Scanner; wbudowane dwa porty światłowodowe Muliti-Mode 100 Mbps | IC200PNS002 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
128 | CPU 34kB RAM/Flash; 1.80ms/kB; RS232; RS485 (Modbus RTU Master/Slave; ASCII) | IC200CPU001 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
129 | CPU 128kB RAM/Flash; 0.8ms/kB; RS232; RS485 (Modbus RTU Master/Slave); Ethernet (SRTP; EGD) | IC200CPUE05 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
130 | Kabel do programowania sterowników VersaMax (RS232) | IC200CBL001 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
131 | Kabel do konfiguracji modułów NIU oraz wgrywania systemu operacyjnego do CPU lub NIU | IC200CBL002 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
132 | Kabel do interfejsu przyłączeniowego VersaMax; 0.5 m (kabel łączący IC200CHS003 z IC200CHS01x) | IC200CBL105 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
133 | Kabel do interfejsu przyłączeniowego VersaMax; 1 m (kabel łączący IC200CHS003 z IC200CHS01x) | IC200CBL110 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
134 | Kabel do kasety rozszerzającej; 1 m; tylko w systemie z jedną kasetą rozszerzającą | IC200CBL600 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
135 | Kaseta montażowa I/O typu Box (montaż poziomy) | IC200CHS002 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
136 | Kaseta montażowa I/O typu Connector | IC200CHS003 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
137 | Kaseta montażowa do modułów komunikacyjnych | IC200CHS006 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
138 | Interfejs przyłączeniowy typu Box do podłączenia termopar (zapewnia kompensację zimnych końców) | IC200CHS014 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
139 | Kaseta montażowa I/O typu Box (montaż pionowy) - 5 sztuk | IC200CHS022-PACK | Emerson |  |  | 1 |  | 0
140 | Kaseta montażowa I/O typu Box (montaż pionowy) | IC200CHS022 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
141 | Kaseta montażowa I/O typuSpring (montaż pionowy) - 5 sztuk | IC200CHS025-PACK | Emerson |  |  | 1 |  | 0
142 | Kaseta montażowa I/O typuSpring (montaż pionowy) | IC200CHS025 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
143 | Interfejs przyłączeniowy z wyjściami przekaźnikowymi; kaseta główna; 16 punktowa | IC200CHS111 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
144 | Moduł odbiorczy do kaset rozszerzających - max 15 m; bez izolacji | IC200ERM002 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
145 | Moduł komunikacyjny do sieci Profibus DP (Slave) | IC200BEM002 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
146 | Moduł komunikacyjny Master do sieci Profibus DP | IC200BEM003 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
147 | Moduł komunikacyjny do sieci DeviceNet (Master/Slave) | IC200BEM103 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
148 | 4 wejścia analogowe prądowe (4-20mA; 12 bit); 2 wyjścia analogowe prądowe (4-20mA; 12 bit) | IC200ALG430 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
149 | 4 wejścia analogowe napięciowe (0-10V; 12 bit); 2 wyjścia analogowe napięciowe(0-10V; 12 bit) | IC200ALG431 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
150 | 4 wejścia analogowe napięciowe (±10V; 12 bit); 2 wyjścia analogowe napięciowe(±10V; 12 bit) | IC200ALG432 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
151 | 20 wejść cyfrowych (24 VDC; logika dodatnia); 12 wyjść przekaźnikowych (2.0A) | IC200MDD840 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
152 | 20 wejść cyfrowych (24 VDC; logika dodatnia); 12 wyjść cyfrowych (24 VDC; 0.5 A; HSC; logika dodatnia) | IC200MDD841 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
153 | 16 wejść cyfrowych (24 VDC logika dodatnia/ujemna); 16 wyjść cyfrowych (24 VDC; 0.5 A; ESCP; logika dodatnia) | IC200MDD842 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
154 | 16 wejść cyfrowych (24 VDC logika dodatnia/ujemna); 16 wyjść cyfrowych (24 VDC; 0.5 A; logika dodatnia); Symulator wejść | IC200MDD844 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
155 | 16 wejść cyfrowych (24 VDC logika dodatnia/ujemna); 8 wyjść przekaźnikowych (2.0 A) | IC200MDD845 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
156 | 8 wejść cyfrowych (120 VAC); 8 wyjść cyfrowych (120 VAC; 0.5A; izolowane kanały) | IC200MDD848 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
157 | 4 wejścia analogowe prądowo-napięciowe (0-10V; ±10V; 4-20mA; 12 bit) | IC200ALG230 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
158 | 8 wejść analogowych prądowo-napięciowe (±10V; 4-20mA; 16 bit; kanały izolowane) | IC200ALG240 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
159 | 8 wejść analogowych prądowo-napięciowe (0-10V; ±10V; 4-20mA; 12 bit) | IC200ALG260 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
160 | 8 wejść analogowych napięciowych różnicowych (±10V; 15 bit) | IC200ALG261 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
161 | 8 wejść analogowych prądowych różnicowych (0-20mA; 4-20mA; 15 bit) | IC200ALG262 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
162 | 15 wejść analogowych napięciowych (±10V; 15 bit) | IC200ALG263 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
163 | 15 wejść analogowych prądowych (0-20mA; 4-20mA; 15 bit) | IC200ALG264 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
164 | 15 wejść analogowych napięciowych (±10V; 15 bit) | IC200ALG265 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
165 | 15 wejść analogowych prądowych (0-20mA; 4-20mA; 15 bit) | IC200ALG266 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
166 | 7 wejść analogowych termoparowych (THM; J; K; T; S; R; 16 bit) | IC200ALG630 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
167 | 16 wejść cyfrowych (120 VAC) | IC200MDL240 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
168 | 16 wejść cyfrowych (24 VDC; logika dodatnia/ujemna) | IC200MDL640 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
169 | 32 wejść cyfrowe (24 VDC; logika dodatnia/ujemna) | IC200MDL650 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
170 | 4 wyjścia analogowe prądowe (4-20mA; 12 bit) | IC200ALG320 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
171 | 4 wyjścia analogowe napięciowe (0-10V; 12 bit) | IC200ALG321 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
172 | 8 wyjść analogowych napięciowych (0-10V; ±10V; 13 bit) | IC200ALG325 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
173 | 8 wyjść analogowych prądowych (0-20mA; 4-20mA; 13 bit) | IC200ALG326 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
174 | 12 wyjść analogowych napięciowych (0-10V; ±10V; 13 bit) | IC200ALG327 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
175 | 12 wyjść analogowych prądowych (0-20mA; 4-20mA; 13 bit) | IC200ALG328 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
176 | 8 wyjść cyfrowych (24 VDC; 2.0A; logika dodatnia) | IC200MDL730 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
177 | 16 wyjść cyfrowych 24 VDC; 0.5 A (logika dodatnia) | IC200MDL740 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
178 | 16 wyjść cyfrowych (24 VDC; 0.5 A; ESCP; logika dodatnia) | IC200MDL741 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
179 | 32 wyjścia cyfrowe (24 VDC; 0.5 A; ESCP; logika dodatnia) | IC200MDL742 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
180 | 32 wyjścia cyfrowe (5/12/24 VDC; 0.5 A; logika ujemna) | IC200MDL744 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
181 | 32 wyjścia cyfrowe (24 VDC; 0.5 A; logika dodatnia) | IC200MDL750 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
182 | 8 wyjść przekaźnikowych (2.0A; izolowane kanały) | IC200MDL930 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
183 | 16 wyjść przekaźnikowych (2.0A; izolowane kanały) | IC200MDL940 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
184 | Zasilacz 24 VDC | IC200PWR001 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
185 | Zasilacz 24 VDC z powiększoną obciążalnością źrodła napięcia 3.3 VDC | IC200PWR002 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
186 | Zasilacz 120/240 VAC z powiększoną obciążalnością źródła napięcia 3.3 VDC | IC200PWR102 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
187 | Dodatkowe terminale przyłączeniowe do sterowników Micro (10 szt) | IC200ACC402 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
188 | Bateria o wydłużonej żywotności do podtrzymania pamięci sterownika (tylko dla Micro 20; 23; 28; 40 i 64 pkt.) | IC200ACC414-PL | Emerson |  |  | 1 |  | 0
189 | Bateria o wydłużonej żywotności do podtrzymania pamięci sterownika (tylko dla Micro 20; 23; 28; 40 i 64 pkt.) | IC200ACC414 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
190 | Konwerter sygnału RS-232 na RS-422 do kabla IC200CBL500 (zasilanie 5VDC poprzez port RS-232) | IC200ACC415 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
191 | Kabel do programowania VersaMax Micro/Nano; 3m (RJ-45; DIN 9) | IC200CBL500 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
192 | Kabel do expandera VersaMax Micro; 0.1 m (5szt) | IC200CBL501 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
193 | Kabel do podłączania modułów rozszerzeń sterownika VersaMax Micro; długość 0.5 m | IC200CBL505 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
194 | Kabel do podłączania modułów rozszerzeń sterownika VersaMax Micro; długość 1 m | IC200CBL510 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
195 | VM Micro PLC; Karta komunikacyjna z portem Ethernet 10/100BaseT (SRTP Server; Modbus TCP Client/Server) | IC200UEM001 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
196 | VM Micro PLC; Karta komunikacyjna z portem RS232 (Modbus RTU Master/Slave; ASCII); 2 AI (0-10V) | IC200USB001 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
197 | VM Micro PLC; Karta komunikacyjna z portem RS485 (Modbus RTU Master/Slave; ASCII); 2 AI (0-10V) | IC200USB002 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
198 | Sterownik PLC VersaMax Micro PLUS; RS232, drugi port opcjonalny; 40x DI (24 VDC), 24x DO (2A); zasilanie 230 VAC | IC200UDR164-PR24 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
199 | VM Micro PLC 14pt; 9kB pamięci; RS232; 8 DI (24VDC); 6 DO (24VDC); 24VDC | IC200UDD104 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
200 | VM Micro PLC 14pt; 9kB pamięci; RS232; 8 DI (24VDC); 6 DO (przekaźnikowe 2A); 230VAC | IC200UDR001 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
201 | VM Micro PLC 14pt; 9kB pamięci; RS232; 8 DI (24VDC); 6 DO (przekaźnikowe 2A); 24VDC | IC200UDR002 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
202 | VM Micro PLC 20pt; 24kB pamięci; RS232; 12 DI (24VDC); 8 DO (24VDC; ESCP); 24VDC | IC200UDD020 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
203 | VM Micro PLC 20pt; 24kB pamięci; RS232; 12 DI (24VDC); 8 DO (24VDC; logika ujemna); 230VAC | IC200UDD120 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
204 | VM Micro PLC 20pt; 24kB pamięci; RS232; 12 DI (24VDC); 8 DO (24VDC; logika ujemna); 230VAC | IC200UDD220 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
205 | VM Micro PLC 20pt; 24kB pamięci; RS232; 12 DI (24VDC); 8 DO (przekaźnikowe 2A); 24VDC | IC200UDR020 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
206 | VM Micro PLC 23pt; 9kB pamięci; RS232; RS485; 13 DI (24VDC); 9 DO (Relay 2A); 1 DO (24VDC); 2 AI (0-10V; 0-20mA; 12 bit); 1 AO (0-10V; 0-20mA; 12 bit); 24VDC | IC200UAL005 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
207 | VM Micro PLC 23pt; 9kB pamięci; RS232; RS485; 13 DI (24VDC); 9 DO (Relay 2A); 1 DO (24VDC); 2 AI (0-10V; 0-20mA; 12 bit); 1 AO (0-10V; 0-20mA; 12 bit); 230VAC | IC200UAL006 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
208 | VM Micro PLC 28pt; 9kB pamięci; RS232; RS485; 16 DI (24VDC); 12 DO (24VDC); 24VDC | IC200UDD110 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
209 | VM Micro PLC 28pt; 9kB pamięci; RS232; RS485; 16 DI (24VDC); 12 DO (przekaźnikowe 2A); 230VAC | IC200UDR005 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
210 | VM Micro PLC 28pt; 9kB pamięci; RS232; RS485; 16 DI (24VDC); 12 DO (przekaźnikowe 2A); 24VDC | IC200UDR010 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
211 | VM Micro PLC 40pt; 24kB pamięci; RS232; 24 DI (24VDC); 16 DO (24VDC; ESCP); 24VDC | IC200UDD040 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
212 | VM Micro PLC 40pt; 24kB pamięci; RS232; 24 DI (24VDC); 16 DO (przekaźnikowe 2A); 24VDC | IC200UDR040 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
213 | VM Micro PLC 40pt; 24kB pamięci; RS232; 24 DI (24VDC); 16 DO (przekaźnikowe 2A); 240VAC | IC200UDR140 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
214 | Micro 40 wej. dyskretnych 24VDC / 24 wyj. tranzystor. 24VDC (log. dodatnia), ESCP, zasilanie 24VDC. | IC200UDD064 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
215 | VM Micro PLC 64pt; 24kB pamięci; RS232; 40 DI (24VDC); 24 DO (przekaźnikowe 2A); 24VDC | IC200UDR064 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
216 | VM Micro PLC 64pt; 24kB pamięci; RS232; 40 DI (24VDC); 24 DO (przekaźnikowe 2A); 240VAC | IC200UDR164 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
217 | VM Micro Expander 14pt; 8 DI (24VDC); 6 DO (przekaźnikowe 2A); 230VAC | IC200UEX011 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
218 | VM Micro Expander 14pt; 8 DI (24VDC); 6 DO (przekaźnikowe 2A); 24VDC | IC200UEX012 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
219 | VM Micro Expander 14pt; 8 DI (24VDC); 6 DO (24VDC); 24VDC | IC200UEX014 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
220 | VM Micro Expander 14pt; 8 DI (24VDC); 6 DO (24VDC; ESCP); 24VDC | IC200UEX122 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
221 | VM Micro Expander 16pt; 16 DI (24VDC); 24VDC | IC200UEI016 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
222 | VM Micro Expander 16pt; 16 DO (24VDC; ESCP); 24VDC | IC200UEO016 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
223 | VM Micro Expander 16pt; 16 DO (przekaźnikowe 2A); 24VDC | IC200UER016 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
224 | VM Micro Expander 28pt; 16 DI (24VDC); 12 DO (24VDC); 24VDC | IC200UEX2142140 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
225 | VM Micro Expander 28pt; 16 DI (24VDC); 12 DO (24VDC; ESCP); 24VDC | IC200UEX222 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
226 | VM Micro Expander 64pt; 40 DI (24VDC); 24 DO (przekaźnikowe 2A); 24VDC | IC200UEX064 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
227 | VM Micro Expander 64pt; 40 DI (24VDC); 24 DO (24VDC; ESCP); 24VDC | IC200UEX264 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
228 | VM Micro Expander 8pt; 8 DI (24VDC); 24VDC | IC200UEI008 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
229 | VM Micro Expander 8pt; 8 DO (24VDC; ESCP); 24VDC | IC200UEO008 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
230 | VM Micro Expander 8pt; 8 DO (przekaźnikowe 2A); 24VDC | IC200UER008 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
231 | VM Micro Expander 6pt; 4 AI termoparowe (K;J;E;S;T;B;N; 16 bit); 2 AO (0-10V; 0-20mA; 12 bit); 24VAC | IC200UEX826 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
232 | VM Micro Expander 4pt; 4 AI (0-10V; ±10V; 0-20mA; 4-20mA; 12 bit); 24VDC | IC200UEX624 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
233 | VM Micro Expander 6pt; 4 AI (0-10V; ±10V; 0-20mA; 4-20mA; 12 bit); 2 AO (0-10V; 0-20mA; 12 bit); 24VDC | IC200UEX626 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
234 | VM Micro Expander 6pt; 4 AI (0-10V; ±10V; 0-20mA; 4-20mA; 12 bit); 2 AO (0-10V; 0-20mA; 12 bit); 230VAC | IC200UEX636 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
235 | Zapasowa podstawa montażowa pod moduły. Element dostarczany standardowo wraz z modułami IO (5 sztuk) | EP-8300 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
236 | Zapasowa blokada początkowa i końcowa dla węzła na szynę DIN | EP-8301 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
237 | Atrapa modułu RSTi-EP | EP-8310 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
238 | Złącze wysokiej gęstości dla EP-3368 i EP-3468. (8 sztuk) | EP-8360 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
239 | Zestaw złączy dla szyny wejściowej (Uin) | EP-8631 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
240 | Zestaw złączy dla szyny wyjściowej (Uout) | EP-8641 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
241 | RSTi-EP; interfejs komunikacyjny EtherCat; 2x RJ45; 1024B (input + output) | EPXETC001 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
242 | RSTi-EP; interfejs komunikacyjny Modbus TCP Server; 2x RJ45; 1024B (input + output) | EPXMBE001 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
243 | RSTi-EP; interfejs komunikacyjny Modbus TCP Server z redundancją; 2x RJ45; 1024B (input + output) | EPXMBE101 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
244 | RSTi-EP; interfejs komunikacyjny Profinet IRT; 2x RJ45; 1024B (input + output) | EPXPNS001 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
245 | RSTi-EP; interfejs komunikacyjny Profinet dla układów PNSR; 2x RJ45; | EPXPNS101 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
246 | Moduł dystrybucji sygnału uziemienia | EP-700F | Emerson |  |  | 1 |  | 0
247 | Moduł dystrybucji sygnału +0VDC z szyny wejściowej (Uin) | EP-710F | Emerson |  |  | 1 |  | 0
248 | Moduł dystrybucji sygnału +24VDC z szyny wejściowej (Uin) | EP-711F | Emerson |  |  | 1 |  | 0
249 | Moduł dystrybucji sygnału +0VDC z szyny wyjściowej (Uout) | EP-750F | Emerson |  |  | 1 |  | 0
250 | Moduł dystrybucji sygnału +24VDC z szyny wyjściowej (Uout) | EP-751F | Emerson |  |  | 1 |  | 0
251 | Moduł zasilacza 24VDC dla szyny wejściowej (Oout); 10A | EP-7631 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
252 | Moduł zasilacza 24VDC dla szyny wyjściowej (Oin); 10A | EP-7641 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
253 | Wejście enkoderowe SSI; format BCD lub Gray; 5/24VDC | EP-5311 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
254 | 4 wejścia analogowe prądowo/napięciowe (0-5V; ±5V; 0-10V; ±10V; 0-20mA; 4-20mA); 12 bit | EP-3124 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
255 | 4 wejścia analogowe prądowo/napięciowe (0-5V; ±5V; 0-10V; ±10V; 0-20mA; 4-20mA); 16 bit | EP-3164 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
256 | 4 wejścia analogowe prądowo/napięciowe (0-5V; ±5V; 0-10V; ±10V; 0-20mA; 4-20mA); 16 bit; diagnostyka | EP-3264 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
257 | 8 wejść analogowych prądowych (0-20mA; 4-20mA); 16 bit. Wymagany zestaw terminali EP-8360 | EP-3368 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
258 | 8 wejść analogowych prądowych (0-20mA; 4-20mA); 16 bit; diagnostyka; Wymagany zestaw terminali EP-8360 | EP-3468 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
259 | 4 wejścia analogowe termoparowe (J; K; T; B; N; E; R; S; L; U; C; mV); 16 bit; diagnostyka | EP-3804 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
260 | 4 wejścia dyskretne 24VDC; logika dodatnia | EP-1214 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
261 | 8 wejść dyskretnych 24VDC; logika dodatnia | EP-1218 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
262 | 16 wejść dyskretnych 24VDC; logika dodatnia | EP-125F | Emerson |  |  | 1 |  | 0
263 | 4 wejścia dyskretne 110/230 VAC; 2 przewodowy, izolowany | EP-1804 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
264 | Moduł do pomiaru parametrów sieci jedo i trójfazowej | EP-1813 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
265 | 1 wejście dyskretne bezpieczene 24 VDC | EP-1901 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
266 | 2 wejścia dyskretne bezpieczene 24 VDC | EP-1902 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
267 | 2 wejścia dyskretne bezpieczene 24 VDC; programowalne opóźnienie | EP-1922 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
268 | 4 wyjścia analogowe prądowo/napięciowe (0-5V; ±5V; 0-10V; ±10V; 0-20mA; 4-20mA); 16 bit | EP-4164 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
269 | 4 wyjścia analogowe prądowo/napięciowe (0-5V; ±5V; 0-10V; ±10V; 0-20mA; 4-20mA); 16 bit; diagnostyka | EP-4264 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
270 | 4 wyjścia dyskretne 24VDC; 0.5A; logika dodatnia | EP-2214 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
271 | 8 wyjść dyskretnych 24VDC; 0.5A; logika dodatnia | EP-2218 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
272 | 16 wyjść dyskretnych 24VDC; 0.5A; logika dodatnia | EP-225F | Emerson |  |  | 1 |  | 0
273 | 4 wyjścia dyskretne przekaźnikowe 24-220 VDC/VAC; 6A; logika dodatnia; 2 przewodowe | EP-2714 | Emerson |  |  | 1 |  | 0
274 | RCC: 1x RS232; 1x RS485; port CsCAN; port Ethernet; MicroSD; 14 wej. 12/24VDC; 10 wyj. 24VDC; | HERCC1410 | Horner |  |  | 1 |  | 0
275 | RCC: port 2 x RS485; port CsCAN; port Ethernet; MicroSD; 2 x DI (12/24VDC); 4 x DO (24VDC); 1 x AI (0-10 V); 4 x AO (0-10 V) | HERCC2414 | Horner |  |  | 1 |  | 0
276 | RCC: port RS232; port CsCAN; port Ethernet; MicroSD; 8 x DI (12/24VDC); 4 x DO (24VDC); 8 x AI (0-20mA); 4 x AO (0-20mA) | HERCC972 | Horner |  |  | 1 |  | 0
277 | SmartMod; 4 wejścia analogowe napięciowe; rozdzielczość 16 bitów; komunikacja Modbus RTU | HE359ADC107 | Horner |  |  | 1 |  | 0
278 | SmartMod; 4 wejścia analogowe prądowe; rozdzielczość 16 bitów; komunikacja Modbus RTU | HE359ADC120 | Horner |  |  | 1 |  | 0
279 | SmartMod; 8 wejść analogowych napięciowych; rozdzielczość 16 bitów; komunikacja Modbus RTU | HE359ADC207 | Horner |  |  | 1 |  | 0
280 | SmartMod; 8 wejść analogowych prądowych; rozdzielczość 16 bitów; komunikacja Modbus RTU | HE359ADC220 | Horner |  |  | 1 |  | 0
281 | SmartMod; 4 wejścia RTD; rozdzielczość 16 bitów; komunikacja Modbus RTU | HE359RTD100 | Horner |  |  | 1 |  | 0
282 | SmartMod; 4 wejścia analogowe termoparowe; rozdzielczość 16 bitów; komunikacja Modbus RTU | HE359THM100 | Horner |  |  | 1 |  | 0
283 | SmartMod; 8 wejść analogowych termoparowych rozdzielczość 16 bitów; komunikacja Modbus RTU | HE359THM200 | Horner |  |  | 1 |  | 0
284 | SmartMod; 12 wejść dyskretnych izolowanych; komunikacja Modbus RTU | HE359DIM610 | Horner |  |  | 1 |  | 0
285 | SmartMod; 4 wejścia dyskretne izolowane; 4 wyjścia przekaźnikowe; komunikacja Modbus RTU | HE359DIQ512 | Horner |  |  | 1 |  | 0
286 | SmartMod; 4 wejścia dyskretne izolowane; 8 wyjścia dyskretne tranzystorowe; komunikacja Modbus RTU | HE359DIQ516 | Horner |  |  | 1 |  | 0
287 | SmartMod; 2 wyjścia analogowe prądowo-napięciowe; rozdzielczość 14 bitów; komunikacja Modbus RTU | HE359DAC007 | Horner |  |  | 1 |  | 0
288 | SmartMod; 4 wyjścia analogowe prądowo-napięciowe; rozdzielczość 14 bitów; komunikacja Modbus RTU | HE359DAC107 | Horner |  |  | 1 |  | 0
289 | SmartMod; 8 wyjść analogowych napięciowych; rozdzielczość 14 bitów; komunikacja Modbus RTU | HE359DAC201 | Horner |  |  | 1 |  | 0
290 | SmartMod PLUS I/O; 4 wejścia analogowe (+/- 20 mA; +/-10 V); 16 bitów; Modbus TCP | HE399ADC107 | Horner |  |  | 1 |  | 0
291 | SmartMod PLUS I/O; 8 wejść analogowych (+/-10 V); 16 bitów; Modbus TCP | HE399ADC207 | Horner |  |  | 1 |  | 0
292 | SmartMod PLUS I/O; 8 wejść analogowych (+/- 20 mA); 16 bitów; Modbus TCP | HE399ADC220 | Horner |  |  | 1 |  | 0
293 | SmartMod PLUS I/O; 4 wejścia RTD (Pt100; Pt1000; Ni100; Ni1000); 16 bitów; Modbus TCP | HE399RTD100 | Horner |  |  | 1 |  | 0
294 | SmartMod PLUS I/O; 8 wejść RTD (Pt100; Pt1000; Ni100; Ni1000); rozdzielczość 16 bitów; Modbus TCP | HE399RTD200 | Horner |  |  | 1 |  | 0
295 | SmartMod PLUS I/O; 4 wejścia termoparowe (+/- 250mV; J; K; S; R; B; E; T; N); 16 bitów; Modbus TCP | HE399THM100 | Horner |  |  | 1 |  | 0
296 | SmartMod PLUS I/O; 8 wejść termoparowych (+/- 250mV; J; K; S; R; B; E; T; N); 16 bitów; Modbus TCP | HE399THM200 | Horner |  |  | 1 |  | 0
297 | SmartMod PLUS I/O; 16 wejść dyskretnych 24 VDC; Modbus TCP | HE399DIM610 | Horner |  |  | 1 |  | 0
298 | SmartMod PLUS I/O; 8 wejść dyskretnych 24 VDC; 4 wyjścia przekaźnikowe 2A; Modbus TCP | HE399DIQ522 | Horner |  |  | 1 |  | 0
299 | SmartMod PLUS I/O; 8 wejść dyskretnych 24 VDC; 8 wyjść dyskretnych 24 VDC; Modbus TCP | HE399DIQ612 | Horner |  |  | 1 |  | 0
300 | SmartMod PLUS I/O; 4 izolowane wyjścia analogowe (0-20 mA; 0-10 V); 16 bitów; Modbus TCP | HE399DAC200 | Horner |  |  | 1 |  | 0
301 | SmartStix; 16 wej. dyskretnych 24VDC; logika dodatnia/ujemna; 16 wyj. dyskretnych 24VDC 0.5A; logika dodatnia; port sieci CsCAN | HE559DIQ816 | Horner |  |  | 1 |  | 0
302 | SmartStix; 12 wejść analogowych napięciowo-prądowych (-5/+5 VDC; -10/+10VDC; 4-20mA; -20/+20mA); rozdz. 14 bitów; port sieci CsCAN | HE559ADC970 | Horner |  |  | 1 |  | 0
303 | SmartStix; 32 wej. dyskretnych 24VDC; logika dodatnia/ujemna; port sieci CsCAN | HE559DIM710 | Horner |  |  | 1 |  | 0
304 | SmartStix; 16 wyj. dyskretnych przekaźnikowych; 2A;port sieci CsCAN | HE559DQM602 | Horner |  |  | 1 |  | 0
305 | SmartStix; 16 wyj. dyskretnych 24VDC; 0.5A; logika dodatnia; port sieci CsCAN | HE559DQM606 | Horner |  |  | 1 |  | 0
306 | SmartStix; 32 wyj. dyskretnych 24VDC 0.5A; logika dodatnia; port sieci CsCAN | HE559DQM706 | Horner |  |  | 1 |  | 0
307 | X2; 2.2" mono; 128 kB pamięci; RS232; RS485; CAN; mini USB; MicroSD; 12 DI (24VDC); 12 DO (24VDC); 4 AI (4-20mA; 12 bit); 2 AO (4-20mA; 12 bit) | HEX2A-PR | Horner |  |  | 1 |  | 0
308 | X2; 2.2" mono; 128 kB pamięci; RS232; RS485; CAN; mini USB; MicroSD; 12 DI (24VDC); 12 DO (24VDC); 4 AI (4-20mA; 12 bit); 2 AO (4-20mA; 12 bit) | HEX2A | Horner |  |  | 1 |  | 0
309 | X2; 2.2" mono; 128 kB pamięci; RS232; RS485; CAN; mini USB; MicroSD; 12 DI (24VDC); 6 DO (Realy); 2 PWM (65 kHz); 4 AI (4-20mA; 12 bit); 2 AO (4-20mA; 12 bit) | HEX2R | Horner |  |  | 1 |  | 0
310 | X4; 4.3" kolor dotykowy; 256 kB pamięci; RS232; RS485; CAN; mini USB; MicroSD; 12 DI (24VDC; 4 HSC); 12 DO (24VDC; 2 PWM); 4 AI (4-20mA; 12 bit); 2 AO (4-20mA; 12 bit) | HEX4A | Horner |  |  | 1 |  | 0
311 | X4; 4.3" kolor dotykowy; 256 kB pamięci; RS232; RS485; CAN; mini USB; MicroSD; 12 DI (24VDC); 6 DO (Realy); 2 PWM (65 kHz); 4 AI (4-20mA; 12 bit); 2 AO (4-20mA; 12 bit) | HEX4R | Horner |  |  | 1 |  | 0
312 | X5; 4.3" kolor; 1 MB pamięci; RS232; RS485; Ethernet; 2x USB; MicroSD; CAN; 4 DI (24V; 4 HSC 500 KHz); 4 DO (24V; 2 PWM 500 KHz); 4 AI (0-10V; 0-20mA; 4-20mA; 12 bit) | HEX5 | Horner |  |  | 1 |  | 0
313 | X7; 7" kolor dotykowy; 256 kB pamięci; RS232; RS485; CAN; mini USB; MicroSD; 12 DI (24VDC; 4 HSC); 12 DO (24VDC; 2 PWM); 4 AI (4-20mA; 12 bit); 2 AO (4-20mA; 12 bit) | HEX7A | Horner |  |  | 1 |  | 0
314 | X7; 7" kolor dotykowy; 256 kB pamięci; RS232; RS485; CAN; mini USB; MicroSD; 12 DI (24VDC); 6 DO (Realy); 2 PWM (65 kHz); 4 AI (4-20mA; 12 bit); 2 AO (4-20mA; 12 bit) | HEX7R | Horner |  |  | 1 |  | 0
315 | XL4e; 3.5" kolor; 1 MB pamięci; RS232; RS485; Ethernet; 2x USB; MicroSD; CAN; 12 DI (24V; 4 HSC); 6 DO (przekaźnik 2A); 4 AI (0-10V; 0-20mA; 4-20mA) | HEXP251C112 | Horner |  |  | 1 |  | 0
316 | XL4e; 3.5" kolor; 1 MB pamięci; RS232; RS485; Ethernet; 2x USB; MicroSD; CAN; 12 DI (24V; 4 HSC); 12 DO (24V; 2 PWM); 2 AI (0-10V; 0-20mA; 4-20mA) | HEXP251C113 | Horner |  |  | 1 |  | 0
317 | XL4e; 3.5" kolor; 1 MB pamięci; RS232; RS485; Ethernet; 2x USB; MicroSD; CAN; 24 DI (24V; 4 HSC); 16 DO (24V; 2 PWM); 2 AI (0-10V; 0-20mA; 4-20mA) | HEXP251C114 | Horner |  |  | 1 |  | 0
318 | XL4e; 3.5" kolor; 1 MB pamięci; RS232; RS485; Ethernet; 2x USB; MicroSD; CAN; 12 DI (24V; 4 HSC); 12 DO (24V; 2 PWM); 2 AI (0-10V; 0-20mA; 4-20mA; RTD; THM); 2 AO (0-10V; 0-20mA; 4-20mA) | HEXP251C115 | Horner |  |  | 1 |  | 0
319 | XL4e; 3.5" kolor; 1 MB pamięci; RS232; RS485; Ethernet; 2x USB; MicroSD; CAN; 12 DI (24V; 4 HSC); 12 DO (24V; 2 PWM); 6 AI (0-10V; 0-20mA; 4-20mA; RTD; THM); 4 AO (0-10V; 0-20mA; 4-20mA) | HEXP251C116 | Horner |  |  | 1 |  | 0
320 | XL7e; 7" kolor; 1 MB pamięci; RS232; RS485; RS232/485; 2x Ethernet; 2x USB; MicroSD; 2x CAN; | HEXP391C100 | Horner |  |  | 1 |  | 0
321 | XL7e; 7" kolor; 1 MB pamięci; RS232; RS485; RS232/485; 2x Ethernet; 2x USB; MicroSD; 2x CAN; 12 DI (24V; 4 HSC); 6 DO (przekaźnik 2A); 4 AI (0-10V; 0-20mA; 4-20mA) | HEXP391C112 | Horner |  |  | 1 |  | 0
322 | XL7e; 7" kolor; 1 MB pamięci; RS232; RS485; RS232/485; 2x Ethernet; 2x USB; MicroSD; 2x CAN; 12 DI (24V; 4 HSC); 12 DO (24V; 2 PWM); 2 AI (0-10V; 0-20mA; 4-20mA) | HEXP391C113 | Horner |  |  | 1 |  | 0
323 | XL7e; 7" kolor; 1 MB pamięci; RS232; RS485; RS232/485; 2x Ethernet; 2x USB; MicroSD; 2x CAN; 24 DI (24V; 4 HSC); 16 DO (24V; 2 PWM); 2 AI (0-10V; 0-20mA; 4-20mA) | HEXP391C114 | Horner |  |  | 1 |  | 0
324 | XL7e; 7" kolor; 1 MB pamięci; RS232; RS485; RS232/485; 2x Ethernet; 2x USB; MicroSD; 2x CAN; 12 DI (24V; 4 HSC); 12 DO (24V; 2 PWM); 2 AI (0-10V; 0-20mA; 4-20mA; RTD; THM); 2 AO (0-10V; 0-20mA; 4-20mA) | HEXP391C115 | Horner |  |  | 1 |  | 0
325 | XL7e; 7" kolor; 1 MB pamięci; RS232; RS485; RS232/485; 2x Ethernet; 2x USB; MicroSD; 2x CAN; 12 DI (24V; 4 HSC); 12 DO (24V; 2 PWM); 6 AI (0-10V; 0-20mA; 4-20mA; RTD; THM); 4 AO (0-10V; 0-20mA; 4-20mA) | HEXP391C116 | Horner |  |  | 1 |  | 0
326 | EXLe; 2.25" mono; 256 kB pamięci; 2x RS232/485; Ethernet; MicroSD; CAN; 12 DI (24V; 4 HSC); 6 DO (przekaźnik 2A); 4 AI (0-10V; 0-20mA; 4-20mA) | HEXE221C112-01 | Horner |  |  | 1 |  | 0
327 | EXLe; 2.25" mono; 256 kB pamięci; 2x RS232/485; Ethernet; MicroSD; CAN; 12 DI (24V; 4 HSC); 12 DO (24V; 2 PWM); 2 AI (0-10V; 0-20mA; 4-20mA) | HEXE221C113-01 | Horner |  |  | 1 |  | 0
328 | EXLe; 2.25" mono; 256 kB pamięci; 2x RS232/485; Ethernet; MicroSD; CAN; 24 DI (24V; 4 HSC); 16 DO (24V; 2 PWM); 2 AI (0-10V; 0-20mA; 4-20mA) | HEXE221C114-01 | Horner |  |  | 1 |  | 0
329 | EXLe; 2.25" mono; 256 kB pamięci; 2x RS232/485; Ethernet; MicroSD; CAN; 12 DI (24V; 4 HSC); 12 DO (24V; 2 PWM); 2 AI (0-10V; 0-20mA; 4-20mA; RTD; THM); 2 AO (0-10V; 0-20mA; 4-20mA) | HEXE221C115-01 | Horner |  |  | 1 |  | 0
330 | EXLe; 2.25" mono; 256 kB pamięci; 2x RS232/485; Ethernet; MicroSD; CAN; 12 DI (24V; 4 HSC); 12 DO (24V; 2 PWM); 6 AI (0-10V; 0-20mA; 4-20mA; RTD; THM); 4 AO (0-10V; 0-20mA; 4-20mA) | HEXE221C116-01 | Horner |  |  | 1 |  | 0
331 | EXLt; 3.5" mono; 256 kB pamięci; 2x RS232/485; Ethernet; MicroSD; CAN;12 DI (24V; 4 HSC); 6 DO (przekaźnik 2A); 4 AI (0-10V; 0-20mA; 4-20mA) | HEXT241C112-01 | Horner |  |  | 1 |  | 0
332 | EXLt; 3.5" mono; 256 kB pamięci; 2x RS232/485; Ethernet; MicroSD; CAN;12 DI (24V; 4 HSC); 12 DO (24V; 2 PWM); 2 AI (0-10V; 0-20mA; 4-20mA) | HEXT241C113-01 | Horner |  |  | 1 |  | 0
333 | EXLt; 3.5" mono; 256 kB pamięci; 2x RS232/485; Ethernet; MicroSD; CAN;24 DI (24V; 4 HSC); 16 DO (24V; 2 PWM); 2 AI (0-10V; 0-20mA; 4-20mA) | HEXT241C114-01 | Horner |  |  | 1 |  | 0
334 | EXLt; 3.5" mono; 256 kB pamięci; 2x RS232/485; Ethernet; MicroSD; CAN;12 DI (24V; 4 HSC); 12 DO (24V; 2 PWM); 2 AI (0-10V; 0-20mA; 4-20mA; RTD; THM); 2 AO (0-10V; 0-20mA; 4-20mA) | HEXT241C115-01 | Horner |  |  | 1 |  | 0
335 | SATELLINE-EASy+ ¦¦ 300...9600/28800 bit/s, 160/80 kanałów, odstęp sąsiedniokanałowy 12.5/25 kHz, 70 MHz zm. częst., moc wyjściowa 100 mW...1 W, RS-232/422/485 kompatybilny z 3AS, 3AS NMS, EASY, | YM6015 | Satel |  |  | 1 |  | 0
336 | SATELLINE-EASy+ ¦¦ 300...9600/28800 bit/s, 160/80 channels, channel spacing 12.5/25 kHz selectable, 70 MHz tuning range, output power 100 mW...1 W, RS-232/422/485 , wyświetlacz LCD kompatybilny z NMS | YM6050 | Satel |  |  | 1 |  | 0
337 | Przemiennik częstotliwości DRV-24: 0.4 kW, zasilanie 1x230V, sterowanie wektorowe, STO. Zalecany filtr EMC: AS24FLI2004. | AS24DRV20C4 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
338 | Przemiennik częstotliwości DRV-24: 0.75 kW, zasilanie 1x230V, sterowanie wektorowe, STO. Zalecany filtr EMC: AS24FLI2004. | AS24DRV20C7 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
339 | Przemiennik częstotliwości DRV-24: 1.5 kW, zasilanie 1x230V, sterowanie wektorowe, STO. Zalecany filtr EMC: AS24FLI2004. | AS24DRV21C5 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
340 | Przemiennik częstotliwości DRV-24: 2.2 kW, zasilanie 1x230V, sterowanie wektorowe, STO. Zalecany filtr EMC: AS24FLI2004. | AS24DRV22C2 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
341 | Filtr wejściowy klasy C3 do przemiennika częstotliwości serii DRV-24, 0.7-2.2 kW, zasilanie 3x400V. Montowany bezpośrednio pod falownikiem. | AS24FLI4008 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
342 | Przemiennik częstotliwości DRV-28: 11/15 kW, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, STO, filtr EMC, panel operatorski LCD, obsługa modułów rozszerzeń, funkcje went-pomp., fire-mode, | AS28DRV4011A | Astraada |  |  | 1 |  | 0
343 | Przemiennik częstotliwości DRV-28: 15/18 kW, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, STO, filtr EMC, panel operatorski LCD, obsługa modułów rozszerzeń, funkcje went-pomp., fire-mode, | AS28DRV4015A | Astraada |  |  | 1 |  | 0
344 | Przemiennik częstotliwości DRV-28: 18/22 kW, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, STO, filtr EMC, panel operatorski LCD, obsługa modułów rozszerzeń, funkcje went-pomp., fire-mode, 30m gwarancji. | AS28DRV4018A | Astraada |  |  | 1 |  | 0
345 | Przemiennik częstotliwości DRV-28: 22/30 kW, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, STO, filtr EMC, panel operatorski LCD, obsługa modułów rozszerzeń, funkcje went-pomp., fire-mode, | AS28DRV4022A | Astraada |  |  | 1 |  | 0
346 | Przemiennik częstotliwości DRV-28: 30/37 kW, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, STO, filtr EMC, panel operatorski LCD, obsługa modułów rozszerzeń, funkcje went-pomp., fire-mode, | AS28DRV4030A | Astraada |  |  | 1 |  | 0
347 | Przemiennik częstotliwości DRV-28: 37/45 kW, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, STO, filtr EMC, dławik DC, panel operatorski LCD, obsługa modułów rozszerzeń, funkcje went-pomp., fire-mode, | AS28DRV4037A | Astraada |  |  | 1 |  | 0
348 | Przemiennik częstotliwości DRV-28: 45/55 kW, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, STO, filtr EMC, dławik DC, panel operatorski LCD, obsługa modułów rozszerzeń, funkcje went-pomp., fire-mode, | AS28DRV4045A | Astraada |  |  | 1 |  | 0
349 | Przemiennik częstotliwości DRV-28: 55kW, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, filtr EMC, STO, obsługa modułów rozszerzeń. | AS28DRV4055A | Astraada |  |  | 1 |  | 0
350 | Przemiennik częstotliwości DRV-28: 75/90 kW, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, STO, filtr EMC, dławik DC, panel operatorski LCD, obsługa modułów rozszerzeń, funkcje went-pomp., fire-mode, | AS28DRV4075A | Astraada |  |  | 1 |  | 0
351 | Przemiennik częstotliwości DRV-28: 2.2/3.0 kW, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, STO, filtr EMC, panel operatorski LCD, obsługa modułów rozszerzeń, funkcje went-pomp., fire-mode, | AS28DRV42C2A | Astraada |  |  | 1 |  | 0
352 | Przemiennik częstotliwości DRV-28: 4.0/5.5 kW, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, STO, filtr EMC, panel operatorski LCD, obsługa modułów rozszerzeń, funkcje went-pomp., fire-mode, | AS28DRV44C0A | Astraada |  |  | 1 |  | 0
353 | Przemiennik częstotliwości DRV-28: 5.5/7.5 kW, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, STO, filtr EMC, panel operatorski LCD, obsługa modułów rozszerzeń, funkcje went-pomp., fire-mode, | AS28DRV45C5A | Astraada |  |  | 1 |  | 0
354 | Przemiennik częstotliwości DRV-28: 7.5/11 kW, zasilanie 3x400V, sterowanie wektorowe, STO, filtr EMC, panel operatorski LCD, obsługa modułów rozszerzeń, funkcje went-pomp., fire-mode, | AS28DRV47C5A | Astraada |  |  | 1 |  | 0
355 | Filtr wejściowy do przemiennika częstotliwości 0.2/0.4 kW, zasilanie 1x230V | AS20FLI2003 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
356 | Filtr wejściowy do przemiennika częstotliwości 0.75/1.5kW, zasilanie 1x230V | AS20FLI2010 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
357 | Filtr wejściowy do przemiennika częstotliwości 0.75/1.5/2.2 kW, zasilanie 3x400V | AS20FLI4006 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
358 | Filtr wejściowy do przemiennika częstotliwości 4/5.5 kW, zasilanie 3x400V | AS20FLI4016 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
359 | Filtr wejściowy do przemiennika częstotliwości 7.5/11 kW, zasilanie 3x400V | AS20FLI4032 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
360 | Filtr wejściowy do przemiennika częstotliwości 15/18 kW, zasilanie 3x400V | AS20FLI4045 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
361 | Filtr wejściowy do przemiennika częstotliwości 22/30 kW, zasilanie 3x400V | AS20FLI4065 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
362 | Filtr wejściowy do przemiennika częstotliwości 37/45/55 kW, zasilanie 3x400V | AS20FLI4150 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
363 | Filtr wejściowy do przemiennika częstotliwości 75/90/110 kW, zasilanie 3x400V | AS20FLI4240 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
364 | Filtr wyjściowy do przemiennika częstotliwości 0.75/1.5/2.2 kW, zasilanie 3x400V | AS20FLU4006 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
365 | Filtr wyjściowy do przemiennika częstotliwości 4/5.5 kW, zasilanie 3x400V | AS20FLU4016 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
366 | Filtr wyjściowy do przemiennika częstotliwości 7.5/11 kW, zasilanie 3x400V | AS20FLU4032 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
367 | Filtr wyjściowy do przemiennika częstotliwości 15/18 kW, zasilanie 3x400V | AS20FLU4045 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
368 | Filtr wyjściowy do przemiennika częstotliwości 22/30 kW, zasilanie 3x400V | AS20FLU4065 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
369 | Filtr wyjściowy do przemiennika częstotliwości 37/45/55/75 kW, zasilanie 3x400V | AS20FLU4150 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
370 | Filtr wyjściowy do przemiennika częstotliwości 90/110 kW, zasilanie 3x400V | AS20FLU4240 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
371 | Moduł komunikacyjny Bluetooth do serii DRV-28 z wbudowaną anteną (do szaf z tworzywa sztucznego) | AS28BTH0001 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
372 | Moduł komunikacyjny Bluetooth do serii DRV-28 z wypuszczaną anteną (do szaf metalowych) | AS28BTH0002 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
373 | Moduł komunikacyjny CANopen + master/slave do serii DRV-28A | AS28CAN0003 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
374 | Moduł komunikacyjny Ethernet/IP do serii DRV-28 | AS28EIP0001 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
375 | Moduł do podłączenia enkodera inkrementalnego 5V z obsługą sygnałów UVW do serii DRV-28 | AS28ENC0001 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
376 | Moduł do podłączenia resolvera do serii DRV-28 | AS28ENC0002 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
377 | Moduł do podłączenia wielofunkcyjnego enkodera inkrementalnego 5/12V do serii DRV-28 | AS28ENC0003 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
378 | Moduł do podłączenia wielofunkcyjnego enkodera inkrementalnego 24V do serii DRV-28 | AS28ENC0004 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
379 | Moduł do podłączenia enkodera sin/cos do serii DRV-28 | AS28ENC0006 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
380 | Moduł rozszerzeń o dodatkowe 4 wejścia / 1 wyjście dyskretne, 1 wejście / 1 wyjście analogowe oraz 2 wyjścia przekaźnikowe do serii DRV-28. | AS28INU0001 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
381 | Moduł komunikacyjny Profibus DP do serii DRV-28 | AS28PBS0001 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
382 | Moduł komunikacyjny Profinet do serii DRV-28 | AS28PNS0002 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
383 | Moduł komunikacyjny Modbus TCP do serii DRV-28 (UWAGA: Wymaga niestandardowego firmware). | AS28TCP0002 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
384 | Moduł komunikacyjny WiFi do serii DRV-28 z wbudowaną anteną (do szaf z tworzywa sztucznego) | AS28WIF0001 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
385 | Moduł komunikacyjny WiFi do serii DRV-28 z wypuszczaną anteną (do szaf metalowych) | AS28WIF0002 | Astraada |  |  | 1 |  | 0
386 | AVEVA InTouch HMI 2023 Workstation RO 100K Tag no I/O | INTCH-01-N-231 |  |  |  | 1 |  | 0
387 | Upg, AVEVA InTouch HMI 2023 Workstation RO 100K Tag no I/O | INTCH-01-U-231 |  |  |  | 1 |  | 0
388 | AVEVA InTouch HMI 2023 Workstation RO 100K Tag no I/O RDS | INTCH-02-N-231 |  |  |  | 1 |  | 0
389 | Upg, AVEVA InTouch HMI 2023 Workstation RO 100K Tag no I/O RDS | INTCH-02-U-231 |  |  |  | 1 |  | 0
390 | AVEVA InTouch HMI 2023 Workstation 1K Tag with I/O | INTCH-04-N-231 |  |  |  | 1 |  | 0
391 | Upg, AVEVA InTouch HMI 2023 Workstation 1K Tag with I/O | INTCH-04-U-231 |  |  |  | 1 |  | 0
392 | AVEVA InTouch HMI 2023 Workstation 10K Tag with I/O | INTCH-05-N-231 |  |  |  | 1 |  | 0
393 | Upg, AVEVA InTouch HMI 2023 Workstation 10K Tag with I/O | INTCH-05-U-231 |  |  |  | 1 |  | 0
394 | Upg, AVEVA InTouch HMI 2023 Workstation 100K Tag with I/O | INTCH-06-U-231 |  |  |  | 1 |  | 0
395 | AVEVA InTouch HMI 2023 Workstation 1K Tag no I/O | INTCH-08-N-231 |  |  |  | 1 |  | 0
396 | Upg, AVEVA InTouch HMI 2023 Workstation 1K Tag no I/O | INTCH-08-U-231 |  |  |  | 1 |  | 0
397 | AVEVA InTouch HMI 2023 Workstation 10K Tag no I/O | INTCH-09-N-231 |  |  |  | 1 |  | 0
398 | Upg, AVEVA InTouch HMI 2023 Workstation 10K Tag no I/O | INTCH-09-U-231 |  |  |  | 1 |  | 0
399 | Upg, AVEVA InTouch HMI 2023 Workstation 100K Tag no I/O | INTCH-10-U-231 |  |  |  | 1 |  | 0
RAZEM: | [7 empty] | 0