.................................	..............................

[pieczątka firmy]	[miejscowość, data]

Wodociągi Miasta Krakowa	Spółka Akcyjna

ul. Senatorska 1

30-106 Kraków

Oferta

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

[pełna nazwa i adres wykonawcy]

Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia podejmujemy się niniejszym wykonania zamówienia pod nazwą: „Sukcesywne prace z zakresu usuwania awarii, wykonywania napraw oraz przeglądów na obiektach energetycznych, liniach kablowych niskiego i średniego napięcia WMK S.A.” w całości, zgodnie z warunkami projektu umowy, za wynagrodzenie ustalane każdorazowo z zastosowaniem podanych w niniejszej ofercie cen jednostkowych.

CENA OFERTOWA netto za wykonanie powyższego zamówienia (wyłącznie dla porównania i oceny ofert) wynosi:

......................................................... zł

(słownie: ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... złotych ......./100)

+ należny podatek VAT.

Na cenę ofertową netto składają się następujące elementy:

| Lp. | Czynność | J.m. | Ilość | Cena jedn. w zł | Wartość w zł (kol. 5 x kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Wykonanie mufy przelotowej na kablu tradycyjnym SN typu HAKFtA 3x25 – 240 | szt. | 1 |  |  |
|  | Wykonanie mufy przejściowej SN przekrój 25 - 240 (kabel igielitowy z tradycyjnym olejowym) | szt. | 1 |  |  |
|  | Wykonanie wstawki SN na kablu SN tradycyjnym, przekrój 25 - 240 do 10 m | szt. | 1 |  |  |
|  | Każdy kolejny metr pozycji nr 3 | szt. | 20 |  |  |
|  | Wykonanie wstawki SN na kablu SN igielitowym, przekrój 25 - 240 do 10 m | szt. | 1 |  |  |
|  | Każdy kolejny metr pozycji nr 5 | szt. | 20 |  |  |
|  | Wymiana głowicy SN na kablu igielitowym SN, przekrój 25 - 240 | szt. | 1 |  |  |
|  | Wymiana głowicy SN na kablu tradycyjnym SN, przekrój 25 - 240 | szt. | 1 |  |  |
|  | Wymiana podejścia SN do stacji trafo, przekrój 25 - 240 do 10 m | szt. | 1 |  |  |
|  | Wymiana odcinka kabla SN o przekroju od 25 - 240 - 1 metr bieżący - trasa bez odtworzenia nawierzchni | szt. | 20 |  |  |
|  | Wymiana odcinka kabla SN o przekroju od 25 - 240 - 1 metr bieżący - trasa z odtworzeniem nawierzchni | szt. | 20 |  |  |
|  | Zabezpieczenie linii kablowej SN rurą dwudzielną - 1 metr bieżący - trasa bez odtworzenia nawierzchni | szt. | 20 |  |  |
|  | Wymiana podejścia nN do stacji trafo, przekrój 25 - 240 do 15 m | szt. | 1 |  |  |
|  | Wykonaine mufy przelotowej na kablu tradycyjnym nN 4x25 - 240 | szt. | 1 |  |  |
|  | Wykonanie mufy przejściowej nN przekrój 25 - 240 (kabel igielitowy z tradycyjnym olejowym) | szt. | 1 |  |  |
|  | Wykonanie wstawki nN na kablu nN tradycyjnym, przekrój 25 - 240 do 10 m | szt. | 1 |  |  |
|  | Każdy kolejny metr pozycji nr 16 | szt. | 20 |  |  |
|  | Wykonanie wstawki nN na kablu nN igielitowym, przekrój 25 - 240 do 10 m | szt. | 1 |  |  |
|  | Każdy kolejny metr pozycji nr 18 | szt. | 20 |  |  |
|  | Wymiana izolatora przepustowego strony SN | szt. | 1 |  |  |
|  | Wymiana izolatora przepustowego strony nN | szt. | 1 |  |  |
|  | Wymiana zabezpieczenia gazowo-podmuchowego typu Buchholz | szt. | 1 |  |  |
|  | Wymiana transformatora SN/SN | szt. | 1 |  |  |
|  | Wymiana transformatora SN/nN | szt. | 1 |  |  |
|  | Uszczelnienie transformatora olejowego | szt. | 1 |  |  |
|  | Wymiana rozłącznika wnętrzowego SN wraz z napędem | szt. | 1 |  |  |
|  | Wymiana rozłączniko-uziemnika wnętrzowego SN wraz z napędem | szt. | 1 |  |  |
|  | Wymiana wyłącznika SN | szt. | 1 |  |  |
|  | Wymiana przekładników prądowych SN | szt. | 1 |  |  |
|  | Wymiana przekładników napięciowych SN | szt. | 1 |  |  |
|  | Wymiana zabezpieczenia cyfrowego pola SN | szt. | 1 |  |  |
|  | Modernizacja obwodów wtórnych pola SN | szt. | 1 |  |  |
|  | Badanie zabezpieczenia pola SN | szt. | 10 |  |  |
|  | Wymiana układu pomiarowego pośredniego wraz z przewodami | szt. | 1 |  |  |
|  | Wymiana rozłącznika wnętrzowego nN | szt. | 1 |  |  |
|  | Wymiana wyłącznika wnętrzowego nN | szt. | 1 |  |  |
|  | Naprawa układu SZR z wymianą wyłączników nN w ilości 2 | szt. | 1 |  |  |
|  | Naprawa układu SZR bez wymiany wyłączników nN | szt. | 1 |  |  |
| Razem = Cena ofertowa netto |  |  |  |  | ................... zł |

Oferowany cykl realizacji zamówienia: sukcesywnie przez 24 miesiące od podpisania umowy.

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi ..… miesięcy, licząc od dnia podpisaniu protokołu odbioru każdej partii.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że wszystkie postanowienia zawarte w projekcie umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu zostały przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w sposób określony przez zamawiającego.

- Wymagane wadium w kwocie: 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) zostało przez nas wniesione w dniu .................... w formie ..........................................

- Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na konto w banku: ………………… ………………………………, nr konta: …………………………….…………………….

- Oświadczamy, że sprawdziliśmy wszelkie udostępnione materiały dotyczące zadania będącego przedmiotem zamówienia w sposób na tyle wystarczający, że w przypadku wyboru naszej oferty nie będziemy wnosić zastrzeżeń odnośnie zakresu zamówienia.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Osoby upoważnione do podpisania oferty i umowy (imiona, nazwiska i stanowiska):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy:

............................................................................................................

............................................................................................................

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).