## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 1
Urządzenia komercyjne
Typ urządzenia | Moc urządzenia (chłodzenie/grzanie) | Czynnik chłodniczy | min. SEER/SCOP (lub ηs,c / ηs,h) | Jednostka | Ilość | Cena netto | Wartość netto
Urządzenia typu split
jednostka naścienna | 2,5/3,4 | R32 | 9,5/4,6 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka naścienna | 3,5/4,0 | R32 | 9,6/4,6 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka naścienna | 4,2/5,3 | R33 | 8,6/4,5 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka naścienna | 5,0/5,8 | R32 | 8,6/4,6 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka naścienna | 7,1/8,2 | R32 | 6,5/4,1 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka kasetonowa | 3,6/4,0 | R32 | 8,9/5,1 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka kasetonowa | 5,0/5,60 | R32 | 8,6/4,9 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka kasetonowa | 6,0/7,0 | R32 | 8,0/4,8 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka kasetonowa | 7,1/8,0 | R32 | 7,7/4,8 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka kasetonowa | 10,0/11,2 | R32 | 7,7/4,9 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka kasetonowa | 12,5/14,0 | R32 | 303,3%/186,0% | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka kasetonowa | 14,0/16,0 | R32 | 285,6%/181,1% | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka podstropowa | 3,5/4,0 | R32 | 7,7/4,9 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka podstropowa | 5,0/5,6 | R32 | 7,4/4,8 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka podstropowa | 6,0/7,0 | R32 | 7,5/4,8 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka podstropowa | 6,8/8,0 | R32 | 7,3/4,7 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka podstropowa | 9,5/11,2 | R32 | 7,3/4,7 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka podstropowa | 12,1/14,0 | R32 | 277,3%/180,9% | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka podstropowa | 13,4/16,0 | R32 | 262,4%/178,0% | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka kanałowa | 6,8/7,5 | R32 | 7,1/4,7 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka kanałowa | 9,5/10,8 | R32 | 7,3/4,5 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka kanałowa | 12,1/13,5 | R32 | 281,0%/170,0% | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka kanałowa | 13,4/15,5 | R32 | 275,2%/171,0% | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka kanałowa | 19,0/22,4 | R32 | 237,8%/146,0 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka kanałowa | 22,0/24,0 | R32 | 213,0%/145,0% | kpl. | 1 | 0 | 0
Wszystkie urządzenia muszą posiadać funkcję oczyszczania powietrza, usuwania 99% bakterii, wirusów i pyłków Zakres pracy w trybie chłodzenia dla urządzeń >10kW -15 ÷ +46 Zakres pracy w trybie chłodzenia dla urządzeń <10kW -20 ÷ +52
Urządzenia biurowe
Typ urządzenia | Moc urządzenia (chłodzenie/grzanie) | Czynnik chłodniczy | min. SEER/SCOP (lub ηs,c / ηs,h) | Jednostka | Ilosc | Cena netto | Wartość netto
Urządzenia typu split
jednostka naścienna | 2,0/2,7 | R32 | 7,0/4,6 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka naścienna | 2,5/3,3 | R32 | 7,1/4,6 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka naścienna | 3,5/4,0 | R32 | 6,8/4,6 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka naścienna | 4,2/5,0 | R32 | 6,4/4,1 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka naścienna | 5,0/5,8 | R32 | 6,9/4,5 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka naścienna | 6,0/7,0 | R32 | 6,8/4,3 | kpl. | 1 | 0 | 0
jednostka naścienna | 7,1/8,2 | R32 | 6,2/4,1 | kpl. | 1 | 0 | 0
Urządzenia typu multi-split
jednostka wew. naścienna | 1,6/2,6 | R32 | nd | szt. | 1 | 0 | 0
jednostka wew. naścienna | 2,0/3,2 | R32 | nd | szt. | 1 | 0 | 0
jednostka wew. naścienna | 2,5/3,6 | R32 | nd | szt. | 1 | 0 | 0
jednostka wew. naścienna | 3,5/4,5 | R32 | nd | szt. | 1 | 0 | 0
jednostka wew. naścienna | 4,2/5,6 | R32 | nd | szt. | 1 | 0 | 0
jednostka wew. naścienna | 5,0/6,80 | R32 | nd | szt. | 1 | 0 | 0
jednostka wew. naścienna | 7,1/8,7 | R32 | nd | szt. | 1 | 0 | 0
jednostka wew. kasetonowa | 2,5/3,6 | R32 | nd | szt. | 1 | 0 | 0
jednostka wew. kasetonowa | 3,5/3,6 | R32 | nd | szt. | 1 | 0 | 0
jednostka wew. kasetonowa | 5,0/6,8 | R32 | nd | szt. | 1 | 0 | 0
jednostka zewnętrzna (2 przyłącza) | 4,1/4,6 | R32 | 8,5/4,6 | szt. | 1 | 0 | 0
jednostka zewnętrzna (2 przyłącza) | 5,0/5,6 | R32 | 8,5/4,6 | szt. | 1 | 0 | 0
jednostka zewnętrzna (3 przyłącza) | 5,2/6,8 | R32 | 8,5/4,2 | szt. | 1 | 0 | 0
jednostka zewnętrzna (3 przyłącza) | 6,8/8,5 | R32 | 8/4,2 | szt. | 1 | 0 | 0
jednostka zewnętrzna (4 przyłącza) | 6,8/8,5 | R32 | 8/4,2 | szt. | 1 | 0 | 0
jednostka zewnętrzna (4 przyłącza) | 8,0/9,4 | R32 | 7,9/4,7 | szt. | 1 | 0 | 0
jednostka zewnętrzna (5 przyłącza) | 9/10,4 | R32 | 8,5/4,68 | szt. | 1 | 0 | 0
Wszystkie urządzenia muszą posiadać funkcję oczyszczania powietrza, usuwania 99% bakterii, wirusów i pyłków Zakres pracy w trybie chłodzenia -10 ÷ +43 Zakres pracy w trybie ogrzewania -15 ÷ +24
Ceny usług
Nazwa usługi | Jednostki | Ilosć | Cena netto | Wartość netto
Usługi montażu urządzeń
Usługa montażu klimatyzacji o mocy do 5kW | kpl. | 30 | 0 | 0
Usługa montażu klimatyzacji o mocy do 15kW | kpl. | 30 | 0 | 0
Usługa montażu klimatyzacji o mocy do 25kW | kpl. | 20 | 0 | 0
Usługi montażu instalacji
Montaż instalacji chłodniczej do 5kW mocy chł. | mb | 250 | 0 | 0
Montaż instalacji chłodniczej do 15kW mocy chł. | mb | 200 | 0 | 0
Montaż instalacji chłodniczej do 25kW mocy chł. | mb | 150 | 0 | 0
Montaż odpływu skroplin | mb | 150 | 0 | 0
Montaż instalacji zasilającej 1-faza | mb | 500 | 0 | 0
Montaż instalacji zasilającej 3-fazy | mb | 500 | 0 | 0
Montaż koryta instalacyjnego stalowego | mb | 100 | 0 | 0
Montaz koryta instalacyjnego PCV | mb | 100 | 0 | 0
Pompka skroplin do 24l/h | szt. | 5 | 0 | 0
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów wewnętrznych jed. wew. I zew. , farba epoksydowa | kpl. | 50 | 0 | 0