## Arkusz1
Załącznik nr 1 do oferty w postępowaniu nr 548/PN-32/2026 na zadanie: „Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych do Zakładów oraz Magazynu Centralnego WMK S.A.”
Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1. | ADAPTER BKT SC MM DUPLEX | 100 | szt. |  | 0
2. | AKUMLATOR 12V 7,2 AH CSB | 100 | szt. |  | 0
3. | AKUMULATOR 12V 17Ah | 10 | szt. |  | 0
4. | AKUMULATOR 12V 20AH | 2 | szt. |  | 0
5. | AKUMULATOR AGM 12V 12AH | 5 | szt. |  | 0
6. | AKUMULATOR AGM 12V 40AH | 10 | szt. |  | 0
7. | AKUMULATOR AGM 12V100AH | 10 | szt. |  | 0
8. | AKUMULATOR AGM 12V60AH | 10 | szt. |  | 0
9. | AKUMULATOR AGM 12V80AH | 10 | szt. |  | 0
10. | AQUA S CYFROWA PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI | 20 | szt. |  | 0
11. | AUTOMAT ZMIERZCHOWY 16A | 5 | szt. |  | 0
12. | AUTOMAT ZMIERZCHOWY 30A | 5 | szt. |  | 0
13. | AUTOMAT ZMIERZCHOWY AZB F&F | 10 | szt. |  | 0
14. | BATERIA CR 2016 | 150 | szt. |  | 0
15. | BATERIA CR 2025 | 150 | szt. |  | 0
16. | BATERIA CR 2032 | 600 | szt. |  | 0
17. | BATERIA DO DEFIBRYLATORA DEF-DCF-210 | 12 | szt. |  | 0
18. | BATERIA DURACELL LR44 | 160 | szt. |  | 0
19. | BATERIA E23A | 20 | szt. |  | 0
20. | BATERIA LITOWA 3,6V | 10 | szt. |  | 0
21. | BATERIA LR14 BASIC | 400 | szt. |  | 0
22. | BATERIA LR20 BASIC | 1000 | szt. |  | 0
23. | BATERIA LR3 AAA TURBO MAX | 15000 | szt. |  | 0
24. | BATERIA LR6 AA TURBO MAX | 15000 | szt. |  | 0
25. | BATERIA 6LR61 9V ALKAICZNA | 400 | szt. |  | 0
26. | BATERIA AKUMULATOROWA BLOKOWA 4R25 6V | 160 | szt. |  | 0
27. | BEZPIECZNIK 750 MA 32VDC SMD | 10 | szt. |  | 0
28. | BEZPIECZNIK APARATOWY WTA 0,315A 315MA 20MM | 10 | szt. |  | 0
29. | BEZPIECZNIK APARATOWY WTA 0,5A 500MA 20MM | 10 | szt. |  | 0
30. | BEZPIECZNIK APARATOWY WTA 1,0A 20MM | 10 | szt. |  | 0
31. | BEZPIECZNIK APARATOWY WTA 1,6A 20MM | 10 | szt. |  | 0
32. | BEZPIECZNIK APARATOWY WTA 2,0A 20MM | 10 | szt. |  | 0
33. | BEZPIECZNIK APARATOWY WTA 2,5A 20MM | 10 | szt. |  | 0
34. | BEZPIECZNIK TOPIKOWY D01 6A | 6 | szt. |  | 0
35. | BLACHOWKRĘT DO ADAPTERA ŚWIATŁOWODOWEGO | 200 | szt. |  | 0
36. | BLOK ROZDZIELCZY 100A 4P 11 ZACISKÓW | 5 | szt. |  | 0
37. | BLOK ROZDZIELCZY 100A 4P 15 ZACISKÓW | 5 | szt. |  | 0
38. | BLOK ROZDZIELCZY 100A 4P 7 ZACISKÓW | 5 | szt. |  | 0
39. | BLOK STYKÓW BEZWŁOCZNYCH MONTAZ CZOŁOWY 1NC 1NO GVAE11 | 10 | szt. |  | 0
40. | BLOK STYKÓW LA1KN22 SCHNEIDER | 10 | szt. |  | 0
41. | BLOK ZESTYKÓW BEZWŁOCZNYCH 2NO MONTAZ BOK GVAN20 | 10 | szt. |  | 0
42. | BRZĘCZYK M22-XAM | 10 | szt. |  | 0
43. | COKÓŁ 200MM DO OBÓDÓW PLA PLAT 500X420 | 6 | szt. |  | 0
44. | COKÓŁ 900MM ( DO WYKOPYWANIA ) DO OBÓDÓW PLA PLAT 750X320 | 6 | szt. |  | 0
45. | CYNA DO LUTOWANIA Z KALAFONIĄ 2MM 250G | 5 | szt. |  | 0
46. | CYNA DO LUTOWANIA Z KALAFONIĄ 3MM 250G | 5 | szt. |  | 0
47. | CZUJNIK INDUKCYJNY M18 NO PCIA-5Z SELS | 5 | szt. |  | 0
48. | CZUJNIK INDUKCYJNY PCID8RPW | 5 | szt. |  | 0
49. | CZUJNIK RUCHU ALER JQ-30-B | 15 | szt. |  | 0
50. | CZUJNIK RUCHU KANLUX ZONA JQ | 15 | szt. |  | 0
51. | CZUJNIK INDUKCYJNY PCID8ZRNW | 15 | szt. |  | 0
52. | CZUJNIK RUCHU ALER JQ-30-W | 15 | szt. |  | 0
53. | CZUJNIK WILGOCI I TEMPERATURY SWT-3 START SYSTEM | 2 | szt. |  | 0
54. | CZUJNIK ZANIKU FAZ CZF-B 10A 1Z 55V | 5 | szt. |  | 0
55. | CZWÓRNIK KANAŁU CZKN190H48 BAKS | 25 | szt. |  | 0
56. | DASZEK DO OBÓDÓW PLA 500X420 | 6 | szt. |  | 0
57. | DASZEK DO OBUDÓW PLA 750X420 | 4 | szt. |  | 0
58. | DLP UCHWYT MONTAŻOWY 2M M45 DO POKRYWY 85 | 2 | szt. |  | 0
59. | DŁAWIK BAKIELITOWY PG 21 | 20 | szt. |  | 0
60. | DŁAWIK BAKIELITOWY PG-11 | 30 | szt. |  | 0
61. | DŁAWIK BAKIELITOWY PG-13.5 | 20 | szt. |  | 0
62. | DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 | 10 | szt. |  | 0
63. | DŁAWIK BAKIELITOWY PG-9 | 30 | szt. |  | 0
64. | DŁAWIK METRYCZNY V-TEC M20 + LGR | 20 | szt. |  | 0
65. | DŁAWIK METRYCZNY V-TEC M25 + LGR | 30 | szt. |  | 0
66. | DŁAWIK METRYCZNY V-TEC M32 + LGR | 20 | szt. |  | 0
67. | DRUT ODGROMOWY FI 8 ALUMINIUM | 100 | kg |  | 0
68. | DRZWI WEWNĘTRZNE 1500X750 | 4 | szt. |  | 0
69. | DRZWI WEWNĘTRZNE DO PLA 750X500MM | 6 | szt. |  | 0
70. | DŹWIGNIA NAPĘDU MONTAŻ BEZPOŚREDNI K1AB EATON | 2 | szt. |  | 0
71. | ELEKTROZACZEP SYMETRYCZNY WZMOCNIONY-LOCKPOL 1510-12DC | 3 | szt. |  | 0
72. | ELEKTROZACZEP SZEROKI DO 350KG ELEKTRA PLUS R1-12.10 | 3 | szt. |  | 0
73. | ELEMENT STYKOWY M22-KC10 EATON | 3 | szt. |  | 0
74. | FUNDAMENT F-100 (S30-S50) | 30 | szt. |  | 0
75. | GŁÓWKA LAMPKI SYGNALIZACYJNEJ CZERWONA M22 | 10 | szt. |  | 0
76. | GŁÓWKA LAMPKI SYGNALIZACYJNEJ NIEBIESKA M22 | 10 | szt. |  | 0
77. | GŁÓWKA LAMPKI SYGNALIZACYJNEJ ZIELONA M22 | 15 | szt. |  | 0
78. | GNIAZDO 1-FAZ.NT IP44 2P+Z ŻUK KAT.112 50szt | 50 | szt. |  | 0
79. | GNIAZDO 1-FAZ.NT IP44 2X2P+Z ŻUK KAT.113 | 50 | szt. |  | 0
80. | GNIAZDO WTYCZKOWE Z/U BRYZGOSZCZELNE P/T IP44 16A 230V | 30 | szt. |  | 0
81. | BIAŁE Z KLAPKĄ AGZ1BE/11A 50szt | 50 | szt.
82. | GNIAZDO 1-FAZ.PRZENOŚNE 2P+Z S-131 | 50 | szt. |  | 0
83. | GNIAZDO 3 FAZOWE Z WYŁĄCZNIKIEM 16/5 + 230V IP44 | 5 | szt. |  | 0
84. | GNIAZDO 3 FAZOWE Z WYŁĄCZNIKIEM 32/5 + 230V IP44 | 5 | szt. |  | 0
85. | GNIAZDO 3-FAZ.NAŚCIENNE 3X16A+0+N | 20 | szt. |  | 0
86. | GNIAZDO 3-FAZ.NAŚCIENNE 3X32A+0+N | 20 | szt. |  | 0
87. | GNIAZDO 3-FAZ.NAŚCIENNE 3X63A+0+N | 20 | szt. |  | 0
88. | GNIAZDO GUMOWE 16A 230V PCE | 30 | szt. |  | 0
89. | GNIAZDO HERMETYCZNE POJEDYNCZE N/T | 20 | szt. |  | 0
90. | GNIAZDO IP20 P/T GWP 230B BINGO | 20 | szt. |  | 0
91. | GNIAZDO LEGRAND RJ45 KAT. 6 UTP LEGRAND | 100 | szt. |  | 0
92. | GNIAZDO M45 1M 1XRJ45 KAT.6 UTP LEGRAND | 100 | szt. |  | 0
93. | GNIAZDO PODWÓJNE PREMIUM 54 SIMON | 30 | szt. |  | 0
94. | GNIAZDO POJEDYŃCZE PREMIUM 54 SIMON | 30 | szt. |  | 0
95. | GNIAZDO PROSTE PRZELOTOWE 4XZ/U 8M M45 DLP 16A LEGRAND MOSAIC | 40 | szt. |  | 0
96. | GNIAZDO PRZEKAŹNIKA GZT4 | 20 | szt. |  | 0
97. | GNIAZDO PRZEKAŹNIKA GZT-80 | 20 | szt. |  | 0
98. | GNIAZDO PRZELOTOWE 2XZ/U 4M M45 DLP LEGRAND MOSAIC | 40 | szt. |  | 0
99. | GNIAZDO PRZELOTOWE KODOWANE 2XZ/U DLP 4M M45 LEGRAND MOSAIC | 40 | szt. |  | 0
100. | GNIAZDO PRZENOŚNE 32/5 IP44 | 10 | szt. |  | 0
101. | GNIAZDO PRZENOŚNE 5P 16A IP44 | 10 | szt. |  | 0
102. | GNIAZDO PRZENOŚNE 63/5 IP44 | 10 | szt. |  | 0
103. | GNIAZDO PRZYŁACZENIOWE Z BLOKADĄ M45 4X2P+Z LEGRAND MOSAIC | 30 | szt. |  | 0
104. | GNIAZDO PRZYŁĄCZENIOWE M45 2X2P+Z LEGRAND MOSAIC | 30 | szt. |  | 0
105. | GNIAZDO PRZYŁĄCZENIOWE M45 3X2P+Z LEGRAND MOSAIC | 30 | szt. |  | 0
106. | GNIAZDO PRZYŁĄCZENIOWE M45 4X2P+Z LEGRAND MOSAIC | 10 | szt. |  | 0
107. | GNIAZDO STAŁE 16/5 IP44 400V | 10 | szt. |  | 0
108. | GNIAZDO TABLICOWE 16/5 IP44 SKOŚNE/PROSTE | 10 | szt. |  | 0
109. | GNIAZDO TABLICOWE 32/5 IP44 400V SKOŚNE/ PROSTE | 10 | szt. |  | 0
110. | GNIAZDO TABLICOWE 63/5 IP44 400V SKOŚNE/PROSTE | 10 | szt. |  | 0
111. | GNIAZDO WTYCZKOWE P/T IP44 Z PRZESŁONAMI Z USZCZELKĄ RAMKI (MODUŁ) 16A 250V SIMON54 | 30 | szt. |  | 0
112. | GNIAZDO WTYCZKOWE TABLICOWE 1F 2P+Z IP54 | 30 | szt. |  | 0
113. | GNIAZDO Z-SD230-BS MOD Z/U 2P+Z 16A | 10 | szt. |  | 0
114. | GRZAŁKA SILNIKA DEFA411715 | 2 | szt. |  | 0
115. | GRZEJNIK KONWEKCYJNY ECH 2000W | 2 | szt. |  | 0
116. | GRZEJNIK REZYSTANCYJNY 170W DO SZAF STEROWNICZYCH | 5 | szt. |  | 0
117. | IGLICA ODGROMOWA DACHOWA 3M Z PODSTAWĄ | 5 | szt. |  | 0
118. | IZOLACYJNE ZŁĄCZE BEZPIECZNIKOWE IZK-4-01 | 100 | szt. |  | 0
119. | IZOLACYJNE ZŁĄCZE FAZOWE IZK-4-02 | 10 | szt. |  | 0
120. | IZOLACYJNE ZŁĄCZE ZEROWE IZK-4-03 | 10 | szt. |  | 0
121. | JOYSTICK M22-WJ4 | 2 | szt. |  | 0
122. | JOYSTICK M22-WJSH | 2 | szt. |  | 0
123. | KABEL HDMI 2 MB | 10 | szt. |  | 0
124. | KABEL JZ-500 6X0,75 300/500V | 450 | mb |  | 0
125. | KABEL KAT.5E U/UTP XE100.101 | 305 | mb |  | 0
126. | KABEL KAT.6 U/UTP XQ100.105 | 610 | mb |  | 0
127. | KABEL MIKROFONOWY WTYK JACK 3,5 GNIAZDO XLR 3M | 2 | szt. |  | 0
128. | KABEL MIKROFONOWY WTYK JACK 3,5 WTYK XLR 3M | 2 | szt. |  | 0
129. | KABEL STEROWNICZY BIT 1000 FR 7G1,0 | 305 | m |  | 0
130. | KABEL ŚWIATŁOWODOWY ZEWNĘTRZNY A-DQ/ZN/2Y 12J 1X12 LTC | 1 | szt. |  | 0
131. | KABEL USB TYP C SZYBKI KĄTOWY 90° LED 1,2M | 10 | szt. |  | 0
132. | KABEL YAKY 4X240 0,6/1KV | 25 | mb |  | 0
133. | KABEL YKY ŻO 3X2,5 | 1000 | mb |  | 0
134. | KABEL YKY ŻO 5X1,5 | 300 | mb |  | 0
135. | KABEL YKY ŻO 5X10 | 500 | mb |  | 0
136. | KABEL YKY ŻO 5X16 | 500 | mb |  | 0
137. | KABEL YKY ŻO 5X2,5 | 500 | mb |  | 0
138. | KABEL YKY ŻO 5X35 | 500 | mb |  | 0
139. | KABEL YKY ŻO 5X6 | 500 | mb |  | 0
140. | KABEL YKY ŻO3X1,5 | 500 | mb |  | 0
141. | KABEL BITLAN U/UTP 4X2X23 AWG KAT. 6 | 500 | mb |  | 0
142. | KANAŁ-KORYTKO INSTALACYJNE PCV 20X12 | 50 | szt. |  | 0
143. | KANAŁ-KORYTKO INSTALACYJNE PCV 40X25 | 50 | szt. |  | 0
144. | KANAŁ-KORYTKO INSTALACYJNE PCV 30X15 | 50 | szt. |  | 0
145. | KANAŁ DWUTOROWY KND190H48/3 BAKS | 40 | szt. |  | 0
146. | KANAŁ GRZEBIENIOWY 40X60 | 20 | szt. |  | 0
147. | KANAŁ GRZEBIENIOWY 60X60 | 20 | szt. |  | 0
148. | KANAŁ KN190H48/3 BAKS | 10 | szt. |  | 0
149. | KANAŁ-KORYTKO INSTALACYJNE PCV 60X40 | 60 | szt. |  | 0
150. | KASETA STEROWNICZA IP65 3 OTWOROWA Z PRZYCISKAMI START/STOP/START | 1 | szt. |  | 0
151. | KASETA ŚWIATŁOWODOWA Z POKRYWKĄ | 30 | szt. |  | 0
152. | KIESZEŃ NA DOKUMENTACJĘ | 50 | szt. |  | 0
153. | KLOSZ DO OCP-70 125 STOŻEK | 10 | szt. |  | 0
154. | KOLANKO KORYTKA 90° KKL200H42 | 20 | szt. |  | 0
155. | KOLUMNA SYGNALIZACYJNA LED LTA205-3 - 230V | 5 | szt. |  | 0
156. | KOMPENSATOR MOCY BIERNEJ AKTYWNY 5KVAR | 2 | szt. |  | 0
157. | KOMPENSATOR MOCY BIERNEJ AKTYWNY 10KVAR | 2 | szt. |  | 0
158. | KOMPENSATOR MOCY BIERNEJ AKTYWNY 15KVAR | 2 | szt. |  | 0
159. | KOMPENSATOR MOCY BIERNEJ AKTYWNY 20KVAR | 2 | szt. |  | 0
160. | KOMPENSATOR MOCY BIERNEJ AKTYWNY 50KVAR | 2 | szt. |  | 0
161. | KOMPLET UCHWYTÓW SZB-53-00-00/B/3 DO SZAF RACK | 2 | szt. |  | 0
162. | KONCÓWKA KABLOWA CU K240 | 25 | szt. |  | 0
163. | KONDENSATOR GAZOWY KG MKG 12,5-450 | 3 | szt. |  | 0
164. | KONDENSATOR ZEZ SIKO CSADP 1-0,4/5 5KVAR 3X33,2 MIKROF 400V | 3 | szt. |  | 0
165. | KONEKTOR PŁASKI 9,5/F6 | 10 | szt. |  | 0
166. | KONWERTER ALLIED TELESIS AT 100TX TO 100 FX AT-MC101XL-60 | 6 | szt. |  | 0
167. | KOŃCOWKA HI Z IZOLACJĄ 2,5/10 | 100 | szt. |  | 0
168. | KOŃCOWKA KABLOWA HI-16/18 | 100 | szt. |  | 0
169. | KOŃCOWKA KABLOWA KOI 2,5/4 | 100 | szt. |  | 0
170. | KOŃCOWKA KABLOWA KOI 2,5/5 | 100 | szt. |  | 0
171. | KOŃCOWKA KABLOWA KOI 2,5/6 | 100 | szt. |  | 0
172. | KOŃCOWKA KABLOWA KWI 2,5/3 | 100 | szt. |  | 0
173. | KOŃCOWKA KABLOWA KWI 2,5/5 | 100 | szt. |  | 0
174. | KOŃCOWKA KABLOWA KWI 2,5/6 | 100 | szt. |  | 0
175. | KOŃCÓWKA 50X105 | 20 | szt. |  | 0
176. | KOŃCÓWKA HI Z IZOLACJĄ 0,75/10 | 300 | szt. |  | 0
177. | KOŃCÓWKA HI Z IZOLACJĄ 1,5/10 | 100 | szt. |  | 0
178. | KOŃCÓWKA HI Z IZOLACJĄ 1/10 | 100 | szt. |  | 0
179. | KOŃCÓWKA HI Z IZOLACJĄ 10/18 | 5 | szt. |  | 0
180. | KOŃCÓWKA HI Z IZOLACJĄ 25/16 | 100 | szt. |  | 0
181. | KOŃCÓWKA HI Z IZOLACJĄ 2X1,5/10 | 100 | szt. |  | 0
182. | KOŃCÓWKA HI Z IZOLACJĄ 2X1/10 | 100 | szt. |  | 0
183. | KOŃCÓWKA HI Z IZOLACJĄ 2X2,5/10 | 100 | szt. |  | 0
184. | KOŃCÓWKA HI Z IZOLACJĄ 2X4/12 | 100 | szt. |  | 0
185. | KOŃCÓWKA HI Z IZOLACJĄ 4/10 | 100 | szt. |  | 0
186. | KOŃCÓWKA HI Z IZOLACJĄ 6/12 | 100 | szt. |  | 0
187. | KOŃCÓWKA HI Z IZOLACJĄ 10/12 | 100 | szt. |  | 0
188. | KOŃCÓWKA KABLOWA HI Z IZOLACJĄ 2X6/14 | 100 | szt. |  | 0
189. | KOŃCÓWKA KABLOWA 185/12 | 100 | szt. |  | 0
190. | KOŃCÓWKA KABLOWA CU 16MM | 20 | szt. |  | 0
191. | KOŃCÓWKA KABLOWA CU 35MM | 25 | szt. |  | 0
192. | KOŃCÓWKA KABLOWA CU 50/8 | 20 | szt. |  | 0
193. | KOŃCÓWKA KABLOWA CU 50MM | 25 | szt. |  | 0
194. | KOŃCÓWKA KABLOWA CU 70 MM | 25 | szt. |  | 0
195. | KORYTKO 50H42/3 BAKS | 10 | szt. |  | 0
196. | KORYTKO KABLOWE 3M KGL200H42/3 | 10 | szt. |  | 0
197. | KORYTKO KABLOWE KANAŁ 105X50 LEGRAND | 100 | szt. |  | 0
198. | KORYTKO KABLOWE KGR200H42/2 | 30 | szt. |  | 0
199. | KRATKA WENTYLACYJNA 150X150 | 20 | szt. |  | 0
200. | LAMPA BGP307 LED 120-4S/740 I DM50 48/60S PHILIPS | 50 | szt. |  | 0
201. | LAMPA DOWNLIGHT LED 18W/3000K | 10 | szt. |  | 0
202. | LAMPA METALO-HALOGENOWA CDM-TD RX7S 70W 830 | 10 | szt. |  | 0
203. | LAMPA BDP100 40/830 DS. PCF GR 62P | 20 | szt. |  | 0
204. | LAMPA PIWNICZNA LED 24V AC/DC 5,5W OWAL | 15 | szt. |  | 0
205. | LAMPA SODOWA 70W 230V E27 T38 WLS-2273 | 100 | szt. |  | 0
206. | LAMPA SODOWA SON-T 100W E40 | 100 | szt. |  | 0
207. | LAMPA ULICZNA DORADO DR-72-120W | 10 | szt. |  | 0
208. | LAMPK M22 LED CZERWONA 12-30V | 20 | szt. |  | 0
209. | LAMPKA KONTROLNA 3X1M LK-713K | 10 | szt. |  | 0
210. | LAMPKA KONTROLNA FAZ 230V POTRÓJNA LEGRAND | 10 | szt. |  | 0
211. | LAMPKA M22 LED CZERWONA 230V | 10 | szt. |  | 0
212. | LAMPKA M22 LED NIEBIESKA 24V | 10 | szt. |  | 0
213. | LAMPKA M22 LED ZIELONA 12-30V | 20 | szt. |  | 0
214. | LAMPKA M22 LED ZIELONA 230V | 10 | szt. |  | 0
215. | LAMPKA SYGNALIZACYJNA M22-L | 30 | szt. |  | 0
216. | LAMPKA ZIELONA NEF30LD/24V-230V PROMET | 10 | szt. |  | 0
217. | LICZNIK CZASU PRACY CLG-03 F&F | 5 | szt. |  | 0
218. | LICZNIK CZASU PRACY LG 394 230V LEGRAND | 5 | szt. |  | 0
219. | LICZNIK ENERGII EL.3-FAZ | 2 | szt. |  | 0
220. | LINKA STALOWA FI 3 | 30 | szt. |  | 0
221. | LISTWA ZACISKOWA LZ 12X10 | 50 | szt. |  | 0
222. | LISTWA ZACISKOWA LZ 12X4 | 5 | szt. |  | 0
223. | LISTWA ZACISKOWA LZ 12X6 | 50 | szt. |  | 0
224. | LISTWA ZACISKOWA LZ12/16 | 10 | szt. |  | 0
225. | LISTWA ZACISKOWA LZ-12/N 12-TOROWA TH35 | 20 | szt. |  | 0
226. | LISTWA ZASILAJĄCA Z WYŁĄCZNIKIEM 19'' 9GN. BKT | 12 | szt. |  | 0
227. | ŁĄCZNIK 1 TOR ROZWIERNY SP22/01-1 | 10 | szt. |  | 0
228. | ŁĄCZNIK 1 TOR ZWIERNY SP22/10-1 | 10 | szt. |  | 0
229. | ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY PREMIUM 54 SIMON | 50 | szt. |  | 0
230. | ŁĄCZNIK 1M BIAŁY M45 LEGRAND | 30 | szt. |  | 0
231. | ŁĄCZNIK 2-BIEGUNOWY PREMIUM 54 SIMON | 50 | szt. |  | 0
232. | ŁĄCZNIK 3-BIEGUNOWY PREMIUM 54 SIMON | 5 | szt. |  | 0
233. | ŁĄCZNIK HERMETYCZNY N/T POJEDYNCZY SIMON | 20 | szt. |  | 0
234. | ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY AW1/11 10A 250V IP20 SIMON AKORD | 30 | szt. |  | 0
235. | ŁĄCZNIK HERMETYCZNY.N/T 2-BIEGUNOWY | 20 | szt. |  | 0
236. | ŁĄCZNIK DZWONKOWY AD1/11 AKORD | 20 | szt. |  | 0
237. | ŁĄCZNIK KALB KLI 1 PCV IZOL CZER/100 | 5 | szt. |  | 0
238. | ŁĄCZNIK KALB KLI 1 PCV IZOL NIEB/100 | 5 | szt. |  | 0
239. | ŁĄCZNIK KOŁYSKOWY PODŚWIETLANY 2P BIA ŁKD-2N-1 | 5 | szt. |  | 0
240. | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 10A 0-1 2P W OBUDOWIE | 10 | szt. |  | 0
241. | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 4G25 3-BIEGUNOWY 25A W OBUDOWIE | 10 | szt. |  | 0
242. | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY B/O 3-BIEGUNOWY 63A 4G63-10-U S25 0-1 | 10 | szt. |  | 0
243. | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY ŁK-15-4 | 10 | szt. |  | 0
244. | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY ŁUK 40-13 40AW OBUDOWIE | 10 | szt. |  | 0
245. | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY OB 3- BIEGUNOWY 16A W OBUDOWIE | 10 | szt. |  | 0
246. | ŁĄCZNIK SCHODOWY 2-BIEGUNOWY SIMON AKORD N/T | 10 | szt. |  | 0
247. | ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY SIMON AKORD | 30 | szt. |  | 0
248. | ŁUK KANAŁU DWUTOROWY LKD190H48 BAKS | 15 | szt. |  | 0
249. | M22-A ŁĄCZNIK MOCUJACY | 60 | szt. |  | 0
250. | MDUŁOWY PRZEŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-0-2 SIEĆ AGREGAT 4 POLOWY 3 FAZOWY 63A | 3 | szt. |  | 0
251. | MEDIA KONWERTER ULTIMODE M-023M | 4 | szt. |  | 0
252. | MODUŁ AWARYJNY 36-58W | 30 | szt. |  | 0
253. | MODUŁ KEYSTONE BKT RJ45 NIEEKRANOWANY | 30 | szt. |  | 0
254. | MODUŁ SFP JET-SFP-100MBPS | 4 | szt. |  | 0
255. | MODUŁ STYKÓW POMOCNICZYCH DILEM 2NO + 2NC | 20 | szt. |  | 0
256. | MODUŁ STYKÓW POMOCNICZYCH DILM32 10A | 30 | szt. |  | 0
257. | MODUŁOWY ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 4P 100A SBN490 HAGER | 1 | szt. |  | 0
258. | MUFA ŚWIATŁOWODOWA INLINE 01 6 KABLI 24J 4372 | 30 | szt. |  | 0
259. | MUFA TERMOKURCZLIWA 3.6/6 KV 7.2-EOP-3/150-240/Z | 3 | szt. |  | 0
260. | NAPĘD M22-DR Z SAMOPOWROTEM | 30 | szt. |  | 0
261. | NAPĘD PRZYCISKU O-I M22-DDL-GR-X1/X0 | 5 | szt. |  | 0
262. | NASUWA KOMPENSACYJNA NSK190H48 BAKS | 20 | szt. |  | 0
263. | NAŚWIETLACZ LED 100W | 30 | szt. |  | 0
264. | NAŚWIETLACZ LED 10W | 15 | szt. |  | 0
265. | NAŚWIETLACZ LED 150W ANLUX HELI | 50 | szt. |  | 0
266. | NAŚWIETLACZ LED 200W ANLUX HELI | 50 | szt. |  | 0
267. | NAŚWIETLACZ LED 20W | 20 | szt. |  | 0
268. | NAŚWIETLACZ LED 30W | 30 | szt. |  | 0
269. | NAŚWIETLACZ LED 50W | 40 | szt. |  | 0
270. | OBEJMA KANAŁU OC OK190H48 BAKS | 5 | szt. |  | 0
271. | OBUDOWA IP65 M-610 WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO | 5 | szt. |  | 0
272. | OBUDOWA ORION FL122A HAGER | 4 | szt. |  | 0
273. | OBUDOWA PLASTIKOWA FL204B NT 500X400X200 DRZWI PEŁNE IP65 IK10 | 15 | szt. |  | 0
274. | OBUDOWA POLIESTROWA PLA IP65 750X500X320 | 6 | szt. |  | 0
275. | OBUDOWA POLIESTROWA PLA IP65 750X500X420 | 6 | szt. |  | 0
276. | OBUDOWA SYGNALIZATORA DZWIĘKOWEGO M22-AMC | 2 | szt. |  | 0
277. | OCZKO SUFITOWE LAMPA LED 7W IP44 KWAZAR | 50 | szt. |  | 0
278. | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ DEHNGUARD S275 | 10 | szt. |  | 0
279. | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ DEHNRAIL M 2P 255 2-BIEGUNOWY 230V | 12 | szt. |  | 0
280. | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ TYP.1+2/BC | 12 | szt. |  | 0
281. | OPASKA STALOWA 150X4,6 | 900 | szt. |  | 0
282. | OPASKA STALOWA 200X4,6 | 400 | szt. |  | 0
283. | OPRAWA 218 4LED T8 IP65 | 30 | szt. |  | 0
284. | OPRAWA BAKIELITOWA.E-27 | 20 | szt. |  | 0
285. | OPRAWA ULICZNA LED DROGER SG 0-120W 4000K VOLTEA | 20 | szt. |  | 0
286. | OPRAWA AWARYJNA 2X36W G13 2H IP65 | 60 | szt. |  | 0
287. | OPRAWA PANEL LED MIDAL 40W 4000K 4100LM 60X60 | 200 | szt. |  | 0
288. | OPRAWA PANEL LED PODTYNKOWY WPUSZCZANY DOWNLIGHT SLIM DN210 LEDVANCE OKRĄGŁY | 50 | szt. |  | 0
289. | OPRAWA HERMETYCZNA LED 38W 4000K | 10 | szt. |  | 0
290. | OPRAWA HERMETYCZNA ŚWIETLÓWKOWA 2X18W IP65 | 20 | szt. |  | 0
291. | OPRAWA HERMETYCZNA ŚWIETLÓWKOWA 2X36W IP65 | 100 | szt. |  | 0
292. | OPRAWA KANAŁOWA E27 100W IP 54 | 10 | szt. |  | 0
293. | OPRAWA LED PLFM 100/3 13W PRZECIWWYBUCHOWA | 3 | szt. |  | 0
294. | OPRAWA LINIOWA HERMETYCZNA DO LED 1X60CM 600MM IP65 | 2 | szt. |  | 0
295. | OPRAWA OŚWIETLENIOWA PLAFONIERA E27 100W | 2 | szt. |  | 0
296. | OPRAWA PF-100 18W | 10 | szt. |  | 0
297. | OPRAWA PLAFON LED 18W LEDVANCE | 10 | szt. |  | 0
298. | OPRAWA RC 065B LED 34S/840 PHILIPS W60L60 | 200 | szt. |  | 0
299. | OPRAWA SUFITOWA 3X60W E27 BONO 3 | 8 | szt. |  | 0
300. | OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA IPX | 5 | szt. |  | 0
301. | OPRAWA ULICZNA LED 109/740 II DM48/605 BGP307 PHILIPS | 60 | szt. |  | 0
302. | OPRAWKA BAKELITOWA E-14 | 20 | szt. |  | 0
303. | OPRAWKA M-22-LED230 | 10 | szt. |  | 0
304. | ORGANIZER KORYTKO 1U 12 METAL | 4 | szt. |  | 0
305. | OSŁONKA SPAWU DŁ. 45-50MM | 10 | szt. |  | 0
306. | OZNACZNIK NA KABLE PPQ | 5 | szt. |  | 0
307. | PANEL KROSOWY 19'' BKT MODUŁ 24XRJ45 | 24 | szt. |  | 0
308. | PANEL KROSUJĄCY 19'' BKT 24XRJ45 KAT 6 | 10 | szt. |  | 0
309. | PANEL LED 600X600 40W 4000K Z MODUŁEM AWARYJNYM BEMKO 2H | 100 | szt. |  | 0
310. | PANEL PWD-4W DP200A | 24 | szt. |  | 0
311. | PANEL WENT.4 WENTYLATOROWY DLA SZAF 19" WISZĄCYCH/STOJĄCYCH + TERMOSTAT | 3 | szt. |  | 0
312. | PATCH CORD ŚWIATŁOWODOWY DŁ. 1M SIMPLEX 9/125 SC-LC | 10 | szt. |  | 0
313. | PATCH CORD ŚWIATŁOWODOWY DŁ. 2M DUPLEX 9/125 SC-LC | 10 | szt. |  | 0
314. | PATCH CORD ŚWIATŁOWODOWY DŁ. 2M SIMPLEX 9/125 SC-LC | 30 | szt. |  | 0
315. | PATCH CORD U/UTP KAT 5E DŁ. 0,5M | 30 | szt. |  | 0
316. | PATCH CORD U/UTP KAT 6 DŁ. 0,5M | 30 | szt. |  | 0
317. | PATCH CORD UTP KAT 5E DŁ. 1M | 20 | szt. |  | 0
318. | PATCH CORD UTP KAT 5E DŁ. 1M | 20 | szt. |  | 0
319. | PATCH LC/UPC-LC/UPC DUPLEX 15M | 10 | szt. |  | 0
320. | PATCH LC/UPC-LC/UPC DUPLEX 3M | 20 | szt. |  | 0
321. | PATCH LC/UPC-LC/UPC DUPLEX 5M | 20 | szt. |  | 0
322. | PATCHCORD A-DQ(ZN)2Y 48E 9/125 SC APC/SC | 5 | szt. |  | 0
323. | PATCHCORD BKT LC/APC-SC/APC OS2 (9/125UM) | 10 | szt. |  | 0
324. | PATCHCORD BKT LC/PC-LC/PC OM1 (62,5/125UM) DUPLEX 10M | 5 | szt. |  | 0
325. | PATCHCORD BKT LC/PC-LC/PC OM2 50/125UM DUPLEX 1M | 10 | szt. |  | 0
326. | PATCHCORD BKT LC/UPC-LC/UPC OS2 9/125UM DUPLEX 2M | 10 | szt. |  | 0
327. | PATCHCORD BKT LC/UPC-SC/APC OS2 9/125UM DUPLEX 3M | 15 | szt. |  | 0
328. | PATCHCORD BKT SC/APC-SC/APC OS2 (9/125UM) | 10 | szt. |  | 0
329. | PATCHCORD BKT SC/UPC-SC/UPC OS2 (9/125UM) DUPLEX 2M | 10 | szt. |  | 0
330. | PATCHCORD DUPLEX SM SC/APC-SC/APC | 60 | szt. |  | 0
331. | PATCHCORD DUPLEX SM SC/PC-SC/APC 1 M | 30 | szt. |  | 0
332. | PATCHCORD DUPLEX SM SC/PC-SC/APC 2 M | 10 | szt. |  | 0
333. | PATCHCORD DUPLEX SM SC/PC-SC/APC 5 M | 10 | szt. |  | 0
334. | PATCHCORD LC/UPC-LC/UPC OS2 5M | 10 | szt. |  | 0
335. | PATCHCORD S/FTP KAT. 6A DŁ. 3M | 50 | szt. |  | 0
336. | PATCHCORD SC/UPC-ST/UPC DUPLEX 1,5M | 100 | szt. |  | 0
337. | PATCHCORD SC/UPC-ST/UPC DUPLEX 2,5M | 20 | szt. |  | 0
338. | PATCHCORD SIMPLEX SC-ST 62,5/125 3M | 20 | szt. |  | 0
339. | PATCHCORD ST/UPC-ST/UPC DUPLEX 3,5M | 10 | szt. |  | 0
340. | PATCHCORD U-DQ(ZN)BH 24E 9/125 SC APC/SC | 10 | szt. |  | 0
341. | PATCHCORD UTP KAT.6 DŁ. 10M | 50 | szt. |  | 0
342. | PATCHCORD UTP KAT.6 DŁ. 2M | 50 | szt. |  | 0
343. | PATCHCORD UTP KAT.6 DŁ. 5M | 50 | szt. |  | 0
344. | PIGTAIL 9/125 APC DŁ 2M | 30 | szt. |  | 0
345. | PIGTAIL BKT SC/PC OM2 2M | 10 | szt. |  | 0
346. | PIGTAIL BKT SC/PC OM3 50/125 2M | 5 | szt. |  | 0
347. | PIGTAIL BKT STANDARD OS2 G.652.D SC/APC | 4 | szt. |  | 0
348. | PIGTAIL ŚWIATŁOWODOWY BKT SC/APC 9/125 DŁ. 2M | 10 | szt. |  | 0
349. | PIONOWY ORGANIZATOR KABLI DO SZAF SRS SZ. 800MM | 5 | szt. |  | 0
350. | PLAFONIERA LED KATIA 22W 4000K 2000LM IP66 | 20 | szt. |  | 0
351. | PŁYTA CZOŁOWA BKT 1U 12XSC SIMPLEX | 5 | szt. |  | 0
352. | PŁYTA CZOŁOWA BKT 1U 24XSC DUPLEX | 5 | szt. |  | 0
353. | PŁYTA MONTAŻOWA 1500X750 | 4 | szt. |  | 0
354. | PŁYTA MONTAŻOWA DO PLA 500X750 | 6 | szt. |  | 0
355. | PODSTAWA BEZPIECZNIKA SBI 22X58 3P | 3 | szt. |  | 0
356. | POKRYWA CZWÓRNIKA KANAŁU PCZKN190 BAKS | 8 | szt. |  | 0
357. | POKRYWA KANAŁU PKN190/3 BAKS | 40 | szt. |  | 0
358. | POKRYWA KANAU 85MM LEGRAND | 100 | szt. |  | 0
359. | POKRYWA KORYTKA PKR200/2 | 30 | szt. |  | 0
360. | POKRYWA LEKKA PEŁNA STUDNI KABLOWEJ SKR-1 | 10 | szt. |  | 0
361. | POZIOMY ORGANIZATOR KABLI BKT 19'' | 40 | szt. |  | 0
362. | PROFIL MONTAŻOWY BKT 4DC 42U | 5 | szt. |  | 0
363. | PROFIL MONTAŻOWY KORYTKA SIATKOWEGO | 10 | szt. |  | 0
364. | PROMIENNIK EIR 1000 | 10 | szt. |  | 0
365. | PROMIENNIK EIR 2000 | 10 | szt. |  | 0
366. | PROMIENNIK EIR 3000 | 10 | szt. |  | 0
367. | PRZECIWNAKRĘTKA M 20X1,5 | 20 | szt. |  | 0
368. | PRZECIWNAKRĘTKA M 25X1,5 | 30 | szt. |  | 0
369. | PRZECIWNAKRĘTKA M 32X1,5 | 20 | szt. |  | 0
370. | PRZECIWNAKRĘTKA PG11 | 30 | szt. |  | 0
371. | PRZECIWNAKRĘTKA PG16 | 30 | szt. |  | 0
372. | PRZECIWNAKRĘTKA PG21 | 30 | szt. |  | 0
373. | PRZEDŁUŻACZ 25M BĘBEN | 6 | szt. |  | 0
374. | PRZEDŁUŻACZ 5 GN. Z WYŁ. 1,5 MB | 20 | szt. |  | 0
375. | PRZEDŁUŻACZ 5 GN. Z WYŁ. 10 MB | 40 | szt. |  | 0
376. | PRZEDŁUŻACZ 5 GN. Z WYŁ. 3 MB | 100 | szt. |  | 0
377. | PRZEDŁUŻACZ 5 GN. Z WYŁ. 5 MB | 100 | szt. |  | 0
378. | PRZEDŁUŻACZ Z FILTREM LISTWA ZASILAJĄCA.1,5M | 20 | szt. |  | 0
379. | PRZEDŁUŻACZ Z FILTREM-LISTWA 3M | 50 | szt. |  | 0
380. | PRZEGRODA KOLANKA PGK42/1 | 10 | szt. |  | 0
381. | PRZEGRODA PGL40/3N | 10 | szt. |  | 0
382. | PRZEKAŹNIK BISTABILNY 230VAC /110VDC 2NO 16A EPN520 | 20 | szt. |  | 0
383. | PRZEKAŹNIK BISTABILNY BIS 411 230V F&F | 10 | szt. |  | 0
384. | PRZEKAŹNIK CZASOWY ETR4-11-A EATON | 2 | szt. |  | 0
385. | PRZEKAŹNIK ELEKTROMAGNETYCZNY 16A/230V PK-1P-230V F&F CEWKA 230VAC MONTAŻ 1 MODUŁ DIN | 10 | szt. |  | 0
386. | PRZEKAŹNIK INSTALACYJNY 230V 2NO 2NC ERC418 HAGER | 2 | szt. |  | 0
387. | PRZEKAŹNIK INSTALACYJNY 230V 2Z/16A ERC216 HAGER | 2 | szt. |  | 0
388. | PRZEKAŹNIK MINIATUROWY FINDER 40 | 10 | szt. |  | 0
389. | PRZEKAŹNIK NADZORCZY NAPIĘCIA POLLIN MKF-12PK | 3 | szt. |  | 0
390. | PRZEKAŹNIK NADZORCZY POZIOMU CIECZY 3UG4501-1AW30 SIEMENS | 5 | szt. |  | 0
391. | PRZEKAŹNIK PIR6W-1PS-24VDC-R RELPOL | 30 | szt. |  | 0
392. | PRZEKAŹNIK R2M | 20 | szt. |  | 0
393. | PRZEKAŹNIK R4N-2014-23-1024 | 20 | szt. |  | 0
394. | PRZEKAŹNIK R4N-2014-23-5230 | 20 | szt. |  | 0
395. | PRZEKAŹNIK RM84-2012-35-1024 | 20 | szt. |  | 0
396. | PRZEKAŹNIK TEREMICZNY ZB32-16 10-16A | 5 | szt. |  | 0
397. | PRZEKAŹNIK TEREMICZNY ZB32-24 16-24A | 5 | szt. |  | 0
398. | PRZEKAŻNIK ASYMETRII FAZ W303S | 2 | szt. |  | 0
399. | PRZEKAŻNIK KOLEJNOŚCI FAZ EMR6-F500-G-1 EATON | 70 | szt. |  | 0
400. | PRZEKAŻNIK R-2 230V | 20 | szt. |  | 0
401. | PRZEKŁADNIK PRĄDOWY 1F WYJ. 4-20MA DC E85-2050 | 3 | szt. |  | 0
402. | PRZEŁACZNICA ŚWIATŁOWODOWA WYSUWANA 1U/19' | 10 | szt. |  | 0
403. | PRZEŁĄCZNIK 3X1 ON-OFF-ON | 5 | szt. |  | 0
404. | PRZEŁĄCZNIK 3X2 ON-OFF-ON | 5 | szt. |  | 0
405. | PRZEŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-0-2 FR 321 32A | 5 | szt. |  | 0
406. | PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY 16A 0-1 | 5 | szt. |  | 0
407. | PRZEŁĄCZNIK KOŁYSKOWY 20A 0-1 | 5 | szt. |  | 0
408. | PRZEŁĄCZNIK M-22 WRK3 | 10 | szt. |  | 0
409. | PRZEŁĄCZNIK QM40/3N | 9 | szt. |  | 0
410. | PRZEŁĄCZNIK ŹRÓDŁA ZASILANIA 100A 4 BIEGUNOWY | 10 | szt. |  | 0
411. | PRZEWOD LGY 1X1,5 INNE KOLORY 750V BRĄZOWY | 100 | mb |  | 0
412. | PRZEWOD LGY 1X1,5 INNE KOLORY 750V CZARNY | 100 | mb |  | 0
413. | PRZEWOD LGY 1X1,5 INNE KOLORY 750V CZERWONY | 100 | mb |  | 0
414. | PRZEWOD LGY 1X1,5 INNE KOLORY 750V NIEBIESKI | 100 | mb |  | 0
415. | PRZEWOD LGY 1X1,5 INNE KOLORY 750V żółto-zielony | 100 | mb |  | 0
416. | PRZEWÓD 2X1 SMYP | 100 | mb |  | 0
417. | PRZEWÓD DY 1x4 750 V | 100 | mb |  | 0
418. | PRZEWÓD DY 1X6 750 V | 50 | mb |  | 0
419. | PRZEWÓD F/UTPF 4X2X24 AWG 0,5 KAT. 5E | 300 | mb |  | 0
420. | PRZEWÓD H03VV-F OMY 2X0,75 300/300V | 100 | mb |  | 0
421. | PRZEWÓD H07RN-F 5X2,5 | 200 | mb |  | 0
422. | PRZEWÓD OWY 3X2,5 | 200 | mb |  | 0
423. | PRZEWÓD H07RN-F 5X1,5 | 200 | mb |  | 0
424. | PRZEWÓD YDYŻO 450/750 5X4 | 200 | mb |  | 0
425. | PRZEWÓD OMY 2X1,5 | 200 | mb |  | 0
426. | PRZEWÓD H05RR-F OW 3X1,5 | 100 | mb |  | 0
427. | PRZEWÓD H05RR-F OW 3X2,5 | 100 | mb |  | 0
428. | PRZEWÓD H05V-K 1X0,75 BK | 100 | mb |  | 0
429. | PRZEWÓD H05V-K 1X0,75 BU | 100 | mb |  | 0
430. | PRZEWÓD H05V-K 1X0,75 WH | 100 | mb |  | 0
431. | PRZEWÓD H07V-K 1X4 NIEBIESKI LGY 450/750V | 100 | mb |  | 0
432. | PRZEWÓD H07V-K 1X6 QMM 450/750V | 100 | mb |  | 0
433. | PRZEWÓD H07V-K CZARNY 2,5 | 50 | mb |  | 0
434. | PRZEWÓD H07V-K CZARNY 4 | 100 | mb |  | 0
435. | PRZEWÓD H07V-K CZARNY 6 | 100 | mb |  | 0
436. | PRZEWÓD H07V-K GN/YL 2,5 | 100 | mb |  | 0
437. | PRZEWÓD H07V-K GN/YL 4 | 100 | mb |  | 0
438. | PRZEWÓD H07V-K LGY 1X185 | 150 | mb |  | 0
439. | PRZEWÓD H07V-K NIEBIESKI 2,5 | 30 | mb |  | 0
440. | PRZEWÓD H07V-K NIEBIESKI 6 | 100 | mb |  | 0
441. | PRZEWÓD HO7RN-F 5X10 | 100 | mb |  | 0
442. | PRZEWÓD HO7RN-F 5X10 | 100 | mb |  | 0
443. | PRZEWÓD HO7RN-F 5X10 | 100 | mb |  | 0
444. | PRZEWÓD HO7RN-F 5X4 | 100 | mb |  | 0
445. | PRZEWÓD HO7RN-F(ONPD) 7X1,5ŻO | 100 | mb |  | 0
446. | PRZEWÓD LGY 1X0,75 INNE KOLORY 750V | 1000 | mb |  | 0
447. | PRZEWÓD LGY 1X0,75 NIEBIESKI 750V | 200 | mb |  | 0
448. | PRZEWÓD LGY 1X2,5 | 300 | mb |  | 0
449. | PRZEWÓD LGY 1X2,5 INNY KOLOR 750V BRĄZOWY | 100 | mb |  | 0
450. | PRZEWÓD LGY 1X2,5 INNY KOLOR 750V CZARNY | 100 | mb |  | 0
451. | PRZEWÓD LGY 1X2,5 INNY KOLOR 750V CZERWONY | 100 | mb |  | 0
452. | PRZEWÓD LGY 1X2,5 INNY KOLOR 750V NIEBIESKI | 50 | mb |  | 0
453. | PRZEWÓD LGY 1X2,5 INNY KOLOR 750V żółto-zielony | 100 | mb |  | 0
454. | PRZEWÓD LGY 1X4 INNE KOLORY 750V | 400 | mb |  | 0
455. | PRZEWÓD LGY 1X4 INNE KOLORY 750V | 100 | mb |  | 0
456. | PRZEWÓD LGY 1X4 INNE KOLORY 750V żółto-zielony | 100 | mb |  | 0
457. | PRZEWÓD LGY 1X4 INNE KOLORY 750V czarny | 100 | mb |  | 0
458. | PRZEWÓD LGY 1X4 ŻÓŁTO-ZIELONY 750V | 100 | mb |  | 0
459. | PRZEWÓD LGY 1X6 INNE KOLORY | 400 | mb |  | 0
460. | PRZEWÓD LGY 1X6 INNE KOLORY żółto-zielony | 100 | mb |  | 0
461. | PRZEWÓD LGY 750V 1X10 | 100 | mb |  | 0
462. | PRZEWÓD LGY 750V 1X16 | 100 | mb |  | 0
463. | PRZEWÓD LIYCY 6X0,75 | 100 | mb |  | 0
464. | PRZEWÓD OMY 2X1 | 200 | mb |  | 0
465. | PRZEWÓD OMY 3X1 | 300 | mb |  | 0
466. | PRZEWÓD OMY 3X1,5 | 300 | mb |  | 0
467. | PRZEWÓD ONPD 5X4 | 200 | mb |  | 0
468. | PRZEWÓD OS 1X50 SPAWALNICZY | 100 | mb |  | 0
469. | PRZEWÓD OW 3X2,5 | 100 | mb |  | 0
470. | PRZEWÓD OWY 5X4 | 200 | mb |  | 0
471. | PRZEWÓD TITANEX H07RN-F 2X2,5 | 100 | mb |  | 0
472. | PRZEWÓD U/UTP 4X2X0,5 KAT 5E PATCH CABLE LINKA | 300 | mb |  | 0
473. | PRZEWÓD YDY ŻO 3X2,5 750V | 1200 | mb |  | 0
474. | PRZEWÓD YDY 4X1,5 750V | 200 | mb |  | 0
475. | PRZEWÓD YDY ŻO 3X1,5 750 V | 1000 | mb |  | 0
476. | PRZEWÓD YDY ŻO 5X10 750V | 100 | mb |  | 0
477. | PRZEWÓD YDY ŻO 5X2,5 | 300 | mb |  | 0
478. | PRZEWÓD YDY ŻO3X4 | 200 | mb |  | 0
479. | PRZEWÓD YDYp ŻO 3X1,5 750V | 500 | mb |  | 0
480. | PRZEWÓD YDYp ŻO 3X2,5 750V | 500 | mb |  | 0
481. | PRZEWÓD ZASILAJĄCY WTYK C13 3M SN310-3/10/38K | 5 | szt. |  | 0
482. | PRZYCISK BISTABILNY 20AX NO+ LED LEGRAND | 5 | szt. |  | 0
483. | PRZYCISK M22-D4-S-X7 | 2 | szt. |  | 0
484. | PRZYCISK PODWÓJNY M22-DDL-S-X7 | 2 | szt. |  | 0
485. | PRZYCISK STEROWNICZY M22 CZERWONY | 20 | szt. |  | 0
486. | PRZYCISK STEROWNICZY M22-D-W | 10 | szt. |  | 0
487. | PRZYŁĄCZE PATCHCORD FTP-6 2M | 50 | szt. |  | 0
488. | PRZYŁĄCZE PATCHCORD FTP-6 3M | 100 | szt. |  | 0
489. | PRZYŁĄCZE PATCHCORD UTP-6 10M | 20 | szt. |  | 0
490. | PRZYŁĄCZE PATCHCORD UTP-6 2M | 50 | szt. |  | 0
491. | PRZYŁĄCZE PATCHCORD UTP-6 5M | 20 | szt. |  | 0
492. | PUSZKA DO REGIPSOW P/T FI 60 GŁEBOKA | 100 | szt. |  | 0
493. | PUSZKA HERMETYCZNA 128X128 IP67 | 20 | szt. |  | 0
494. | PUSZKA INSTALACYJNA DO PUSTYCH ŚCIAN P2X60D | 100 | szt. |  | 0
495. | PUSZKA INSTALACYJNA DO PUSTYCH ŚCIAN P3X60D | 100 | szt. |  | 0
496. | PUSZKA INSTALACYJNA DO PUSTYCH ŚCIAN P4X60D | 100 | szt. |  | 0
497. | PUSZKA N/T 75X75X41 IP54 | 100 | szt. |  | 0
498. | PUSZKA N/T KROPLOSZCZELNA MAŁA 80X80 | 150 | szt. |  | 0
499. | PUSZKA N/T KROPLOSZCZELNA A11 IP55 2000342 85X85 | 100 | szt. |  | 0
500. | PUSZKA P/T GŁĘBOKA FI 60 | 100 | szt. |  | 0
501. | PUSZKA POŁĄCZENIOWA UTP 5E | 15 | szt. |  | 0
502. | RAMA LEKKA PODWÓJNA OBETONOWANA DO STUDNI KABLOWEJ | 5 | szt. |  | 0
503. | RAMKA 1X PREMIUM 54 SIMON | 60 | szt. |  | 0
504. | RAMKA 2M LEGRAND MOSAIC | 20 | szt. |  | 0
505. | RAMKA 2X2M POZIOMA LEGRAND MOSAIC | 20 | szt. |  | 0
506. | RAMKA 3X2M POZIOMA LEGRAND MOSAIC | 60 | szt. |  | 0
507. | RAMKA 4M POZIOMA LEGRAND MOSAIC | 20 | szt. |  | 0
508. | RAMKA 6M POZIOMA LEGRAND MOSAIC | 20 | szt. |  | 0
509. | RAMKA 8M POZIOMA LEGRAND MOSAIC | 20 | szt. |  | 0
510. | RAMKA MOSAIC POZIOMA 2M | 10 | szt. |  | 0
511. | RAMKA RC125Z N/T DO PANELI LED 60X60 | 50 | szt. |  | 0
512. | REGULATOR TEMPERATURY AURATON 3003 | 3 | szt. |  | 0
513. | REGULATOR TEMPERATURY ELEKTRA ELR10 | 4 | szt. |  | 0
514. | RĘCZNY OSTRZEGACZ POZAROWY OP1 | 5 | szt. |  | 0
515. | RĘCZNY PRZYCISK PPOŻ WYŁĄCZNIKA PRĄDU PPWP-2S | 5 | szt. |  | 0
516. | RĘCZNY PRZYCISK PPOŻ WYŁĄCZNIKA PRĄDU PWP-1S | 5 | szt. |  | 0
518. | ROZDZIELNICA BUDOWLANA ADELID ZABEZPIECZONA 32A 16A 3X230V | 5 | szt. |  | 0
519. | ROZDZIELNICA NT 2X12 MOD | 4 | szt. |  | 0
520. | ROZDZIELNICA NT 2X18 MOD | 4 | szt. |  | 0
521. | ROZDZIELNICA NT 3X12 MOD | 4 | szt. |  | 0
522. | ROZDZIELNICA NT 3X18 MOD | 4 | szt. |  | 0
523. | ROZDZIELNICA NT 4X12 MOD | 4 | szt. |  | 0
524. | ROZDZIELNICA NT 4X18 MOD | 4 | szt. |  | 0
525. | ROZDZIELNICA NT 5X18 MOD | 4 | szt. |  | 0
526. | ROZGAŁĘŹNIK 2 GNIAZDA OKRĄGŁY Z UZIEMIENIEM I PRZESŁONĄ 20 szt | 20 | szt. |  | 0
527. | ROZGAŁĘŹNIK 2X2P+Z 1X2P R-201 20 szt | 20 | szt. |  | 0
528. | ROZGAŁĘŹNIK TRZYKROTNY NA PŁASKĄ WTYCZKĘ R-3PC 20 szt | 20 | szt. |  | 0
529. | ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R-301 63A | 2 | szt. |  | 0
530. | ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R303 63A LEGRAND | 10 | szt. |  | 0
531. | ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY RBK-00 | 10 | szt. |  | 0
532. | ROZŁĄCZNIK FR 304 100A LEGRAND | 5 | szt. |  | 0
533. | ROZŁĄCZNIK ISW NA 3P N 63A 415VAC SCHNEIDER | 5 | szt. |  | 0
534. | ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 303 100A LEGRAND | 5 | szt. |  | 0
535. | ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY ISW 2P 20A 415VAC SCHNEIDER | 5 | szt. |  | 0
536. | ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SBN399 125A 3P 3Z 3M 400V AC HAGER | 2 | szt. |  | 0
537. | ROZŁĄCZNIK MODUŁOWY CLBSV 160 3P | 2 | szt. |  | 0
538. | ROZŁĄCZNIK P1-25/12/SVB | 2 | szt. |  | 0
539. | ROZŁĄCZNIK R-323 63A LEGRAND | 2 | szt. |  | 0
540. | ROZŁĄCZNIK XLP1-6BC ABB | 2 | szt. |  | 0
541. | RURA AROT 110 PS | 50 | mb |  | 0
542. | RURA KARBOWANA PCV 16/12 CZARNA | 100 | mb |  | 0
543. | RURA KARBOWANA PCV 28/23 CZARNA | 100 | mb |  | 0
544. | RURA KARBOWANA TWARDA FI 21 | 100 | mb |  | 0
545. | RURA KARBOWANA TWARDA FI 21 | 100 | mb |  | 0
546. | RURA KARBOWANA TWARDA FI 50 | 100 | mb |  | 0
547. | RURA KARBOWANA TWARDA FI 75 | 100 | mb |  | 0
548. | RURA OSŁONOWA SZTYWNA 110/6,3 | 200 | mb |  | 0
549. | RURA RHDPE 40/3,7 | 100 | mb |  | 0
550. | RURA TERMOKURCZLIWA 4,8/2,4X1 | 10 | szt. |  | 0
551. | RURA TERMOKURCZLIWA 6,4/3,2X1 | 10 | szt. |  | 0
552. | RURA TERMOKURCZLIWA 65/19 | 20 | szt. |  | 0
553. | RURA TERMOKURCZLIWA 65/19 | 5 | szt. |  | 0
554. | RURA TERMOKURCZLIWA RTS 1,6/0,8 | 5 | szt. |  | 0
555. | RURA TERMOKURCZLIWA RTS 12,7/6,4 | 5 | szt. |  | 0
556. | RURA TERMOKURCZLIWA RTS 2,4/1,2 | 5 | szt. |  | 0
557. | RURA TERMOKURCZLIWA RTS 3,2/1,6 | 5 | szt. |  | 0
558. | RURA TERMOKURCZLIWA RTS 9,5/4,8 | 5 | szt. |  | 0
559. | RURA TERMOKURCZLIWA Z KLEJEM RTCK 12/3 | 10 | szt. |  | 0
560. | RURA TERMOKURCZLIWA Z KLEJEM RTCK 3/1 | 20 | szt. |  | 0
561. | RURA TERMOKURCZLIWA Z KLEJEM RTCK 4/1 | 20 | szt. |  | 0
562. | RURA TERMOKURCZLIWA Z KLEJEM RTCK 6/2 | 20 | szt. |  | 0
563. | RURA TERMOKURCZLIWA Z KLEJEM RTCK 8/2 | 20 | szt. |  | 0
564. | RURA TERMOKURCZLIWA Z KLEJEM RTMK 12/3 | 20 | szt. |  | 0
565. | RURA TERMOKURCZLIWA Z KLEJEM RTMK 16/5 | 10 | szt. |  | 0
566. | RURA TERMOKURCZLIWA Z KLEJEM RTMK 22/6 | 10 | szt. |  | 0
567. | RURA TERMOKURCZLIWA Z KLEJEM RTMK 28/6 | 20 | szt. |  | 0
568. | RURA TERMOKURCZLIWA Z KLEJEM RTMK 33/8 | 10 | szt. |  | 0
569. | RURA TERMOKURCZLIWA Z KLEJEM RTMK 40/12 | 20 | szt. |  | 0
570. | RURA TERMOKURCZLIWA Z KLEJEM RTMK 8/2 | 20 | szt. |  | 0
571. | RURA WINYLOWA RL 16 | 200 | mb |  | 0
572. | RURA WINYLOWA RL 18 | 200 | mb |  | 0
573. | RURA WINYLOWA RL 22 | 200 | mb |  | 0
574. | RURA WINYLOWA RL 28 | 200 | mb |  | 0
575. | SERWOPRZEWÓD TOPSERV 112 PVC 4G6 + 2X1,5 | 100 | mb |  | 0
576. | SŁUP STALOWY NT PROSTY SZEŚCIOKATNY 6M S-60P/6-3 | 5 | szt. |  | 0
577. | SŁUP ALUMINIOWY ROSA 6M SAL-6 | 5 | szt. |  | 0
578. | SONDA SW-01 ELCLUWO | 3 | szt. |  | 0
579. | SPINKA KABLOWA DO POKRYW SZER.40/65/85 MM LEGRAND | 40 | szt. |  | 0
580. | STATECZNIK ELEKTRONICZNY QT-FITB 3X18, 4X18/220-240 XS20 | 40 | szt. |  | 0
581. | STATECZNIK MAGNETYCZNY 150W | 20 | szt. |  | 0
582. | STEROWNIK POLOWY MULTIMUZ3 JMTRONIK | 4 | szt. |  | 0
583. | STYCZNIK 3-BIEG. NAP.CEWKI 230V AC 34-45 KW | 2 | szt. |  | 0
584. | STYCZNIK 3-BIEG.NAP.CEWKI 230V AC 400 KW SCHNEIDER F AC3-800A E + CEWKA 220/240V DC LC1F800 + PROSTOWNIK | 2 | szt. |  | 0
585. | STYCZNIK 3P DO BATERII KONDENSATORÓW 12,5 KVAR 400VAC | 2 | szt. |  | 0
586. | STYCZNIK DILEM-10 9A 3Z 1Z 4KW 230V | 4 | szt. |  | 0
587. | STYCZNIK DILM 25-10 230V 11KW 230V | 4 | szt. |  | 0
588. | STYCZNIK DILM 32-10 230V 15KW 230V | 4 | szt. |  | 0
589. | STYCZNIK MOCY 12A 24V AC LC1D12BD | 5 | szt. |  | 0
590. | STYCZNIK SM 425/230 V 4Z | 5 | szt. |  | 0
591. | STYK BCXMFE 10 | 10 | szt. |  | 0
592. | STYK POMOCNICZY M-250 1Z+1R/6A | 10 | szt. |  | 0
593. | STYK POMOCNICZY NHI11-PKZO | 30 | szt. |  | 0
594. | STYK ROZWIERNY M22-K01 | 100 | szt. |  | 0
595. | STYK ZWIERNY M22-K10 | 200 | szt. |  | 0
596. | SWITCH JET-NET 2005 | 50 | szt. |  | 0
597. | SYGNALIZATOR POZIOMU CIECZY ELCLUWO 112S | 5 | szt. |  | 0
598. | SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY AKUSTYCZNO OPTYCZNY SD-6000 R | 10 | szt. |  | 0
599. | SZAFA IT 42UX600X600 | 5 | szt. |  | 0
600. | SZAFA SRS 42U 800X800X1980 | 3 | szt. |  | 0
601. | SZNUR PRZYŁĄCZENIOWY 2X1,5 3M | 20 | szt. |  | 0
602. | SZNUR PRZYŁĄCZENIOWY 2X1,5 5M | 20 | szt. |  | 0
603. | SZUFLADA ZAPASU KABLA 1U BKT | 20 | szt. |  | 0
604. | SZYBKA DO PRZYCISKU PPOŻ. | 20 | szt. |  | 0
605. | SZYLD KRÓTKI OCYNKOWANY ELEKTRA PLUS SP1501-C | 3 | szt. |  | 0
606. | SZYLD KRÓTKI R2/R3 ELEKTRA PLUS SP1651-M | 3 | szt. |  | 0
607. | SZYNA ŁĄCZENIOWA EVG-3PHAS/12 | 20 | szt. |  | 0
608. | ŚWIETLÓWKA 18W 865 TLD G13 | 600 | szt. |  | 0
609. | ŚWIETLÓWKA 58W | 100 | szt. |  | 0
610. | ŚWIETLÓWKA 9W/21-840 DULUX S | 50 | szt. |  | 0
611. | ŚWIETLÓWKA KOMP.18W/840 4P | 200 | szt. |  | 0
612. | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 2D 16W/840/2P | 20 | szt. |  | 0
613. | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA 9W 600LM 4000K 840 G23 | 100 | szt. |  | 0
614. | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA PL-C 18W/840/2P | 100 | szt. |  | 0
615. | ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA PL-L 18W/840/4P | 100 | szt. |  | 0
616. | ŚWIETLÓWKA LED ST8E-0,6M 8W/840 220-240V | 100 | szt. |  | 0
617. | ŚWIETLÓWKA LED ST8E-1,2M 16W/840 220-240V | 100 | szt. |  | 0
618. | ŚWIETLÓWKA LEDTUBE 120 CM 18W | 200 | szt. |  | 0
619. | ŚWIETLÓWKA LEDTUBE 14,5W/840 1600LM | 200 | szt. |  | 0
620. | ŚWIETLÓWKA LEDTUBE 600 MM 9W 840 T8 RN | 200 | szt. |  | 0
621. | ŚWIETLÓWKA TLD 36W 865 | 600 | szt. |  | 0
622. | ŚWIETLÓWKA UV TL-DK 36W/10 ACTINIC | 25 | szt. |  | 0
623. | TAŚMA IZOLACYJNA 19MM CZARNA | 200 | szt. |  | 0
624. | TAŚMA IZOLACYJNA 19MM DŁ.20-25MB KOLOROWA | 500 | szt. |  | 0
625. | TAŚMA IZOLACYJNA SCOT NR.23 | 150 | szt. |  | 0
626. | TAŚMA IZOLACYJNA SCOT NR.33 | 100 | szt. |  | 0
627. | TERMOSTAT DO SZAF RACK | 5 | szt. |  | 0
628. | TERMOSTAT PODWÓJNY 0-60ST C N/C CO S87564 | 4 | szt. |  | 0
629. | TRZYMACZ KU-1/35 | 100 | szt. |  | 0
630. | TULEJKA AL 120 | 50 | szt. |  | 0
631. | TULEJKA AL 150 | 50 | szt. |  | 0
632. | TULEJKA AL 185 | 50 | szt. |  | 0
633. | TULEJKA AL 35 | 50 | szt. |  | 0
634. | TULEJKA AL 50 | 50 | szt. |  | 0
635. | TULEJKA AL 70 | 50 | szt. |  | 0
636. | TULEJKA AL. 25 | 50 | szt. |  | 0
637. | TULEJKA AL.16 | 50 | szt. |  | 0
638. | TULEJKA AL.95 | 50 | szt. |  | 0
639. | TULEJKOA AL-240MM2 | 50 | szt. |  | 0
640. | UCHWYT MONTAŻOWY 4M, 5M M45 | 50 | szt. |  | 0
641. | UCHWYT MONTAŻOWY 6M, 8M M45 | 50 | szt. |  | 0
642. | UCHWYT SCIENNO-STROPOWY DO KORYTEK SIATKOWYCH K12 | 30 | szt. |  | 0
643. | UCHWYT ŚCIENNY DO BEDNARKI Z KOŁKIEM FI10 L100MM | 100 | szt. |  | 0
644. | UCHWYT U 18 | 100 | szt. |  | 0
645. | UCHWYT U 22 | 100 | szt. |  | 0
646. | UCHWYT U 28 | 100 | szt. |  | 0
647. | UCHWYT U-16 | 100 | szt. |  | 0
648. | UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU ATS01 3 FAZOWY | 10 | szt. |  | 0
649. | WENTYLATOR 12V DC | 2 | szt. |  | 0
650. | WENTYLATOR 20W 230V AC SUNON | 2 | szt. |  | 0
651. | WENTYLATOR R2E225-BD92-19 EBM-PAPST | 2 | szt. |  | 0
652. | WENTYLATOR WWB 20X20 FI 150 | 3 | szt. |  | 0
653. | WENTYLATOR WYCIĄGOWY WA 100 | 12 | szt. |  | 0
654. | WIESZAK KABLOWY 40X40 DO SZAF RACK | 50 | szt. |  | 0
655. | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA 125A CYLINDRYCZNA | 12 | szt. |  | 0
656. | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA BM-25A-35A | 12 | szt. |  | 0
657. | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA D02 10A | 12 | szt. |  | 0
658. | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA D02 16A | 12 | szt. |  | 0
659. | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA D02 20A | 12 | szt. |  | 0
660. | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA D02 32A | 12 | szt. |  | 0
661. | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA D02 40A | 12 | szt. |  | 0
662. | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA WBP-20 24KV 0,8A | 12 | szt. |  | 0
663. | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA WT-1 100A | 12 | szt. |  | 0
664. | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA WT-1 125A | 12 | szt. |  | 0
665. | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA WT-1 80A | 12 | szt. |  | 0
666. | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA WTN-1 40A | 12 | szt. |  | 0
667. | WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA WTN-NH 32A | 12 | szt. |  | 0
668. | WKŁADKA TOPIKOWA 10 A | 20 | szt. |  | 0
669. | WKŁADKA TOPIKOWA 16A | 20 | szt. |  | 0
670. | WKŁADKA TOPIKOWA 20A | 20 | szt. |  | 0
671. | WKŁADKA TOPIKOWA 25A | 20 | szt. |  | 0
672. | WKŁADKA TOPIKOWA 35A | 20 | szt. |  | 0
673. | WKŁADKA TOPIKOWA 4A | 12 | szt. |  | 0
674. | WKŁADKA TOPIKOWA 63A | 10 | szt. |  | 0
675. | WKŁADKA TOPIKOWA 6A | 20 | szt. |  | 0
676. | WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDRYCZNA CH10X38 GG 2A/500V | 6 | szt. |  | 0
677. | WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDRYCZNA CH10X38 GG 4A/500V | 6 | szt. |  | 0
678. | WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDRYCZNA ZWŁOCZNA C 10X38 GG 10A | 12 | szt. |  | 0
679. | WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDRYCZNA ZWŁOCZNA C 10X38 GG 16A | 12 | szt. |  | 0
680. | WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDRYCZNA ZWŁOCZNA C 10X38 GG 20A | 12 | szt. |  | 0
681. | WKŁADKA TOPIKOWA CYLINDRYCZNA ZWŁOCZNA C 14x51 GG 40A | 12 | szt. |  | 0
682. | WKŁADKA TOPIKOWA D01 GL 2A | 12 | szt. |  | 0
683. | WKŁADKA TOPIKOWA PRZEMYSŁOWA ZWŁOCZNA NH000 GG 100A/500V | 6 | szt. |  | 0
684. | WKŁADKA TOPIKOWA PRZEMYSŁOWA ZWŁOCZNA NH000 GG 32A/500V | 12 | szt. |  | 0
685. | WKŁADKA TOPIKOWA PRZEMYSŁOWA ZWŁOCZNA NH000 GG 40A/500V | 12 | szt. |  | 0
686. | WKŁADKA TOPIKOWA PRZEMYSŁOWA ZWŁOCZNA NH000 GG 50A/500V | 20 | szt. |  | 0
687. | WKŁADKA TOPIKOWA PRZEMYSŁOWA ZWŁOCZNA NH000 GG 63A/500V | 30 | szt. |  | 0
688. | WKŁADKA TOPIKOWA PRZEMYSŁOWA ZWŁOCZNA NH000 GG 80A/500V | 20 | szt. |  | 0
689. | WKŁADKA WT-00 GG 32A | 12 | szt. |  | 0
690. | WKŁADKA WT-00 GG 35A | 12 | szt. |  | 0
691. | WKŁADKA WT-00 GG 40A | 12 | szt. |  | 0
692. | WKŁADKA WTN-1 63A | 12 | szt. |  | 0
693. | WSPORNIK ODGROMOWY OG2 | 100 | szt. |  | 0
694. | WSPORNIK ŚCIENNO - SUFITOWY WSS200 | 100 | szt. |  | 0
695. | WSPORNIK ŚCIENNO - SUFITOWY WSS50 | 50 | szt. |  | 0
696. | WTYCZKA 1-FAZOWA KĄTOWA 2P+Z WB-6 | 10 | szt. |  | 0
697. | WTYCZKA 2P+Z GUMA IP44 230V | 30 | szt. |  | 0
698. | WTYCZKA 3 FAZOWA 16A 5P | 20 | szt. |  | 0
699. | WTYCZKA 3 FAZOWA 32A 5P | 20 | szt. |  | 0
700. | WTYCZKA 3 FAZOWA 63A 5P | 20 | szt. |  | 0
701. | WTYCZKA SIECIOWA W-131 2P-Z | 30 | szt. |  | 0
702. | WTYK RJ45 KAT 6 EKRANOWANY | 100 | szt. |  | 0
703. | WTYK RJ45 KAT 6 X-ML-6U-IMP | 300 | szt. |  | 0
704. | WYŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY NADPRĄDOWY S 304 B 16A | 10 | szt. |  | 0
705. | WYŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY S 303 C 20A | 20 | szt. |  | 0
706. | WYŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY S 303 C 32A | 50 | szt. |  | 0
707. | WYŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY S 303 C 63A | 50 | szt. |  | 0
708. | WYŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY S 303 C-10 | 50 | szt. |  | 0
709. | WYŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY S 303 C-16 | 20 | szt. |  | 0
710. | WYŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY S 303 C-25 | 50 | szt. |  | 0
711. | WYŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY S-301 C 10 A | 50 | szt. |  | 0
712. | WYŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY S-301 C 16 A | 50 | szt. |  | 0
713. | WYŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY S-301 C 2 A | 10 | szt. |  | 0
714. | WYŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY S-301 C 20 A | 50 | szt. |  | 0
715. | WYŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY S-301 C 25 A | 50 | szt. |  | 0
716. | WYŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY S-301 C 32 A | 50 | szt. |  | 0
717. | WYŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY S-301 C 4 A | 10 | szt. |  | 0
718. | WYŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY S-301 C 6 A | 20 | szt. |  | 0
719. | WYŁĄCZNIK EASYPACT CVS160 3P 160A SCHNEIDER | 4 | szt. |  | 0
720. | WYŁĄCZNIK EASYPACT CVSETS2.3 3P 630A SCHNEIDER | 4 | szt. |  | 0
721. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B PL6-B16/1 | 5 | szt. |  | 0
722. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B PL6-B4/1 | 5 | szt. |  | 0
723. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B PL6-B6/1 | 5 | szt. |  | 0
724. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 16A 1P IC60N-C16-1 SCHNEIDER | 1 | szt. |  | 0
725. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 20A 3P IC60N SCHNEIDER | 10 | szt. |  | 0
726. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C PL6-C16/1 | 5 | szt. |  | 0
727. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C PL6-C16/1 | 5 | szt. |  | 0
728. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C PL6-C32/3 | 5 | szt. |  | 0
729. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY D 25A 3M 10KA NDN325 3P HAGER | 5 | szt. |  | 0
730. | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-302 TX3 C 20A 2P 20A 2M 6KA | 5 | szt. |  | 0
731. | WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY SSP/S3/K/RY Z PRZEWODEM 10M DO WODY BRUDNEJ | 20 | szt. |  | 0
732. | WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY SSP/S3/K/RY Z PRZEWODEM 20M DO WODY BRUDNEJ | 20 | szt. |  | 0
733. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO NADPRĄDOWY P312 B-16-30MA | 10 | szt. |  | 0
734. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO NADPRĄDOWY P312 B-20-30MA | 10 | szt. |  | 0
735. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO NADPRĄDOWY P-312 C-16-30MA | 10 | szt. |  | 0
736. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO NADPRĄDOWY P312 C-20-30MA | 10 | szt. |  | 0
737. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY P-302 25A/30MA TYP A | 10 | szt. |  | 0
738. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY P-302 25A/30MA TYP AC | 20 | szt. |  | 0
739. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY P-304 25A/30MA TYP AC | 20 | szt. |  | 0
740. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY P-304 40A/30MA TYP A | 10 | szt. |  | 0
741. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY P-304 40A/30MA TYP AC | 20 | szt. |  | 0
742. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY P-304 63A/30MA TYP AC | 20 | szt. |  | 0
743. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY CDC 225J/30MA HAGER | 10 | szt. |  | 0
744. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY CDC 240 J/30MA HAGER | 10 | szt. |  | 0
745. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY CDC 440 J/30MA HAGER | 10 | szt. |  | 0
746. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY CDC 463 J/30MA HAGER | 10 | szt. |  | 0
747. | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY PF6-40/4/003 6KA | 15 | szt. |  | 0
748. | WYŁĄCZNIK SCHODOWY HERMETYCZNY SIMON N/T | 8 | szt. |  | 0
749. | WYŁĄCZNIK SILNIKA M-250 6,3X10A LEGRAND | 10 | szt. |  | 0
750. | WYŁĄCZNIK SILNIKA PKZMO 4.0 | 10 | szt. |  | 0
751. | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY GV2ME07 1,6-2,5A | 10 | szt. |  | 0
752. | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY PKZMO-1,6 | 10 | szt. |  | 0
753. | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY PKZMO-10 | 10 | szt. |  | 0
754. | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY PKZMO-16 | 10 | szt. |  | 0
755. | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY PKZMO-32 | 10 | szt. |  | 0
756. | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SAMOCZYNNY PKZMO-6,3 | 10 | szt. |  | 0
757. | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY TERMO-MAGNETYCZNY GGZ1E04 0,4-0,63A 2M 400V AC | 10 | szt. |  | 0
758. | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY TERMOMAGNETYCZNY GZ1E06 1-0-1 6A 2M 400V AC | 10 | szt. |  | 0
759. | WYŁĄCZNIK VC1 JMTRONIK 17,5KV | 2 | szt. |  | 0
760. | WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY WZM-01 | 20 | szt. |  | 0
761. | WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY WZM-01/S1 Z SONDĄ | 10 | szt. |  | 0
762. | WYZWALACZ PONADNAPIĘCIOWY MN 24V DC NSX | 5 | szt. |  | 0
763. | WYZWALACZ WZROSTOWY IMX 100-415VAC | 5 | szt. |  | 0
764. | WYZWALACZ WZROSTOWY NZM1-XA208 | 5 | szt. |  | 0
765. | ZABEZPIECZENIE TERMISTOROWE EMT6 MOELLER | 5 | szt. |  | 0
766. | ZABEZPIECZENIE TERMISTOROWE EMT6 MOELLER | 4 | szt. |  | 0
767. | ZACISK SZEREGOWY FAZOWY 0,5-4 MM2 | 100 | szt. |  | 0
768. | ZAKOŃCZENIE IZOLOWANE PRZEWODÓW ZPI 2,5 MM | 100 | szt. |  | 0
769. | ZAMEK SZYFROWY SATEL SZW-02 | 20 | szt. |  | 0
770. | ZAPŁONNIK-STARTER 4-65W PC840 | 400 | szt. |  | 0
771. | ZAPŁONNIK-STARTER DO LAMP SODOWEJ 70-400W | 25 | szt. |  | 0
772. | ZAPŁONNIK-STARTER DO ŚWIETLOWKI 22W | 300 | szt. |  | 0
773. | ZASILACZ 12V DC 3A 36W | 4 | szt. |  | 0
774. | ZASILACZ 42V 38W/M | 2 | szt. |  | 0
775. | ZASILACZ 5V DC 2A 10W | 4 | szt. |  | 0
776. | ZASILACZ IMPULSOWY 12V/5A | 1 | szt. |  | 0
777. | ZASILACZ IMPULSOWY 96,6W 27,6 VDC | 4 | szt. |  | 0
778. | ZASILACZ IMPULSOWY GST60A24-P1J MEAN WELL | 2 | szt. |  | 0
779. | ZASILACZ MEANWELL IMP. 24V/1A SM-MDR-20-24000 | 4 | szt. |  | 0
780. | ZASILACZ XITANIUM 75W 0,75A1-10V 230V C165 SXT PHILIPS | 10 | szt. |  | 0
781. | ZASILACZ XITANIUM FP 150W 0,3-1,0A SNLDAE 230V S240 SXT PHILIPS | 12 | szt. |  | 0
782. | ZAŚLEPKA 1M M45 | 20 | szt. |  | 0
783. | ZEGAR STERUJĄCY DOBOWY 24H EH010 HAGER | 4 | szt. |  | 0
784. | ZESPÓŁ OŚWIETLENIA LED DO SZAF 19" | 2 | szt. |  | 0
785. | ZESTAW AKUMULATORÓW AKUBOX 24V 12AH DO CELLBOX H3 | 20 | szt. |  | 0
786. | ZESTAW MONTAŻOWY MUFA ZRM-0 | 5 | szt. |  | 0
787. | ZESTAW MONTAŻOWY MUFA ZRM-1 | 10 | szt. |  | 0
788. | ZESTAW MONTAŻOWY MUFA ZRM-2 | 10 | szt. |  | 0
789. | ZESTAW MONTAŻOWY MUFA ZRM-3 | 5 | szt. |  | 0
790. | ZESTAW MONTAŻOWY MUFA ZRM-4 | 5 | szt. |  | 0
791. | ZESTAW MONTAŻOWY MUFA ZRM-5 | 5 | szt. |  | 0
792. | ZŁĄCZE GRZEBIENIOWE ZG20-2 | 4 | szt. |  | 0
793. | ZŁĄCZE KRZYŻOWE ODGROMOWE PŁYTKOWE | 100 | szt. |  | 0
794. | ZŁĄCZE MĘSKIE WM8P8C KAT6 | 100 | szt. |  | 0
795. | ZŁĄCZE MOD 4P4C | 100 | szt. |  | 0
796. | ZŁĄCZE OKRĄGŁE GNIAZDO ŻEŃSKIE IP67 CA 6 GD | 20 | szt. |  | 0
797. | ZŁĄCZE OKRĄGŁE WTYK MESKIE IP67 CA 6 WLS | 20 | szt. |  | 0
798. | ZŁĄCZE UNIWERSALNE 2-ELEMENTOWE OC | 100 | szt. |  | 0
799. | ZŁĄCZE WM 6P4C | 100 | szt. |  | 0
800. | ZŁĄCZKA GWINTOWA OCHRONNA ZUO-16/35 | 40 | szt. |  | 0
801. | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA COMPACT 2X1-2,5 MM | 400 | szt. |  | 0
802. | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA COMPACT 2X4 MM | 200 | szt. |  | 0
803. | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA COMPACT 3X1-2,5 MM | 400 | szt. |  | 0
804. | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA COMPACT 3X4 MM | 200 | szt. |  | 0
805. | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA COMPACT 4X1-2,5 MM | 400 | szt. |  | 0
806. | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA COMPACT 5X1-2,5 MM | 400 | szt. |  | 0
807. | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA COMPACT 5X4 MM | 100 | szt. |  | 0
808. | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA WAGO 2X0,2-4MM ZAMYKANA | 500 | szt. |  | 0
809. | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA WAGO 3X0,2-4MM ZAMYKANA | 500 | szt. |  | 0
810. | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA WAGO 4X0,2-4MM ZAMYKANA | 500 | szt. |  | 0
811. | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA WAGO 5X0,2-4MM ZAMYKANA | 500 | szt. |  | 0
812. | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA WAGO 6X0,2-4MM ZAMYKANA | 500 | szt. |  | 0
813. | ZŁĄCZKA SZYNOWA AL/CU 1,5-16MM2 | 100 | szt. |  | 0
814. | ZŁĄCZKA SZYNOWA BEZPIECZNIKOWA 4MM 5X20 6,3A/250V | 20 | szt. |  | 0
815. | ZŁĄCZKA ZCL 16 | 50 | szt. |  | 0
816. | ZŁĄCZKA ZCL 18 | 50 | szt. |  | 0
817. | ZŁĄCZKA ZCL 22 | 50 | szt. |  | 0
818. | ZŁĄCZKA ZCL 28 | 50 | szt. |  | 0
819. | ZŁĄCZKA ZUG 4.0 | 250 | szt. |  | 0
820. | ZŁĄCZKA ZUG-G/22-E5 600V | 40 | szt. |  | 0
821. | ZŁĄCZKA ZUO 4 | 25 | szt. |  | 0
822. | ZŁĄCZKA ZUO-35/35 | 50 | szt. |  | 0
823. | ZŁĄCZKE PRZELOTOWE ODGROMOWE POJEDYŃCZA 2XM8 | 100 | szt. |  | 0
824. | ŻARÓWKA E-14 5,5/40W 230V B35 LED ŚWIECOWA | 200 | szt. |  | 0
825. | ŻARÓWKA E-14 5,5/40W 470LM LED KULKA | 20 | szt. |  | 0
826. | ŻARÓWKA E-14 6,5W 230V ŚWIECOWA LED | 200 | szt. |  | 0
827. | ŻARÓWKA E-27 100W 24V | 20 | szt. |  | 0
828. | ŻARÓWKA E-27 150W 230V | 10 | szt. |  | 0
829. | ŻARÓWKA E-27 230V 50HZ 80 LED SMD 270° 4W | 100 | szt. |  | 0
830. | ŻARÓWKA E-27 60W 24V | 20 | szt. |  | 0
831. | ŻARÓWKA HALOGENOWA G9 LED PHILIPS | 50 | szt. |  | 0
832. | ŻARÓWKA LED 10W E27 | 100 | szt. |  | 0
833. | ŻARÓWKA LED 12W E27 | 100 | szt. |  | 0
834. | ŻARÓWKA LED 14W E27 220-240V | 100 | szt. |  | 0
835. | ŻARÓWKA LED 15W E-27 | 100 | szt. |  | 0
836. | ŻARÓWKA LED 17W E-27 | 100 | szt. |  | 0
837. | ŻARÓWKA LED 21W E27 KULKA | 100 | szt. |  | 0
838. | ŻARÓWKA LED 7W/827 E14 | 100 | szt. |  | 0
839. | ŻARÓWKA LED AR111 230V | 50 | szt. |  | 0
840. | ŻARÓWKA LED BAŃKA E27 10,5W | 100 | szt. |  | 0
841. | ŻARÓWKA LED BULB A60 11W-75W E27 | 100 | szt. |  | 0
842. | ŻARÓWKA LED BULB A60 13,5W-100W E27 | 100 | szt. |  | 0
843. | ŻARÓWKA LED BULB A60 14-100W E27 | 100 | szt. |  | 0
844. | ŻARÓWKA LED BULB A60 7-60W E27 2700K 800 LM | 100 | szt. |  | 0
845. | ŻARÓWKA LED GLS E-27 230V 20W | 100 | szt. |  | 0
846. | ŻARÓWKA LED GU10 5W/830 | 100 | szt. |  | 0
847. | ŻARÓWKA LED STAR P40 6W | 50 | szt. |  | 0
848. | ŻARÓWKA -METALOHALOG.E27 150W HQI-E | 100 | szt. |  | 0
849. | ŻARÓWKA SODOWA WLS-150W E-40 | 100 | szt. |  | 0
850. | ŻARÓWKA SODOWA WSL-250W E-40 | 100 | szt. |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0